Dn. ……………………………………………….2023

INWESTOR

Gmina Zakrzewo

Ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

OPRACOWAŁ

GallTech Instalacje OZE

Michał Galewski

Ul. Toruńska 148

87-800 Włocławek

Kosztorys Ofertowy

Nazwa zadania: INSTALOWANIE POMP CIEPŁA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja obiektu: URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE,

UL. LEŚNA 1

87-707 ZAKRZEWO

DZIAŁKA NR 138/2, OBRĘB ZAKRZEWO

Charakterystyka zadania: Dostawa i montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budynku Urzędu Gminy ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem ciepłej wody oraz niezbędnym osprzętem.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0,

45330000-9, 45310000-3

Data opracowania: …………………………………………………..2023

Waluta: PLN

Poziom cen: do oszacowania wartości uwzględniono jako podstawę wyceny aktualne KNR (ostatnie 3 miesiące), oraz przy ustalaniu cen jednostkowych wzięto pod uwagę ceny rynkowe na podstawie danych od dostawców i producentów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wartość** | **R** | **M** | **S** | **Kwota** | **Uproszczone** | **Razem** |
| Koszty bezpośrednie | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycje uproszczone | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stawka VAT | 23,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Słownie: zero złotych brutto

# Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment:** | **Opis produktu** | **Ilość** | **J.m.** | **Koszt jednostkowy** | **Wartość brutto [PLN]** |
| 1 | Demontaż istn. kotłowni | Koszty związane z robotami demontażowymi | 1 | kp. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pompa ciepła | Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 14,3 kW dla A-7/W65 | 1 | szt. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zbiornik buforowy 350L | Zbiornik buforowy o pojemności 350dm3 | 1 | szt. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zbiornik C.W.U. | Zbiornik C.W.U. o pojemności 300L z dwiema wężownicami | 1 | szt. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Materiały instalacyjne kotłowni | Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze | 1 | kp. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dostawa, montaż, uruchomienie | Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła | 1 | kp. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Razem | | | | | 0,00 |