Dn. …………………………………..2023

INWESTOR

Gmina Zakrzewo

Ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

OPRACOWAŁ

GallTech Instalacje OZE

Michał Galewski

Ul. Toruńska 148

87-800 Włocławek

Kosztorys Ofertowy

Nazwa zadania: INSTALOWANIE POMP CIEPŁA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja obiektu: DOM KULTURY W ZAKRZEWIE,

UL. DWORCOWA 1,

87-707 ZAKRZEWO,

DZIAŁKI NR 136/6 I 143, OBRĘB ZAKRZEWO

Charakterystyka zadania: Dostawa i montaż pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynku Domu Kultury. Kaskada 2 pomp ciepła powietrze/woda typu monoblok wraz ze zbiornikiem buforowym i niezbędnym osprzętem.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0,

45330000-9, 45310000-3

Data opracowania: …………………………………………….2023

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: do oszacowania wartości uwzględniono jako podstawę wyceny aktualne KNR (ostatnie 3 miesiące), oraz przy ustalaniu cen jednostkowych wzięto pod uwagę ceny rynkowe na podstawie danych od dostawców i producentów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wartość** | **R** | **M** | **S** | **Kwota** | **Uproszczone** | **Razem** |
| Koszty bezpośrednie | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycje uproszczone | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stawka VAT | 23,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Słownie: zero złotych brutto

# Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment:** | **Opis produktu** | **Ilość** | **J.m.** | **Koszt jednostkowy** | **Wartość brutto [PLN]** |
| 1 | Demontaż istn. kotłowni - pieca | Koszty związane z robotami demontażowymi | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pompa ciepła | Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy min. 14,3 kW dla A-7/W65 | 2 | szt. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zbiornik buforowy 700L | Zbiornik buforowy o pojemności 700L | 1 | szt. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Materiały instalacyjne | Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze | 1 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dostawa, montaż, uruchomienie | Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła | 2 | kpl. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Razem | | | | | 0,00 |