## SINIARZEWO
Kosztorys ofertowy wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo - branża elektryczna
Lp. | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | cena jedn. | wartość
1 d.2 | Montaż i stawianie słupów owietleniowych - Słup owietleniowy jednoczęciowy, stalowy, ocynkowany o wys. 7,0-7,5m | szt | 3 |  | 0
2 d.2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie | szt | 3 |  | 0
3 d.2 | Montaż opraw owietlenia zewnętrznego na słupach | szt | 3 |  | 0
4 d.2 | Montaż przewodów kabelkowych do opraw owietleniowych, wcišganie kabla i przewody w słupy i wysięgniki. | kpl | 3 |  | 0
5 d.2 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm [ SRS 110]. GŁĘBOKOŚĆ PRZEWIERTU min. 1,2m od warstwy bitumicznej | m | 13 |  | 0
6 d.2 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III - dl. 34m | m3 | 11.9 |  | 0
7 d.2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoci do 0,2 m - dł. 34m | m | 34 |  | 0
8 d.2 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o rednicy do 140 mm [rura DVK 50] - skrzyżowanie z drogami i mediami suma 4,5m [3 x 1,5m] | m | 4.5 |  | 0
9 d.2 | Układanie ręczne kabla YAKY[XS] 4 x 35 mm2 w rowie kablowycm z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm i w rurach ochronnych 34m | m | 34 |  | 0
10 d.2 | Nasypanie warstwy piasku po ułożeniu kabla o szerokości do 0,2 m - dł. 34m | m | 34 |  | 0
11 d.2 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III dł.34m | m3 | 8.5 |  | 0
12 d.2 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 - sprawdzanie ciągłości żył kabli | odcinek | 4 |  | 0
13 d.2 | Roboty geodezyjne | pomiar | 1 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
3 | PRACE W DOCELOWEJ ZAFCE POMIAROWEJ ENERGA I UŁOZENIE KABLA OD SZAFKI ENERGA DO SZAFKI OWIETLENIA
14 d.3 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III - dl. 2m | m3 | 0.64 |  | 0
15 d.3 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoci do 0,2 m - dł. 2 m | m | 2 |  | 0
16 d.3 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w ziemi | m | 1.5 |  | 0
17 d.3 | Nasypanie warstwy piasku po ułożeniu kabla o szerokości do 0,2 m - dł. 2m | m | 2 |  | 0
18 d.3 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył do 120 mm2 | szt | 4 |  | 0
19 d.3 | Układanie kabla w szafce pomiarowej | m | 1.5 |  | 0
20 d.3 | Podłączanie kabla YAKY[XS] 4 x 35mm2 w proj. szafce pod rozłącznik L1-3 i zacisk PE | szt | 4 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
4 | MONTAŻ PROJEKTOWANEJ SZAFKI OWIETLENOWEJ
21 d.4 | Szafka kablowo - pomiarowa typu SOM-1F [ouf-2/W/R] w/g rys. nr E-3 | kpl | 1 |  | 0
22 d.4 | Układanie kabla YAKY[XS] 4 x 35mm2 w proj. szafce oswietleniowej | m | 4.5 |  | 0
23 d.4 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył do 35 mm2 | szt | 12 |  | 0
24 d.4 | Podłšczanie kabla YAKY[XS] 4 x 35mm2 w proj. szafce pod rozłacznik L1-3 i zacisk PE | szt | 12 |  | 0
25 d.4 | Uziemienie złącza. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych, prętowych w gruncie kategorii III | m | 4.5 |  | 0
26 d.4 | Uziemienie szafki kablowo - pomiarowej. Montaż bednarki uziemiającej w gruncie kategorii III. Połączenie uziomu pionowego z zaciskiem uziemiajšcym złącza kablowego. | m | 5 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
5 | UZIEMIENIE SŁUPA KRAŃCOWEGO
27 d.5 | Uziemienie złšcza. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych, prętowych w gruncie kategorii III Krotnoć = 2 | m | 4.5 |  | 0
28 d.5 | Uziemienie złącza kablowego. Montaż bednarki uziemiającej w gruncie kategorii III. Połączenie uziomu pionowego z zaciskiem uziemiającym złącza kablowego. Krotnoć = 2 | m | 5 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
6 | POMIARY
29 d.6 | Badania i pomiary instalacji uziemiajšcej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
30 d.6 | Badania i pomiary instalacji uziemiajšcej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar | szt | 2 |  | 0
31 d.6 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 1 |  | 0
32 d.6 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 2 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
7 | SINIARZEWO- OBWÓD Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIETLENIA TYPU ZN
33 d.7 | Układanie kabla istniejącego w rurze ochronnej na słupie stojącym | m | 3 |  | 0
34 d.7 | Układanie kabla istniejącego na słupie betonowym.Kabel mocowany do słupa, mocowany uchwytami stalowymi odstępowymi | m | 7.5 |  | 0
35 d.7 | Podłączenie istn. do przewodów lini nn - 4 rg | kpl | 1 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
8 | OWIETLENIE ZEWNĘTRZNE - montaż slupów, wysięgników i opraw, wykopy, układanie rur, wykonanie przecisku, układanie kabli
36 d.8 | Montaż i stawianie słupów owietleniowych - Słup oświetleniowy jednoczęściowy, stalowy, ocynkowany o wys. 7,0-7,5m | szt | 1 |  | 0
37 d.8 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie | szt | 1 |  | 0
38 d.8 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach | szt | 1 |  | 0
39 d.8 | Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciąganie kabla i przewody w słupy i wysięgniki. | kpl | 1 |  | 0
40 d.8 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III - dl. 47,5m | m3 | 13.3 |  | 0
41 d.8 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm [ SRS 110]. GŁĘBOKOŚĆ PRZEWIERTU min. 1,2m od warstwy bitumicznej | m | 9 |  | 0
42 d.8 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,2 m - dł. 47,5m | m | 47.5 |  | 0
43 d.8 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm [rura DVK 50] - skrzyżowanie z drogami i mediami suma 3m [2 x 1,5m] | m | 3 |  | 0
44 d.8 | Układanie ręczne kabla YAKY[XS] 4 x 35 mm2 w rowie kablowycm z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm i w rurach ochronnych 47,5m | m | 48 |  | 0
45 d.8 | Nasypanie warstwy piasku po ułożeniu kabla o szerokości do 0,2 m - dł. 47,5m | m | 47.5 |  | 0
46 d.8 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III dł.47,5m | m3 | 9.5 |  | 0
47 d.8 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o iloci żył - 4 - sprawdzanie ciągloci żyl kabli | odcinek | 2 |  | 0
48 d.8 | Roboty geodezyjne | pomiar | 1 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
9 | UZIEMIENIE SŁUPA KRAŃCOWEGO
49 d.9 | Uziemienie złącza. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych, prętowych w gruncie kategorii III | m | 4.5 |  | 0
50 d.9 | Uziemienie złącza kablowego. Montaż bednarki uziemiajšccej w gruncie kategorii III. Połączenie uziomu pionowego z zaciskiem uziemiającym złącza kablowego. | m | 5 |  | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  | 0
……............................................................... podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy