Wójt Gminy

Koneck

Koneck, 06.08.2009r.

GKM. 7625 – 6/09

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Koneck

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

a) „budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Koneck wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków  w Zakrzewie” na terenie Gminy Koneck,

b) „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Gminy Zakrzewo”,

c) „budowie wspólnego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, tzw. spinki, łączącego sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koneck z siecią kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Zakrzewo, umożliwiającego przesył ścieków do oczyszczalni ścieków 
w Zakrzewie”,

d) „budowie przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowościach Koneck i Pomiany 
o wydatku Q=10 dm3 /s, wysokość podnoszenia H=20,0m wyposażone w pompy o mocy 2x2x5,5 kW=22 kW,

e) „budowie rurociągu tłocznego z rur ciśnieniowych PVC Ø 160 mm o długości ok. 7,5 km.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Koneck i Gmina Zakrzewo.

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Koneck w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionej inwestycji. W trakcie postępowania organ prowadzący poprosił o opinię Starostę Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Starostwo Powiatowe postanowieniem nr GR/Gś. 7633 – 56/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. postanowiło odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim opinią nr N.NZ – 42 – 2 – 5 – 6/09 z dnia 6 lipca 2009 roku stwierdził, że  nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie wyżej wymienionych opinii i wnikliwej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący w dniu 20.07.2009 r. wydał postanowienie nr GKM. 7625 – 6/09, w którym nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez wnioskodawcę. Informację tę podano do publicznej wiadomości 
i wyznaczono termin do składania uwag i wniosków. Żadnych uwag nie wniesiono. Po upłynięciu wyznaczonego postanowieniem czasu organ prowadzący przystąpił do przygotowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polega na:

a) „budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Koneck wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków  w Zakrzewie” na terenie Gminy Koneck,

b) „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Gminy Zakrzewo”,

c) „budowie wspólnego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, tzw. spinki, łączącego sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koneck z siecią kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Zakrzewo, umożliwiającego przesył ścieków do oczyszczalni ścieków 
w Zakrzewie”,

d) „budowie przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowościach Koneck i Pomiany 
o wydatku Q=10 dm3 /s, wysokość podnoszenia H=20,0m wyposażone w pompy o mocy 2x2x5,5 kW=22 kW,

e) „budowie rurociągu tłocznego z rur ciśnieniowych PVC Ø 160 mm o długości ok. 7,5 km.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje zasięgiem Koneck, Pomiany w Gminie Koneck, oraz Gęsin, Gosławice, Zakrzewo w Gminie Zakrzewo. Inwestycja będzie przebiegać na terenie działek o następujących numerach geodezyjnych:

- 56, 150/2, 77, 74, 115 położonych w Konecku

- 20, 41, 12, 88, 1, 90 położonych w Pomianach

- 1 położonej w Gosławicach

- 22/1, 22/3, 208/6, 210/3, 214, 43/6, 87, 220/4, 24/2, 216, 134/4, 98, 20/4, 226/1, 20/2, 20/3, 211/8, 211/9, 23/1, 133/2, 215, 94/1, 234/1, 212/1, 212/2, 43/8, 123/1, 124/2, 208/2, 21/3, 21/4, 213/5, 213/6, 12,15, 86, 137, 160/1, 240, 169/2, 242/1, 92, 229, 105/4, 136/1, 241/1, 211/7, 226/2, 208/7, 8/1, 211/3, 211/4, 11, 208/4, 211/6, 239/2, 238/1, 213/3, 140/1, 109/2, 129/1, 143/1, 134/2, 210/2, 248, 235, 93, 230/1, 208/5, 90, 225/2, 43/9, 220/5, 88, 132/4, 132/5, 89, 227, 128/2, 132/2 położonych w Gęsinie

- 329 położonej w Zakrzewie.

Projektowane przepompownie ścieków odbierać będą ścieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej wsi Koneck doprowadzone grawitacyjnie siecią kanalizacji sanitarnej do przepompowni , a następnie przetłaczać rurociągiem tłocznym do istniejące kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zakrzewo, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków przepustowości zapewniającej przyjęcie ścieków z m. Koneck. Powyższe rozwiązanie zostało uzgodnione pomiędzy UG Koneck i UG Zakrzewo. Powierzchnia terenu zajmowana przez przepompownie ścieków wynosić będzie 5,0x5,0 + 25m2 x2 = 50 m2.Teren przepompowni zostanie ogrodzony. Przepompownia w miejscowości Koneck zlokalizowana będzie w pobliżu Zespołu Szkół w Konecku, zaś przepompownia 
w miejscowości Pomiany będzie zlokalizowana na działce nr 90. W przepompowni zostaną zainstalowane dwie pompy zatapialne o wydatku 10 dm3/s. Przepompownie stanowić będą żelbetowe zbiorniki w kształcie walca o średnicy 1,5 m zagłębione w gruncie ok. 4 m. Zasilanie przepompowni wymagać będzie doprowadzenie energii elektrycznej w ilości ok. 22 kW. Doprowadzenie ścieków z m. Koneck do oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w m. Zakrzewo w celu ich utylizacji stanowi rozwiązanie szczególnie chroniące środowisko. Dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków sanitarnych do bezodpływowych i często nieszczelnych zbiorników (szamb) lub wywóz ścieków na okoliczne pola stwarzało możliwości zanieczyszczenia środowiska, a szczególnie wód podziemnych i powierzchniowych. Przewidywana ilość odprowadzanych przez przepompownię i rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych wyniesie  Q śr.d = 100 m3/d. Projektowany rurociąg tłoczny ułożony zostanie na terenie gmin Koneck i Zakrzewo zgodnie z porozumieniem pomiędzy w/w Gminami. Planowana inwestycja nie przewiduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Przeciwnie spowoduje ich dużą poprawę. Praca pomp nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu.

W przedmiotowej inwestycji nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko, oraz nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody ( NATURA 2000). Na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary 
o znaczeniu historycznym, kulturowym, uzdrowiskowym, obszary przylegające do jezior, 
o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych. Na terenie wyżej wymienionej inwestycji nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje jedynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z którym lokalizacja inwestycji jest zgodna.

Po przeanalizowaniu i uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 cytowanej na wstępie ustawy i charakterystyki przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 14 cytowanej na wstępie ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wójt

Gminy Koneck

/-/ Ryszard Borowski

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

- Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Wójt Gminy Koneck

- Wójt Gminy Zakrzewo

- GKM a/a

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8A