O P I S T E C H N I C Z N Y
 do projektu budynków gospodarczych (komórek)

# I N W E S T O R : Gmina Złoczew
ADRES BUDOWY : Złoczew ul. Błaszkowska

Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500.
- decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta Złoczew
- uzgodnienia z Inwestorem

I. Dane ogólne

Obiekty wykonane zostaną jako 2 segmenty komórek (po 9 komórek każdy segment) dla mieszkańców budynku wielorodzinnego.
Komórki usytuowano w granicy z działkami nr 48/4 i 122 (segment 1) oraz 49 i 122 (segment 2) i częściowo będą dobudowane do istniejących na działkach sąsiednich budynków.
Projektowane ściany zlokalizowane w granicy będą ścianami pełnymi spełniającymi warunki ściany oddzielenia ogniowego.

    Powierzchnia zabudowy	- 155,11 m2 (segm. 1 - 77,31 m2, segm. 2 - 77,80 m2)
    Powierzchnia użytkowa	- 123,30 m2 (segm. 1 - 61,65 m2, segm. 2 - 61,65 m2)
    Kubatura	- 443,00 m3 (segm. 1 - 220,00 m3, segm. 2 - 223,00 m3)

II. Dane konstrukcyjno - materiałowe:

     1. Fundamenty wykonać ze żwirobetonu kl. B 15.
Ławy fundamentowe posadowić na głębokości min. 1.0 m poniżej poziomu terenu. Mury fundamentowe wykonać do wysokości 10 cm ponad poziom terenu i na tej wysokości wykonać izolację poziomą z 2-ch warstw papy na lepiku.
Fundamenty projektowane od istniejących należy oddzielić dylatacją.
W trakcie wykonywania wykopów fundamentowych należy bezwzględnie pamiętać o tym, aby nie naruszać struktury gruntu pod fundamentami istniejącymi na działkach sąsiednich.

2. Ściany - wykonać z pustaków żużlobetonowych "Alfa" na zaprawie cem.wap. gr. 25 cm .

3. Wieńce - wszystkie mury zwieńczyć wieńcem żelbetowym o wymiarach 25 x 20 cm z betonu kl. B 20, zbrojonym prętami stalowymi 4  10, strzemiona  4,5 co 25 cm.
W wieńcu zakotwić pręty gwintowane Ø 16 do montażu konstrukcji dachu.
Wieńce będą jednocześnie nadprożami nad otworami drzwiowymi, które dodatkowo należy dozbroić (dołem dodatkowo 2  12).

4. Dach - konstrukcja drewniana 1-spadkowa, kryty blachą trapezową.
Płatwie opierać się będą na murach poprzecznych, dodatkowo należy zakotwić w murze.
Rozstaw i przekroje elementów konstrukcyjnych podano w rzucie więźby dachowej i przekroju pionowym.

III.Roboty wykończeniowe

1. Tynki wewnętrzne kat. II cementowo - wapienne zatarte na gładko
2. Obiekt nie będzie przyłączony do mediów zewnętrznych.
3. Posadzki betonowe.
4. Stolarka – drzwi drewniane o wym. podanych w rysunku planu
5. Kolorystyka:
- elewacja - kolor szary
- dach - kolor stalowy
- stolarka - kolor naturalny drewna.

Roboty budowlane i rzemieślnicze winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej.

        Opracował: