Złoczew,dnia 2006 – 12 -  11

Znak: Zp – 341/8 – 2/2006

Wykonawcy wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie”.

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytanie:

- Proszę podać sposób mocowania rusztów napowietrzających na dnie tj. czy są to ruszty przykręcane do dna czy balastowane ramami balastowymi.

- Prosimy o podanie zapotrzebowania na tlen.

Ad1. Ruszty napowietrzające wykonać ze stali nierdzewnej i przymocować za pomocą kotew ze stali nierdzewnej na stałe do dna.

Ad2. Zapotrzebowanie powietrza zostało określone w projekcie „Branża technologiczna str. 33-34.