# ZATWIERDZAM :                                             DNIA 2008 – 02 - 28

SPECYFIKACJA

### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

Etap 1

CPV  45.31.61.10-9,  66.00.00.00-0

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Postępowanie opublikowano w BZP Nr 40792-2008    z dnia  28. 02. 2008 r.

LOKALIZACJA;

Miasto i Gmina Złoczew woj. łódzkie

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późn. zm.)

- ZAMAWIAJĄCY.

##### Zamawiającym jest :

Urząd Miejski w Złoczewie

reprezentowany przez  Antoniego Kucharskiego –  Burmistrza Miasta Złoczew

Siedziba Urzędu :

ul.  Szeroka 17

Telefon: 0 43  820 22 70            Fax: 0 43 820 25 92

e-mail  zloczew@bazagmin.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –  Stanisław Skrobiszewski  tel: 043 820 24 60 wew. 23 , tel. kom.  607364615

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno prawnych – Cecylia Frejek tel: ( 043 820 24 60

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem na adres podany powyżej.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację i udostępni na stronie internetowej, bez ujawnienia źródła zapytania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali dokumentację i udostępni ją na stronie internetowej.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

- W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

11)Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

12)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zwana dalej ustawą.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz.U.Nr 156 poz. 1118 z 2006r).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138 poz. 1554 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe, PN EN 13 201

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane :

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w  wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego

2.1 Zakres prac do wykonania.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego systemu oświetlenia dróg w Gminie Złoczew, jego unowocześnienie poprzez zastosowanie nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych odpornych na warunki atmosferyczne i mechaniczne działania niszczące oraz zorganizowanie ich sfinansowania przez instytucję finansującą działająca w oparciu o Prawo Bankowe.

2.1.1 Zamówienie obejmuje wykonanie remontu lub wymiany następujących elementów systemu :

- istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki

- istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, skrzynki   bezpiecznikowe, bezpieczniki

- wymiana wybranych istniejących punktów świetlnych – oprawy i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia

- dobudowę opraw oświetleniowych w wybranych punktach w ramach istniejącego systemu zasilania

Zakres prac dla poszczególnych miejscowości Gminy zawiera dokumentacja projektowa.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi :

      - Opis techniczny

      - szczegółowe tabele wykonawcze

      - wykaz wysięgników do wymiany

      - karty katalogowe i atesty

      - przedmiary robót

      - dokumentacja fotometryczna

      - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR )

Dokumentacja fotometryczna wykonana została przy przestrzeganiu normy PN-EN-13201 „Oświetlenie dróg publicznych” i obejmuje wartości docelowe. (przebudowa i uzupełnienie opraw) po zakończeniu drugiego etapu prac

Dodatkowym dokumentem opisującym zakres przedmiotu zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR ).

2.1.2 Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz dokumentacją przebudowy oświetlenia w ilości  910 szt punktów świetlnych, z podziałem na:

- a) oprawy o mocach :

- 150W	-   102      szt.

- 100W	-   158      szt,

- 70W	-   535      szt, w tym 4 szt opraw parkowych

- 50 W          -    115      szt.

- b) źródła światła:

- 150 W	-     102      szt,

- 100 W	-     158      szt,

- 70 W  	-     535      szt,

- 50 W            -      115      szt.

- Wymiana przewodów zasilających  904 szt X 5 mb, 6x 12 mb  ( YDY 2X2.5  750V) oraz zacisków prądowych Al.-Cu SM1.11 - 1778 szt oraz SL11.11 – 44 szt. dla opraw na sieci napowietrznej.

- Wymiana zabezpieczeń 900 szt.na izolowane BZO 02 lub SV19-25 z wkładkami BiWts 6A

- Wymiana wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane w ilości 900 szt. Wysięgniki należy połączyć metalicznie z przewodem zerowym linii napowietrznej  linką izolowaną AL. 25mm

- Malowanie wysięgników farbą ochronna do metalu ocynkowanego koloru szarego

- Uzupełnienie  w ramach istniejącego systemu zasilania 100 szt kompletnych stanowisk oświetleniowych (  80x 70W, 20x100W )

- Dobudowa 6500mb linki AL35 oraz 900mb przewodu ASxSN 2X25 na istniejących słupach

- Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje również  sfinansowanie wykonanych robot przez Wykonawcę  w sposób umożliwiający ich spłatę przez Gminę z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej po wykonaniu przebudowy

2.2 Oferty równoważne.

Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Urząd Miejski dokumentacją  wskazującą konkretne typy i producentów sprzętu.

W związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Postępowanie takie jest zgodne z art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych i nie stanowi naruszenia uczciwej konkurencji. Warunkiem jest aby materiały i urządzenia równoważne posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno – użytkowe, jakich użyto w dokumentacji projektowej wykonania przebudowy z uwzględnieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiającego parametrów.

    - Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania:

- W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji projektowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować:

  - Strumień świetlny w wielkości identycznej jak w projekcie Zamawiającego

  - Pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2

(tabele rozkładu luminancji i natężenia  w formie liczbowej ),

- podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia,

- olśnienie [TI],

- równomierność oświetlenia [Uo i Ul]

- współczynnik oświetlenia otoczenia [SR].

  - Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do projektu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego wszystkie elementy zawarte w projekcie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu ( ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania ), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu Zamawiającego. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach.

  - Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych zamawiająca dopuszcza nieznaczne odstępstwa od uzyskanych parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są poniżej:

      - Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w projekcie

      - Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5% niż w projekcie, ale nie mniej niż wartość min normy

      - Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 5% niż w projekcie, ale nie mniej niż wartość minimalna normy

      - TI nie więcej niż 5 % niż w projekcie, ale nie więcej niż wartość maksymalna wg. Normy

      - SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości w projekcie, ale nie mniej niż wartość minimalna normy.

      - Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w projekcie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika w przedziale 0-7° w stosunku do projektu.

Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania , ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.

Dokumentacja powinna być wykonana przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania projektów sieci i instalacji elektrycznych, urządzeń energetycznych.

  - Dokumenty potwierdzające równoważność opraw.

      - Dokument wydany przez producenta (w języku polskim) potwierdzający spełnianie parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe opraw),

      - Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami lub certyfikat bezpieczeństwa B wystawiony przez polską jednostkę certyfikującą,

      - Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz z ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła światła przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne.

      - Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert lub jeżeli wskazują na to techniczne względy przed złożeniem ofert. Próbki podlegają zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą.

  - W przypadku zastosowania  materiałów ( za wyjątkiem opraw) innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien:

- Przedstawić parametry techniczno - użytkowe zastosowanych materiałów w odniesieniu do użytych w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji,

- Przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez materiały deklaracji zgodności producenta z normami oraz obowiązującymi w UE dyrektywami wystawioną na podstawie przeprowadzonych badań lub certyfikat bezpieczeństwa B wystawiony przez polską jednostkę certyfikującą

2.2.2 Parametry techniczno - użytkowe, jakimi powinny się charakteryzować równoważne oprawy oświetleniowe:

- Dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla komory lampy i osprzętu elektrycznego,

- Dla opraw dwukomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla komory lampy i IP-44 dla komory osprzętu elektrycznego,

- Odbłyśnik oprawy jednoczęściowy pełny, odporny na korozję, chroniony od góry pokrywą przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych,

- Klosz i korpus oprawy odporne całkowicie [ niedopuszczalne jakiekolwiek żółknięcie ] na działanie promieniowania UV i o wytrzymałości mechanicznej IK >04,

- Wymiana źródła światła od dołu bez użycia narzędzi, klosz podczas wymiany powinien być podwieszony do korpusu,

- Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,

- źródła światła sodowe wysokoprężne tubularne o podwyższonym strumieniu świetlnym o trwałości użytkowej min. 16 tys. godzin świecenia,

- oprawy i źródła światła muszą posiadać atesty BBJ (znak B) lub deklaracje zgodności,

- napięcie znamionowe oprawy 230 V,

- oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki z termo wyłącznikiem oraz przystosowane do redukcji mocy 150 W na 100 W oraz 70 W na 50 W z kompensacją mocy biernej,

- oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień        pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

- dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotometrycznym (prawa musi być „policzalna” ),

- oprawy uliczne muszą być  produkowane przez jednego producenta

2.2.3 Oprawy parkowe powinny posiadać parametry techniczne nie gorsze niż :

- -Oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

- -stopień szczelności komory optycznej min.IP65, komory osprzętu elektrycznego min. IP44

- -klosz wykonany z  poliwęglanu , odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV,

- -odbłyśnik  pełny , jednoczęściowy wykonany jako tłoczony zapewniający optymalny rozsył światła na oświetlaną drogę,

- -oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,

- -dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotometrycznym. Oprawa musi być policzalna.

- -Oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

- -Oprawa musi posiadać certyfikat na znak B wydany przez BBJ ,dopuszczający ją do stosowania na terenie kraju, lub deklarację zgodności wydana przez producenta

3. Dostępność specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego WWW.zloczew.bazagmin.pl  zakładka przetargi.

- Dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego udostępni p. Cecylia Frejek pok. Nr 10,  w dniach i  godzinach pracy urzędu.

- Zamawiający, na wniosek wykonawcy, skopiuje specyfikację wraz z dokumentacją projektową i prześle na wskazany adres w ciągu 5 dni. Koszt powielenia, złożenia i przesłania wynosi 150,00 zł.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania modernizacji - 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

5. Finansowanie i spłata wykonanej przebudowy.

Rozliczanie za wykonane roboty będzie dokonane poprzez wykup wierzytelności. Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez Bank, z którym wykonawca posiada umowę o jej wykup. Wykonawca musi przedstawić Dokument Banku ( zaświadczenie Banku o wykupie wierzytelności lub promesa Banku o wykup wierzytelności ) wskazujący na wykup wierzytelności Zbywcy ( wykonawca ) będącej przedmiotem postępowania i wskazujący na możliwość spłaty na warunkach określonych w rozdziale 5 SIWZ ,wynikających z oferty wykonawcy. Wykup wierzytelności musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zbywcy ( wykonawcy ) do Zamawiającego.

W zakresie spłaty wykonanej przebudowy Wykonawca powinien przedstawić system spłaty i okres spłaty z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przy uwzględnieniu poniższych założeń :

- do ustalenia harmonogramu spłaty przyjąć stałą i niezmienną przez cały okres spłaty wartość stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia  25 marca 2008 r.

- roczna kwota, jaką Zamawiający będzie przeznaczał przez cały okres na spłatę wykonanej przebudowy wynosi  85.000.00 zł w roku 2008.

- kwota 85.000.00 zł będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik waloryzacji, który jako stały przez  okres spłaty dla sporządzenia harmonogramu przyjąć 10 %  rocznie, a waloryzacja będzie następować w dniu 01 stycznia każdego roku,

- rozpoczęcie spłaty przyjąć od dnia pierwszego następnego miesiąca po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót bez usterek –  dla celów opracowania oferty przyjąć od dnia 01 sierpnia 2008r.

- raty miesięczne wg zasady :

kapitał x ( WIBOR 1M + marża ) x rzeczywista ilość dni w m-cu / 365

- przelew wierzytelności musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury

- okres odsetkowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu.

5.1 Wymagania dodatkowe :

1.Zamawiający będzie mógł dokonać zmiany harmonogramu spłaty dwa razy w okresie spłaty bez prowizji naliczanej przez bank,

2.Zamawiający będzie mógł w dowolnym okresie spłaty dokonać wpłaty wielokrotności raty kapitałowej, a odsetki liczone będą jedynie od kapitału niespłaconego,

Zmiana dokonana wg pkt. 2 nie spowoduje naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank, który dokonał wykupu wierzytelności. Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez instytucję finansująca   wykonawcę.

W zakresie wykonania usługi finansowania i spłaty wykonanej przebudowy Wykonawca powinien przedstawić system spłaty i okres spłaty z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przy uwzględnieniu poniższych założeń :

# 6.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

# O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału :

1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej   ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ),

2.  posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie :

a. wykażą i udokumentują ( referencje) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, wykonanie minimum dwóch  robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum

1.200.000 zl

b. dysponują osobami, które mogą być wyznaczone do pełnienia funkcji :

- Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem,

- Kadra przewidywana do kierowania budową ( kierownik budowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r – zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót tj. robotnicy o specjaliści instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem SEP min. 1 kV,

c.- dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, a w szczególności 2 podnośnikami samojezdnymi lub ciągnionymi, środkami transportu ciężarowego i dostawczymi – po 1 szt

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i  w tym względzie :

a.- posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000 zł,

4 . nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5.  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

- każdy z osobna :

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

-wspólnie muszą wykazać, że :

- posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ),

- dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

- dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,

- posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.

- przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :

posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń zawodowych ) oraz  przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 1.200.000 zł, z podaniem dat wykonania  wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Rachunek zysków, strat i zobowiązań i należności za lata obrotowe 2005 i 2006 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata 2005r  i 2006r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :

  - pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

  - oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

W przypadku złożenia oferty zastosowaniem produktów równoważnych należy dołączyć dokumenty opisane w punkcie . OFERTA  RÓWNOWAŻNA

8.  TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1 zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą o dodatkowy, określony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

9.  PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY.

9.1 Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego Oferta – Przetarg na wykonanie robót pt. „Przebudowa oświetlenia ulicznego Gminy Złoczew finansowana z oszczędności w opłatach za energię elektryczną nie otwierać przed 03 kwietnia 2008 r. godz. 11 00 . Adres składającego ofertę

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

- Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu    składania ofert.

- Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

9.2 Zastrzeżenie informacji przez wykonawcę.

Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa      w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.

9.3 Informacje dla wykonawcy w celu przygotowania i złożenia oferty.

Wykonawca powinien uzyskać informacje dotyczące :

- uzgodnień  dotyczących zajęcia pasa drogowego  z właściwym zarządcą drogi,

- koszty zajęcia pasa drogowego nie są kosztami wykonawcy ( art. 39 ust. 3a pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych …. .),

- opłatami za wyłączenia i  procedurą związaną z dopuszczeniem do pracy  z    właściwym Rejonem  Energetycznym,

- z dokumentacją projektową,

- dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz   warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i niezbędnych do wyceny prac,

- winien dokonać własnym kosztem i staraniem niezbędnych uzgodnień z właściwym zarządcą  drogi warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia placu robót, oraz zabezpieczenia chodników i jezdni oraz zorganizuje zaplecze niezbędne do składowania zdemontowanych materiałów przed zdaniem ich  do magazynu RE

10. OTWARCIE OFERT

            - Oferty należy składać do dnia 03 kwietnia 2008r. do godziny  10 30 w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Złoczewie (pok. nr  1)

            - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 03 kwietnia 2008 r o godzinie  11 00 w siedzibie Zamawiającego –  (sala USC)

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

            - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4 i 5.

            - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

            - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

            - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

11. WADIUM

- Wysokość wadium należy wnieść w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia  tysięcy zł )

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium przetargowe na wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego  Gminy Złoczew”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści powinno wynikać bezwarunkowo „bez sprzeciwu”, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej  do dnia  03 kwietnia 2008 r. do godz. 10.00

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowy Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia,

- należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

# 12.  KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia  ( pkt 1 a + 1 b Oferty zał. Nr 1 do SIWZ )  = 100 %

Ceną oferty będzie suma ceny wykonania inwestycji ( kwota netto + podatek VAT ) oraz kwota odsetek za okres spłaty ( kwota netto ) i prowizji Banku.

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót oraz wszelkie koszty finansowania wykonanej inwestycji (  odsetki, marże , prowizję  za okres spłaty  ) przez okres spłaty . Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

# 13. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEN OFERTY

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ)

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

Ceną oferty jest  suma ceny wykonania inwestycji,  kosztów odsetek, prowizji i innych opłat przewidzianych przez instytucje finansującą, liczonych za okres spłaty .

2. Wyceny oferty ( kosztorys ofertowy ) należy dokonać na podstawie :

- dokumentacji projektowej,

- przedmiaru robót

- wytycznych i informacji określonych w SIWZ.

Kosztorys ofertowy należy dołączyć do składanej oferty.

3.  Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

4. Cena  wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego  Koszty zajęcia pasa drogowego nie obciążają wykonawcy ( art. 39 ust. 3a pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych …. . ).

5. Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – zgodnie z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ

6. Zaleca się aby wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu..

7.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej  podczas realizacji zadania,

- dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

- poniesienia kosztów wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,

- odtworzenie nawierzchni drogowych oraz demontaż obiektów tymczasowych,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

- demontaż i naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób trzecich,

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty prowadzone będą w złotych polskich.

15. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, wybrany Wykonawca jest zobowiązany przybyć na wskazane miejsce celem podpisania umowy.

- Projekt umowy stanowi załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera istotne dla zamawiającego postanowienia.

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto oferty

- Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym ostatecznym odbiorze robót, a pozostała część zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz odsetkami stanie się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

17. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór prac dokonany będzie przez Zamawiającego przy udziale  Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o ukończeniu robót. Protokół odbioru będzie zawierał wyszczególnienie wykonanych prac , tak aby mógł być podstawą rozliczeń między Stronami. Do odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą zmodernizowanych opraw ( w formie tabel ) oraz protokoły pomiarów oporności izolacji przewodów zasilających wymienione oprawy oświetleniowe oraz pomiary parametrów oświetleniowych wykonanych zgodnie z  PN-EN 13201 [4] wybranych przez Zamawiającego ulic.

W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru lub zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność odbioru

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia

- 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- z chwilą wniesienia protestu, po terminie składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.

19. Załączniki

- formularz ofertowy,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Wykaz pracowników

- harmonogram spłaty kosztów modernizacji

- wzór umowy

- STWiOR

- dokumentacja projektowa

# Załącznik nr 1

(pieczęć firmowa) 		                                                    	        (miejscowość i data)

# OFERTA

##### Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

nr tel. ......................					       nr faks ........................

W związku z przetargiem na remont i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Złoczew, niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w przetargu, zgodnie z obowiązującymi normami i należytą starannością.

- Koszt wykonania  oświetlenia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyniesie:

a. ) CENA brutto  .....................................	zł słownie

...................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ....................... %.................................zł

słownie.................................................................................................................

b ) Całkowite koszty finansowe ( odsetki, prowizję , marża ) za okres spłaty :

......................................................słownie............................................................

2.   Czas spłaty kosztów modernizacji w oparciu o warunki podane w specyfikacji:

.................. miesięcy, słownie .................................................................... ....................................................................................................................

3. Marża banku ponad WIBOR ......................%

4.Termin wykonania inwestycji: ......................................................

5.Na wykonane prace udzielamy gwarancji:

......................... miesięcy na wykonane prace instalacyjno - montażowe, (nie mniej jednak niż 36 miesięcy)

......................... miesięcy na oprawy oświetleniowe, (nie mniej jednak niż 36 miesięcy)

......................... miesięcy na źródła światła, (nie mniejszy jednak niż 6 miesięcy)

......................... miesięcy na pozostałe urządzenia użyte w modernizacji. (nie mniej jednak niż 36 miesięcy)

6.W związku z udzieloną gwarancją oferujemy następujące warunki serwisu:

- czas reakcji (przystąpienie do usunięcia usterki) na awarie pojedynczych punktów świetlnych podany w godzinach

............................................................................( nie więcej jak 24 godziny)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami* / zamierzamy zlecić podwykonawcom :

.........................................................................................................................

nazwa podwykonawcy

....................................................................................................................................

w następującym zakresie:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Wadium w kwocie ............................. zł zostało wniesione w dniu .................. w formie .......................................................................................................................................

W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w formie:

.......................................................................................................................................

Podajemy numer konta bankowego celem zwrotu wadium w formie przelewu:

.....................................................

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach tam zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

.........................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

pieczęć i podpis

Załącznik nr 2

# O ś w i a d c z e n i e

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na remont i przebudowę oświetlenia ulicznego  Gminy Złoczew finansowaną z oszczędności w opłatach za energię elektryczną bez zaciągania i poręczenia kredytu przez gminę

Ja (imię i nazwisko):

.......................................................................................................................................................

w przypadku spółek podać nazwiska wszystkich osób reprezentujących, bądź upoważnionego do jednoosobowego  reprezentowania

zamieszkały:

.......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy):

.......................................................................................................................................................

(Pełna nazwa i adres siedziby Oferenta)

....................................................................................................................................................................

Świadomi konsekwencji prawnych za składanie fałszywych zeznań, przewidzianych w art.247 k.k. niniejszym oświadczamy że:

- Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac, stanowiących przedmiot przetargu,

- Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i możliwości ekonomiczne, dysponuję potencjałem technicznym a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1 –9 oraz ust. 2 pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty, potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu.

..........................................................................                   .......................................................................

(Miejscowość i data)						 ( podpis Oferenta)

# Załącznik nr 3

# WYKAZ KIEROWNICTWA FIRMY I PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

| Nazwisko Imię | uprawnienia | Rola w realizacji zamówienia | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- |

data	pieczęć i podpis oferenta

..................................                                         ...............................................

Załącznik nr 4

# WZÓR HARMONOGRAMU SPŁATY

| Miesiąc | Pozostały do spłaty koszt przebudowy | Spłata kapitału | Odsetki | Spłaty wraz z odsetkami (rata) | Spłata rocznie | Budżet Gminy na oświetlenie | Nadwyżka finansowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 200...r. |
|  | razem: |  |  |  |  |  |  |
| (-) | (-) | (A) | (B) | (A+B) | (-) |  |  |
| 1 |  |  |  | R | Suma rat w całym roku |  |  |
| 2 |  |  |  | R |  |  |  |
| 3 |  |  |  | R |  |  |  |
| 4 |  |  |  | R |  |  |  |
| 5 |  |  |  | R |  |  |  |
| 6 |  |  |  | R |  |  |  |
| 7 |  |  |  | R |  |  |  |
| 8 |  |  |  | R |  |  |  |
| 9 |  |  |  | R |  |  |  |
| 10 |  |  |  | R |  |  |  |
| 11 |  |  |  | R |  |  |  |
| 12 |  |  |  | R | S (=suma Rat) | B (Budżet 200...r.) | (B-S) |

# Załącznik nr 5

PROJEKT  UMOWY

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA

## Nr ......../2007

W dniu ..............2007 r  w  Złoczewie  pomiędzy ....................................................................................................................

REGON:  ...................................... ,  NIP: ............................... , zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Reprezentowaną  przez:

Burmistrza Miasta i  Gminy –..........................................................

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

REGON ........................, Nr NIP .......................... zwanym dalej WYKONAWCĄ

na podstawie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Remont i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew   wraz ze zorganizowaniem usługi finansowania robót budowlanych przez Wykonawcę a spłacaną przez  Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię  elektryczną przed i po modernizacji systemu oświetleniowego.

- Przedmiot umowy obejmuje zakres prac zawarty w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w ofercie przetargowej

- Prace wykonane zostaną w oparciu i z zastosowaniem materiałów i technologii określonych w złożonej ofercie.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zorganizować plac budowy;

- zakończyć inwestycję w określonym terminie;

- zorganizować usługę sfinansowania w 100% ceny robót budowlanych przez instytucję działającą w oparciu o Prawo Bankowe na warunkach umownych określonych w pkt. 7 tego paragrafu w szczególności przy zachowaniu niezmiennych warunków spłaty rat przez okres jej trwania

- dokonać przeniesienia wierzytelności zgodnie z art. 509 kc na rzecz instytucji finansującej działającej na podstawie Prawa Bankowego  w  najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego faktury.

2.  Data rozpoczęcia inwestycji ustalona zostaje na 7 dni od daty podpisania umowy, protokołu wprowadzenia na budowę i uzgodnionego harmonogramu wyłączeń z właściwym  Rejonem Energetycznym

§ 2

- Inwestycja zakończona zostanie w terminie do ………………………………..

- Kierownikiem budowy będzie p. ......................................................, posiadający uprawnienia ………………………….. nr …… wydane przez ……………………

§ 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- w terminie 7  dni od zawarcia niniejszej umowy przekazać Wykonawcy plac budowy wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi prowadzenie inwestycji i wykonanie robót z nią związanych;

- dokonać odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy,

- pomocy  w uzyskaniu uzgodnień i zgody instytucji niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji.

2. Inspektorem Nadzoru będzie p.  ................................................... posiadający uprawnienia …………………………… Nr ……… wydane przez ……………………

§ 4.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   wynoszące: ............... złotych netto (słownie: ......................... netto ),

podatek VAT = ........... złotych (słownie: .............................),

łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... złotych ( słownie : .............. złotych brutto.

§ 5.

Rozliczenie wykonania umowy będzie przebiegało następująco:

- Po dokonaniu komisyjnego i protokolarnego odbioru robót przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT z terminem płatności 30 dni.

- Wykonawca przed upływem terminu płatności wskazanym na fakturze dokona przeniesienia wierzytelności do instytucji finansowej na warunkach określonych w złożonej przez siebie ofercie przetargowej potwierdzonej oświadczeniem wykonawcy lub promesą.

- Zamawiający zobowiązuje się rozliczać ww. fakturę w terminie nie dłuższym niż ..... miesięcy od daty zakończenia i odebrania całości zadania wraz z odsetkami liczonymi od kwoty zadłużenia na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Realizacja zapłaty pierwszej raty nastąpi na koniec miesiąca następnego po zakończeniu i odebraniu całości robót.

- Zamawiający będzie przekazywał do dnia ....-go każdego miesiąca na konto............................ ............................................................................................................................................ miesięczną ratę kapitałową wraz z odsetkami liczonymi od pozostałej kwoty zadłużenia obliczonymi wg zmiennej stopy procentowej równej cenie pieniądza na rynku między-bankowych WIBOR 1M plus ................ % marży.

- Zamawiający wyraża zgodę na sprzedaż wierzytelności przez Wykonawcę Instytucji finansowej zobowiązania Inwestora z tytułu niniejszej umowy przy czym sposób spłat nie może ulec zmianie.

- Jedyną formą zabezpieczenia będzie trójstronna umowa wykupu wierzytelności  zawarta pomiędzy Instytucją a Wykonawcą za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie należności określonych w ust. 1 - 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek podatkowych wg stawek  obowiązujących w dniu upływu terminu zapłaty za cały okres spóźnienia.

- Strony dopuszczają możliwość skrócenia ustalonego w harmonogramie okresu spłaty należności za przedmiot umowy poprzez  wpłaty wyższych rat miesięcznych - w takim wypadku zostaną odpowiednio skorygowane odsetki, o których mowa w ust. 2 i 4 wyliczone w pierwotnym harmonogramie spłat.

- Z tytułu zmiany sposobu spłaty opisanego w pkt. 8 nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty czy prowizje.

§ 6.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartość brutto ceny oferty w formie...............

§ 7.

1.Odbiór prac dokonany będzie przez Zamawiającego przy udziale  Wykonawcy, w terminie

14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o ukończeniu robót. Protokół odbioru będzie

zawierał wyszczególnienie wykonanych prac , tak aby mógł być podstawą rozliczeń między

Stronami.

- W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru lub zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność odbioru.

§ 8.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, na okres zadeklarowany w ofercie przetargowej.

§ 9

Wykonawca usunie wszelkie usterki w trakcie dokonywania odbioru końcowego lub przed nim w możliwie najszybszym czasie nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia usterki i zawiadomienia go o tym w formie pisemnej.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  w oddaniu przedmiotu umowy:

- 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny lub z przyczyny po jego stronie.

2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części.

- 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny lub przyczyny po jego stronie, chyba że odstąpienie nastąpi w  sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Strony mają prawo dochodzenia niezależnie od kar umownych odszkodowania na

zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Przez wynagrodzenie umowne stanowiące podstawę naliczenia kar umownych strony rozumieją wynagrodzenie ustalone pomiędzy stronami w § 4 umowy. W przypadku dokonania robót dodatkowych jest to wynagrodzenie łączne za umowę podstawową i roboty dodatkowe.

§ 11

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych oraz inne powszechne obowiązujące przepisy.

- Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 14

Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej umowy jest  :

- oferta Wykonawcy,

- ogłoszenie o zamówieniu,

- SIWZ,

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna [ SST ] wraz z Projektem Zamawiającego

( lub oferta Wykonawcy złożona  na produktach równoważnych zgodnie ze specyfikacją )

| #### ZAMAWIAJĄCY | ##### WYKONAWCA |
| --- | --- |

- *Niepotrzebne skreślić