Złoczew, dnia 16. 04. 2008r.

Zp - 341/1 - 5/2008

# Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczną Etap I.”

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęło pytanie, na które udziela się odpowiedzi:

## Pyt. 1

Proszę o publikację na stronie internetowej projektu zamiennego wykonanego na oprawach marki Philips, który to Zamawiający przedstawił na rozprawie odwoławczej przed KIO w dniu 11/04/2008 r. jako alternatywę do projektu wykonanego na oprawach marki Siteco. Oprawa marki Philips jest dwukrotnie tańsza od oprawy marki Siteco i wielu wykonawców będzie zainteresowanych złożeniem oferty na oprawach marki Philips, także zamawiający może się spodziewać o wiele korzystniejszych cenowo ofert.

Odp.

Art. 38 ust. 1 określa, że wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tzw. Pytaniu , które jest właściwie prośbą o zmianę specyfikacji pytający stawia nieuprawnione tezy. W uzasadnieniu wyroku arbitrów KIO w przegranym przez firmę Thorn Lighting Poland Sp. z o.o. arbitrażu znalazły się stwierdzenia wcześniej już pojawiające się w innych wyrokach ZA, że „ Zamawiający ma pełną swobodę i prawo określania przedmiotu zamówienia<…>”. Tylko i wyłącznie zamawiający ma takie prawo a prawo to nie przysługuje wykonawcom. Zamawiający ma za to obowiązek prowadzić postępowanie zgodnie z określonymi przepisami. Wypełniając ten obowiązek zlecił wykonanie obliczeń na oprawach innego producenta wykazujących możliwość wykonania zadania nie tylko na oprawach z SIWZ. Wykonawcy mają pełną swobodę wyboru sprzętu równoważnego w zakresie określonym w SIWZ kryteriami technicznymi i użytkowymi równoważności. Zgodnie SIWZ to też oni mają wykazać, że zaproponowany sprzęt równoważny spełnia wymagania zamawiającego. W żadnym wypadku nie oznacza to, że przedmiotowym postępowaniu mogą być stosowane tylko oprawy Siteco czy Philips. Mogą być stosowane wszelkie oprawy spełniające zapis z SIWZ o równoważności.