
Specyfikacja

 Istotnych WARUNKÓW zamówienia

DZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. 
Zamawiający:  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie

98-270 Złoczew ul. Cmentarna 11,

tel. 043 820 24 84 lub 0 693 06 06 83
e-mail: zk-zloczew@everest-pl.com.pl(www.zloczew.bazagmin.pl)

2.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z uregulowaniami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) - zwanej dalej „p.z.p.” w trybie „przetargu nieograniczonego” wg procedury określonej w  art. 40 ust 2 p.z.p.

3.  Przedmiotem postępowania jest:
Wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę powlekaną, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Złoczewie przy ul. Kilińskiego 33, polegająca na:

- rozebraniu pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej podwójnie wraz z ołaceniem;

- rozebraniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej;

- prowizorycznym zabezpieczeniu połaci dachowej papą przed zalaniem;

 - impregnacji istniejącej więźby dachowej – murłaty, krokwi z drewna impregnowanego;

-  wymiana deski czołowej – drewno impregnowanego;

-  wymiana czapek kominowych;

- przemurowanie kominów kat. III, zaprawa cementowo-wapienna wraz z    siatkowaniem;

 - pomalowanie kominów dwukrotnie farbą silikatową z gruntowaniem;

 -osadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych wentylacyjnych;

- naprawa tynków i uzupełnienie ubytków gzymsu;

- ułożenie ekranu z folii zbrojonej wzmocnionej wraz z łatami i kontrłatami z drewna impregnowanego pod pokrycie z blachy;

- pokrycie dachu blachą dachówko-podobną powlekaną w macie wraz z obróbkami z blachy powlekanej w kolorze dachówki (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);

- rynny i rury spustowe z PCV w kolorze blacho-dachówki

   -   CPV- 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
                 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w 



art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

5. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamówienie należy zrealizować w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Roboty prowadzić  z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
DZIAŁ II - WARUNKI PrzySTąPienia do POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności  będących przedmiotem zamówienia. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dysponują kadrą kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie w specjalności kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane          Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz 2016. Posiadanie uprawnień musi być potwierdzone wpisem na listę prowadzona przez właściwy samorząd zawodowy 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 p.z.p

5) udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlano – montażowe z wyłączeniem zainstalowanych urządzeń technicznych na które obowiązywać będzie gwarancja producenta jednak nie krótsza niż 1 rok.

6) wykonają prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami.
 9. 
Zamawiający oceni spełnienie  w/w warunków wg. formuły „spełnia”/„nie spełnia”  na podstawie oświadczenia wykonawcy – Wzór nr 2 oraz załączonych do niego dokumentów 




wymienionych w § 5 

10.  Wykonawca musi potwierdzić oświadczeniem oraz n/w  dokumentami spełnienie każdego z 
warunków.

11.  Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie z postępowania.

12.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 8 wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:

   1) 
 Aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeśli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzająca aktualność zawartych w nim danych o treści „aktualne na dzień .....” lub podobnej

2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – 

  w wykazie dla robot budowlanych należy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed dniem składania  ofert. 

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót ( np. referencje)  muszą  wskazywać jakie prace wykonano , miejsce robót budowlanych, datę wykonania, stwierdzenie iż roboty wykonano należycie podpis osoby wystawiającej.

 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika  Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości  decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

      4)Oświadczenie (ORYGINAŁ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z Wzorem nr 2 załączonym do SIWZ- podpisane  przez: Wykonawcę lub działające wspólnie osoby fizyczne lub partnerów Konsorcjum lub ich pełnomocnika.
     5) Informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.
      6)Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od  
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – ważny w dniu składania 
ofert.
  7) Wykaz osób i podmiotów, które  będą, uczestniczyć w wykonaniu  zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kopie dokumentów potwierdzających że osoby wyznaczone do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia posiadają uprawienia do sprawowania samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie - kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz 2016 i są wpisane na listę prowadzona przez właściwy samorząd zawodowy.
Dokumenty potwierdzające spełnienia warunków określonych w pkt. 12 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dla dokumentów których kopie wykonano dwustronnie adnotacja musi być zamieszczona na każdej stronie zawierającej informacje.

W przypadku dołączenia do oferty dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski Wykonawca jest zobowiązany załączyć również tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

DZIAŁ III - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać będą pisemnie oraz pocztą elektroniczną.
2. W przypadku przekazywania ich pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
 Zgodnie z art. 61 par 2 Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone drugiej stronie z chwilą gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej po stronie adresata   w taki sposób żeby mogła zapoznać się z jego treścią

3. Wykonawcy mogą się kontaktować z Zamawiającym w dni robocze (Pn – Pt ) w godzinach pracy tj od 700 do 15 00. Korespondencja dotycząca niniejszego postępowania przyjmowana będzie w tych samych dniach i godzinach.
4. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Jarosław Halamus– Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – tel. (0-43) 820 24 84 lub 693060683.
Dział IV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

   1.
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez  30 dni od dnia w którym upływa ostateczny termin składania ofert..

Wykonawcy powinni sporządzić oferty zgodnie z treścią niniejszej SIWZ .
 2. Oferty których treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostaną odrzucone na podstawie  art. 89 ust. 1 
pkt. 2 p.z.p. 

 3. Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ – modyfikacja nie będzie dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie www.zloczew.bazagmin.pl  oraz doręczona lub przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. W razie konieczności wprowadzenia zmian w opracowanych ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi – również okres związania ofertą.

      4.Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec aby nie ujawniać zawartych w niej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 p.z.p. oraz innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne.

Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 08.06.1993r. poz. 211 z późn. zm.) są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.

     5.
Oferta winna być napisana w języku polskim. Zamawiający zaleca aby strony oferty zawierające informacje zostały ponumerowane a sama oferta  zbindowana lub spięta w sposób zapobiegający jej zdekompletowaniu.

     6.
Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej/ Krajowym Rejestrze Sądowym lub ich pełnomocników. Oryginały pełnomocnictw rodzajowych dotyczących przedmiotowego postępowania należy załączyć do oferty. W przypadku gdy podpisujący ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa ogólnego do oferty należy załączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność przez wykonawcę.

    7.Stwierdzenie przez Zamawiającego podania przez Wykonawcę w ofercie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik  prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2).

     8.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu

     9.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. 8 składają:

1)
wystawione w kraju w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty potwierdzające że:

a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 – 8 p.z.p wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wymienionych w ppkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

   10.
W przypadku złożenia oferty  przez: działające wspólnie: osoby fizyczne, spółkę cywilną, konsorcjum która nie będzie podpisana wspólnie , należy dołączyć do niej dokument ustanawiający ich pełnomocnika do reprezentowania składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz dokumenty określone w pkt. 8 ust.1,2,4  odrębne dla każdego uczestnika postępowania – pozostałe dokumenty mogą dotyczyć jednego lub być wspólne dla wszystkich uczestników.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy do oferty nie załączyli oświadczeń i  dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 4 dni od dnia przekazania wezwania – chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie  postępowania.

   11.
Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego w terminie nie krótszym niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający zamieści treść zapytania wraz z wyjaśnieniem na stronie www.zloczew.bazagmin.pl oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. Zamawiający  nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

Dział V - MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

    1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznynm – art. 82 ust 2 p.z.p.

   2. Termin składania ofert upływa w  dniu  14.11.2007  r. o godz. 1030.

   3. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

OFERTA NA REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSWKIEGO 33, W  ZŁOCZEWIE
  4.  Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty.

   5.
Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 14 LISTOPADA 2007R. o godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego.

1) Otwarcie ofert jest jawne.

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

3) Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi informacje określone art. 86 ust. 4 p.z.p.:

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

b) cenę brutto (z podatkiem VAT) 

c) termin wykonania zamówienia 

d) okres gwarancji

e) warunki płatności.

4) Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania .

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informację, zawartą w protokóle sporządzonym przy 
otwieraniu 
ofert.

    6.
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą pisemnego powiadomienia. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być  oznaczone jak oferta i dodatkowo opisane "Zmiana" lub "Wycofanie" z podaniem numeru wpływu umieszczonego na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w § 22 ust 4. jeżeli było wystawione.

    7.
Oferty, które wpłyną po terminie składania bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Dział VI - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

    1.
Przygotowując ofertę Wykonawca powinien na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i przedmiaru robót  sporządzić kosztorys ofertowy. 

       
W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym pominięte zostaną niektóre pozycje przedmiaru Zamawiający uzna iż zostały one wycenione (uwzględnione) W pozostałych pozycjach kosztorysu ofertowego co jest równoznaczne z obowiązkiem wykonania prac których dotyczą. 
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wymiana pokrycia dachowego oraz koszty  wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy , obsługi geodezyjnej , koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty związane z realizacja zamówienia

W przypadku gdy Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy stwierdzi, że w przedmiarach robót  nie zostały uwzględnione wszystkie prace niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia powinien, zgodnie z art. 38 ust 1 p.z.p. zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie w tej sprawie Zamawiający zamieści treść zapytania wraz z wyjaśnieniem na stronie www.zloczew.bazagmin.pl oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej.

Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed sporządzeniem oferty dokonali wizji lokalnej w budynku w którym realizowane będzie zamówienie w celu uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego opracowania oferty.

Dzial VII - KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

1 .
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego stosując   kryteria:

Cena brutto [Kc]        - 100%

Ocena ofert wg kryterium Ceny brutto  [KC] dokonana będzie wg wzoru

KC = COF Min / COF Ocen x 100

gdzie:

KC        
- ocena wg kryterium ceny

C OF Min 
- cena oferty najniższej

G OF Ocen  
- cena oferty ocenianej

 2 .
Zamówienie na realizację zadania zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma 
najwyższą liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej

 3.  Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  zwróci się do Wykonawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień a następnie podejmie działania określone w art. 90 p.z.p.

  4.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

      Sposób poprawiania omyłek rachunkowych jest określony w art. 88 p.z.p. 

Zastosowanie niewłaściwych stawek VAT  nie będzie traktowane
 jako omyłka rachunkowa lecz jako błąd w obliczeniu ceny oferty (art. 89, ust 1 pkt 6)  i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dział VIII - WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

   1.
Zamawiający niezwłocznie po  wyborze oferty zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:.

1) wyborze najkorzystniejszej oferty 

2) wykonawcach których oferty zostały odrzucone 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 

  2.
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  3.
Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny .

  4.   Wykonawca którego ofertę wybrano, będzie zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 


w ofercie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 p.z.p. z zastrzeżeniem iż poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, może być wyłącznie zobowiązaniem pieniężnym.



Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

   5.
Wykonawca którego ofertę uznano za najkorzystniejszą będzie zobowiązany:

- zapewnić ważność polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w całym okresie realizacji zamówienia

Dział IX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRZYSŁUGUJĄCYCH Wykonawcom

   1.
Wykonawcom a także innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje: Protest.
2. Zgodnie z treścią § 7 ust 1  SIWZ środki ochrony prawnej mogą być wnoszone pisemnie oraz pocztą elektroniczną lub faxem.

ZatwierdzAm:

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Wzór nr 1 – Formularz Oferty 

Wzór nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy               ………………………………
Wzór na 3 – Projekt Umowy
Wzór nr 1 –Formularz Oferty

	o f e r t A


	(pieczątka oferenta)
	
	


Podstawowe informacje o firmie oferenta

	
	Nr w rejestrze

	Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym / 

Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  .....................................................
	

	NIP:
	

	Regon:
	

	e-mail:
	

	fax.:
	

	telefon:
	


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Oferuję jego wykonanie na następujących warunkach:

	Określenie przedmiotu zamówienia
	Oferta

	
	Cena netto

(w zł)
	Podatek VAT

(w zł)
	Cena brutto

(w zł)

	1
	2
	3
	4

	Zadanie: 

   Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Złoczewie przy ul. Kilińskiego 33
	
	
	

	Termin wykonania zamówienia
	

	Okres gwarancji
	

	Warunki płatności
	przelew w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  faktury


Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia stanowiące jej integralną część:

1) ......................................................................

2) ......................................................................

3) ......................................................................

4)..................................................................

5)..................................................................

6)..........................................................................

7)..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Cena brutto (z podatkiem VAT) - słownie złotych: ............................................................

	Data
	Wykonawca


Wzór nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
 reprezentując firmę ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
jako (stanowisko służbowe) ........................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy, oświadczam że:

1.
Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania  działalności  lub czynności będącej przedmiotem zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 1 - ustawy PZP), 

2.
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 - ustawy PZP
),

3.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 - ustawy PZP2),

4.
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie 


art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 i ust 2- ustawy PZP2.

5.
Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wzorem umowy 


i je akceptujemy.

6.
Nasza oferta odpowiada treści SIWZ.

7.
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia (SIWZ) oraz złożonej ofercie.

8. Niżej wymienione dokumenty (znajdujące się w odrębnej kopercie) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

	Data
	Wykonawca


�	 Art. 297. § 1. Kodeksu Karnego - Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


�	 jeżeli odrębne ustawy nakładają obowiązek posiadania specjalnych uprawnień


�	 ustawa PZP* - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)







