Zp  341/6/2008

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wymogi dotyczącego projektu wraz z założeniami do projektowania:

projekt budowlano - wykonawczy  na wykonanie adaptacji  budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

1. Projekt powinien obejmować:

- zmianą  wielkości i funkcji pomieszczeń oraz  dostosowanie ich do obowiązujących wymogów zawartych w aktach prawnych,

- przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze i piętrze budynku ze zmiana ich wielkości i dostosowanie do potrzeb biurowych,

- przystosowanie budynku i pomieszczeń dla ruchu osób niepełnosprawnych, ( dźwig dla niepełnosprawnych, podjazd, likwidacja istniejących barier  architektonicznych, powiększenie otworów drzwiowych),

- stworzenie sali konferencyjnej  mieszczącej około 40 osób,

- stworzenie zaplecza socjalnego,

- modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. oraz instalacji elektrycznej, (nowe instalacje wewnętrzne – podtynkowe,)

- przebudowa pomieszczeń sanitarnych

- wymiana  białego montażu, baterie itd.,

- przystosowanie  istniejących pomieszczeń na pomieszczenia biurowe,

- wymiana  grzejników

- wymiana  posadzek w pomieszczeniach i korytarzach

- wentylacja wszystkich pomieszczeń grawitacyjna i mechaniczna

- wymiana stolarki drzwiowej,

- przebudowa istniejących  klatek schodowych prowadzących na piętro

- wymiana  ( naprawa ) schodów oraz poręczy,

- wykonanie ciągów komunikacyjnych zapewniających dojście i dojazd do budynku, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- położenie sieci telefonicznej i LAN,

- zagospodarowanie terenu zielenią.

2. Założenia do projektowania:

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i konsultacji na koszt Wykonawcy.