| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| KNR 403/701/4 Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, na cegle lub gazobetonie | 80 |  | Szt. |
| KNR 403/706/1 (1) Wymian przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, płaskowniki do 2000 mm2 | 120 |  | m |
| KNR 403/708/3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężonej z pręta o Fi do 10 mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana | 48 |  | m |

| Opis pozycji podstawy nakładu wyliczenie ilości robót | Jedn. | Norma | Ilość | Wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 KNR 403/701/4 Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, na cegle lub gazobetonie Elektromonter grupa II Wsporniki Ścienne Materiały inne (Materiały) | r-g m % | 0,2415 1,01 4 | 19,32 80,8 | 80 szt. |
| 1.2 KNR 403/706/1 (1) Wymian przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, płaskowniki do 2000 mm2 Elektromonter grupa II Wsporniki Ścienne Materiały inne (Materiały) | r-g m % | 0,1785 1,04 4 | 21,42 124,8 | 120 m |
| 1.3 KNR 403/708/3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężonej z pręta o Fi do 10 mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana Elektromonter grupa II Wsporniki Ścienne Materiały inne (Materiały) | r-g m % | 0,4308 1,04 4 | 20,6784 49,92 | 48 m |