Gmina Złoczew, informuje, że na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdania Nr SB/124584/10/2025 z dnia 15.10.2025 r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.10.2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Sieradzu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w miejscowości Uników, gm. Złoczew.

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do pożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).