- Strzegowo, dnia 04.05.2010r

- Nr 7624/2/2010

## Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust.1 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, powoływana dalej jako „Uooś”), a także § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo z dnia 26.01.2010 roku

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na

budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Kanigowska oraz rurociągu tłocznego Wola Kanigowska- Czarnocinek   – całość zamierzenia przewidziana do realizacji na gruntach obrębu Wola Kanigowska i Czarnocinek (działki wg wykazu).

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia :

- inwestycja liniowa, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości

około 770mb, rurociągu tłocznego Wola Kanigowska-Czarnocinek o długości około

1800mb, przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych w ilości około 25 sztuk..

II. Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w fazie budowy

i eksploatacji przedsięwzięcia:

- zorganizowanie zaplecza budowy wyposażonego w przenośne toalety,

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodów tylko na stacjach

benzynowych,

- stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych, małohałaśliwych,

- zaniechanie prowadzenie robót hałaśliwych w godzinach nocnych.

III. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla

środowiska:

- planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla

miejscowości Wola Kanigowska wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz

rurociągu tłocznego Wola Kanigowska-Czarnocinek,

- przedsięwzięcie to realizowane będzie w większości w pasie drogowym dróg gminnych

oraz częściowo na gruntach rolnych i terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i

jednorodzinnej,

- w bliskim sąsiedztwie planowanej budowy kanalizacji sanitarnej nie występują obszary

wodno-błotne oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, przylegające do jezior,

Natura 2000 i gęsto zaludnionych.

- na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują szczególne wartości przyrodnicze,

zasoby naturalne podlegające ochronie oraz zabytki.

IV.  Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko:

- - emisje związane z wykonywaniem prac będą nieznaczne i będą miały

charakter krótkookresowy i ściśle lokalny,

- planowana budowa kanalizacji sanitarnej uporządkuje system odprowadzania ścieków,

- ze względu na skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się

kumulowania przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać

przedsięwzięcie.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2010 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Kanigowska oraz rurociągu tłocznego Wola Kanigowska, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W dniu 26 stycznia 2010 roku wydane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o uprawnieniach stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania wyjaśnień i wniosków.

Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy „Uooś”, przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wystąpił do  stosownych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

Wynikiem wystąpień do tych organów otrzymano następujące opinie:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia

31.03.2010 roku znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6614-203/10 opiniujące o odstąpieniu od

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 04.02.2010 r.

znak: ZNS-712/4/7/10 o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia,  postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo Nr 7624/2-5/2010 z dnia 12.04.2010 r. odstąpiono od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania tegoż przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego (liczba stron postępowania przekracza 20), zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 KPA strony o czynnościach administracyjnych zawiadamiane były w formie obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wola Kanigowska i Czarnocinek, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzegowo oraz umieszczanych na stronie internetowej gminy Strzegowo.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków komunalnych we wsi Wola Kanigowska. Trasa planowanej kanalizacji przebiegać będzie w większości w drogach gminnych oraz na niewielkich odcinkach na gruntach rolnych i terenach zabudowy mieszkaniowej. Do budowy sieci kanalizacyjnej wykorzystane zostaną rury PVC i PE, studzienki z polimerobetonu, materiały do podsypki i obsypki rurociągu oraz olej napędowy do napędzania maszyn i urządzeń. Wszystkie używane materiały będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.                                       . W fazie budowy będą powstawać takie oddziaływania jak emisja hałasu i emisja substancji do powietrza, związana z pracą maszyn oraz ruchem samochodów dowożących materiały na teren budowy. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko w zakresie emisji hałasu i emisji substancji do atmosfery.                  Przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 („Dolina Wkry i Mławki” PLB 140008) znajduje się w odległości 10 km od terenu realizacji przedsięwzięcia i nie przewiduje się negatywnego wpływu na te obszary. Przedsięwzięcie znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.), dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć celu publicznego, do których należy budowa kanalizacji sanitarnej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska, które nie są przekraczane na danym terenie, oraz  nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, postanowiono jak w sentencji.

# Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie  za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

- Otrzymują :

1. Wnioskodawca.

2. Strony postępowania- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- w Urzędzie Gminy Strzegowo,

- w Sołectwie Wola Kanigowska i Czarnocinek.

3. Strona internetowa.

4. A/a.

- Do wiadomości:

- 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

- 00-015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3.

- 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

06-500 Mława ul. 1 Maja 6.

- Załącznik do decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach

- Nr 7624/2/2010 z dn. 04.05.2010r.

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor : Gmina Strzegowo  06-445 Strzegowo

Nazwa zadania: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią

ścieków dla miejscowości Wola Kanigowska oraz rurociągu tłocznego

Wola Kanigowska - Czarnocinek.

- 1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

- - inwestycja liniowa - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Kanigowska

- oraz rurociągu tłocznego Wola Kanigowska-Czarnocinek:

- - parametry planowanej inwestycji: kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości około 770

- mb, rurociągu tłocznego Wola Kanigowska-Czarnocinek o długości około 1800 mb, 1 szt.

- przepompowni ścieków oraz przyłacza kanalizacyjne w ilości około 25 sztuk.

- 2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego:

- planowana do budowy kanalizacja sanitarna jest inwestycją liniową, trasa kanalizacji

sanitarnej przebiega w większości w poboczu drogi gminnej oraz w części po gruntach

rolnych oraz terenach zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- 3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

- przebudowa istniejącej drogi gminnej, polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy

żwirowej, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, uzupełnieniu poboczy oraz

wykonaniu niezbędnego oznakowania pionowego.

- 4) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

- planowany zakres robót prowadzony będzie w ramach wykorzystania istniejącego pasa

drogowego bez konieczności ingerowania w nowe tereny i z tego względu

zakładany wariant realizacji przedsięwzięcia jest wariantem optymalnym.

- 5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw oraz energii:

- dla realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wbudowanie następujących

materiałów: rury PVC Dz 200/5,9 lite klasy SN8 kielichowe z uszczelką ok. 770 mb, rury

ciśnieniowe PE 100 SDR 17 Dz 90/5,4 ok. 1800 mb, przepompownia ścieków jako studnia

Dn 1200 z polimerobetonu wyposażona w dwie pompy, przyłacza kanalizacji sanitarnej z

rur PCV Dz 160/4,7 lite klasy SN8 kielichowe z uszczelką długości ok. 175 mb, studnie

kanalizacyjne Dn 1200 z kręgów betonowych, z pokrywa betonową, włazem żeliwnym D

400 i pierścieniem odciążającym ok. 28 szt, studnie kanalizacyjne Dz 315 z tworzyw

sztucznych na rurociągu Dz 160 z włazem żeliwnym D 400 i teleskopem ok. 24 szt., rury

ochronne stalowe Dn 329,9/8,0 (przewiert) ok. 10 mb, rury ochronne stalowe Dn 273/7,1

(przewiert) ok. 51 mb oraz rury ochronne PCV Dz 160/4,6 (wykop) ok. 87 mb.

- podczas realizacji robót będą wykorzystane maszyny budowlane napędzane olejem

napędowym, których tankowanie, serwisowanie ewentualne naprawy odbywać się będą

poza terenem budowy,

- 6) rozwiązania chroniące środowisko:

- zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania przy realizacji sieci

kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywanie wykopów bez naruszania systemów korzeniowych drzew,

- zastosowanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, ograniczających emisję

zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw,

- prowadzenie robót w taki sposób, aby nie powodować nadmiernej emisji gazów i pyłów

do powietrza oraz hałasu, przy bezwietrznej pogodzie oraz zaniechanie prowadzenia robót

w godzinach nocnych,

- zorganizowanie zaplecza budowy, zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników

oraz ustawienie na terenie zaplecza budowy przenośnych kabin WC oraz pojemników na

śmieci oraz ich uprzątnięcie przez wyspecjalizowane firmy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz doprowadzenie terenu do stanu

poprzedniego.

7) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w

zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

- planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru

Chronionego krajobrazu i nie będzie miała wpływu na obszary objęte ochroną

„Natura  2000”- najbliżej położony obszar „Natura 2000” Dolina Wkry i Mławki

PLB 140008 znajduje się w odległości około 10 km od miejsca realizacji planowanego

przedsięwzięcia.

8) wnioski:

- ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu

wymogów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia, nie będzie znacząco wpływać na standardy jakości środowiska

na tym terenie,

- dla terenu przewidzianego pod planowaną budową kanalizacji sanitarnej nie ma

opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo.