341- 10/10

Strzegowo 09.06.2010 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa Centrum Kulturowo-Historycznego „Kantor Młyński” w Strzegowie

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniami wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

- Wykonawcy zadali następujące pytania:

1. Branża budowlana:

1. W związku z tym, że zaprojektowana stolarka w znacznej mierze jest stolarką nietypową prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego graficznych wykazów stolarki, a nie tylko opisowych wykazów. Brak graficznych wykazów znacznie utrudnia wycenę.

2. Prosimy również o zamieszczenie rysunków balustrad oraz okiennic, gdyż ułatwi to dokonanie
wyceny,

II. Branża sanitarna:

KANANAL1ZACJ SANITARNA FI 200 - GRAWITACYJNA

- Proszę wyjaśnić czy na rozebranie nawierzchni asfaltowej należałoby zastosować w kosztorysie jakiś dodatek za dodatkową grubość tej nawierzchni. Jeżeli tak to ile.

- Proszę wyjaśnić czy oprócz asfaltu do rozebrania należy przyjąć dodatkowo, jakieś kostki betonowe, polbruk, krawężniki, itd. Jeżeli tak to proszę o dodatkowe przedmiary, (analogicznie przy ewentualnej naprawie po wykonaniu przyłączy)

- Brak w przedmiarze rurociągu kanalizacyjnego grawitacyjnego PCW fi 160 mm, dł. 14m. Proszę  uzupełnić.

- Brak w przedmiarze zamurowania otworów w studniach po osadzeniu przejść szczelnych 18 szt.

- Brak w przedmiarze jakiejkolwiek ochrony przewodów (rury i kable) w miejscach krzyżowań.

Proszę chociaż zwiększyć wykopy ręczne w tych miejscach.

- Brak w przedmiarze zagospodarowania gruntu pochodzącego z wykopów (nadkład). Proszę  podać sposób (rozplantowanie, wywiezienie) i zamieścić to w przedmiarach.

KANALIZACJA SANITARNA FI l60	.

1    Proszę wyjaśnić czy do kosztorysu należy przyjąć rozebranie asfaltu, kostki betonowej, polbruku, krawężników, itd. wraz z podbudową. Jeżeli tak to proszę o dodatkowe przedmiary, (analogiczne wykonanie odpowiednich napraw po wykonaniu przyłączy).

KANALIZACJA TŁOCZNA FI 160-PE

1. Proszę zamieścić przedmiary na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 160 mm dł. 83,5 m. Proszę uwzględnić ewentualną rozbiórkę i ponowne ułożenie asfaltu, kostki

betonowej, polbruku, krawężników, itd. wraz z podbudową. Wykopy mechaniczne 194 m3 ręczne 34 m3, podsypkę 12,5 m3, obsypkę ręczną 25,0 m3, zasypanie mechaniczne i zagęszczenie, ułożenie rurociągu, włącznie do studni (wykucie otworu i obsadzenie przejścia szczelnego), podłączenie do istniejącego rurociągu tłocznego, sprawdzenie szczelności, itd.

ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA I P. POŻ

1.Proszę zamieścić na stronie internetowej inwestora dokumentację techniczną przyłącza
wodociągowego wraz z siecią p. poż. (plan sytuacyjny z naniesionymi rurociągami, profil i opis techniczny). W obecnej chwili nie mam możliwości sprawdzenia poprawności i porównania przedmiaru z dokumentacją.

PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE - INNE

1. Proszę o dodatkowe przedmiary odnośnie demontażu studni kanalizacyjnych na odcinkach K.S. przeznaczonych do wyłączenia (5 szt). Brak wykopów i zasypania miejsc demontażu, oraz ewentualnej rozbiórki i montażu asfaltu, kostki, wraz z podbudową,

- Brak w przedmiarach zamurowania otworów w studniach istniejących pozostawianych, gdzie wyłączone zostaną odcinki kanalizacji sanitarnej.

- Proszę wyjaśnić jak ma wyglądać demontaż rurociągów K.S-. Mają być one wyciągnięte z ziemi (dodatkowe wykopy, rozbiórki, zasypanie i naprawa), czy po odłączeniu pozostawione w ziemi?

- Brak w przedmiarach demontażu wyposażenia technologicznego starej pompowni. Proszę o uzupełnienie.

- Brak przedmiaru i dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej. Czyżby teren nie miał być uzbrojony w taką sieć? Proszę wyjaśnić i ewentualnie zamieścić na stronie projekt sieci K.D. i przedmiary.

- Brak przedmiaru wykonania zewnętrznego kanału wentylacyjnego wraz z wentylatorem RF/2-160. Proszę o pełne przedmiary i zamieszczenie profilu i opisu tego kanału.

KOLEKTORY SŁONECZNE

- Brak dokumentacji technologii kolektorów słonecznych. W związku z tym nie można sprawdzić poprawności przedmiarów oraz nie można określić cen elementów tej instalacji. Proszę o zamieszczenie na stronie inwestora dokumentacji projektowej technologii kolektorów słonecznych (rzut, przekrój, schemat technologiczny pomieszczenia technicznego). Proszę określić typy i wymiary wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji. Dotyczy wszystkich budynków.

- Proszę wyjaśnić czy w budynku tradycji i historii będzie w ogóle pomieszczenie techniczne dla instalacji kolektorów słonecznych, czy też energia cieplna będzie doprowadzona z budynku wielofunkcyjnego. Jeżeli będzie doprowadzona to proszę o dokumentację i prawidłowy przedmiar.

- Proszę o dokumentację modernizacji automatyki w budynku wielofunkcyjnym.

- Proszę wyjaśnić czy instalacje co. będą zasilane tylko z kolektorów. Jak nie to proszę o wskazanie miejsca innego podłączenia (kotłowni, węzła). Także modernizację kotłowni, węzła, wraz z ewentualnym przyłączem ciepłowniczym. Proszę o dokumentację i przedmiary.

BUDYNEK BIUROWY ADAPTOWANY

1    Proszę o zamieszczenie na stronie inwestora pełnej dokumentacji technicznej adaptacji budynku biurowego branży sanitarnej, tzn. wod-kan, c.o., wentylacja, technologia kotłowni?, kolektory? (nie zamieszczono). Nie ma możliwości sprawdzenia poprawności przedmiarów.

ODPOWIEDZI:

- Branża budowlana:

ad p. 1 i 2.

Do przekazanych w formie opisowej w projekcie wykazów stolarki, balustrad i okiennic uzupełniamy je o zestawienie graficzne w postaci tabel dla poszczególnych obiektów. Przekazane wykazy mają charakter opisu z podaniem charakterystyki, wymiarów i ilości.

- Branża sanitarna:

KANANAL1ZACJ SANITARNA FI 200 - GRAWITACYJNA

ad p. 1.

Nie ma potrzeby stosowania dodatku w kosztorysie do nawierzchni asfaltowej. W przedmiarze przyjęto występujące warstwy nawierzchniowe do rozbiórki.

ad p. 2.

Przedmiar przewiduje występujące warstwy nawierzchni w ilościach i rodzajach zgodnych z projektem.

ad p. 3.

Nie ma potrzeby uzupełniania przedmiaru rurociągu PCV 160mm, ilości są zgodne z projektem.

ad p. 4.

W projekcie i przedmiarze przewidziano podstawy studni z osadzonymi tulejami przejściowymi PCV wyposażonymi w uszczelki: Nie ma więc potrzeby zamurowywania otworów w studniach.

ad p. 5.

Projektant uważa za zbędne wykonywanie ochrony w miejscach skrzyżowań przewodów instalacji. Odległości między nimi nie wymagają zabezpieczeń i wykonywania dodatkowych robót ziemnych wykonywanych ręcznie.

ad p. 6.

Niewielka ilość gruntu pochodząca z wykopów (nadkład) winna być pozostawiona na miejscu. W obrębie wykopów pod instalację przewidziana jest niwelacja terenu, co jest uwzględnione w przedmiarze robót ziemnych.

KANALIZACJA SANITARNA 160

ad p.1.

Wyjaśniamy, że zgodnie z dokumentacją nie ma potrzeby wykonywania rozbiórki nawierzchni drogowych i krawężników.

KANALIZACJA TŁOCZNA 160 – PE

ad p. 1.

Wątpliwości dotyczące rozbiórki i ponownego ułożenia asfaltu wyjaśnić należy po dokładnym zapoznaniu się z projektem. Zakres robót podany w przedmiarze jest zgodny z projektem i warunkami terenowymi.

ZEWNETRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA I P. POŻ.

ad p.1.

Wyjaśniamy, że nie ma potrzeby zamieszczenia na stronie internetowej dokumentacji przyłącza  wodociągowego ponieważ istniejący budynek Nr. 2A posiada przyłącze. Budynki Nr. 2A i 2B mają wspólną instalację wewnętrzną. Budynek Nr. 1A posiada przyłącze wewnętrzne wodociągowe z istniejącej sieci w budynku internatu przylegającego do niego.

Przyłącze wodociągowe do sanitariatu w budynku Nr. 1B przewidziano z przebiegającej istniejącej sieci wodociągowej (2,0m od budynku), co zostało uwzględnione w przedmiarze instalacji sanitarnej wewnętrznej.

PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE - INNE

ad p. 1.

Projekt nie przewiduje demontażu istniejących studni na rurociągach przewidzianych do wyłączenia. Nie ma więc uzasadnienia sporządzania dodatkowych przedmiarów dotyczących robót ziemnych, demontażu studni itd.

ad p. 2.

Czynność ujęto w zakresie wykonania projektowanego rurociągu.

ad p. 3.

Analogiczne jak w p. 1 nie przewiduje się demontażu istniejących studni. Nie ma więc potrzeby sporządzania przedmiarów dodatkowych robót.

ad p. 4.

Zakres demontażu wyposażenia technologii starej pompowni dokładnie określono w projekcie i uwzględniono w przedmiarze robót. Prosimy o bliższe zapoznanie się z projektem.

ad p. 5

Kanalizacja deszczowa nie występuje w projekcie. Przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód.

ad p. 6.

Kanał wentylacyjny ułożyć należy zgodnie z projektem na głębokość 0,600,70m n.p.t. Prosimy o bliższe zapoznanie się z projektem i przedmiarem robót.

KOLEKTORY SŁONECZNE

ad p. 1.

Technologia kolektorów słonecznych podana została w formie opisowej i graficznej w opracowaniu projektowym pt: „Kolektory słoneczne” – projekt wykonawczy ze stycznia 2010r. Projekt przewiduje oddzielną instalację dla budynku tradycji i historii (2 zestawy) i dla budynku wielofunkcyjnego (2 zestawy) z przeznaczeniem dla instalacji C.W.U. w  wyżej wymienionych budynkach.

Ponownie podajemy informację o projektowanych kolektorach i instalacji solarnej dla budynków „1A” i „2A/2B” wg. uprzednio przekazanej dokumentacji projektowej. Obejmuje specyfikacją wyposażenia w budynku tradycji i historii oraz dla budynku wielofunkcyjnego „1A” wraz z modernizacją automatyki w budynku „1A” i instalację C.W.U. w pawilonie tradycji i historii.

ad p. 2.

Budynek tradycji i historii nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Pomieszczenie techniczne dla instalacji kolektorów znajduje się na zapleczu budynku Nr „2B” wraz z innymi instalacjami.

ad p. 3.

Modernizacja automatyki w  budynku wielofunkcyjnym określona jest w projekcie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepłej wody.

ad p. 4.

Kolektory słoneczne nie zasilają instalacji c.o. Połączenie instalacji centralnego ogrzewania budynku Nr „1A” – z istniejącej kotłowni w budynku internatu bezpośrednio przylegającego do projektowanego.

BUDYNEK BIUROWY ADAPTOWANY

ad p. 1.

Budynek biurowy istniejący adaptowany to część budynku tradycji i historii („2A” – budynek istniejący, „2B” – budynek dobudowywany). Dla obydwu segmentów przekazano pełną dokumentację projektową wraz z opisami i przedmiarem robót.

Załączniki:

- Tabele stolarki,

- Projekt wykonawczy kolektory słoneczne

Wójt Gminy Strzegowo

/-/ Wiesław Zalewski