Załącznik nr 8 do SIWZ

| PRZEDMIARY ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |  |  |  |
| Lp. | Obiekt | Wartość robót netto |  |
| 1. | Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewo - świetlica |  |  |
| 2. | Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewo - garaże OSP |  |  |
| 3. | Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewko - świetlica |  |  |
| 4. | Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewko - garaże OSP |  |  |
| Razem wartość robót netto |  |  |  |
| Podatek VAT …….. % |  |  |  |
| Razem wartość robót brutto |  |  |  |

......................................................

pieczęć  i   podpis     Wykonawcy

| Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewo - świetlica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Przedmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| 1. | 45443000-4 Roboty elewacyjne (Docieplenie ścian zewnętrznych) |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 367,05 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 265,05 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 0-23 2614-07 | Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 3 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 13,76 |  |  |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych ścian kątownikiem | m | 21,45 |  |  |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych wnęk okiennych i drzwiowych kątownikiem | m | 76,24 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 47,3 |  |  |
| 2. | 45431000-7 Kładzenie płytek (Okładziny schodów zewnętrznych) |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0803-01 | Uzupełnienie ubytków schodów zewnętrznych z zatarciem na ostro | m2 | 29,47 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej | m2 | 29,47 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 1121-03 | Okładziny podstopni schodów z płytek 15x15 cm układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej | m2 | 7,76 |  |  |
| 3. | 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne (Wymiana pokrycia i obróbek) |  |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR-W 4-01 0545-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 199,84 |  |  |
| 11 d.3 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 49,39 |  |  |
| 12 d.3 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 25,03 |  |  |
| 13 d.3 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie podokienników z blachy stalowej ocynkowanej malowanej z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 4,27 |  |  |
| 14 d.3 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej malowanej z blachy nie nadającej się do użytku - daszki nad drzwiami | m2 | 3,13 |  |  |
| 15 d.3 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 199,84 |  |  |
| 16 d.3 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki+ obróbki daszków nad drzwiami | m2 | 7,4 |  |  |
| 17 d.3 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 49,39 |  |  |
| 18 d.3 | KNR-W 2-02 0529-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 25,03 |  |  |
| Ogółem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |

| Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewo - garaże OSP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Przedmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| 1. | 45443000-4 Roboty elewacyjne (Docieplenie ścian zewnętrznych) |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 293,66 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 212,07 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 0-23 2614-07 | Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 3 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 10,99 |  |  |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych ścian kątownikiem | m | 17,16 |  |  |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych wnęk okiennych i drzwiowych kątownikiem | m | 60,98 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 37,84 |  |  |
| 2. | 45431000-7 Kładzenie płytek (Okładziny schodów zewnętrznych) |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0803-01 | Uzupełnienie ubytków schodów zewnętrznych z zatarciem na ostro | m2 | 23,58 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej | m2 | 23,58 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 1121-03 | Okładziny podstopni schodów z płytek 15x15 cm układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej | m2 | 6,21 |  |  |
| 3. | 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne (Wymiana pokrycia i obróbek) |  |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR-W 4-01 0545-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 159,86 |  |  |
| 11 d.3 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 39,51 |  |  |
| 12 d.3 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 20,02 |  |  |
| 13 d.3 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie podokienników z blachy stalowej ocynkowanej malowanej z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 3,42 |  |  |
| 14 d.3 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej malowanej z blachy nie nadającej się do użytku - daszki nad drzwiami | m2 | 2,5 |  |  |
| 15 d.3 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 159,86 |  |  |
| 16 d.3 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki+ obróbki daszków nad drzwiami | m2 | 5,92 |  |  |
| 17 d.3 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 49,39 |  |  |
| 18 d.3 | KNR-W 2-02 0529-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 25,03 |  |  |
| 4. | 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne (Zadaszenie tarasu) |  |  |  |  |  |
| 19 d.4 | NNRNKB 202 0419-01 | (z.II) przedłużenie istniejących krokwi za pomocą śrub i łączników stalowych | m3 | 0,42 |  |  |
| 20 d.4 | NNRNKB 202 0419-03 | (z.II) Belka czołowa krokiewek mocowana śrubami ciesielskimi z łącznikami stalowymi kątowymi | m3 | 0,21 |  |  |
| 21 d.4 | NNRNKB 202 0420-04 | (z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm cm z tarcicy nasyconej | m2 | 31,5 |  |  |
| 22 d.4 | NNRNKB 202 0411-02 | (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej | m | 21 |  |  |
| 23 d.4 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 33,6 |  |  |
| 24 d.4 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 21 |  |  |
| Ogółem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |

| Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewko - świetlica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Przedmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| 1. | 45443000-4 Roboty elewacyjne (Docieplenie ścian zewnętrznych) |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 230,8 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 230,37 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 0-23 2614-07 | Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 3 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 14,97 |  |  |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych ścian kątownikiem | m | 14 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 97,42 |  |  |
| 2 | 45431000-7 Kładzenie płytek (Okładziny schodów zewnętrznych) |  |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej | m2 | 17,97 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-02 1121-03 | Okładziny podstopni schodów z płytek 15x15 cm układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej | m2 | 1,35 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 0-11 0318-01 | Obramowania z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 15,73 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 29,4 |  |  |
| Ogółem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |

| Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mdzewko - garaże OSP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Przedmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto |  |
| 1 | 45443000-4 Roboty elewacyjne (Docieplenie ścian zewnętrznych) |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 141,16 |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 115,79 |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 0-23 2614-07 | Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 3 cm - metodą lekką mokrą - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 2,04 |  |  |  |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych ścian kątownikiem | m | 10,57 |  |  |  |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 2608-08 | Ochrona narożników wypukłych wnęk okiennych i drzwiowych kątownikiem | m | 8,6 |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 28,69 |  |  |  |
| 2 | 45421131-1 Instalowanie drzwi |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-02 1206-02 | Wrota stalowe do garaży rozwierane o pow. do 13 m2 | m2 | 12,34 |  |  |  |
| Ogółem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| pieczęć i podpis Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |