Załącznik nr  9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Strzegowo:

1/ Przebudowa drogi gminnej Unierzyż – Mączewo,

2/ Przebudowa ulicy Kasztanowej w Strzegowie,

3/ Przebudowa ulicy Sosnowej w Strzegowie

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary |  |  |  | Ilość jedno-stek |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przebudowa drogi gminnej Unierzyż - Mączewo (odcinek o całkowitej długości 200 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  |  | 0,20 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Strzegowie (odcinek o całkowitej długości 160,5 mb i szerokości 6 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  |  | 0,161 |  |  |  |  |
| 1.2 | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  |  | 1 010,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni 160,50 x 6,00 + 47,00 = 1 010,00 m2 | m2 |  |  | 1 010,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 160,50 x 6,00 + 47,00 = 1 010,00 m2 | m2 |  |  | 1 010,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm 160,50 x 6,00 + 47,00 = 1 010,00 m2 | m2 |  |  | 1 010,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm 160,50 x 6,00 + 47,00 = 1 010,00 m2 | m2 |  |  | 1 010,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Przebudowa ulicy Sosnowej w Strzegowie (odcinek o całkowitej długości 158 mb i szerokości 6 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,158 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych | szt. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 1 420,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni 158,00 x 6,00 + 472,00 = 1 420,00 m2 | m2 |  | 1 420,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 158,00 x 6,00 + 472,00 = 1 420,00 m2 | m2 |  | 1 420,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm 158,00 x 6,00 + 472,00 = 1 420,00 m2 | m2 |  | 1 420,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm 158,00 x 6,00 + 472,00 = 1 420,00 m2 | m2 |  | 1 420,00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)