Załącznik nr 1

O F E R T A

(formularz oferty) – zmieniony

Nazwa i adres Wykonawcy  ..................................................

................................................................................................

................................................................................................

NIP:.........................................................................................

REGON: …………………………………………………….

Tel. .........................................................................................

Fax. …………………………………………………….……

Adres mail: ……………………………….…………………

Adres, na który Zamawiający powinien

przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................

..................................................................................

GMINA STRZEGOWO

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 06.11.2019 r. na Dostawę                        i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Łączna cena ofertowa netto  …………………..…………….. zł.

podatek VAT ……. %  - …..….……………… zł.

Łączna cena ofertowa brutto ......................................zł.

słownie złotych: .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dostawa i montaż 1 szt. lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii | szt. | 5 |  |  |

zgodnie z poniższymi parametrami:

| WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (niepotrzebne skreślić, w miejsca wykropkowane wpisać parametr) |
| --- | --- |
| Producent, Marka, Typ |  |
| Fabrycznie nowe | TAK/NIE |
| Słup metalowy o min. wysokości 5 m od powierzchni zamocowany na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie | TAK/NIE Wysokość słupa …………. m |
| Oprawa oświetleniowa, uliczna z diodami LED (1 szt.) o mocy min. 40 W z opcją czasowej redukcji mocy, montowane na min. wysokości 5 m od poziomu gruntu | TAK/NIE Moc …………..…….W |
| Turbina wiatrowa o mocy minimum 300 W | TAK/NIE Moc …………..…….W |
| Panel/panele fotowoltaiczne o łącznej mocy minimum 260 W | TAK/NIE Moc …………..…….W |
| Fundament betonowy prefabrykowany, dobrany do odciążenia słupa hybrydowego, spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg. systemu 2+ | TAK/NIE |
| Kontroler mikroprocesorowy do sterowania pracą elementów systemu (turbiną wiatrową, panelami fotowoltaicznymi, oprawą i akumulatorami) | TAK/NIE |
| Urządzenie lub oprogramowanie konieczne do zmiany ustawień pracy lampy (jeden zastaw), wraz z instrukcją w języku polskim | TAK/NIE |
| Akumulator żelowy do instalacji hybrydowych min. 150 Ah (Zamawiający nie dopuszcza zastosowania akumulatorów wykonanych w technologii AGM) | TAK/NIE Pojemność ……..……. Ah |

2. Cena zawiera wszelkie koszty wynikające z zaproszenia do składania ofert oraz obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT i innych podatków, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, koszty dostawy, wykonania wszelkich robót montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu montażu, obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną, koszty wymiany wadliwego sprzętu na pozbawiony wad, koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, współpracę z Zamawiającym i innych czynności wynikających z umowy jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne  informacje  do przygotowania oferty.

4. Roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać w terminie do 20.12.2019 r. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 projektu umowy

5. Oświadczamy,  że  zawarty  w  zaproszeniu do składania ofert projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się   w  przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu do składania ofert wzór karty gwarancyjnej został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do wystawienia karty gwarancyjnej w takcie odbioru końcowego robót zgodnie z załączonym do zaproszenia do składania ofert wzorem.

7. Oświadczamy, że akceptujemy terminy płatności ustalone przez zamawiającego              w projekcie umowy.

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od  terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że:

- posiadamy kompetencje lub uprawnia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia,

- posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe.

10. Osobom trzecim zamierzamy zlecić do wykonania następujące części zamówienia: ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..… (jeżeli dotyczy)

Nazwy firm lub imiona i nazwiska, oraz adresy znanych podwykonawców:

1) ……………………………………………………………………………..………....,

2) ………………………………………………………………………………………..,

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a. ..............................................................................................................................................

b. ..............................................................................................................................................

c. ..............................................................................................................................................

d. ..............................................................................................................................................

e. ..............................................................................................................................................

f. ..............................................................................................................................................

..............................................................

(Podpis osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

...........................dnia, ..................