O F E R T A

(formularz oferty)

Nazwa i adres Wykonawca  ..................................................

.....................................................................................

...........................................................................

Tel. .........................................

Fax. ……………………………

Adres, na który Zamawiający powinien

przesyłać ewentualną korespondencję:

................................................................

...................................................................

GMINA STRZEGOWO

Nawiązując  do  zaproszenia do składania ofert z dnia 29.05.2020 r. na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy przy ul. Plac Wolności 32 w Strzegowie

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert za cenę

Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia ..............................................zł.

słownie złotych: .........................................................................................................................

cena zawiera podatek VAT w wysokości  - …..…….………………… zł.

(w przypadku wykonawców nie będących podatnikami podatku VAT należy wpisać „nie dotyczy”)

Według poniższej kalkulacji:

| Wyszczególnienie | Cena netto zł. |
| --- | --- |
| System nr 1- PARTER |  |
| System nr 2 – I PIETRO |  |
| System nr 3 – SALA KONFERENCYJNA (I piętro) |  |

Parametry techniczne podstawowych urządzeń (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych):

System nr 1- PARTER

| Parametry | Wymagane | Ofertowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna (marka i model) ……………………….………….…… |
| sprężarka | sterowana inwerterowo | ……………… |
| wydajność chłodzenia/grzania | co najmniej 15,5/15,5 kW | …..…/…… kW |
| klasa sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenie/grzanie | minimum A/A | ………/………. |
| poziom mocy akustycznej podczas chłodzenia | max. 77 dB(A) | ……...... dB(A) |

| Jednostki wewnętrzne (marka): ……………………………. (wszystkie jednostki tego samego producenta co jednostka zewnętrzna) |
| --- |
| Pomie- szczenie | Parametry |
|  | wymagane | ofertowane (wypełnia wykonawca) |
|  | minimalna wydajność chłodzenie/grzanie kW | maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) | wydajność chłodzenie/ grzanie kW | poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) | model |
| 0.12 | 1,3/1,3 | 58 | / |  |  |
| 0.13 | 1,5/1,5 | 58 | / |  |  |
| 0.14 | 1,5/1,5 | 58 | / |  |  |
| 0.15 | 3,7/3,7 | 58 | / |  |  |
| 0.16 | 3,7/3,7 | 58 | / |  |  |
| 0.17 | 2,3/2,3 | 58 | / |  |  |
| 0.18 | 2,3/2,3 | 58 | / |  |  |

System nr 2 – I PIETRO.

| Parametry | Wymagane | Ofertowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna (marka i model) ……………………….………….…… |
| sprężarka | sterowana inwerterowo | ……………… |
| wydajność chłodzenia/grzania | co najmniej 19/19 kW | …..…/…… kW |
| klasa sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenie/grzanie | minimum A+/A+ | ………/………. |
| poziom mocy akustycznej podczas chłodzenia | max. 77 dB(A) | ……...... dB(A) |

| Jednostki wewnętrzne (marka): ……………………………. (wszystkie jednostki tego samego producenta co jednostka zewnętrzna) |
| --- |
| Pomie- szczenie | Parametry |
|  | wymagane | ofertowane (wypełnia wykonawca) |
|  | minimalna wydajność chłodzenie/grzanie kW | maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) | wydajność chłodzenie/ grzanie kW | poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) | model |
| 1.2 | 1,8/1,8 | 58 | / |  |  |
| 1.3 | 2,3/2,3 | 58 | / |  |  |
| 1.4 | 2,5/2,5 | 58 | / |  |  |
| 1.5 | 1,8/1,8 | 58 | / |  |  |
| 1.6 | 1,8/1,8 | 58 | / |  |  |
| 1.7 | 1,0/1,0 | 58 | / |  |  |
| 1.9 | 3,0/3,0 | 58 | / |  |  |
| 1.10 | 2,5/2,5 + 2,5/2,5 ( dwie jednostki) | 58 | / |  |  |

System nr 3 – SALA KONFERENCYJNA (I piętro)

| Parametry | Wymagane | Ofertowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna (marka i model) ……………………….………….…… |
| sprężarka | sterowana inwerterowo | ……………… |
| wydajność chłodzenia/grzania | co najmniej 9/9 kW | …..…/…… kW |
| klasa sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenie/grzanie | minimum A+/A+ | ………/………. |
| poziom mocy akustycznej podczas chłodzenia | max. 68 dB(A) | ……...... dB(A) |

| Jednostka wewnętrzna (marka): ……………………………. (tego samego producenta co jednostka zewnętrzna) |
| --- |
| Pomie- szczenie | Parametry |
|  | wymagane | ofertowane (wypełnia wykonawca) |
|  | minimalna wydajność chłodzenie/grzanie kW | maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) | wydajność chłodzenie/ grzanie kW | poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) | model |
| 1.11 | 9/9 | 63 | / |  |  |

Na potwierdzenie parametrów załączamy karty katalogowe jednostek wewnętrznych 
i jednostek zewnętrznych.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie   wnosimy  do  niego  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania usługi,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Zamówienia  zobowiązujemy  się  zrealizować  w  terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.

5. Udzielamy 60 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone urządzenia oraz ich instalację.

W trakcie trwania gwarancji zapewnimy bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis gwarancyjny, świadczony 
w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie wymagane przeglądy gwarancyjne oraz próby szczelności w okresie gwarancji Wykonawca wykona bezpłatnie.

6.Oświadczamy,  że  załączony do zaproszenia do składania ofert  projekt     umowy  został przez nas zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się   w  przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od  terminu składania ofert.

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a. ..............................................................................................................................................

b. ..............................................................................................................................................

c. ..............................................................................................................................................

..............................................................

(Podpis osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

...........................dnia, ..................