Zamawiający:

# Gmina Jeziora Wielkie

88-324 Jeziora Wielkie

woj. kujawsko-pomorskie

tel. (052)3187220

fax (052) 3187440

e-mail: gmina@ug.jeziorawielkie.pl

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Jeziora Wielkie poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin”.

Zatwierdził:

Jeziora Wielkie, dnia 14 lipca 2009 r.

#### INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

I. Postanowienia ogólne

Zamawiający:

Gmina Jeziora Wielkie

88-324 Jeziora Wielkie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin

II. Określenie przedmiotu zamówienia

- Stacja uzdatniania wody w miejscowości Gaj – branża budowlana – wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną, projektem budowlanym i przedmiarem robót budowlanych stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ.

- Stacja uzdatniania wody w miejscowości Gaj – branża technologiczna - wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną, projektem budowlanym i przedmiarem robót stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ.

- Stacja uzdatniania wody w miejscowości Gaj – branża elektryczna - wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną, projektem budowlanym i przedmiarem robót stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin – branża budowlana w zakresie budowy wodociągów - wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną, projektem budowlanym i przedmiarem robót stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ.

- Przebudowa stacji przewidywana jest przy zachowaniu ciągłości w dostawie wody do poszczególnych miejscowości zasilanych przez SUW Gaj.

- Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

  - uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z etapami budowlanymi w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego,

  - obsługę geodezyjną,

  - realizacja warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach, w tym uzgodnienie i uzyskanie zgody od właścicieli gruntów pod realizację robót liniowych

  - przeprowadzenie ewentualnych badań i prób,

  - zagospodarowanie terenu,

  - opracowanie projektu powykonawczego i wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania przy realizacji zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

- Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.jeziorawielkie.pl  oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 9.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

- Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót o znacznym stopniu trudności zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej (oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ). Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z eksploatatorem sieci i urządzeń wodociągowych tj. Gminnym Zakładem Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, tel. (052) 318 74 91. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia do zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

#### III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

do dnia 15 października 2009 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

  - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy stacji uzdatniania wody i budowy sieci wodociągowej o wartości każdej z nich co najmniej 300.000 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).

- Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w pkt IV.1. zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty uznane za nieważne.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustaw ustawy – Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),

- Aktualny (potwierdzony przez odpowiedni urząd) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy stacji uzdatniania wody i budowy sieci wodociągowej o wartości każdej z nich co najmniej 300.000 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- kosztorys ofertowy  obliczony na podstawie kosztorysu inwestorskiego – jako załącznik do oferty.

- harmonogram rzeczowo – finansowy zadania wraz z określeniem terminów realizacji zadania – jako załącznik do oferty,

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

- Wszelkie ewentualne wyjaśnienia i korespondencja Zamawiającego i Oferenta odbywać się będzie pisemnie lub faksem potwierdzonym pisemnie.

- Nie przewiduje się możliwości kontaktowania się drogą elektroniczną.

- Pytania do SIWZ należy składać na piśmie na adres Zamawiającego.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ.

VII. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami.

Mirosław Ossowski – Inspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pokój nr 9 lub telefonicznie (052) 3187220 wewnętrzny 28 lub 696 632 787 w godzinach od 800 do 1400.

VIII. Wadium

Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym lub wg tego samego wzoru i musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta winna być sporządzona w j. polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

- Odpisy dokumentów mogą być złożone w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Wszystkie dokumenty oferty oraz wszelkie miejsca z naniesionymi poprawkami powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i posiadać oznaczenie:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Jeziora Wielkie poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin”.
Nie otwierać przed dniem 3 sierpnia 2009 r. godz. 11:15

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich (pokój nr 1), w terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r. do godz. 11:00.

- Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego w dniu 3 sierpnia 2009 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 7.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania przedmiotu zamówienia, warunków płatności.

- Informacja ta zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. Sposób obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty stanowi cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Cena musi być wyrażona w PLN.

XIII. Kryteria oceny ofert:

- Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- W pierwszym etapie Komisja dokona oceny w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone. Następnie spośród ważnych ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się

  - ceną oferty – 100%

- Obliczenie ceny oferty:

cena najniższa___________     =   współ. X  x  100 pkt  =  ilość uzyskanych pkt.

pozostałe ceny (wyższe)

XIV. Podpisanie i warunki umowy.

- O wyniku postępowania wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie, informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie pod adresem: www.bip.jeziorawielkie.pl .

- Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do warunków zamówienia.

XV. Środki odwoławcze.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI  Rozdział 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze – art.179 do 198 a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.193 ustawy.

W sprawach nieokreślonych w warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Formularz ofertowy.

  - Oświadczenie

  - Wzór umowy.

  - Oświadczenie

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

....................................................

(pieczątka oferenta-nazwa, adres)

tel...............................,                   fax......................................,

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(nazwa i adres zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Jeziora Wielkie poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin”.
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

| Lp. | Rodzaj robót | Branża | Koszt netto (zł) | VAT ... % (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja uzdatniania wody w m. Gaj | B |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody w m. Gaj | T |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody w m. Gaj | E |  |  |  |
|  | Razem poz. od 1 do 3 |  |  |  |  |
|  | Sieć wodociągowa w Wójcinie | wod |  |  |  |
| Podsumowanie |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto realizacji zadania wynosi: ....................................... zł  + ........% VAT (słownie: ......................................................................................................................................).

Powyższa cena jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie w okresie realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uwag oraz zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia na miejscu,

- oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 października 2009 r.

- zapoznaliśmy się ze wzorem i warunkami umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia akceptujemy go i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Załącznikiem do niniejszej oferty jest oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2).

............................................., dnia .................................2009 r.

.............................................................

(podpisy osób uprawnionych)

Załącznik nr 2 do SIWZ

| ..........., dnia ........... roku |  |
| --- | --- |
| .................................................... |  |
| (oznaczenie Wykonawcy) |  |
| Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ....................... w trybie ..................................... |  |
| (nr postępowania) | (tryb udzielenia zamówienia) |
| na ......................................................................................................................................................................... |  |
| (przedmiot zamówienia) |  |
| ## OŚWIADCZENIE |  |
| Oświadczam, że ............................................................ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie |  |
| (oznaczenie Wykonawcy) |  |
| zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności: |  |
| - nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, |  |
| - wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, |  |
| (oznaczenie Wykonawcy) |  |
| - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, |  |
| - urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa, lub przestępstwa skarbowego, |  |
| - sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ........................................................ |  |
| (oznaczenie Wykonawcy) |  |
| jako podmiotu zbiorowego, |  |
| - spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: |  |
| a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, |  |
| b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, |  |
| c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, |  |
| - nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, |  |
| - nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, |  |
| - złożyła oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, |  |
| .................................................... |  |
| (podpis kierownika Wykonawcy) |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

stanowi załącznik do SIWZ z dnia ............................. na zadanie pod nazwą:

zawarta w dniu .............................. 2009 r. pomiędzy:

Gminą Jeziora Wielkie, jako „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Marka Maruszaka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Szydłowskiej

a firmą (przedsiebiorstwem):

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...............................................................................

o następującej treści:

§ 1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

- przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym,

- rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wójcin zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym,

- Wykonawca sieci wodociągowej uzgadnia wejście na teren budowy z właścicielami gruntów i nieruchomości oraz ponosi koszty z tytułu powstałych szkód,

- Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego

- Wykonawca wykona i umieści tablicę informacyjną o zrealizowaniu zadania z udziałem dotacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym.

- W zakresie Wykonawcy będzie obsługa geodezyjna całego zadania, a w zakresie Zamawiającego wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Zamawiający nie narzuca typu ani rodzaju wbudowywanych urządzeń, producenta rur itp., ale wymaga certyfikatów jakości.

- Odpowiedzialność za wynikłe szkody w zakresie prowadzonej inwestycji obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- ponoszenia kosztów zużycia energii i wody w okresie realizacji robót,

- zapewnienia dozoru i warunków bezpieczeństwa na terenie placu budowy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom jednostek i organów państwowych, sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ostatecznego odbioru.

§ 2.

Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w terminie od dnia ........................... 2009 r. do dnia 15 października 2009 r. to jest ostateczny termin odbioru prac.

§ 3.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego – ................................. – branża sanitarna, ................................................ – branża elektryczna i ............................. – branża budowlana, ................................... - geodeta

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ............................................

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem inwestycji oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów atest, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie wchodziły w zakres przedmiotu zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5.

Cena netto realizacji inwestycji ustanowiona w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ostatecznie wynosi: ................,-zł + ....% VAT (słownie: ................................................................................ ).

§ 6.

Warunki płatności:

- przy zaawansowaniu robót powyżej 60% Zamawiający zapłaci Wykonawcy 40% wartości inwestycji,

- pozostałe 40% płatne do 30 dni od daty końcowego odbioru.

§ 7.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:    10.000,-zł w formie: gotówki na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Strzelnie, numer: ........................................................

- Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 1 gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 80% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego inwestycji natomiast pozostałą część tj. 20% wysokości zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 8.

- Warunki gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy wraz z wszystkimi urządzeniami wbudowanymi na okres 36 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia protokólarnego odbioru końcowego robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy wygasają po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu gwarancji.

§ 9.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów realizacji określonych w § 2 spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary pieniężnej w wysokości 0,2 % od kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zadanie realizowane jest w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia. W związku z powyższym w przypadku nie wykonania zadania określonego § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009 r. z winy Wykonawcy i nie otrzymania z tego powodu przez Zamawiającego w/w dotacji, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 o kwotę proporcjonalną do wysokości utraconej dotacji z Funduszu Wsparcia.

§ 10.

Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę. Zmiana treści umowy nie może naruszać warunków przetargu.

§ 11.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w zawartej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Rozstrzygnięcia sporne będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z których otrzymują: Wykonawca – 1 egz., Zamawiający – 2 egz.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

# Akceptuję wzór umowy:

.......................................................................

(Data i podpis oferenta)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

biorąc udział w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Jeziora Wielkie poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin” oświadczam, że dokonano wizji lokalnej w miejscowości Wójcin na trasie budowy sieci wodociągowej i w miejscowości Gaj na Stacji Uzdatniania Wody w dniu ..............................................

....................................................................

(podpis i pieczęć dokonującego wizytacji)

UWAGA: Termin i godzinę wizytacji należy uzgodnić z Dyrektorem Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Panem Romualdem Andruszczakiem – tel. 052 31 87 491