Załącznik 2. 4

# .....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

# FORMULARZ  CENOWY

Część 4 – Roboty budowlane – podłogi, ogrodzenie, remont dachu i naprawa okien

| L.p. | Nazwa | Cena ryczałtowa netto PLN | Cena ryczałtowa brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakup i montaż paneli na podłodze w świetlicy w miejscowości Dobsko, długość świetlicy – 6,8 m , szerokość świetlicy – 4,45 m , listwy podłogowe z narożnikami – 10 narożników, |  |  |
|  | Wylanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej w Nożyczynie, wykonanie podkładu piasek, chudy beton, folia, styropian 5 cm, warstwa wyrównawcza 5 cm |  |  |
|  | wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na długości 80 m, wysokość siatki 1,5 m, wraz ze słupkami w miejscowości Dobsko, |  |  |
|  | wykonanie i osadzenie krat (4 szt.) na oknach oraz naprawa okien przy Gminnej Izbie Pamięci w Kuśnierzu, |  |  |
|  | remont pomieszczenia świetlicy polegający na wyrównaniu tynków, malowaniu ścian pomieszczenia, remont sufitu i wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych do pomieszczenia. – Wola Kożuszkowa |  |  |
|  | wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, wysokość 1,2 m, grubość drutu 3 mm, na długości 92 m, wraz ze słupkami i bramą wjazdową o wysokości 1,6 m i szerokości 5 m – miejscowość Rzeszynek |  |  |
| wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN |  |  |  |

…………………………………………………………………	………………………………………

(słownie wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN): 	             (podpis Oferenta)