| LP. | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | OPIS |  |  |  | Cena za 1 szt./zest netto | Cena razem netto | Cena razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | SZCZEGÓŁY |  |  |  |
| PSP w Rzeszynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁAZIENKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szafka z umywalką i baterią + montaż | 2 | Zestaw szafka z umywalką, Wysokość: 85,4 cm, Szerokość: 60,5 cm Głębokość 41,5 cm Kolor: biały Materiał wykonania: front płyta MDF dwustronnie laminowana, korpus płyta wiórowa dwustronnie laminowana, ceramika Zawiasy: metalowe Uchwyt: dwupunktowy chrom , bateria umywalkowa, stojąca Materiał: stal nierdzewna, chrom |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do mydła + montaż | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terma z mieszalnikiem + montaż | 3 | Nad umywalkowy ciśnieniowy podgrzewacza wody, Ocieplenie pianka polistyrenowa, Ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa Pojemność: 10 l Emaliowany z anodą magnezową zabezpieczająca przed korozją (anodę należy wymieniać przynajmniej co 12 miesięcy) Płynna regulacja temperatury, Moc grzałki: 1,5 kW, Najwyższe ciśnienie robocze: 0,6 MPa, Napięcie: 230 V, Dobowe zużycie energii przy utrzymywaniu stałej temperatury wody 65oC: 0,5 kWh/24h, Czas nagrzewania do 45 oC: 18 min, Wymiary szer. x wys.: 240 mm x 415 mm wraz z baterią |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaloryfer + montaż | 1 | 120cm | 40cm | Płytowy grzejnik stalowy z podłączeniem bocznym do instalacji hydraulicznej |  |  |  |  |
|  | Kaloryfer + montaż | 1 | 70cm | 100cm | Płytowy grzejnik stalowy z podłączeniem bocznym do instalacji hydraulicznej |  |  |  |  |
|  | Grzejnik elektryczny + montaż | 1 | 70cm | 80cm | Grzejnik elektryczny naścienny z termoregulatorem o mocy 2000 W |  |  |  |  |
| PSP w Jeziorach Wielkich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁAZIENKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podnóżek | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach + montaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik mydła + montaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półki na kubeczki + montaż | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lustro z drewnianą ramą + montaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkurzacz na sucho i mokro | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek z wyposażeniem do sprzątania + mopy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSP W WÓJCINIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁAZIENKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompakt WC + montaż | 2 | Kompakt WC o poziomym odpływie, zbiornik wyposażony w system spłukujący 3/6 l, deska z systemem wolnego opadania |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw szafka z umywalką + montaż | 2 | Nazwa produktu:; Zestaw szafka z umywalką. Wysokość:; 85,4 cm. Szerokość:; 60,5 cm. Głębokość:; 41,5 cm. Kolor:; biały. Materiał wykonania:; front płyta MDF dwustronnie laminowana, korpus płyta wiórowa dwustronnie laminowana, ceramika. Zawiasy:; metalowe. Uchwyt:; dwupunktowy chrom. |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa + montaż | 2 | Nazwa: bateria umywalkowa, stojąca kompatybilna z umywalką z poz. 353 Materiał: stal nierdzewna, chrom |  |  |  |  |  |  |
|  | Słupek + montaż | 2 | Wysokość: 183,3 cm Szerokość: 30 cm Głębokość: 30 cm Kolor: biały Materiał wykonania: MDF lakierowany Zawiasy: metalowe Uchwyt: dwupunktowy chrom Opis: słupek 3 drzwi |  |  |  |  |  |  |
|  | Lustro łazienkowe + montaż | 2 | Wysokość (cm)73; szerokość (cm)70; grubość tafli szkła (mm) 4; Sposób mocowania wieszaki; Oświetlenie tak rodzaj oświetlenia 2 kinkiety |  |  |  |  |  |  |
|  | Suszarka do rąk 2300W + montaż | 2 | Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304 szczotkowana, lakierowana, Wykończenie: Matowy, Sposób uruchamiania: Automatyczny – fotokomórka Odległość wymagana do uruchomienia: 5 - 20 cm Poziom hałasu: 70 dB Wydmuch powietrza: 4,5 m³/min Prędkość powietrza: 30 m/s Temperatura suszenia: 60±15 °C Czas suszenia: 15 s Długość przewodu sieciowego: 0,9 m Napięcie zasilania: 220 - 240 V Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz Wymiary suszarki: Wysokość 240 mm, szerokość 270 mm, głębokość 142 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Podajnik na papier + montaż | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik mydła + montaż | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz łazienkowy na śmieci + montaż | 2 |  |  |  |  |  |  |  |