Załącznik numer 6

Harmonogram rzeczowo – finansowy Przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze.

| Lp. | Zakres prac | Termin realizacji od dnia do dnia | Koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpoczęcie przebudowy oczyszczalni ścieków |  | -- |  |
|  | Usunięcie dennych osadów ściekowych (wraz z demontażem aeratorów i dopompowaniem wód z wodociągu/jeziora do rzędnej projektowej). |  |  |  |
|  | Podniesienie poziomu stawów aby uzyskać wyższą kubaturę w celu zastosowania urządzeń napowietrzających drobno pęcherzykowo (dyfuzorów). |  |  |  |
|  | Montaż sita automatycznego i piaskownika wirowego w wiacie z płyty obornickiej ławie fundamentowej z przeróbką rurociągu ścieków surowych. |  |  |  |
|  | Montaż rurociągów napowietrzających z przepustnicami, montaż kurtyn z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi w 3 stawach numer 4.1, 4.2 i 4.3, montaż rurociągu centralnego. |  |  |  |
|  | Montaż przepływomierza na komorze wypływowej za stawem 4.6 – kabel ekranowany, czytnik w budynku obsługi. |  |  |  |
|  | Montaż stacji PIX ze zbiornikiem dwupłaszczowym i pompą dozującą, |  |  |  |
|  | Montaż stacji dmuchaw wraz ze sterowaniem |  |  |  |
|  | Recyrkulacja zewnętrzna ze stawu 4.6 do stawu 4.2 i 4.3 z pompą o wydajności 20 m3/h ze sterowaniem czasowym. |  |  |  |
|  | Montaż sondy tlenowej na stawie 4.1 (mocowanie do pomostu) z czujnikiem LDO |  |  |  |
|  | Zaszczepienie rzęsy wodnej na stawach doczyszczających. |  |  |  |
|  | Rozruch oczyszczalni |  |  |  |
|  | Uzyskanie efektu ekologicznego |  |  |  |