88-300  MOGILNO   ul.  Kościuszki  4

tel.  (052) 318-87-60, (052) 315-23-77

tel/fax  (052) 318-87-61

e-mail:   psse.mogilno@pis.gov.pl

www.pssemogilno.com

Mogilno, dnia 28.03.2018r.

N.HK-5201-2- 12-1/18                                                                                                                                    (za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA   74/18

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1  Ustawy z dnia 14 marca 1985r.                    o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328), §3, § 6 pkt. 1 i § 21 ust. 1 pkt 3               ust. 4, ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art. 104 § 1 i art.108  § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej z wodociągu w Jeziorach Wielkich w dniu 15.03.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej, w której stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC w  ilości 110 jtk/1ml wody

Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie

1.    stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej odbiorcom z wodociągu  w Jeziorach Wielkich                   z powodu stwierdzenia przekroczenia norm parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w  22ºC

2.  określa

po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego uwzględniając informację administratora o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych

a) dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego „ ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC”

w ilości do 110 jtk  / 1ml w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia,

b) termin trwania przekroczenia do 30.04.2018r.

3.    nakazuje

Gminnemu Zakładowi Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich

88-324 Jeziora Wielkie

1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej przez wodociąg w Jeziorach Wielkich

do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru mikrobiologicznego określonego

w punkcie 2

2) przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1 informacji zawartych w załączonym do decyzji komunikacie Nr 3

z dnia 28.03.2018r.,

3) przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie informacje o wynikach badań

wody potwierdzających skuteczność podjętych działań naprawczych.

Obowiązkom określonym w punkcie 3.1  i  3.2  nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności,

a w punkcie 3.3  do dnia 30.04.2018r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                      (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych.  W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska za zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków                            (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W oparciu o § 6 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.                         w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach monitoringu jakości realizując zadania wskazane przez ustawodawcę wykonuje badania wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok.

W dniu 15.03.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Jeziorach Wielkich pobrano próbkę wody z punktu na stacji uzdatniania – po hydroforze i przekazano do badania (zakres rozszerzony) w akredytowanym Laboratorium SGS-EKO PROJEKT Sp. z o. o. w Pszczynie. W w/w próbce  stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów                w 22ºC w ilości 110 jtk/ 1ml (sprawozdanie z badań Nr SB/24701/03/2018 z dnia 26.03.2018r.). Pozostałe parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne były zgodne z normami. Z powyższego wynika, że jakość wody pobranej z punktu na stacji uzdatniania – po hydroforze nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi       (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).  W związku z powyższym administrator podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu żwirków odżelaziaczy oraz dezynfekcji rurociągów wewnętrznych i przepłukaniu instalacji                     w SUW.

Zgodnie z § 21 ust. 4 w przypadku przekroczenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy wykluczeniu obecności bakterii E. coli i enterokoków przy jednoczesnym stwierdzeniu niezgodności za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i podjęciu odpowiednich działań naprawczych można określić warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania i dopuszczenie przekroczenia. Zatem na tej podstawie stwierdzono jak                           w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U  z 2017, poz. 1261) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje ich usuniecie w ustalonym terminie. Nie zależnie od wymienionej kompetencji ustawowej przepis § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia określa tryb postępowania powiatowego inspektora sanitarnego                         z powodu przekroczenia normy w zakresie parametru mikrobiologicznego, tj. nakłada na niego obowiązek wydania orzeczenia  o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Powyższy wymóg prawny został zrealizowany postanowieniami niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz zobowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych przez producenta wody przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach E. coli                        i enterokoków  zarządzono jak w sentencji wyznaczając termin do dnia 30.04.2018r.

Wójt/Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się konsumentów z w/w obszaru, w którym stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne  (§ 26 ust. 1 pkt. 2, ust. 2-4 rozporządzenia jw.).

Ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się

przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań, o obowiązkach określonych w punktach 3.1) – 3.2) nadano na mocy art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z prawem i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, dla realizacji obowiązku określonego w punkcie 3.3)  powyższej decyzji, wyznaczono termin do dnia 30.04.2018r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                         w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie                 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna                            i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek                                      o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia                             o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi

Sporządziła: Wanda wełniak

Data sporządzenia:  28.03.2018r.

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie

Nr 3/ 2018 z dnia 28.03.2018r.o warunkowej przydatności do spożycia

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Mogilnie

Urszula Piwek-Brejecka

Otrzymują:

1. Pan Jacek Żuchowski

Dyrektor Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich

88-324 Jeziora Wielkie

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie

2. Szef  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

przy UG w Jeziorach Wielkich

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Bydgoszczy