Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie

wydanej w dniu 28.03.2018r. nr 74/18

- Komunikat Nr 3 z dnia 28.03.2018r.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

- w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia

- z wodociągu  w Jeziorach Wielkich

- NAKAZ PRZEGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

- Wodociąg zaopatrujący miejscowości: Jeziora Wielkie, Dobsko, Nożyczyn, Golejewo, Berlinek, Lenartowo, Krzywe Kolano, Lubstówek, Rzeszyn, Gopło w punkcie stacja uzdatniania wody – po hydroforze

- wykazuje nadmierne zanieczyszczenie w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 st. C

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

- wodę z kranu można pić tylko przegotowaną, a w innym przypadku – jedynie wodę butelkowaną,

- woda z kranu do przygotowania posiłków, mycia zębów oraz przemywania otwartych zranień, może być używana po uprzednim przegotowaniu,

- woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia,

- do spłukiwania toalety oraz innych celów można używać wodę z kranu bez ograniczeń.

Ponadto w związku z prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana parametrów organoleptycznych wody (zapachu, smaku, barwy i mętności), zatem zanim Państwo użyją wody z kranu, prosimy spuszczać tak długo, dopóki będzie zimna, przejrzysta i bezwonna.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66

- • Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, tel. 52 318 74 91