Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie

wydanej w dniu 29.03.2018r. nr 75/18

- Komunikat Nr 4 z dnia 29.03.2018r.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

- w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia

- z wodociągu w Jeziorach Wielkich

- WODA DO SPOŻYCIA JEST ZANIECZYSZCZONA

- Wodociąg zaopatrujący następujące miejscowości: Jeziora Wielkie, Dobsko, Nożyczyn, Golejewo, Berlinek, Lenartowo, Krzywe Kolano, Lubstówek, Rzeszyn, Gopło

wykazuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne w zakresie parametrów:

- enterokoków w ilości 43 jtk/1ml, 54 jtk/1ml,

- bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml, 3 jtk/100 ml

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

- Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

- Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień

- Zagotowanie wody NIE wystarczy.

- Woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia

(za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci).

- Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zobowiązał producenta do zapewnienia wody przydatnej do spożycia w czasie prowadzonych działań naprawczych, zmierzających do likwidacji zanieczyszczenia.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ostrzeżenia.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66

- • Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich tel. 52 318 74 92