INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

# I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa i adres obiektu budowlanego : | Remont drogi gminnej nr 140401C Włostowo – Rzeszynek - Lubstówek od miejscowości Rzeszynek do miejscowości Lubstówek od km rob. 0+000 do km rob. 3+700 dł. 3,700 km na działkach nr 54; 89/1. |
| --- | --- |

| Nazwa inwestora i adres : | Gmina Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie |
| --- | --- |

Gąsawa, 17 kwietnia  2018r.

## CZĘŚĆ  OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Remont drogi zlokalizowany jest na terenie drogi  gminnej od miejscowości Rzeszynek do miejscowości Lubstówek, droga gminna nr 140401C relacji  Włostowo – Rzeszynek - Lubstówek  od km rob. 0+000 (koniec nakładki bitumicznej)  do km rob. 3+7000, dł 3,700 km .

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 54 – obręb ewid. Rzeszynek (040902_2.0016.54 ) oraz nr 89/1 – obręb ewid. Lubstówek  (040902_2.0011.89/1) ; gmina Jeziora Wielkie; powiat mogileński.

Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej.

- Kolejność realizacji wykonania robót :

- roboty pomiarowe,

- ścinka darniny na poboczach,

- roboty ziemne – wykonanie koryta pod opaski z kruszywa ,

- wykonanie podbudowy na opaskach,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC11W ,

- wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S

- wykonanie barier sprężystych na przepustach

- Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrożenia

| Lp. | # Rodzaj zagrożenia | # Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wypadki komunikacyjne | Częste | drogi komunikacyjne, teren budowy | czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu |
| 2. | # Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 3. | # Spadające przedmioty | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 4. | # Zasypanie ziemią w wykopie | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 5. | # Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 6. | # Upadki | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 7. | # Hałas | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 8. | # Przemoknięcie | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 9. | # Osoby niepowołane w miejscu pracy | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

- imienny podział pracy,

- kolejność wykonywania robót,

- wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna),

- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracował :

mgr inż. Arkadiusz Mazany