| Zakład: | Zabudowa mieszkaniowa |
| --- | --- |

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E1 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 321 | 260 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E2 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 297 | 262 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E3 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 274 | 265 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E4 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 239 | 242 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E5 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 220 | 244 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E6 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 200 | 244 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E7 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 158 | 207 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E8 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 111 | 173 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E9 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 134 | 170 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E10 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 158 | 167 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E11 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 181 | 163 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E12 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 204 | 160 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E13 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 228 | 158 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E14 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 231 | 121 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E15 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 208 | 125 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E16 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 186 | 128 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E17 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 163 | 131 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E18 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 140 | 134 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E19 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 114 | 138 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E20 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 181 | 214 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E21 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 206 | 211 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E22 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 233 | 208 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E23 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 270 | 231 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E24 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 315 | 225 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E25 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 311 | 194 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E26 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 265 | 200 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E27 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 261 | 167 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E28 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 300 | 161 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E29 | Kocioł | 7 Z | 0,16 | 0,69 | 333 | 294 | 125 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00422 | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00438 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00445 | 0,000509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0319 | 0,00364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,144 | 0,01644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 9,98*10-8 | 1,14*10-8 |
| E30 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 315 | 260 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E31 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 292 | 263 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E32 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 269 | 266 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E33 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 234 | 242 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E34 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 215 | 245 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E35 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 196 | 244 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E36 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 152 | 208 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E37 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 105 | 173 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E38 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 129 | 171 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E39 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 152 | 167 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E40 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 176 | 163 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E41 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 199 | 161 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E42 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 223 | 159 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E43 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 226 | 121 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E44 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 203 | 126 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E45 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 180 | 129 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E46 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 158 | 132 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E47 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 135 | 134 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E48 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 111 | 138 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E49 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 176 | 215 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E50 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 201 | 211 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E51 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 228 | 209 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E52 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 265 | 231 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E53 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 311 | 226 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E54 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 306 | 194 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E55 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 261 | 201 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E56 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 257 | 167 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E57 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 295 | 162 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| E58 | Kominek | 7 Z | 0,16 | 0,39 | 333 | 289 | 127 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,0001409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,0000646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,00807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,87*10-8 |
| L1 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.461 | 0 | 293 | 192,6 | 194,1 | pył ogółem | 0,00108 | 0,00946 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00108 | 0,00946 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00108 | 0,00946 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000931 | 0,00815 | 0,000931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,01194 | 0,1046 | 0,01194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001411 | 0,01236 | 0,001411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000378 | 0,00331 | 0,000378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000503 | 0,00044 | 0,0000503 |
| L2 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.276,5 | 0 | 293 | 264 | 265,3 | pył ogółem | 0,000648 | 0,00567 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000648 | 0,00567 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000648 | 0,00567 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000558 | 0,00489 | 0,000558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00716 | 0,0627 | 0,00716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000846 | 0,00741 | 0,000846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002264 | 0,001984 | 0,0002264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00003014 | 0,000264 | 0,00003014 |
| L3 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.6,08 | 0 | 293 | 317 | 191,5 | pył ogółem | 2,26*10-6 | 0,0000198 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 2,26*10-6 | 0,0000198 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 2,26*10-6 | 0,0000198 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,64*10-6 | 0,00002316 | 2,64*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00001532 | 0,0001342 | 0,00001532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 5,33*10-6 | 0,0000467 | 5,33*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 1,35*10-6 | 0,00001185 | 1,35*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,42*10-7 | 1,24*10-6 | 1,42*10-7 |
| L4 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.34 | 0 | 293 | 292,9 | 115,3 | pył ogółem | 0,00001262 | 0,0001106 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001262 | 0,0001106 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001262 | 0,0001106 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00001476 | 0,0001293 | 0,00001476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000855 | 0,000749 | 0,0000855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00002976 | 0,0002607 | 0,00002976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 7,55*10-6 | 0,0000661 | 7,55*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,91*10-7 | 6,93*10-6 | 7,91*10-7 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Xe | Ye | Numer okresu | Temp. gazów | Prędk. gazów | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja łączna w okresie | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | m |  | K | m/s |  | kg/h | Mg | kg/h |
| E1 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 321 | 260 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 297 | 262 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 274 | 265 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 239 | 242 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 220 | 244 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 200 | 244 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 158 | 207 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 111 | 173 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E9 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 134 | 170 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 158 | 167 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E11 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 181 | 163 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E12 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 204 | 160 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 228 | 158 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 231 | 121 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 208 | 125 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 186 | 128 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E17 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 163 | 131 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 140 | 134 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 114 | 138 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 181 | 214 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 206 | 211 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 233 | 208 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 270 | 231 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E24 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 315 | 225 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E25 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 311 | 194 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E26 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 265 | 200 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E27 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 261 | 167 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E28 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 300 | 161 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E29 | Kocioł | 7,0 Z | 0,16 m | 294 | 125 | 1 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,001056 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0,687 | pył ogółem | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001056 | 0,00317 | 0,001056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001094 | 0,00328 | 0,001094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,00334 | 0,001114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,0239 | 0,00797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,036 | 0,108 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 7,49*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E30 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 315 | 260 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E31 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 292 | 263 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E32 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 269 | 266 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E33 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 234 | 242 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E34 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 215 | 245 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E35 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 196 | 244 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E36 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 152 | 208 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E37 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 105 | 173 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E38 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 129 | 171 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E39 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 152 | 167 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E40 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 176 | 163 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E41 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 199 | 161 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E42 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 223 | 159 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E43 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 226 | 121 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E44 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 203 | 126 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E45 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 180 | 129 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E46 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 158 | 132 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E47 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 135 | 134 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E48 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 111 | 138 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E49 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 176 | 215 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E50 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 201 | 211 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E51 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 228 | 209 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E52 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 265 | 231 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E53 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 311 | 226 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E54 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 306 | 194 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E55 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 261 | 201 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E56 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 257 | 167 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E57 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 295 | 162 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| E58 | Kominek | 7,0 Z | 0,16 m | 289 | 127 | 1 | 333,2 | 0,386 | pył ogółem | 0,001234 | 0,001234 | 0,001234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,001132 | 0,001132 | 0,001132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,001183 | 0,001183 | 0,001183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0,000566 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0,00411 | 0,00411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 | 5,14*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 333,2 | 0 | pył ogółem | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzo/a/piren | 0 | 0 | 0 |
| L1 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.461 m | 192,6 | 194,1 | 1 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,00108 | 0,00108 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00108 | 0,00108 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00108 | 0,00108 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000931 | 0,000931 | 0,000931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,01194 | 0,01194 | 0,01194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001411 | 0,001411 | 0,001411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000378 | 0,000378 | 0,000378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000503 | 0,0000503 | 0,0000503 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,00108 | 0,00324 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00108 | 0,00324 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00108 | 0,00324 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000931 | 0,002792 | 0,000931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,01194 | 0,0358 | 0,01194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001411 | 0,00423 | 0,001411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000378 | 0,001133 | 0,000378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000503 | 0,0001508 | 0,0000503 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,00108 | 0,00514 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00108 | 0,00514 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00108 | 0,00514 | 0,00108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000931 | 0,00443 | 0,000931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,01194 | 0,0568 | 0,01194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001411 | 0,00672 | 0,001411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000378 | 0,001798 | 0,000378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000503 | 0,0002392 | 0,0000503 |
| L2 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.276,5 m | 264 | 265,3 | 1 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00716 | 0,00716 | 0,00716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000846 | 0,000846 | 0,000846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002264 | 0,0002264 | 0,0002264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00003014 | 0,00003014 | 0,00003014 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,000648 | 0,001943 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,000648 | 0,001943 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,000648 | 0,001943 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000558 | 0,001674 | 0,000558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00716 | 0,02148 | 0,00716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000846 | 0,002538 | 0,000846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002264 | 0,000679 | 0,0002264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00003014 | 0,0000904 | 0,00003014 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,000648 | 0,003082 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,000648 | 0,003082 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,000648 | 0,003082 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000558 | 0,002656 | 0,000558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00716 | 0,0341 | 0,00716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000846 | 0,00403 | 0,000846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002264 | 0,001078 | 0,0002264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00003014 | 0,0001434 | 0,00003014 |
| L3 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.6,08 m | 317 | 191,5 | 1 | 293 | 0 | pył ogółem | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,64*10-6 | 2,64*10-6 | 2,64*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00001532 | 0,00001532 | 0,00001532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 5,33*10-6 | 5,33*10-6 | 5,33*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 1,35*10-6 | 1,35*10-6 | 1,35*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,42*10-7 | 1,42*10-7 | 1,42*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 293 | 0 | pył ogółem | 2,26*10-6 | 6,78*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 2,26*10-6 | 6,78*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 2,26*10-6 | 6,78*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,64*10-6 | 7,93*10-6 | 2,64*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00001532 | 0,000046 | 0,00001532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 5,33*10-6 | 0,00001599 | 5,33*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 1,35*10-6 | 4,06*10-6 | 1,35*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,42*10-7 | 4,25*10-7 | 1,42*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 293 | 0 | pył ogółem | 2,26*10-6 | 0,00001076 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 2,26*10-6 | 0,00001076 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 2,26*10-6 | 0,00001076 | 2,26*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,64*10-6 | 0,00001258 | 2,64*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00001532 | 0,0000729 | 0,00001532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 5,33*10-6 | 0,00002537 | 5,33*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 1,35*10-6 | 6,44*10-6 | 1,35*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,42*10-7 | 6,75*10-7 | 1,42*10-7 |
| L4 | Ruch pojazdów | 0,5 L | dł.34 m | 292,9 | 115,3 | 1 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,00001262 | 0,00001262 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00001262 | 0,00001262 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00001262 | 0,00001262 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00001476 | 0,00001476 | 0,00001476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000855 | 0,0000855 | 0,0000855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00002976 | 0,00002976 | 0,00002976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 7,55*10-6 | 7,55*10-6 | 7,55*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,91*10-7 | 7,91*10-7 | 7,91*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,00001262 | 0,0000379 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00001262 | 0,0000379 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00001262 | 0,0000379 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00001476 | 0,0000443 | 0,00001476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000855 | 0,0002566 | 0,0000855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00002976 | 0,0000893 | 0,00002976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 7,55*10-6 | 0,00002265 | 7,55*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,91*10-7 | 2,37*10-6 | 7,91*10-7 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 293 | 0 | pył ogółem | 0,00001262 | 0,0000601 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 2,5 µm | 0,00001262 | 0,0000601 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00001262 | 0,0000601 | 0,00001262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00001476 | 0,0000703 | 0,00001476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000855 | 0,000407 | 0,0000855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00002976 | 0,0001416 | 0,00002976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 7,55*10-6 | 0,0000359 | 7,55*10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,91*10-7 | 3,77*10-6 | 7,91*10-7 |

Łączna emisja roczna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 0,1802 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,1706 |
| w tym pył do 10 µm | 0,1765 |
| dwutlenek siarki | 0,1456 |
| tlenki azotu jako NO2 | 1,057 |
| tlenek węgla | 6,4 |
| benzo/a/piren | 0,00001781 |
| benzen | 0,000712 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00537 |
| węglowodory alifatyczne | 0,02008 |

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 16 |
| dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) | 7446-09-5 | 350 | 20 | 3 |
| tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 40 | 9 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | - |
| benzo/a/piren | 50-32-8 | 0,012 | 0,001 | 0,0001 |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 0,6 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 9 |

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych, µg/m3

| Symbol | Nazwa emitora | pył PM-10 | dwutlenek siarki | tlenki azotu jako NO2 | tlenek węgla | benzo/a/piren | pył zawieszony PM 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E2 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E3 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E4 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E5 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E6 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E7 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E8 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E9 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E10 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E11 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E12 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E13 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E14 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E15 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E16 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E17 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E18 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E19 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E20 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E21 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E22 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E23 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E24 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E25 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E26 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E27 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E28 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E29 | Kocioł | 0,661 | 1,345 | 9,62 | 43,5 | 1,51E-5 | 0,638 |
| E30 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E31 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E32 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E33 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E34 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E35 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E36 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E37 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E38 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E39 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E40 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E41 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E42 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E43 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E44 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E45 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E46 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E47 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E48 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E49 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E50 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E51 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E52 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E53 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E54 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E55 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E56 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E57 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |
| E58 | Kominek | 0,714 | 0,683 | 4,97 | 85,4 | 0,0003106 | 0,683 |

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 62

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| pył PM-10 | węglowodory alifatyczne |
| dwutlenek siarki | węglowodory aromatyczne |
| tlenki azotu jako NO2 | benzen |
| tlenek węgla |  |
| benzo/a/piren |  |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 62 emitorów.

0,0667/n*Sh3,15 =     28,66 [mg/s]

Suma emisji średniorocznej pyłu =  5,72  < 28,66  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,18  < 10 000 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Usytuowanie emitora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E1 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 321 | 260 |
| E2 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 297 | 262 |
| E3 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 274 | 265 |
| E4 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 239 | 242 |
| E5 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 220 | 244 |
| E6 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 200 | 244 |
| E7 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 158 | 207 |
| E8 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 111 | 173 |
| E9 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 134 | 170 |
| E10 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 158 | 167 |
| E11 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 181 | 163 |
| E12 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 204 | 160 |
| E13 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 228 | 158 |
| E14 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 231 | 121 |
| E15 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 208 | 125 |
| E16 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 186 | 128 |
| E17 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 163 | 131 |
| E18 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 140 | 134 |
| E19 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 114 | 138 |
| E20 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 181 | 214 |
| E21 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 206 | 211 |
| E22 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 233 | 208 |
| E23 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 270 | 231 |
| E24 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 315 | 225 |
| E25 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 311 | 194 |
| E26 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 265 | 200 |
| E27 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 261 | 167 |
| E28 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 300 | 161 |
| E29 | 7 | 0,16 | 0,69 Z | 333,2 | 0,0 | 294 | 125 |
| E30 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 315 | 260 |
| E31 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 292 | 263 |
| E32 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 269 | 266 |
| E33 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 234 | 242 |
| E34 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 215 | 245 |
| E35 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 196 | 244 |
| E36 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 152 | 208 |
| E37 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 105 | 173 |
| E38 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 129 | 171 |
| E39 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 152 | 167 |
| E40 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 176 | 163 |
| E41 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 199 | 161 |
| E42 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 223 | 159 |
| E43 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 226 | 121 |
| E44 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 203 | 126 |
| E45 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 180 | 129 |
| E46 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 158 | 132 |
| E47 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 135 | 134 |
| E48 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 111 | 138 |
| E49 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 176 | 215 |
| E50 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 201 | 211 |
| E51 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 228 | 209 |
| E52 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 265 | 231 |
| E53 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 311 | 226 |
| E54 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 306 | 194 |
| E55 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 261 | 201 |
| E56 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 257 | 167 |
| E57 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 295 | 162 |
| E58 | 7 | 0,16 | 0,39 Z | 333,2 | 0,0 | 289 | 127 |

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: L1 Ruch pojazdów    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 96 | 158 |
| 2 | 237 | 140 |
| 3 | 246 | 185 |
| 4 | 278 | 181 |
| 5 | 246 | 185 |
| 6 | 249 | 224 |
| 7 | 108 | 242 |
| 8 | 81 | 238 |

Emitor liniowy: L2 Ruch pojazdów    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 327 | 241 |
| 2 | 254 | 250,2 |
| 3 | 249,7 | 223,6 |
| 4 | 254,2 | 250,2 |
| 5 | 257 | 275 |
| 6 | 224 | 279 |
| 7 | 257 | 275 |
| 8 | 260 | 299,1 |
| 9 | 293 | 295 |

Emitor liniowy: L3 Ruch pojazdów    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 320 | 191 |
| 2 | 314 | 192 |

Emitor liniowy: L4 Ruch pojazdów    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 309 | 110 |
| 2 | 276,7 | 120,5 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Płock - Radziwie, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281,1 | 274,9 | 287,4 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,07785 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 20 do 410 m, skok 10 m, Y od 10 do 380 m,  skok 10 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,114155 | 1000 |
| 2 | roczna | 0,342466 | 3000 |
| 3 | roczna | 0,543379 | 4760 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres | 2 okres | 3 okres | 1 okres | 2 okres |
| E1 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E2 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E3 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E4 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E5 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E6 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E7 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E8 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E9 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E10 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E11 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E12 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E13 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E14 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E15 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E16 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E17 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E18 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E19 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E20 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E21 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E22 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E23 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E24 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E25 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E26 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E27 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E28 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E29 | Kocioł | pył PM-10 | 0,001094 | 0,001094 | 0 | 0,001094 | 0,001094 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001114 | 0,001114 | 0 | 0,001114 | 0,001114 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00797 | 0,00797 | 0 | 0,00797 | 0,00797 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0360 | 0,0360 | 0 | 0,0360 | 0,0360 |
|  |  | benzo/a/piren | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 | 0 | 2,50*10-8 | 2,50*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001056 | 0,001056 | 0 | 0,001056 | 0,001056 |
| E30 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E31 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E32 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E33 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E34 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E35 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E36 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E37 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E38 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E39 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E40 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E41 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E42 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E43 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E44 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E45 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E46 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E47 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E48 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E49 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E50 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E51 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E52 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E53 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E54 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E55 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E56 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E57 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| E58 | Kominek | pył PM-10 | 0,001183 | 0 | 0 | 0,001183 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000566 | 0 | 0 | 0,000566 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00411 | 0 | 0 | 0,00411 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0707 | 0 | 0 | 0,0707 | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 5,14*10-7 | 0 | 0 | 5,14*10-7 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001132 | 0 | 0 | 0,001132 | 0 |
| L1 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 0,001080 | 0,001080 | 0,001080 | 0,001080 | 0,001080 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000931 | 0,000931 | 0,000931 | 0,000931 | 0,000931 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01194 | 0,01194 | 0,01194 | 0,01194 | 0,01194 |
|  |  | benzen | 5,03*10-5 | 5,03*10-5 | 5,03*10-5 | 5,03*10-5 | 5,03*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000378 | 0,000378 | 0,000378 | 0,000378 | 0,000378 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001411 | 0,001411 | 0,001411 | 0,001411 | 0,001411 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001080 | 0,001080 | 0,001080 | 0,001080 | 0,001080 |
| L2 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00716 | 0,00716 | 0,00716 | 0,00716 | 0,00716 |
|  |  | benzen | 3,01*10-5 | 3,01*10-5 | 3,01*10-5 | 3,01*10-5 | 3,01*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002264 | 0,0002264 | 0,0002264 | 0,0002264 | 0,0002264 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000846 | 0,000846 | 0,000846 | 0,000846 | 0,000846 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 | 0,000648 |
| L3 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,64*10-6 | 2,64*10-6 | 2,64*10-6 | 2,64*10-6 | 2,64*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 1,53*10-5 | 1,53*10-5 | 1,53*10-5 | 1,53*10-5 | 1,53*10-5 |
|  |  | benzen | 1,42*10-7 | 1,42*10-7 | 1,42*10-7 | 1,42*10-7 | 1,42*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 1,35*10-6 | 1,35*10-6 | 1,35*10-6 | 1,35*10-6 | 1,35*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 5,33*10-6 | 5,33*10-6 | 5,33*10-6 | 5,33*10-6 | 5,33*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 | 2,26*10-6 |
| L4 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,48*10-5 | 1,48*10-5 | 1,48*10-5 | 1,48*10-5 | 1,48*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 8,55*10-5 | 8,55*10-5 | 8,55*10-5 | 8,55*10-5 | 8,55*10-5 |
|  |  | benzen | 7,91*10-7 | 7,91*10-7 | 7,91*10-7 | 7,91*10-7 | 7,91*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 7,55*10-6 | 7,55*10-6 | 7,55*10-6 | 7,55*10-6 | 7,55*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 2,98*10-5 | 2,98*10-5 | 2,98*10-5 | 2,98*10-5 | 2,98*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 | 1,26*10-5 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 3 okres |
| E1 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E2 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E3 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E4 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E5 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E6 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E7 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E8 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E9 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E10 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E11 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E12 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E13 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E14 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E15 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E16 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E17 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E18 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E19 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E20 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E21 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E22 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E23 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E24 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E25 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E26 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E27 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E28 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E29 | Kocioł | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E30 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E31 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E32 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E33 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E34 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E35 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E36 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E37 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E38 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E39 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E40 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E41 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E42 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E43 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E44 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E45 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E46 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E47 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E48 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E49 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E50 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E51 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E52 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E53 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E54 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E55 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E56 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E57 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| E58 | Kominek | pył PM-10 | 0 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 |
|  |  | tlenek węgla | 0 |
|  |  | benzo/a/piren | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 |
| L1 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 0,001080 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000931 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01194 |
|  |  | benzen | 5,03*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000378 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001411 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001080 |
| L2 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 0,000648 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000558 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00716 |
|  |  | benzen | 3,01*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002264 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000846 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000648 |
| L3 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 2,26*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,64*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 1,53*10-5 |
|  |  | benzen | 1,42*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 1,35*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 5,33*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 2,26*10-6 |
| L4 | Ruch pojazdów | pył PM-10 | 1,26*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,48*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 8,55*10-5 |
|  |  | benzen | 7,91*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 7,55*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 2,98*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 1,26*10-5 |

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

|  |  | pył PM-10 |  |  | dwutlenek siarki |  |  | tlenki azotu jako NO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 350 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 |
| 20 | 10 | 5,6 | 0,019 | 0,00 | 8,1 | 0,032 | 0,00 | 58,6 | 0,230 | 0,00 |
| 30 | 10 | 5,7 | 0,020 | 0,00 | 8,2 | 0,033 | 0,00 | 59,1 | 0,237 | 0,00 |
| 40 | 10 | 5,5 | 0,021 | 0,00 | 7,8 | 0,033 | 0,00 | 56,0 | 0,244 | 0,00 |
| 50 | 10 | 5,5 | 0,021 | 0,00 | 7,9 | 0,034 | 0,00 | 57,1 | 0,250 | 0,00 |
| 60 | 10 | 5,5 | 0,022 | 0,00 | 7,8 | 0,035 | 0,00 | 56,4 | 0,257 | 0,00 |
| 70 | 10 | 5,6 | 0,022 | 0,00 | 8,0 | 0,036 | 0,00 | 58,0 | 0,264 | 0,00 |
| 80 | 10 | 5,4 | 0,023 | 0,00 | 7,8 | 0,037 | 0,00 | 56,3 | 0,272 | 0,00 |
| 90 | 10 | 5,4 | 0,023 | 0,00 | 7,8 | 0,038 | 0,00 | 56,0 | 0,279 | 0,00 |
| 100 | 10 | 5,3 | 0,024 | 0,00 | 7,7 | 0,039 | 0,00 | 55,7 | 0,285 | 0,00 |
| 110 | 10 | 5,3 | 0,025 | 0,00 | 7,7 | 0,040 | 0,00 | 55,3 | 0,293 | 0,00 |
| 120 | 10 | 5,2 | 0,025 | 0,00 | 7,5 | 0,041 | 0,00 | 54,4 | 0,300 | 0,00 |
| 130 | 10 | 5,1 | 0,026 | 0,00 | 7,4 | 0,042 | 0,00 | 53,3 | 0,307 | 0,00 |
| 140 | 10 | 5,1 | 0,026 | 0,00 | 7,4 | 0,043 | 0,00 | 53,5 | 0,315 | 0,00 |
| 150 | 10 | 5,0 | 0,027 | 0,00 | 7,1 | 0,044 | 0,00 | 51,5 | 0,322 | 0,00 |
| 160 | 10 | 5,0 | 0,028 | 0,00 | 7,1 | 0,045 | 0,00 | 51,6 | 0,330 | 0,00 |
| 170 | 10 | 4,8 | 0,028 | 0,00 | 6,9 | 0,046 | 0,00 | 49,9 | 0,337 | 0,00 |
| 180 | 10 | 4,9 | 0,029 | 0,00 | 6,9 | 0,047 | 0,00 | 50,1 | 0,344 | 0,00 |
| 190 | 10 | 4,8 | 0,029 | 0,00 | 6,9 | 0,048 | 0,00 | 49,7 | 0,350 | 0,00 |
| 200 | 10 | 4,7 | 0,030 | 0,00 | 6,8 | 0,049 | 0,00 | 49,0 | 0,356 | 0,00 |
| 210 | 10 | 4,7 | 0,030 | 0,00 | 6,8 | 0,050 | 0,00 | 49,4 | 0,360 | 0,00 |
| 220 | 10 | 4,6 | 0,031 | 0,00 | 6,6 | 0,050 | 0,00 | 47,6 | 0,365 | 0,00 |
| 230 | 10 | 4,6 | 0,031 | 0,00 | 6,6 | 0,051 | 0,00 | 47,8 | 0,369 | 0,00 |
| 240 | 10 | 4,4 | 0,031 | 0,00 | 6,3 | 0,051 | 0,00 | 45,5 | 0,373 | 0,00 |
| 250 | 10 | 4,4 | 0,032 | 0,00 | 6,3 | 0,052 | 0,00 | 45,5 | 0,376 | 0,00 |
| 260 | 10 | 4,3 | 0,032 | 0,00 | 6,2 | 0,052 | 0,00 | 44,8 | 0,379 | 0,00 |
| 270 | 10 | 4,2 | 0,032 | 0,00 | 6,0 | 0,052 | 0,00 | 43,7 | 0,381 | 0,00 |
| 280 | 10 | 4,1 | 0,032 | 0,00 | 6,0 | 0,052 | 0,00 | 43,2 | 0,380 | 0,00 |
| 290 | 10 | 4,1 | 0,032 | 0,00 | 5,9 | 0,052 | 0,00 | 42,5 | 0,380 | 0,00 |
| 300 | 10 | 4,1 | 0,032 | 0,00 | 5,9 | 0,052 | 0,00 | 42,5 | 0,378 | 0,00 |
| 310 | 10 | 4,1 | 0,032 | 0,00 | 5,9 | 0,052 | 0,00 | 42,9 | 0,377 | 0,00 |
| 320 | 10 | 4,0 | 0,031 | 0,00 | 5,8 | 0,052 | 0,00 | 42,0 | 0,375 | 0,00 |
| 330 | 10 | 4,0 | 0,031 | 0,00 | 5,9 | 0,051 | 0,00 | 42,5 | 0,373 | 0,00 |
| 340 | 10 | 4,0 | 0,031 | 0,00 | 5,8 | 0,051 | 0,00 | 42,0 | 0,368 | 0,00 |
| 350 | 10 | 4,0 | 0,031 | 0,00 | 5,6 | 0,050 | 0,00 | 40,8 | 0,364 | 0,00 |
| 360 | 10 | 4,0 | 0,030 | 0,00 | 5,8 | 0,049 | 0,00 | 42,1 | 0,358 | 0,00 |
| 370 | 10 | 3,9 | 0,030 | 0,00 | 5,7 | 0,049 | 0,00 | 40,9 | 0,352 | 0,00 |
| 380 | 10 | 4,0 | 0,029 | 0,00 | 5,7 | 0,047 | 0,00 | 41,4 | 0,344 | 0,00 |
| 390 | 10 | 3,9 | 0,028 | 0,00 | 5,6 | 0,047 | 0,00 | 40,1 | 0,339 | 0,00 |
| 400 | 10 | 3,8 | 0,028 | 0,00 | 5,5 | 0,045 | 0,00 | 39,6 | 0,330 | 0,00 |
| 410 | 10 | 3,8 | 0,027 | 0,00 | 5,5 | 0,044 | 0,00 | 39,6 | 0,323 | 0,00 |
| 20 | 20 | 5,8 | 0,021 | 0,00 | 8,4 | 0,034 | 0,00 | 60,4 | 0,248 | 0,00 |
| 30 | 20 | 5,7 | 0,022 | 0,00 | 8,2 | 0,035 | 0,00 | 59,4 | 0,256 | 0,00 |
| 40 | 20 | 5,7 | 0,022 | 0,00 | 8,1 | 0,036 | 0,00 | 58,8 | 0,264 | 0,00 |
| 50 | 20 | 5,6 | 0,023 | 0,00 | 8,1 | 0,037 | 0,00 | 58,4 | 0,271 | 0,00 |
| 60 | 20 | 5,7 | 0,024 | 0,00 | 8,3 | 0,039 | 0,00 | 59,6 | 0,280 | 0,00 |
| 70 | 20 | 5,6 | 0,024 | 0,00 | 8,0 | 0,040 | 0,00 | 57,8 | 0,288 | 0,00 |
| 80 | 20 | 5,5 | 0,025 | 0,00 | 8,0 | 0,041 | 0,00 | 57,6 | 0,297 | 0,00 |
| 90 | 20 | 5,6 | 0,026 | 0,00 | 8,0 | 0,042 | 0,00 | 57,8 | 0,305 | 0,00 |
| 100 | 20 | 5,6 | 0,026 | 0,00 | 8,1 | 0,043 | 0,00 | 58,5 | 0,313 | 0,00 |
| 110 | 20 | 5,4 | 0,027 | 0,00 | 7,7 | 0,044 | 0,00 | 55,5 | 0,322 | 0,00 |
| 120 | 20 | 5,4 | 0,028 | 0,00 | 7,7 | 0,045 | 0,00 | 55,8 | 0,330 | 0,00 |
| 130 | 20 | 5,3 | 0,028 | 0,00 | 7,6 | 0,047 | 0,00 | 55,1 | 0,339 | 0,00 |
| 140 | 20 | 5,3 | 0,029 | 0,00 | 7,6 | 0,048 | 0,00 | 55,0 | 0,347 | 0,00 |
| 150 | 20 | 5,2 | 0,030 | 0,00 | 7,4 | 0,049 | 0,00 | 53,3 | 0,357 | 0,00 |
| 160 | 20 | 5,0 | 0,031 | 0,00 | 7,2 | 0,050 | 0,00 | 52,1 | 0,367 | 0,00 |
| 170 | 20 | 4,9 | 0,032 | 0,00 | 7,0 | 0,052 | 0,00 | 50,4 | 0,375 | 0,00 |
| 180 | 20 | 4,9 | 0,032 | 0,00 | 7,0 | 0,053 | 0,00 | 50,8 | 0,383 | 0,00 |
| 190 | 20 | 4,8 | 0,033 | 0,00 | 6,8 | 0,054 | 0,00 | 49,4 | 0,390 | 0,00 |
| 200 | 20 | 4,7 | 0,033 | 0,00 | 6,7 | 0,055 | 0,00 | 48,6 | 0,397 | 0,00 |
| 210 | 20 | 4,6 | 0,034 | 0,00 | 6,7 | 0,055 | 0,00 | 48,4 | 0,402 | 0,00 |
| 220 | 20 | 4,6 | 0,034 | 0,00 | 6,7 | 0,056 | 0,00 | 48,3 | 0,408 | 0,00 |
| 230 | 20 | 4,7 | 0,035 | 0,00 | 6,7 | 0,057 | 0,00 | 48,5 | 0,412 | 0,00 |
| 240 | 20 | 4,7 | 0,035 | 0,00 | 6,8 | 0,057 | 0,00 | 48,9 | 0,417 | 0,00 |
| 250 | 20 | 4,5 | 0,035 | 0,00 | 6,5 | 0,058 | 0,00 | 46,7 | 0,421 | 0,00 |
| 260 | 20 | 4,4 | 0,035 | 0,00 | 6,4 | 0,058 | 0,00 | 46,1 | 0,423 | 0,00 |
| 270 | 20 | 4,2 | 0,035 | 0,00 | 6,1 | 0,058 | 0,00 | 44,3 | 0,424 | 0,00 |
| 280 | 20 | 4,2 | 0,035 | 0,00 | 6,0 | 0,058 | 0,00 | 43,6 | 0,423 | 0,00 |
| 290 | 20 | 4,1 | 0,035 | 0,00 | 6,0 | 0,058 | 0,00 | 43,1 | 0,421 | 0,00 |
| 300 | 20 | 4,1 | 0,035 | 0,00 | 6,0 | 0,058 | 0,00 | 43,4 | 0,419 | 0,00 |
| 310 | 20 | 4,2 | 0,035 | 0,00 | 6,2 | 0,057 | 0,00 | 44,5 | 0,416 | 0,00 |
| 320 | 20 | 4,1 | 0,035 | 0,00 | 5,9 | 0,057 | 0,00 | 42,8 | 0,413 | 0,00 |
| 330 | 20 | 4,1 | 0,034 | 0,00 | 5,9 | 0,056 | 0,00 | 42,4 | 0,410 | 0,00 |
| 340 | 20 | 4,2 | 0,034 | 0,00 | 6,1 | 0,056 | 0,00 | 44,0 | 0,405 | 0,00 |
| 350 | 20 | 4,1 | 0,033 | 0,00 | 5,8 | 0,055 | 0,00 | 42,2 | 0,398 | 0,00 |
| 360 | 20 | 4,1 | 0,033 | 0,00 | 6,0 | 0,054 | 0,00 | 43,3 | 0,389 | 0,00 |
| 370 | 20 | 4,1 | 0,032 | 0,00 | 5,8 | 0,052 | 0,00 | 42,1 | 0,381 | 0,00 |
| 380 | 20 | 4,0 | 0,031 | 0,00 | 5,8 | 0,051 | 0,00 | 41,8 | 0,372 | 0,00 |
| 390 | 20 | 4,0 | 0,031 | 0,00 | 5,8 | 0,050 | 0,00 | 41,6 | 0,364 | 0,00 |
| 400 | 20 | 3,9 | 0,030 | 0,00 | 5,5 | 0,049 | 0,00 | 39,8 | 0,356 | 0,00 |
| 410 | 20 | 3,8 | 0,029 | 0,00 | 5,5 | 0,048 | 0,00 | 40,0 | 0,347 | 0,00 |
| 20 | 30 | 6,0 | 0,023 | 0,00 | 8,8 | 0,037 | 0,00 | 63,3 | 0,268 | 0,00 |
| 30 | 30 | 5,9 | 0,023 | 0,00 | 8,5 | 0,038 | 0,00 | 61,1 | 0,277 | 0,00 |
| 40 | 30 | 6,0 | 0,024 | 0,00 | 8,6 | 0,039 | 0,00 | 61,8 | 0,286 | 0,00 |
| 50 | 30 | 5,9 | 0,025 | 0,00 | 8,4 | 0,041 | 0,00 | 60,5 | 0,295 | 0,00 |
| 60 | 30 | 5,9 | 0,026 | 0,00 | 8,5 | 0,042 | 0,00 | 61,1 | 0,306 | 0,00 |
| 70 | 30 | 5,8 | 0,027 | 0,00 | 8,3 | 0,043 | 0,00 | 60,2 | 0,315 | 0,00 |
| 80 | 30 | 5,7 | 0,027 | 0,00 | 8,1 | 0,045 | 0,00 | 58,6 | 0,327 | 0,00 |
| 90 | 30 | 5,6 | 0,028 | 0,00 | 8,0 | 0,046 | 0,00 | 58,0 | 0,337 | 0,00 |
| 100 | 30 | 5,6 | 0,029 | 0,00 | 8,1 | 0,048 | 0,00 | 58,8 | 0,346 | 0,00 |
| 110 | 30 | 5,6 | 0,030 | 0,00 | 8,0 | 0,049 | 0,00 | 58,1 | 0,356 | 0,00 |
| 120 | 30 | 5,6 | 0,031 | 0,00 | 8,1 | 0,050 | 0,00 | 58,4 | 0,366 | 0,00 |
| 130 | 30 | 5,3 | 0,032 | 0,00 | 7,6 | 0,052 | 0,00 | 55,1 | 0,377 | 0,00 |
| 140 | 30 | 5,3 | 0,033 | 0,00 | 7,7 | 0,053 | 0,00 | 55,7 | 0,388 | 0,00 |
| 150 | 30 | 5,2 | 0,034 | 0,00 | 7,5 | 0,055 | 0,00 | 54,2 | 0,399 | 0,00 |
| 160 | 30 | 5,1 | 0,034 | 0,00 | 7,2 | 0,056 | 0,00 | 52,4 | 0,409 | 0,00 |
| 170 | 30 | 5,0 | 0,035 | 0,00 | 7,2 | 0,058 | 0,00 | 52,0 | 0,420 | 0,00 |
| 180 | 30 | 5,0 | 0,036 | 0,00 | 7,1 | 0,059 | 0,00 | 51,4 | 0,430 | 0,00 |
| 190 | 30 | 4,9 | 0,037 | 0,00 | 7,0 | 0,060 | 0,00 | 50,9 | 0,438 | 0,00 |
| 200 | 30 | 4,9 | 0,037 | 0,00 | 7,0 | 0,061 | 0,00 | 50,7 | 0,446 | 0,00 |
| 210 | 30 | 4,9 | 0,038 | 0,00 | 7,0 | 0,062 | 0,00 | 50,6 | 0,452 | 0,00 |
| 220 | 30 | 4,7 | 0,039 | 0,00 | 6,6 | 0,063 | 0,00 | 48,1 | 0,460 | 0,00 |
| 230 | 30 | 4,6 | 0,039 | 0,00 | 6,6 | 0,064 | 0,00 | 47,9 | 0,465 | 0,00 |
| 240 | 30 | 4,7 | 0,039 | 0,00 | 6,8 | 0,065 | 0,00 | 48,9 | 0,470 | 0,00 |
| 250 | 30 | 4,6 | 0,040 | 0,00 | 6,6 | 0,065 | 0,00 | 47,7 | 0,473 | 0,00 |
| 260 | 30 | 4,4 | 0,040 | 0,00 | 6,4 | 0,065 | 0,00 | 46,0 | 0,476 | 0,00 |
| 270 | 30 | 4,3 | 0,040 | 0,00 | 6,2 | 0,065 | 0,00 | 45,0 | 0,475 | 0,00 |
| 280 | 30 | 4,2 | 0,040 | 0,00 | 6,1 | 0,065 | 0,00 | 43,9 | 0,473 | 0,00 |
| 290 | 30 | 4,3 | 0,039 | 0,00 | 6,2 | 0,065 | 0,00 | 44,5 | 0,469 | 0,00 |
| 300 | 30 | 4,3 | 0,039 | 0,00 | 6,2 | 0,064 | 0,00 | 44,9 | 0,466 | 0,00 |
| 310 | 30 | 4,2 | 0,039 | 0,00 | 6,1 | 0,064 | 0,00 | 44,1 | 0,462 | 0,00 |
| 320 | 30 | 4,3 | 0,038 | 0,00 | 6,2 | 0,063 | 0,00 | 44,6 | 0,458 | 0,00 |
| 330 | 30 | 4,3 | 0,038 | 0,00 | 6,3 | 0,062 | 0,00 | 45,1 | 0,450 | 0,00 |
| 340 | 30 | 4,3 | 0,037 | 0,00 | 6,3 | 0,061 | 0,00 | 45,4 | 0,443 | 0,00 |
| 350 | 30 | 4,2 | 0,036 | 0,00 | 6,0 | 0,060 | 0,00 | 43,3 | 0,434 | 0,00 |
| 360 | 30 | 4,3 | 0,035 | 0,00 | 6,1 | 0,058 | 0,00 | 44,3 | 0,422 | 0,00 |
| 370 | 30 | 4,2 | 0,035 | 0,00 | 6,0 | 0,057 | 0,00 | 43,3 | 0,414 | 0,00 |
| 380 | 30 | 4,0 | 0,034 | 0,00 | 5,8 | 0,056 | 0,00 | 41,8 | 0,404 | 0,00 |
| 390 | 30 | 4,1 | 0,033 | 0,00 | 5,9 | 0,054 | 0,00 | 42,9 | 0,395 | 0,00 |
| 400 | 30 | 4,0 | 0,032 | 0,00 | 5,7 | 0,053 | 0,00 | 41,2 | 0,385 | 0,00 |
| 410 | 30 | 3,9 | 0,031 | 0,00 | 5,7 | 0,051 | 0,00 | 41,0 | 0,374 | 0,00 |
| 20 | 40 | 6,1 | 0,024 | 0,00 | 8,9 | 0,040 | 0,00 | 64,0 | 0,290 | 0,00 |
| 30 | 40 | 6,1 | 0,025 | 0,00 | 8,6 | 0,041 | 0,00 | 62,4 | 0,301 | 0,00 |
| 40 | 40 | 6,2 | 0,026 | 0,00 | 8,8 | 0,043 | 0,00 | 63,9 | 0,313 | 0,00 |
| 50 | 40 | 6,0 | 0,027 | 0,00 | 8,5 | 0,044 | 0,00 | 61,5 | 0,323 | 0,00 |
| 60 | 40 | 6,0 | 0,028 | 0,00 | 8,5 | 0,046 | 0,00 | 61,7 | 0,334 | 0,00 |
| 70 | 40 | 5,9 | 0,029 | 0,00 | 8,5 | 0,048 | 0,00 | 61,3 | 0,347 | 0,00 |
| 80 | 40 | 5,9 | 0,030 | 0,00 | 8,5 | 0,049 | 0,00 | 61,2 | 0,359 | 0,00 |
| 90 | 40 | 5,7 | 0,031 | 0,00 | 8,2 | 0,051 | 0,00 | 58,9 | 0,372 | 0,00 |
| 100 | 40 | 5,8 | 0,032 | 0,00 | 8,2 | 0,053 | 0,00 | 59,4 | 0,384 | 0,00 |
| 110 | 40 | 5,7 | 0,033 | 0,00 | 8,1 | 0,055 | 0,00 | 58,8 | 0,397 | 0,00 |
| 120 | 40 | 5,6 | 0,034 | 0,00 | 8,1 | 0,056 | 0,00 | 58,3 | 0,409 | 0,00 |
| 130 | 40 | 5,6 | 0,035 | 0,00 | 8,0 | 0,058 | 0,00 | 58,2 | 0,422 | 0,00 |
| 140 | 40 | 5,5 | 0,037 | 0,00 | 7,9 | 0,060 | 0,00 | 57,3 | 0,435 | 0,00 |
| 150 | 40 | 5,3 | 0,038 | 0,00 | 7,5 | 0,062 | 0,00 | 54,3 | 0,450 | 0,00 |
| 160 | 40 | 5,2 | 0,039 | 0,00 | 7,4 | 0,064 | 0,00 | 53,8 | 0,463 | 0,00 |
| 170 | 40 | 5,2 | 0,040 | 0,00 | 7,4 | 0,065 | 0,00 | 53,2 | 0,475 | 0,00 |
| 180 | 40 | 5,0 | 0,041 | 0,00 | 7,1 | 0,067 | 0,00 | 51,8 | 0,486 | 0,00 |
| 190 | 40 | 5,0 | 0,042 | 0,00 | 7,2 | 0,068 | 0,00 | 51,8 | 0,495 | 0,00 |
| 200 | 40 | 4,9 | 0,042 | 0,00 | 7,0 | 0,070 | 0,00 | 50,7 | 0,506 | 0,00 |
| 210 | 40 | 4,8 | 0,043 | 0,00 | 7,0 | 0,071 | 0,00 | 50,4 | 0,514 | 0,00 |
| 220 | 40 | 4,8 | 0,044 | 0,00 | 6,8 | 0,072 | 0,00 | 49,4 | 0,522 | 0,00 |
| 230 | 40 | 4,8 | 0,044 | 0,00 | 6,8 | 0,073 | 0,00 | 49,4 | 0,527 | 0,00 |
| 240 | 40 | 4,8 | 0,044 | 0,00 | 6,9 | 0,073 | 0,00 | 50,2 | 0,531 | 0,00 |
| 250 | 40 | 4,7 | 0,045 | 0,00 | 6,8 | 0,074 | 0,00 | 49,3 | 0,536 | 0,00 |
| 260 | 40 | 4,5 | 0,045 | 0,00 | 6,5 | 0,074 | 0,00 | 47,2 | 0,537 | 0,00 |
| 270 | 40 | 4,3 | 0,045 | 0,00 | 6,2 | 0,074 | 0,00 | 45,1 | 0,536 | 0,00 |
| 280 | 40 | 4,4 | 0,044 | 0,00 | 6,5 | 0,073 | 0,00 | 46,8 | 0,531 | 0,00 |
| 290 | 40 | 4,4 | 0,044 | 0,00 | 6,3 | 0,072 | 0,00 | 45,7 | 0,526 | 0,00 |
| 300 | 40 | 4,4 | 0,044 | 0,00 | 6,4 | 0,072 | 0,00 | 46,3 | 0,520 | 0,00 |
| 310 | 40 | 4,5 | 0,043 | 0,00 | 6,5 | 0,071 | 0,00 | 46,7 | 0,514 | 0,00 |
| 320 | 40 | 4,5 | 0,042 | 0,00 | 6,5 | 0,070 | 0,00 | 46,8 | 0,507 | 0,00 |
| 330 | 40 | 4,4 | 0,042 | 0,00 | 6,4 | 0,068 | 0,00 | 46,1 | 0,497 | 0,00 |
| 340 | 40 | 4,5 | 0,041 | 0,00 | 6,6 | 0,067 | 0,00 | 47,4 | 0,487 | 0,00 |
| 350 | 40 | 4,3 | 0,040 | 0,00 | 6,3 | 0,065 | 0,00 | 45,2 | 0,475 | 0,00 |
| 360 | 40 | 4,3 | 0,039 | 0,00 | 6,2 | 0,064 | 0,00 | 44,9 | 0,463 | 0,00 |
| 370 | 40 | 4,3 | 0,038 | 0,00 | 6,1 | 0,062 | 0,00 | 44,1 | 0,452 | 0,00 |
| 380 | 40 | 4,1 | 0,037 | 0,00 | 6,0 | 0,061 | 0,00 | 43,0 | 0,442 | 0,00 |
| 390 | 40 | 4,1 | 0,036 | 0,00 | 6,0 | 0,059 | 0,00 | 43,4 | 0,429 | 0,00 |
| 400 | 40 | 4,0 | 0,035 | 0,00 | 5,8 | 0,057 | 0,00 | 42,2 | 0,417 | 0,00 |
| 410 | 40 | 4,0 | 0,034 | 0,00 | 5,9 | 0,056 | 0,00 | 42,4 | 0,406 | 0,00 |
| 20 | 50 | 6,2 | 0,027 | 0,00 | 8,9 | 0,044 | 0,00 | 64,1 | 0,317 | 0,00 |
| 30 | 50 | 6,3 | 0,028 | 0,00 | 9,0 | 0,045 | 0,00 | 65,1 | 0,331 | 0,00 |
| 40 | 50 | 6,1 | 0,029 | 0,00 | 8,9 | 0,047 | 0,00 | 64,0 | 0,343 | 0,00 |
| 50 | 50 | 6,3 | 0,030 | 0,00 | 8,9 | 0,049 | 0,00 | 64,5 | 0,354 | 0,00 |
| 60 | 50 | 6,2 | 0,031 | 0,00 | 8,8 | 0,051 | 0,00 | 63,7 | 0,370 | 0,00 |
| 70 | 50 | 6,2 | 0,032 | 0,00 | 8,9 | 0,053 | 0,00 | 64,2 | 0,384 | 0,00 |
| 80 | 50 | 6,2 | 0,034 | 0,00 | 8,9 | 0,055 | 0,00 | 64,0 | 0,399 | 0,00 |
| 90 | 50 | 6,1 | 0,035 | 0,00 | 8,7 | 0,057 | 0,00 | 62,7 | 0,414 | 0,00 |
| 100 | 50 | 5,9 | 0,036 | 0,00 | 8,5 | 0,059 | 0,00 | 61,4 | 0,429 | 0,00 |
| 110 | 50 | 5,8 | 0,037 | 0,00 | 8,4 | 0,061 | 0,00 | 60,6 | 0,445 | 0,00 |
| 120 | 50 | 5,7 | 0,039 | 0,00 | 8,2 | 0,063 | 0,00 | 59,5 | 0,461 | 0,00 |
| 130 | 50 | 5,7 | 0,040 | 0,00 | 8,2 | 0,066 | 0,00 | 59,5 | 0,477 | 0,00 |
| 140 | 50 | 5,5 | 0,041 | 0,00 | 7,9 | 0,068 | 0,00 | 57,1 | 0,494 | 0,00 |
| 150 | 50 | 5,4 | 0,043 | 0,00 | 7,7 | 0,070 | 0,00 | 55,8 | 0,511 | 0,00 |
| 160 | 50 | 5,5 | 0,044 | 0,00 | 7,9 | 0,072 | 0,00 | 56,9 | 0,526 | 0,00 |
| 170 | 50 | 5,4 | 0,045 | 0,00 | 7,7 | 0,074 | 0,00 | 55,9 | 0,540 | 0,00 |
| 180 | 50 | 5,1 | 0,046 | 0,00 | 7,3 | 0,076 | 0,00 | 53,1 | 0,554 | 0,00 |
| 190 | 50 | 5,1 | 0,047 | 0,00 | 7,2 | 0,078 | 0,00 | 52,2 | 0,567 | 0,00 |
| 200 | 50 | 5,0 | 0,049 | 0,00 | 7,1 | 0,080 | 0,00 | 51,4 | 0,579 | 0,00 |
| 210 | 50 | 4,9 | 0,049 | 0,00 | 7,0 | 0,081 | 0,00 | 50,6 | 0,590 | 0,00 |
| 220 | 50 | 5,0 | 0,050 | 0,00 | 7,0 | 0,083 | 0,00 | 51,0 | 0,600 | 0,00 |
| 230 | 50 | 4,9 | 0,051 | 0,00 | 7,1 | 0,083 | 0,00 | 51,3 | 0,604 | 0,00 |
| 240 | 50 | 4,8 | 0,051 | 0,00 | 6,9 | 0,084 | 0,00 | 49,8 | 0,611 | 0,00 |
| 250 | 50 | 4,7 | 0,051 | 0,00 | 6,8 | 0,084 | 0,00 | 49,3 | 0,612 | 0,00 |
| 260 | 50 | 4,5 | 0,051 | 0,00 | 6,5 | 0,084 | 0,00 | 47,2 | 0,611 | 0,00 |
| 270 | 50 | 4,4 | 0,051 | 0,00 | 6,3 | 0,084 | 0,00 | 45,7 | 0,608 | 0,00 |
| 280 | 50 | 4,5 | 0,050 | 0,00 | 6,5 | 0,083 | 0,00 | 46,9 | 0,601 | 0,00 |
| 290 | 50 | 4,6 | 0,050 | 0,00 | 6,7 | 0,082 | 0,00 | 48,0 | 0,594 | 0,00 |
| 300 | 50 | 4,7 | 0,049 | 0,00 | 6,8 | 0,080 | 0,00 | 49,2 | 0,584 | 0,00 |
| 310 | 50 | 4,6 | 0,048 | 0,00 | 6,7 | 0,079 | 0,00 | 48,2 | 0,576 | 0,00 |
| 320 | 50 | 4,7 | 0,047 | 0,00 | 6,8 | 0,078 | 0,00 | 49,2 | 0,564 | 0,00 |
| 330 | 50 | 4,6 | 0,046 | 0,00 | 6,7 | 0,076 | 0,00 | 48,5 | 0,552 | 0,00 |
| 340 | 50 | 4,6 | 0,045 | 0,00 | 6,6 | 0,074 | 0,00 | 47,8 | 0,540 | 0,00 |
| 350 | 50 | 4,6 | 0,044 | 0,00 | 6,6 | 0,072 | 0,00 | 47,6 | 0,523 | 0,00 |
| 360 | 50 | 4,4 | 0,043 | 0,00 | 6,3 | 0,070 | 0,00 | 45,6 | 0,510 | 0,00 |
| 370 | 50 | 4,3 | 0,042 | 0,00 | 6,3 | 0,069 | 0,00 | 45,3 | 0,498 | 0,00 |
| 380 | 50 | 4,2 | 0,040 | 0,00 | 6,1 | 0,066 | 0,00 | 44,3 | 0,482 | 0,00 |
| 390 | 50 | 4,2 | 0,039 | 0,00 | 6,1 | 0,065 | 0,00 | 43,8 | 0,470 | 0,00 |
| 400 | 50 | 4,2 | 0,038 | 0,00 | 6,1 | 0,063 | 0,00 | 43,7 | 0,455 | 0,00 |
| 410 | 50 | 4,2 | 0,037 | 0,00 | 6,1 | 0,061 | 0,00 | 44,3 | 0,441 | 0,00 |
| 20 | 60 | 6,4 | 0,029 | 0,00 | 9,2 | 0,048 | 0,00 | 66,3 | 0,349 | 0,00 |
| 30 | 60 | 6,5 | 0,031 | 0,00 | 9,3 | 0,050 | 0,00 | 67,2 | 0,365 | 0,00 |
| 40 | 60 | 6,4 | 0,032 | 0,00 | 9,2 | 0,052 | 0,00 | 66,3 | 0,378 | 0,00 |
| 50 | 60 | 6,4 | 0,033 | 0,00 | 9,2 | 0,055 | 0,00 | 66,6 | 0,396 | 0,00 |
| 60 | 60 | 6,3 | 0,035 | 0,00 | 9,0 | 0,057 | 0,00 | 65,2 | 0,411 | 0,00 |
| 70 | 60 | 6,4 | 0,036 | 0,00 | 9,1 | 0,059 | 0,00 | 65,9 | 0,429 | 0,00 |
| 80 | 60 | 6,2 | 0,038 | 0,00 | 9,0 | 0,062 | 0,00 | 64,7 | 0,449 | 0,00 |
| 90 | 60 | 6,2 | 0,039 | 0,00 | 8,9 | 0,064 | 0,00 | 64,6 | 0,465 | 0,00 |
| 100 | 60 | 6,1 | 0,041 | 0,00 | 8,8 | 0,067 | 0,00 | 63,4 | 0,485 | 0,00 |
| 110 | 60 | 6,0 | 0,042 | 0,00 | 8,6 | 0,069 | 0,00 | 61,9 | 0,503 | 0,00 |
| 120 | 60 | 5,9 | 0,044 | 0,00 | 8,5 | 0,072 | 0,00 | 61,2 | 0,524 | 0,00 |
| 130 | 60 | 5,8 | 0,046 | 0,00 | 8,3 | 0,075 | 0,00 | 60,0 | 0,544 | 0,00 |
| 140 | 60 | 5,7 | 0,047 | 0,00 | 8,2 | 0,078 | 0,00 | 59,3 | 0,566 | 0,00 |
| 150 | 60 | 5,7 | 0,049 | 0,00 | 8,1 | 0,081 | 0,00 | 58,9 | 0,587 | 0,00 |
| 160 | 60 | 5,5 | 0,051 | 0,00 | 7,9 | 0,084 | 0,00 | 57,4 | 0,606 | 0,00 |
| 170 | 60 | 5,5 | 0,052 | 0,00 | 7,8 | 0,086 | 0,00 | 56,6 | 0,623 | 0,00 |
| 180 | 60 | 5,3 | 0,054 | 0,00 | 7,5 | 0,088 | 0,00 | 54,2 | 0,641 | 0,00 |
| 190 | 60 | 5,2 | 0,055 | 0,00 | 7,3 | 0,090 | 0,00 | 52,7 | 0,656 | 0,00 |
| 200 | 60 | 5,0 | 0,056 | 0,00 | 7,1 | 0,093 | 0,00 | 51,8 | 0,672 | 0,00 |
| 210 | 60 | 4,9 | 0,057 | 0,00 | 7,0 | 0,094 | 0,00 | 50,7 | 0,685 | 0,00 |
| 220 | 60 | 4,8 | 0,058 | 0,00 | 6,8 | 0,095 | 0,00 | 49,0 | 0,692 | 0,00 |
| 230 | 60 | 5,0 | 0,058 | 0,00 | 7,2 | 0,096 | 0,00 | 51,7 | 0,699 | 0,00 |
| 240 | 60 | 4,9 | 0,059 | 0,00 | 7,0 | 0,097 | 0,00 | 51,0 | 0,703 | 0,00 |
| 250 | 60 | 4,7 | 0,059 | 0,00 | 6,9 | 0,097 | 0,00 | 49,5 | 0,704 | 0,00 |
| 260 | 60 | 4,6 | 0,059 | 0,00 | 6,7 | 0,097 | 0,00 | 48,1 | 0,702 | 0,00 |
| 270 | 60 | 4,6 | 0,058 | 0,00 | 6,6 | 0,096 | 0,00 | 47,8 | 0,695 | 0,00 |
| 280 | 60 | 4,7 | 0,057 | 0,00 | 6,8 | 0,094 | 0,00 | 48,9 | 0,683 | 0,00 |
| 290 | 60 | 4,8 | 0,056 | 0,00 | 7,0 | 0,092 | 0,00 | 50,6 | 0,671 | 0,00 |
| 300 | 60 | 4,8 | 0,055 | 0,00 | 7,0 | 0,091 | 0,00 | 50,2 | 0,661 | 0,00 |
| 310 | 60 | 4,9 | 0,054 | 0,00 | 7,1 | 0,089 | 0,00 | 51,4 | 0,647 | 0,00 |
| 320 | 60 | 4,9 | 0,053 | 0,00 | 7,1 | 0,088 | 0,00 | 51,1 | 0,636 | 0,00 |
| 330 | 60 | 4,8 | 0,052 | 0,00 | 7,1 | 0,085 | 0,00 | 51,2 | 0,615 | 0,00 |
| 340 | 60 | 4,8 | 0,050 | 0,00 | 7,0 | 0,082 | 0,00 | 50,3 | 0,599 | 0,00 |
| 350 | 60 | 4,6 | 0,049 | 0,00 | 6,6 | 0,080 | 0,00 | 48,0 | 0,583 | 0,00 |
| 360 | 60 | 4,5 | 0,047 | 0,00 | 6,6 | 0,078 | 0,00 | 47,5 | 0,566 | 0,00 |
| 370 | 60 | 4,4 | 0,046 | 0,00 | 6,4 | 0,076 | 0,00 | 46,4 | 0,552 | 0,00 |
| 380 | 60 | 4,4 | 0,045 | 0,00 | 6,3 | 0,073 | 0,00 | 45,5 | 0,533 | 0,00 |
| 390 | 60 | 4,4 | 0,043 | 0,00 | 6,3 | 0,071 | 0,00 | 45,5 | 0,517 | 0,00 |
| 400 | 60 | 4,3 | 0,042 | 0,00 | 6,1 | 0,069 | 0,00 | 44,4 | 0,499 | 0,00 |
| 410 | 60 | 4,3 | 0,041 | 0,00 | 6,2 | 0,067 | 0,00 | 44,5 | 0,485 | 0,00 |
| 20 | 70 | 6,5 | 0,033 | 0,00 | 9,3 | 0,053 | 0,00 | 67,5 | 0,386 | 0,00 |
| 30 | 70 | 6,6 | 0,034 | 0,00 | 9,5 | 0,056 | 0,00 | 69,0 | 0,405 | 0,00 |
| 40 | 70 | 6,6 | 0,036 | 0,00 | 9,5 | 0,058 | 0,00 | 68,4 | 0,423 | 0,00 |
| 50 | 70 | 6,5 | 0,037 | 0,00 | 9,5 | 0,061 | 0,00 | 68,3 | 0,440 | 0,00 |
| 60 | 70 | 6,5 | 0,039 | 0,00 | 9,2 | 0,064 | 0,00 | 66,8 | 0,462 | 0,00 |
| 70 | 70 | 6,5 | 0,040 | 0,00 | 9,3 | 0,066 | 0,00 | 67,4 | 0,481 | 0,00 |
| 80 | 70 | 6,3 | 0,042 | 0,00 | 9,1 | 0,070 | 0,00 | 65,7 | 0,505 | 0,00 |
| 90 | 70 | 6,4 | 0,044 | 0,00 | 9,2 | 0,073 | 0,00 | 66,2 | 0,527 | 0,00 |
| 100 | 70 | 6,2 | 0,046 | 0,00 | 8,9 | 0,076 | 0,00 | 64,1 | 0,551 | 0,00 |
| 110 | 70 | 6,2 | 0,048 | 0,00 | 8,9 | 0,079 | 0,00 | 64,4 | 0,576 | 0,00 |
| 120 | 70 | 6,2 | 0,050 | 0,00 | 8,9 | 0,083 | 0,00 | 64,7 | 0,602 | 0,00 |
| 130 | 70 | 6,0 | 0,053 | 0,00 | 8,5 | 0,087 | 0,00 | 61,6 | 0,629 | 0,00 |
| 140 | 70 | 5,9 | 0,055 | 0,00 | 8,4 | 0,090 | 0,00 | 60,8 | 0,654 | 0,00 |
| 150 | 70 | 5,7 | 0,057 | 0,00 | 8,2 | 0,094 | 0,00 | 59,5 | 0,681 | 0,00 |
| 160 | 70 | 5,6 | 0,059 | 0,00 | 8,0 | 0,097 | 0,00 | 57,9 | 0,706 | 0,00 |
| 170 | 70 | 5,5 | 0,061 | 0,00 | 7,8 | 0,101 | 0,00 | 56,2 | 0,730 | 0,00 |
| 180 | 70 | 5,4 | 0,063 | 0,00 | 7,7 | 0,103 | 0,00 | 55,5 | 0,749 | 0,00 |
| 190 | 70 | 5,2 | 0,064 | 0,00 | 7,3 | 0,106 | 0,00 | 53,3 | 0,769 | 0,00 |
| 200 | 70 | 5,0 | 0,066 | 0,00 | 7,2 | 0,109 | 0,00 | 51,8 | 0,789 | 0,00 |
| 210 | 70 | 5,1 | 0,067 | 0,00 | 7,3 | 0,110 | 0,00 | 52,8 | 0,801 | 0,00 |
| 220 | 70 | 4,8 | 0,068 | 0,00 | 6,7 | 0,112 | 0,00 | 48,7 | 0,811 | 0,00 |
| 230 | 70 | 5,0 | 0,068 | 0,00 | 7,0 | 0,113 | 0,00 | 51,0 | 0,819 | 0,00 |
| 240 | 70 | 4,9 | 0,068 | 0,00 | 7,0 | 0,113 | 0,00 | 50,8 | 0,819 | 0,00 |
| 250 | 70 | 4,5 | 0,069 | 0,00 | 6,6 | 0,113 | 0,00 | 47,6 | 0,821 | 0,00 |
| 260 | 70 | 4,6 | 0,068 | 0,00 | 6,6 | 0,112 | 0,00 | 47,5 | 0,814 | 0,00 |
| 270 | 70 | 4,8 | 0,067 | 0,00 | 6,9 | 0,110 | 0,00 | 50,1 | 0,802 | 0,00 |
| 280 | 70 | 5,0 | 0,066 | 0,00 | 7,2 | 0,108 | 0,00 | 52,0 | 0,785 | 0,00 |
| 290 | 70 | 5,3 | 0,064 | 0,00 | 7,7 | 0,106 | 0,00 | 55,8 | 0,768 | 0,00 |
| 300 | 70 | 5,3 | 0,063 | 0,00 | 7,6 | 0,104 | 0,00 | 54,7 | 0,753 | 0,00 |
| 310 | 70 | 5,1 | 0,061 | 0,00 | 7,5 | 0,101 | 0,00 | 54,3 | 0,734 | 0,00 |
| 320 | 70 | 5,2 | 0,060 | 0,00 | 7,5 | 0,098 | 0,00 | 54,1 | 0,715 | 0,00 |
| 330 | 70 | 5,0 | 0,058 | 0,00 | 7,2 | 0,096 | 0,00 | 51,8 | 0,696 | 0,00 |
| 340 | 70 | 4,8 | 0,057 | 0,00 | 7,0 | 0,093 | 0,00 | 50,3 | 0,676 | 0,00 |
| 350 | 70 | 4,7 | 0,055 | 0,00 | 6,8 | 0,090 | 0,00 | 49,4 | 0,655 | 0,00 |
| 360 | 70 | 4,6 | 0,053 | 0,00 | 6,7 | 0,087 | 0,00 | 48,4 | 0,634 | 0,00 |
| 370 | 70 | 4,6 | 0,051 | 0,00 | 6,6 | 0,085 | 0,00 | 47,8 | 0,615 | 0,00 |
| 380 | 70 | 4,4 | 0,050 | 0,00 | 6,4 | 0,082 | 0,00 | 46,1 | 0,595 | 0,00 |
| 390 | 70 | 4,5 | 0,048 | 0,00 | 6,6 | 0,079 | 0,00 | 47,6 | 0,571 | 0,00 |
| 400 | 70 | 4,5 | 0,046 | 0,00 | 6,5 | 0,076 | 0,00 | 47,0 | 0,550 | 0,00 |
| 410 | 70 | 4,4 | 0,044 | 0,00 | 6,5 | 0,073 | 0,00 | 46,7 | 0,529 | 0,00 |
| 20 | 80 | 6,6 | 0,036 | 0,00 | 9,5 | 0,059 | 0,00 | 68,8 | 0,432 | 0,00 |
| 30 | 80 | 6,8 | 0,038 | 0,00 | 9,7 | 0,063 | 0,00 | 70,4 | 0,455 | 0,00 |
| 40 | 80 | 6,7 | 0,040 | 0,00 | 9,6 | 0,066 | 0,00 | 69,2 | 0,477 | 0,00 |
| 50 | 80 | 6,8 | 0,042 | 0,00 | 9,7 | 0,069 | 0,00 | 70,1 | 0,499 | 0,00 |
| 60 | 80 | 6,7 | 0,044 | 0,00 | 9,6 | 0,072 | 0,00 | 69,3 | 0,525 | 0,00 |
| 70 | 80 | 6,6 | 0,046 | 0,00 | 9,5 | 0,076 | 0,00 | 68,6 | 0,550 | 0,00 |
| 80 | 80 | 6,6 | 0,048 | 0,00 | 9,4 | 0,079 | 0,00 | 68,1 | 0,575 | 0,00 |
| 90 | 80 | 6,5 | 0,051 | 0,00 | 9,3 | 0,084 | 0,00 | 66,9 | 0,607 | 0,00 |
| 100 | 80 | 6,3 | 0,053 | 0,00 | 9,0 | 0,087 | 0,00 | 65,3 | 0,633 | 0,00 |
| 110 | 80 | 6,2 | 0,056 | 0,00 | 8,9 | 0,092 | 0,00 | 64,2 | 0,667 | 0,00 |
| 120 | 80 | 6,3 | 0,059 | 0,00 | 9,1 | 0,096 | 0,00 | 65,6 | 0,699 | 0,00 |
| 130 | 80 | 5,9 | 0,062 | 0,00 | 8,5 | 0,101 | 0,00 | 61,2 | 0,734 | 0,00 |
| 140 | 80 | 6,0 | 0,064 | 0,00 | 8,5 | 0,106 | 0,00 | 61,6 | 0,769 | 0,00 |
| 150 | 80 | 6,1 | 0,067 | 0,00 | 8,6 | 0,110 | 0,00 | 62,2 | 0,801 | 0,00 |
| 160 | 80 | 5,6 | 0,070 | 0,00 | 8,0 | 0,115 | 0,00 | 57,7 | 0,834 | 0,00 |
| 170 | 80 | 5,8 | 0,072 | 0,00 | 8,2 | 0,119 | 0,00 | 59,2 | 0,864 | 0,00 |
| 180 | 80 | 5,5 | 0,074 | 0,00 | 7,9 | 0,122 | 0,00 | 57,0 | 0,889 | 0,00 |
| 190 | 80 | 5,2 | 0,076 | 0,00 | 7,4 | 0,125 | 0,00 | 53,7 | 0,910 | 0,00 |
| 200 | 80 | 5,1 | 0,078 | 0,00 | 7,2 | 0,128 | 0,00 | 52,1 | 0,932 | 0,00 |
| 210 | 80 | 5,2 | 0,079 | 0,00 | 7,3 | 0,130 | 0,00 | 52,7 | 0,944 | 0,00 |
| 220 | 80 | 4,8 | 0,080 | 0,00 | 6,7 | 0,132 | 0,00 | 49,0 | 0,958 | 0,00 |
| 230 | 80 | 5,0 | 0,080 | 0,00 | 7,1 | 0,132 | 0,00 | 51,1 | 0,962 | 0,00 |
| 240 | 80 | 5,0 | 0,081 | 0,00 | 7,2 | 0,133 | 0,00 | 51,8 | 0,967 | 0,00 |
| 250 | 80 | 4,7 | 0,081 | 0,00 | 6,7 | 0,133 | 0,00 | 48,5 | 0,965 | 0,00 |
| 260 | 80 | 5,1 | 0,080 | 0,00 | 7,3 | 0,131 | 0,00 | 52,7 | 0,955 | 0,00 |
| 270 | 80 | 5,2 | 0,078 | 0,00 | 7,5 | 0,129 | 0,00 | 54,3 | 0,934 | 0,00 |
| 280 | 80 | 5,5 | 0,076 | 0,00 | 8,0 | 0,125 | 0,00 | 57,4 | 0,909 | 0,00 |
| 290 | 80 | 5,6 | 0,074 | 0,00 | 8,0 | 0,122 | 0,00 | 57,9 | 0,888 | 0,00 |
| 300 | 80 | 5,5 | 0,073 | 0,00 | 8,0 | 0,119 | 0,00 | 57,9 | 0,865 | 0,00 |
| 310 | 80 | 5,4 | 0,070 | 0,00 | 7,8 | 0,116 | 0,00 | 56,6 | 0,840 | 0,00 |
| 320 | 80 | 5,3 | 0,069 | 0,00 | 7,7 | 0,113 | 0,00 | 55,5 | 0,821 | 0,00 |
| 330 | 80 | 5,1 | 0,067 | 0,00 | 7,3 | 0,110 | 0,00 | 53,0 | 0,797 | 0,00 |
| 340 | 80 | 4,9 | 0,065 | 0,00 | 7,2 | 0,106 | 0,00 | 51,7 | 0,773 | 0,00 |
| 350 | 80 | 4,9 | 0,062 | 0,00 | 7,2 | 0,102 | 0,00 | 51,6 | 0,744 | 0,00 |
| 360 | 80 | 4,8 | 0,060 | 0,00 | 7,0 | 0,098 | 0,00 | 50,6 | 0,715 | 0,00 |
| 370 | 80 | 4,8 | 0,058 | 0,00 | 7,0 | 0,095 | 0,00 | 50,2 | 0,690 | 0,00 |
| 380 | 80 | 4,7 | 0,055 | 0,00 | 6,8 | 0,091 | 0,00 | 49,4 | 0,660 | 0,00 |
| 390 | 80 | 4,7 | 0,053 | 0,00 | 6,8 | 0,087 | 0,00 | 49,4 | 0,633 | 0,00 |
| 400 | 80 | 4,8 | 0,051 | 0,00 | 7,0 | 0,084 | 0,00 | 50,4 | 0,607 | 0,00 |
| 410 | 80 | 4,6 | 0,049 | 0,00 | 6,7 | 0,080 | 0,00 | 48,0 | 0,583 | 0,00 |
| 20 | 90 | 6,5 | 0,041 | 0,00 | 9,3 | 0,067 | 0,00 | 67,4 | 0,488 | 0,00 |
| 30 | 90 | 6,6 | 0,043 | 0,00 | 9,6 | 0,070 | 0,00 | 69,4 | 0,510 | 0,00 |
| 40 | 90 | 6,9 | 0,045 | 0,00 | 10,0 | 0,074 | 0,00 | 72,1 | 0,537 | 0,00 |
| 50 | 90 | 7,0 | 0,048 | 0,00 | 10,0 | 0,078 | 0,00 | 72,5 | 0,567 | 0,00 |
| 60 | 90 | 6,8 | 0,050 | 0,00 | 9,7 | 0,083 | 0,00 | 70,4 | 0,599 | 0,00 |
| 70 | 90 | 6,7 | 0,053 | 0,00 | 9,6 | 0,087 | 0,00 | 69,3 | 0,630 | 0,00 |
| 80 | 90 | 6,8 | 0,056 | 0,00 | 9,7 | 0,092 | 0,00 | 70,1 | 0,665 | 0,00 |
| 90 | 90 | 6,8 | 0,059 | 0,00 | 9,7 | 0,097 | 0,00 | 70,0 | 0,704 | 0,00 |
| 100 | 90 | 6,6 | 0,062 | 0,00 | 9,5 | 0,102 | 0,00 | 68,6 | 0,738 | 0,00 |
| 110 | 90 | 6,4 | 0,066 | 0,00 | 9,1 | 0,108 | 0,00 | 66,2 | 0,782 | 0,00 |
| 120 | 90 | 6,5 | 0,069 | 0,00 | 9,3 | 0,113 | 0,00 | 67,1 | 0,823 | 0,00 |
| 130 | 90 | 6,1 | 0,073 | 0,00 | 8,8 | 0,120 | 0,00 | 63,7 | 0,868 | 0,00 |
| 140 | 90 | 6,1 | 0,077 | 0,00 | 8,7 | 0,126 | 0,00 | 62,8 | 0,916 | 0,00 |
| 150 | 90 | 6,1 | 0,080 | 0,00 | 8,8 | 0,132 | 0,00 | 63,5 | 0,959 | 0,00 |
| 160 | 90 | 5,9 | 0,084 | 0,00 | 8,5 | 0,138 | 0,00 | 61,2 | 0,999 | 0,00 |
| 170 | 90 | 5,5 | 0,087 | 0,00 | 7,6 | 0,143 | 0,00 | 55,1 | 1,039 | 0,00 |
| 180 | 90 | 5,7 | 0,089 | 0,00 | 8,0 | 0,147 | 0,00 | 58,2 | 1,066 | 0,00 |
| 190 | 90 | 5,5 | 0,092 | 0,00 | 7,8 | 0,151 | 0,00 | 56,7 | 1,097 | 0,00 |
| 200 | 90 | 5,0 | 0,093 | 0,00 | 7,1 | 0,153 | 0,00 | 51,6 | 1,114 | 0,00 |
| 210 | 90 | 4,9 | 0,095 | 0,00 | 6,9 | 0,155 | 0,00 | 49,9 | 1,128 | 0,00 |
| 220 | 90 | 4,9 | 0,095 | 0,00 | 6,9 | 0,156 | 0,00 | 50,1 | 1,135 | 0,00 |
| 230 | 90 | 4,8 | 0,096 | 0,00 | 6,8 | 0,157 | 0,00 | 49,1 | 1,142 | 0,00 |
| 240 | 90 | 4,7 | 0,096 | 0,00 | 6,9 | 0,158 | 0,00 | 49,6 | 1,145 | 0,00 |
| 250 | 90 | 5,0 | 0,096 | 0,00 | 7,3 | 0,158 | 0,00 | 52,5 | 1,148 | 0,00 |
| 310 | 90 | 5,6 | 0,082 | 0,00 | 8,1 | 0,135 | 0,00 | 58,3 | 0,978 | 0,00 |
| 320 | 90 | 5,3 | 0,080 | 0,00 | 7,7 | 0,130 | 0,00 | 55,4 | 0,948 | 0,00 |
| 330 | 90 | 5,1 | 0,077 | 0,00 | 7,4 | 0,127 | 0,00 | 53,3 | 0,923 | 0,00 |
| 340 | 90 | 5,0 | 0,074 | 0,00 | 7,2 | 0,122 | 0,00 | 52,0 | 0,887 | 0,00 |
| 350 | 90 | 4,9 | 0,071 | 0,00 | 7,1 | 0,117 | 0,00 | 51,1 | 0,848 | 0,00 |
| 360 | 90 | 5,0 | 0,068 | 0,00 | 7,3 | 0,112 | 0,00 | 52,7 | 0,810 | 0,00 |
| 370 | 90 | 5,1 | 0,065 | 0,00 | 7,4 | 0,107 | 0,00 | 53,5 | 0,777 | 0,00 |
| 380 | 90 | 5,1 | 0,062 | 0,00 | 7,4 | 0,102 | 0,00 | 53,4 | 0,739 | 0,00 |
| 390 | 90 | 5,0 | 0,059 | 0,00 | 7,3 | 0,098 | 0,00 | 52,9 | 0,709 | 0,00 |
| 400 | 90 | 4,9 | 0,056 | 0,00 | 7,2 | 0,093 | 0,00 | 51,7 | 0,675 | 0,00 |
| 410 | 90 | 5,0 | 0,054 | 0,00 | 7,3 | 0,089 | 0,00 | 52,9 | 0,646 | 0,00 |
| 20 | 100 | 6,4 | 0,046 | 0,00 | 9,3 | 0,075 | 0,00 | 67,1 | 0,547 | 0,00 |
| 30 | 100 | 6,7 | 0,049 | 0,00 | 9,6 | 0,080 | 0,00 | 69,2 | 0,578 | 0,00 |
| 40 | 100 | 6,9 | 0,052 | 0,00 | 9,9 | 0,085 | 0,00 | 71,3 | 0,615 | 0,00 |
| 50 | 100 | 6,9 | 0,055 | 0,00 | 10,0 | 0,090 | 0,00 | 72,0 | 0,651 | 0,00 |
| 60 | 100 | 7,0 | 0,058 | 0,00 | 10,1 | 0,095 | 0,00 | 72,9 | 0,690 | 0,00 |
| 70 | 100 | 7,1 | 0,062 | 0,00 | 10,3 | 0,101 | 0,00 | 74,2 | 0,734 | 0,00 |
| 80 | 100 | 6,9 | 0,066 | 0,00 | 9,8 | 0,107 | 0,00 | 70,9 | 0,780 | 0,00 |
| 90 | 100 | 6,9 | 0,069 | 0,00 | 9,8 | 0,114 | 0,00 | 70,8 | 0,827 | 0,00 |
| 100 | 100 | 6,7 | 0,073 | 0,00 | 9,6 | 0,120 | 0,00 | 69,7 | 0,874 | 0,00 |
| 110 | 100 | 6,5 | 0,078 | 0,00 | 9,3 | 0,128 | 0,00 | 67,3 | 0,927 | 0,00 |
| 120 | 100 | 6,4 | 0,083 | 0,00 | 9,0 | 0,136 | 0,00 | 65,2 | 0,986 | 0,00 |
| 130 | 100 | 6,4 | 0,087 | 0,00 | 9,1 | 0,143 | 0,00 | 65,7 | 1,041 | 0,00 |
| 140 | 100 | 6,0 | 0,092 | 0,00 | 8,7 | 0,151 | 0,00 | 62,9 | 1,100 | 0,00 |
| 150 | 100 | 5,8 | 0,097 | 0,00 | 8,3 | 0,159 | 0,00 | 59,8 | 1,157 | 0,00 |
| 160 | 100 | 5,9 | 0,101 | 0,00 | 8,4 | 0,166 | 0,00 | 60,6 | 1,205 | 0,00 |
| 170 | 100 | 5,4 | 0,105 | 0,00 | 7,8 | 0,173 | 0,00 | 56,5 | 1,253 | 0,00 |
| 180 | 100 | 5,4 | 0,108 | 0,00 | 7,5 | 0,178 | 0,00 | 54,3 | 1,290 | 0,00 |
| 310 | 100 | 5,4 | 0,097 | 0,00 | 7,8 | 0,157 | 0,00 | 56,4 | 1,143 | 0,00 |
| 320 | 100 | 5,3 | 0,094 | 0,00 | 7,7 | 0,153 | 0,00 | 55,2 | 1,115 | 0,00 |
| 330 | 100 | 5,2 | 0,090 | 0,00 | 7,5 | 0,148 | 0,00 | 54,1 | 1,074 | 0,00 |
| 340 | 100 | 5,1 | 0,086 | 0,00 | 7,3 | 0,141 | 0,00 | 53,1 | 1,026 | 0,00 |
| 350 | 100 | 5,5 | 0,081 | 0,00 | 7,9 | 0,134 | 0,00 | 57,4 | 0,970 | 0,00 |
| 360 | 100 | 5,5 | 0,077 | 0,00 | 7,9 | 0,127 | 0,00 | 57,1 | 0,921 | 0,00 |
| 370 | 100 | 5,2 | 0,073 | 0,00 | 7,6 | 0,121 | 0,00 | 54,8 | 0,877 | 0,00 |
| 380 | 100 | 5,4 | 0,069 | 0,00 | 7,8 | 0,114 | 0,00 | 56,3 | 0,830 | 0,00 |
| 390 | 100 | 5,3 | 0,066 | 0,00 | 7,7 | 0,108 | 0,00 | 55,4 | 0,787 | 0,00 |
| 400 | 100 | 5,2 | 0,062 | 0,00 | 7,5 | 0,102 | 0,00 | 54,4 | 0,742 | 0,00 |
| 410 | 100 | 5,1 | 0,059 | 0,00 | 7,4 | 0,097 | 0,00 | 53,3 | 0,707 | 0,00 |
| 20 | 110 | 6,3 | 0,052 | 0,00 | 9,1 | 0,085 | 0,00 | 65,9 | 0,619 | 0,00 |
| 30 | 110 | 6,4 | 0,056 | 0,00 | 9,2 | 0,091 | 0,00 | 66,4 | 0,661 | 0,00 |
| 40 | 110 | 6,7 | 0,059 | 0,00 | 9,7 | 0,097 | 0,00 | 70,2 | 0,703 | 0,00 |
| 50 | 110 | 6,8 | 0,063 | 0,00 | 9,8 | 0,103 | 0,00 | 70,4 | 0,750 | 0,00 |
| 60 | 110 | 7,0 | 0,067 | 0,00 | 10,0 | 0,110 | 0,00 | 72,6 | 0,802 | 0,00 |
| 70 | 110 | 7,2 | 0,073 | 0,00 | 10,2 | 0,120 | 0,00 | 73,9 | 0,868 | 0,00 |
| 80 | 110 | 7,0 | 0,077 | 0,00 | 10,0 | 0,127 | 0,00 | 72,3 | 0,920 | 0,00 |
| 90 | 110 | 6,6 | 0,082 | 0,00 | 9,3 | 0,135 | 0,00 | 67,6 | 0,979 | 0,00 |
| 100 | 110 | 6,6 | 0,088 | 0,00 | 9,4 | 0,143 | 0,00 | 67,9 | 1,041 | 0,00 |
| 110 | 110 | 6,7 | 0,092 | 0,00 | 9,5 | 0,151 | 0,00 | 69,1 | 1,096 | 0,00 |
| 310 | 110 | 5,4 | 0,117 | 0,00 | 7,8 | 0,178 | 0,00 | 56,5 | 1,312 | 0,00 |
| 320 | 110 | 5,4 | 0,110 | 0,00 | 7,8 | 0,178 | 0,00 | 56,5 | 1,296 | 0,00 |
| 330 | 110 | 5,8 | 0,104 | 0,00 | 8,3 | 0,171 | 0,00 | 60,2 | 1,245 | 0,00 |
| 340 | 110 | 5,7 | 0,099 | 0,00 | 8,2 | 0,163 | 0,00 | 59,2 | 1,184 | 0,00 |
| 350 | 110 | 5,8 | 0,093 | 0,00 | 8,4 | 0,154 | 0,00 | 60,9 | 1,118 | 0,00 |
| 360 | 110 | 5,6 | 0,087 | 0,00 | 8,2 | 0,145 | 0,00 | 59,2 | 1,050 | 0,00 |
| 370 | 110 | 5,6 | 0,082 | 0,00 | 8,2 | 0,135 | 0,00 | 59,2 | 0,981 | 0,00 |
| 380 | 110 | 5,5 | 0,077 | 0,00 | 7,9 | 0,127 | 0,00 | 57,1 | 0,922 | 0,00 |
| 390 | 110 | 5,3 | 0,072 | 0,00 | 7,7 | 0,119 | 0,00 | 55,7 | 0,867 | 0,00 |
| 400 | 110 | 5,1 | 0,068 | 0,00 | 7,4 | 0,112 | 0,00 | 53,7 | 0,816 | 0,00 |
| 410 | 110 | 5,0 | 0,065 | 0,00 | 7,3 | 0,107 | 0,00 | 53,0 | 0,775 | 0,00 |
| 20 | 120 | 6,3 | 0,058 | 0,00 | 9,0 | 0,096 | 0,00 | 65,2 | 0,696 | 0,00 |
| 30 | 120 | 6,5 | 0,063 | 0,00 | 9,3 | 0,102 | 0,00 | 66,9 | 0,744 | 0,00 |
| 40 | 120 | 6,7 | 0,067 | 0,00 | 9,7 | 0,110 | 0,00 | 69,7 | 0,800 | 0,00 |
| 50 | 120 | 6,8 | 0,073 | 0,00 | 9,8 | 0,119 | 0,00 | 70,6 | 0,867 | 0,00 |
| 60 | 120 | 6,8 | 0,079 | 0,00 | 9,8 | 0,129 | 0,00 | 70,8 | 0,936 | 0,00 |
| 70 | 120 | 6,9 | 0,085 | 0,00 | 9,8 | 0,139 | 0,00 | 71,1 | 1,012 | 0,00 |
| 80 | 120 | 7,2 | 0,092 | 0,00 | 10,3 | 0,150 | 0,00 | 74,5 | 1,090 | 0,00 |
| 90 | 120 | 6,8 | 0,098 | 0,00 | 9,9 | 0,160 | 0,00 | 71,5 | 1,165 | 0,00 |
| 100 | 120 | 6,4 | 0,103 | 0,00 | 9,0 | 0,166 | 0,00 | 65,3 | 1,211 | 0,00 |
| 320 | 120 | 5,7 | 0,128 | 0,00 | 8,3 | 0,207 | 0,00 | 59,6 | 1,511 | 0,00 |
| 330 | 120 | 5,9 | 0,121 | 0,00 | 8,6 | 0,200 | 0,00 | 61,7 | 1,453 | 0,00 |
| 340 | 120 | 5,9 | 0,113 | 0,00 | 8,6 | 0,187 | 0,00 | 61,8 | 1,361 | 0,00 |
| 350 | 120 | 5,7 | 0,105 | 0,00 | 8,3 | 0,173 | 0,00 | 60,0 | 1,256 | 0,00 |
| 360 | 120 | 5,6 | 0,097 | 0,00 | 8,1 | 0,161 | 0,00 | 58,8 | 1,170 | 0,00 |
| 370 | 120 | 5,5 | 0,091 | 0,00 | 8,1 | 0,150 | 0,00 | 58,1 | 1,088 | 0,00 |
| 380 | 120 | 5,3 | 0,084 | 0,00 | 7,7 | 0,139 | 0,00 | 55,8 | 1,010 | 0,00 |
| 390 | 120 | 5,0 | 0,079 | 0,00 | 7,3 | 0,130 | 0,00 | 52,4 | 0,946 | 0,00 |
| 400 | 120 | 5,1 | 0,074 | 0,00 | 7,4 | 0,122 | 0,00 | 53,5 | 0,889 | 0,00 |
| 410 | 120 | 5,0 | 0,070 | 0,00 | 7,2 | 0,115 | 0,00 | 52,0 | 0,838 | 0,00 |
| 20 | 130 | 6,5 | 0,064 | 0,00 | 9,2 | 0,104 | 0,00 | 66,8 | 0,758 | 0,00 |
| 30 | 130 | 6,6 | 0,069 | 0,00 | 9,4 | 0,113 | 0,00 | 68,0 | 0,823 | 0,00 |
| 40 | 130 | 6,6 | 0,075 | 0,00 | 9,6 | 0,123 | 0,00 | 69,1 | 0,893 | 0,00 |
| 50 | 130 | 6,7 | 0,083 | 0,00 | 9,5 | 0,135 | 0,00 | 68,8 | 0,979 | 0,00 |
| 60 | 130 | 6,8 | 0,091 | 0,00 | 9,7 | 0,149 | 0,00 | 70,4 | 1,083 | 0,00 |
| 70 | 130 | 6,9 | 0,100 | 0,00 | 10,0 | 0,164 | 0,00 | 72,3 | 1,191 | 0,00 |
| 80 | 130 | 6,7 | 0,110 | 0,00 | 9,5 | 0,178 | 0,00 | 68,7 | 1,296 | 0,00 |
| 90 | 130 | 6,3 | 0,117 | 0,00 | 9,0 | 0,190 | 0,00 | 65,0 | 1,385 | 0,00 |
| 320 | 130 | 5,3 | 0,142 | 0,00 | 7,6 | 0,231 | 0,00 | 55,1 | 1,682 | 0,00 |
| 330 | 130 | 5,4 | 0,134 | 0,00 | 7,7 | 0,221 | 0,00 | 55,7 | 1,608 | 0,00 |
| 340 | 130 | 5,5 | 0,125 | 0,00 | 7,9 | 0,206 | 0,00 | 57,1 | 1,499 | 0,00 |
| 350 | 130 | 5,4 | 0,115 | 0,00 | 7,8 | 0,191 | 0,00 | 56,3 | 1,385 | 0,00 |
| 360 | 130 | 5,3 | 0,107 | 0,00 | 7,7 | 0,176 | 0,00 | 55,8 | 1,280 | 0,00 |
| 370 | 130 | 5,0 | 0,098 | 0,00 | 7,2 | 0,162 | 0,00 | 52,0 | 1,180 | 0,00 |
| 380 | 130 | 4,9 | 0,092 | 0,00 | 7,0 | 0,151 | 0,00 | 50,4 | 1,096 | 0,00 |
| 390 | 130 | 5,0 | 0,085 | 0,00 | 7,2 | 0,141 | 0,00 | 52,1 | 1,022 | 0,00 |
| 400 | 130 | 5,1 | 0,080 | 0,00 | 7,3 | 0,132 | 0,00 | 52,7 | 0,960 | 0,00 |
| 410 | 130 | 5,0 | 0,075 | 0,00 | 7,2 | 0,124 | 0,00 | 52,2 | 0,899 | 0,00 |
| 20 | 140 | 6,3 | 0,070 | 0,00 | 9,1 | 0,115 | 0,00 | 65,8 | 0,833 | 0,00 |
| 30 | 140 | 6,5 | 0,077 | 0,00 | 9,3 | 0,125 | 0,00 | 67,0 | 0,908 | 0,00 |
| 40 | 140 | 6,9 | 0,084 | 0,00 | 9,8 | 0,136 | 0,00 | 70,9 | 0,991 | 0,00 |
| 50 | 140 | 6,9 | 0,092 | 0,00 | 10,0 | 0,150 | 0,00 | 71,9 | 1,092 | 0,00 |
| 60 | 140 | 7,0 | 0,103 | 0,00 | 10,0 | 0,167 | 0,00 | 72,6 | 1,213 | 0,00 |
| 70 | 140 | 6,8 | 0,115 | 0,00 | 9,9 | 0,185 | 0,00 | 71,4 | 1,349 | 0,00 |
| 80 | 140 | 7,0 | 0,129 | 0,00 | 10,1 | 0,207 | 0,00 | 72,8 | 1,507 | 0,00 |
| 90 | 140 | 6,7 | 0,140 | 0,00 | 9,8 | 0,222 | 0,00 | 70,7 | 1,619 | 0,00 |
| 320 | 140 | 5,0 | 0,151 | 0,00 | 7,2 | 0,245 | 0,00 | 51,7 | 1,786 | 0,00 |
| 330 | 140 | 5,0 | 0,145 | 0,00 | 7,2 | 0,237 | 0,00 | 51,7 | 1,725 | 0,00 |
| 340 | 140 | 5,1 | 0,135 | 0,00 | 7,3 | 0,222 | 0,00 | 52,7 | 1,611 | 0,00 |
| 350 | 140 | 5,2 | 0,125 | 0,00 | 7,5 | 0,206 | 0,00 | 53,9 | 1,496 | 0,00 |
| 360 | 140 | 5,2 | 0,115 | 0,00 | 7,5 | 0,189 | 0,00 | 54,0 | 1,375 | 0,00 |
| 370 | 140 | 5,2 | 0,106 | 0,00 | 7,5 | 0,175 | 0,00 | 54,1 | 1,274 | 0,00 |
| 380 | 140 | 5,3 | 0,099 | 0,00 | 7,8 | 0,164 | 0,00 | 56,0 | 1,189 | 0,00 |
| 390 | 140 | 5,2 | 0,092 | 0,00 | 7,5 | 0,151 | 0,00 | 54,2 | 1,098 | 0,00 |
| 400 | 140 | 5,2 | 0,086 | 0,00 | 7,6 | 0,141 | 0,00 | 54,5 | 1,026 | 0,00 |
| 410 | 140 | 5,1 | 0,080 | 0,00 | 7,4 | 0,132 | 0,00 | 53,6 | 0,959 | 0,00 |
| 20 | 150 | 6,1 | 0,077 | 0,00 | 8,8 | 0,125 | 0,00 | 63,7 | 0,907 | 0,00 |
| 30 | 150 | 6,3 | 0,084 | 0,00 | 9,0 | 0,136 | 0,00 | 65,3 | 0,992 | 0,00 |
| 40 | 150 | 6,6 | 0,093 | 0,00 | 9,5 | 0,150 | 0,00 | 68,7 | 1,092 | 0,00 |
| 50 | 150 | 6,9 | 0,103 | 0,00 | 9,9 | 0,167 | 0,00 | 71,6 | 1,212 | 0,00 |
| 60 | 150 | 7,0 | 0,116 | 0,00 | 10,1 | 0,186 | 0,00 | 73,0 | 1,357 | 0,00 |
| 70 | 150 | 7,0 | 0,131 | 0,00 | 10,2 | 0,210 | 0,00 | 73,7 | 1,529 | 0,00 |
| 80 | 150 | 6,9 | 0,150 | 0,00 | 9,9 | 0,236 | 0,00 | 71,5 | 1,721 | 0,00 |
| 90 | 150 | 6,5 | 0,169 | 0,00 | 9,0 | 0,256 | 0,00 | 65,3 | 1,883 | 0,00 |
| 320 | 150 | 5,4 | 0,161 | 0,00 | 7,8 | 0,260 | 0,00 | 56,5 | 1,894 | 0,00 |
| 330 | 150 | 5,6 | 0,156 | 0,00 | 8,1 | 0,255 | 0,00 | 58,7 | 1,853 | 0,00 |
| 340 | 150 | 5,9 | 0,146 | 0,00 | 8,5 | 0,239 | 0,00 | 61,0 | 1,736 | 0,00 |
| 350 | 150 | 6,1 | 0,135 | 0,00 | 8,8 | 0,221 | 0,00 | 63,7 | 1,610 | 0,00 |
| 360 | 150 | 5,9 | 0,124 | 0,00 | 8,5 | 0,203 | 0,00 | 61,7 | 1,478 | 0,00 |
| 370 | 150 | 5,9 | 0,114 | 0,00 | 8,6 | 0,188 | 0,00 | 62,2 | 1,366 | 0,00 |
| 380 | 150 | 5,7 | 0,105 | 0,00 | 8,3 | 0,173 | 0,00 | 59,6 | 1,254 | 0,00 |
| 390 | 150 | 5,5 | 0,098 | 0,00 | 8,0 | 0,160 | 0,00 | 57,8 | 1,165 | 0,00 |
| 400 | 150 | 5,4 | 0,091 | 0,00 | 7,9 | 0,149 | 0,00 | 57,0 | 1,081 | 0,00 |
| 410 | 150 | 5,3 | 0,085 | 0,00 | 7,6 | 0,139 | 0,00 | 55,2 | 1,011 | 0,00 |
| 20 | 160 | 6,1 | 0,083 | 0,00 | 8,7 | 0,135 | 0,00 | 63,1 | 0,983 | 0,00 |
| 30 | 160 | 6,2 | 0,091 | 0,00 | 8,9 | 0,148 | 0,00 | 64,2 | 1,079 | 0,00 |
| 40 | 160 | 6,3 | 0,102 | 0,00 | 9,0 | 0,165 | 0,00 | 65,3 | 1,197 | 0,00 |
| 50 | 160 | 6,4 | 0,114 | 0,00 | 9,3 | 0,184 | 0,00 | 67,1 | 1,340 | 0,00 |
| 60 | 160 | 6,6 | 0,129 | 0,00 | 9,6 | 0,207 | 0,00 | 69,0 | 1,507 | 0,00 |
| 70 | 160 | 6,9 | 0,147 | 0,00 | 9,8 | 0,233 | 0,00 | 70,8 | 1,702 | 0,00 |
| 80 | 160 | 6,8 | 0,168 | 0,00 | 9,9 | 0,259 | 0,00 | 71,4 | 1,899 | 0,00 |
| 90 | 160 | 6,5 | 0,197 | 0,00 | 9,5 | 0,276 | 0,00 | 68,5 | 2,056 | 0,00 |
| 320 | 160 | 6,8 | 0,172 | 0,00 | 9,7 | 0,276 | 0,00 | 69,9 | 2,011 | 0,00 |
| 330 | 160 | 6,8 | 0,168 | 0,00 | 9,9 | 0,273 | 0,00 | 71,1 | 1,990 | 0,00 |
| 340 | 160 | 6,8 | 0,157 | 0,00 | 9,8 | 0,256 | 0,00 | 71,0 | 1,860 | 0,00 |
| 350 | 160 | 6,7 | 0,143 | 0,00 | 9,7 | 0,235 | 0,00 | 69,7 | 1,707 | 0,00 |
| 360 | 160 | 6,6 | 0,132 | 0,00 | 9,5 | 0,216 | 0,00 | 68,9 | 1,574 | 0,00 |
| 370 | 160 | 6,3 | 0,121 | 0,00 | 9,1 | 0,198 | 0,00 | 65,8 | 1,436 | 0,00 |
| 380 | 160 | 6,0 | 0,111 | 0,00 | 8,7 | 0,182 | 0,00 | 62,8 | 1,321 | 0,00 |
| 390 | 160 | 5,8 | 0,103 | 0,00 | 8,4 | 0,168 | 0,00 | 60,7 | 1,221 | 0,00 |
| 400 | 160 | 5,7 | 0,096 | 0,00 | 8,3 | 0,157 | 0,00 | 60,3 | 1,143 | 0,00 |
| 410 | 160 | 5,5 | 0,089 | 0,00 | 7,9 | 0,146 | 0,00 | 57,2 | 1,060 | 0,00 |
| 20 | 170 | 6,1 | 0,089 | 0,00 | 8,8 | 0,145 | 0,00 | 63,3 | 1,051 | 0,00 |
| 30 | 170 | 6,3 | 0,098 | 0,00 | 9,1 | 0,159 | 0,00 | 65,7 | 1,157 | 0,00 |
| 40 | 170 | 6,6 | 0,109 | 0,00 | 9,4 | 0,177 | 0,00 | 68,0 | 1,287 | 0,00 |
| 50 | 170 | 6,8 | 0,123 | 0,00 | 9,7 | 0,199 | 0,00 | 70,2 | 1,449 | 0,00 |
| 60 | 170 | 7,1 | 0,139 | 0,00 | 10,2 | 0,222 | 0,00 | 73,3 | 1,616 | 0,00 |
| 70 | 170 | 7,3 | 0,157 | 0,00 | 10,5 | 0,249 | 0,00 | 75,9 | 1,815 | 0,00 |
| 80 | 170 | 7,3 | 0,175 | 0,00 | 10,5 | 0,271 | 0,00 | 75,7 | 1,988 | 0,00 |
| 90 | 170 | 7,1 | 0,189 | 0,00 | 10,3 | 0,283 | 0,00 | 74,4 | 2,087 | 0,00 |
| 320 | 170 | 6,5 | 0,179 | 0,00 | 9,3 | 0,284 | 0,00 | 66,9 | 2,071 | 0,00 |
| 330 | 170 | 6,7 | 0,174 | 0,00 | 9,6 | 0,281 | 0,00 | 69,5 | 2,045 | 0,00 |
| 340 | 170 | 6,8 | 0,163 | 0,00 | 9,8 | 0,264 | 0,00 | 70,8 | 1,925 | 0,00 |
| 350 | 170 | 6,6 | 0,150 | 0,00 | 9,6 | 0,245 | 0,00 | 69,3 | 1,782 | 0,00 |
| 360 | 170 | 6,5 | 0,138 | 0,00 | 9,4 | 0,225 | 0,00 | 67,5 | 1,640 | 0,00 |
| 370 | 170 | 6,3 | 0,126 | 0,00 | 9,1 | 0,206 | 0,00 | 66,0 | 1,501 | 0,00 |
| 380 | 170 | 6,1 | 0,117 | 0,00 | 8,9 | 0,191 | 0,00 | 64,3 | 1,387 | 0,00 |
| 390 | 170 | 5,8 | 0,108 | 0,00 | 8,4 | 0,176 | 0,00 | 60,9 | 1,280 | 0,00 |
| 400 | 170 | 5,7 | 0,100 | 0,00 | 8,2 | 0,163 | 0,00 | 59,0 | 1,185 | 0,00 |
| 410 | 170 | 5,6 | 0,093 | 0,00 | 8,1 | 0,151 | 0,00 | 58,3 | 1,102 | 0,00 |
| 20 | 180 | 6,2 | 0,094 | 0,00 | 9,0 | 0,152 | 0,00 | 65,0 | 1,105 | 0,00 |
| 30 | 180 | 6,5 | 0,104 | 0,00 | 9,4 | 0,168 | 0,00 | 67,9 | 1,220 | 0,00 |
| 40 | 180 | 6,8 | 0,115 | 0,00 | 9,7 | 0,186 | 0,00 | 70,3 | 1,353 | 0,00 |
| 50 | 180 | 7,0 | 0,128 | 0,00 | 10,1 | 0,207 | 0,00 | 72,6 | 1,504 | 0,00 |
| 60 | 180 | 7,3 | 0,144 | 0,00 | 10,5 | 0,230 | 0,00 | 75,8 | 1,678 | 0,00 |
| 70 | 180 | 7,4 | 0,160 | 0,00 | 10,8 | 0,255 | 0,00 | 77,8 | 1,863 | 0,00 |
| 80 | 180 | 7,4 | 0,177 | 0,00 | 10,8 | 0,280 | 0,00 | 78,0 | 2,047 | 0,00 |
| 90 | 180 | 7,0 | 0,188 | 0,00 | 10,3 | 0,296 | 0,00 | 74,2 | 2,166 | 0,00 |
| 320 | 180 | 6,1 | 0,181 | 0,00 | 8,7 | 0,281 | 0,00 | 63,2 | 2,059 | 0,00 |
| 330 | 180 | 6,0 | 0,178 | 0,00 | 8,6 | 0,283 | 0,00 | 62,3 | 2,065 | 0,00 |
| 340 | 180 | 6,1 | 0,169 | 0,00 | 8,7 | 0,272 | 0,00 | 63,1 | 1,984 | 0,00 |
| 350 | 180 | 6,3 | 0,157 | 0,00 | 9,0 | 0,254 | 0,00 | 64,9 | 1,847 | 0,00 |
| 360 | 180 | 6,2 | 0,144 | 0,00 | 8,9 | 0,234 | 0,00 | 64,3 | 1,705 | 0,00 |
| 370 | 180 | 5,9 | 0,132 | 0,00 | 8,5 | 0,216 | 0,00 | 61,7 | 1,569 | 0,00 |
| 380 | 180 | 6,0 | 0,122 | 0,00 | 8,5 | 0,199 | 0,00 | 61,6 | 1,446 | 0,00 |
| 390 | 180 | 5,9 | 0,112 | 0,00 | 8,5 | 0,183 | 0,00 | 61,1 | 1,332 | 0,00 |
| 400 | 180 | 5,6 | 0,104 | 0,00 | 8,2 | 0,169 | 0,00 | 59,1 | 1,230 | 0,00 |
| 410 | 180 | 5,4 | 0,096 | 0,00 | 7,8 | 0,157 | 0,00 | 56,4 | 1,143 | 0,00 |
| 20 | 190 | 6,2 | 0,098 | 0,00 | 8,9 | 0,158 | 0,00 | 64,1 | 1,152 | 0,00 |
| 30 | 190 | 6,4 | 0,108 | 0,00 | 9,2 | 0,174 | 0,00 | 66,7 | 1,263 | 0,00 |
| 40 | 190 | 6,5 | 0,119 | 0,00 | 9,4 | 0,193 | 0,00 | 67,9 | 1,403 | 0,00 |
| 50 | 190 | 6,8 | 0,133 | 0,00 | 9,8 | 0,214 | 0,00 | 70,9 | 1,555 | 0,00 |
| 60 | 190 | 6,9 | 0,147 | 0,00 | 9,9 | 0,236 | 0,00 | 71,6 | 1,722 | 0,00 |
| 70 | 190 | 6,7 | 0,163 | 0,00 | 9,8 | 0,262 | 0,00 | 70,4 | 1,911 | 0,00 |
| 80 | 190 | 6,4 | 0,179 | 0,00 | 9,4 | 0,287 | 0,00 | 67,7 | 2,089 | 0,00 |
| 320 | 190 | 5,8 | 0,187 | 0,00 | 8,2 | 0,280 | 0,00 | 59,3 | 2,065 | 0,00 |
| 330 | 190 | 5,8 | 0,183 | 0,00 | 8,3 | 0,287 | 0,00 | 59,9 | 2,100 | 0,00 |
| 340 | 190 | 5,8 | 0,177 | 0,00 | 8,3 | 0,284 | 0,00 | 59,9 | 2,074 | 0,00 |
| 350 | 190 | 5,8 | 0,164 | 0,00 | 8,3 | 0,266 | 0,00 | 59,8 | 1,936 | 0,00 |
| 360 | 190 | 5,7 | 0,151 | 0,00 | 8,2 | 0,244 | 0,00 | 59,1 | 1,778 | 0,00 |
| 370 | 190 | 5,8 | 0,137 | 0,00 | 8,3 | 0,223 | 0,00 | 59,9 | 1,625 | 0,00 |
| 380 | 190 | 5,7 | 0,126 | 0,00 | 8,2 | 0,205 | 0,00 | 59,4 | 1,494 | 0,00 |
| 390 | 190 | 5,9 | 0,116 | 0,00 | 8,4 | 0,188 | 0,00 | 60,8 | 1,371 | 0,00 |
| 400 | 190 | 5,7 | 0,107 | 0,00 | 8,2 | 0,174 | 0,00 | 59,3 | 1,267 | 0,00 |
| 410 | 190 | 5,5 | 0,099 | 0,00 | 7,9 | 0,161 | 0,00 | 57,2 | 1,174 | 0,00 |
| 20 | 200 | 6,0 | 0,101 | 0,00 | 8,6 | 0,163 | 0,00 | 62,2 | 1,186 | 0,00 |
| 30 | 200 | 6,0 | 0,111 | 0,00 | 8,8 | 0,178 | 0,00 | 63,3 | 1,297 | 0,00 |
| 40 | 200 | 6,2 | 0,122 | 0,00 | 9,0 | 0,196 | 0,00 | 65,0 | 1,424 | 0,00 |
| 50 | 200 | 6,2 | 0,134 | 0,00 | 9,0 | 0,216 | 0,00 | 64,8 | 1,573 | 0,00 |
| 60 | 200 | 6,4 | 0,148 | 0,00 | 9,2 | 0,237 | 0,00 | 66,6 | 1,728 | 0,00 |
| 70 | 200 | 5,8 | 0,161 | 0,00 | 8,4 | 0,258 | 0,00 | 60,9 | 1,882 | 0,00 |
| 80 | 200 | 6,0 | 0,173 | 0,00 | 8,5 | 0,278 | 0,00 | 61,7 | 2,026 | 0,00 |
| 330 | 200 | 6,1 | 0,185 | 0,00 | 8,6 | 0,290 | 0,00 | 62,5 | 2,123 | 0,00 |
| 340 | 200 | 6,3 | 0,181 | 0,00 | 9,0 | 0,289 | 0,00 | 64,9 | 2,108 | 0,00 |
| 350 | 200 | 6,2 | 0,169 | 0,00 | 8,9 | 0,271 | 0,00 | 64,3 | 1,978 | 0,00 |
| 360 | 200 | 6,1 | 0,154 | 0,00 | 8,8 | 0,248 | 0,00 | 63,3 | 1,809 | 0,00 |
| 370 | 200 | 6,0 | 0,141 | 0,00 | 8,6 | 0,228 | 0,00 | 62,3 | 1,662 | 0,00 |
| 380 | 200 | 5,6 | 0,129 | 0,00 | 8,0 | 0,208 | 0,00 | 57,8 | 1,517 | 0,00 |
| 390 | 200 | 5,7 | 0,119 | 0,00 | 8,3 | 0,192 | 0,00 | 59,7 | 1,401 | 0,00 |
| 400 | 200 | 5,6 | 0,109 | 0,00 | 8,1 | 0,177 | 0,00 | 58,4 | 1,287 | 0,00 |
| 410 | 200 | 5,6 | 0,101 | 0,00 | 8,0 | 0,164 | 0,00 | 57,9 | 1,194 | 0,00 |
| 20 | 210 | 5,8 | 0,103 | 0,00 | 8,5 | 0,165 | 0,00 | 61,0 | 1,204 | 0,00 |
| 30 | 210 | 5,8 | 0,112 | 0,00 | 8,4 | 0,180 | 0,00 | 60,6 | 1,310 | 0,00 |
| 40 | 210 | 5,8 | 0,122 | 0,00 | 8,4 | 0,195 | 0,00 | 60,5 | 1,424 | 0,00 |
| 50 | 210 | 5,7 | 0,133 | 0,00 | 8,4 | 0,213 | 0,00 | 60,4 | 1,551 | 0,00 |
| 60 | 210 | 5,7 | 0,144 | 0,00 | 8,2 | 0,230 | 0,00 | 59,5 | 1,678 | 0,00 |
| 70 | 210 | 5,5 | 0,155 | 0,00 | 8,0 | 0,247 | 0,00 | 57,7 | 1,804 | 0,00 |
| 80 | 210 | 5,7 | 0,166 | 0,00 | 8,1 | 0,263 | 0,00 | 58,8 | 1,920 | 0,00 |
| 330 | 210 | 5,5 | 0,187 | 0,00 | 7,6 | 0,290 | 0,00 | 55,3 | 2,126 | 0,00 |
| 340 | 210 | 6,2 | 0,183 | 0,00 | 8,8 | 0,290 | 0,00 | 63,9 | 2,115 | 0,00 |
| 350 | 210 | 6,4 | 0,171 | 0,00 | 9,1 | 0,274 | 0,00 | 65,7 | 1,996 | 0,00 |
| 360 | 210 | 6,3 | 0,157 | 0,00 | 8,9 | 0,252 | 0,00 | 64,7 | 1,839 | 0,00 |
| 370 | 210 | 6,3 | 0,143 | 0,00 | 9,1 | 0,231 | 0,00 | 65,5 | 1,682 | 0,00 |
| 380 | 210 | 5,9 | 0,132 | 0,00 | 8,6 | 0,213 | 0,00 | 62,4 | 1,552 | 0,00 |
| 390 | 210 | 5,8 | 0,120 | 0,00 | 8,4 | 0,194 | 0,00 | 60,3 | 1,415 | 0,00 |
| 400 | 210 | 5,8 | 0,111 | 0,00 | 8,3 | 0,179 | 0,00 | 60,0 | 1,305 | 0,00 |
| 410 | 210 | 5,6 | 0,102 | 0,00 | 8,1 | 0,165 | 0,00 | 58,7 | 1,204 | 0,00 |
| 20 | 220 | 5,5 | 0,103 | 0,00 | 7,9 | 0,164 | 0,00 | 57,1 | 1,196 | 0,00 |
| 30 | 220 | 5,5 | 0,111 | 0,00 | 8,0 | 0,177 | 0,00 | 57,6 | 1,293 | 0,00 |
| 40 | 220 | 5,3 | 0,120 | 0,00 | 7,7 | 0,191 | 0,00 | 55,7 | 1,395 | 0,00 |
| 50 | 220 | 5,4 | 0,130 | 0,00 | 7,8 | 0,205 | 0,00 | 56,3 | 1,498 | 0,00 |
| 60 | 220 | 5,1 | 0,140 | 0,00 | 7,4 | 0,220 | 0,00 | 53,6 | 1,607 | 0,00 |
| 70 | 220 | 5,2 | 0,149 | 0,00 | 7,4 | 0,234 | 0,00 | 53,6 | 1,712 | 0,00 |
| 80 | 220 | 5,3 | 0,160 | 0,00 | 7,6 | 0,248 | 0,00 | 54,7 | 1,820 | 0,00 |
| 330 | 220 | 5,1 | 0,188 | 0,00 | 7,3 | 0,287 | 0,00 | 52,9 | 2,105 | 0,00 |
| 340 | 220 | 5,3 | 0,188 | 0,00 | 7,5 | 0,294 | 0,00 | 54,1 | 2,151 | 0,00 |
| 350 | 220 | 5,8 | 0,176 | 0,00 | 8,2 | 0,279 | 0,00 | 59,3 | 2,036 | 0,00 |
| 360 | 220 | 5,9 | 0,161 | 0,00 | 8,5 | 0,257 | 0,00 | 61,7 | 1,874 | 0,00 |
| 370 | 220 | 6,0 | 0,146 | 0,00 | 8,6 | 0,233 | 0,00 | 61,8 | 1,702 | 0,00 |
| 380 | 220 | 6,1 | 0,133 | 0,00 | 8,7 | 0,214 | 0,00 | 63,1 | 1,558 | 0,00 |
| 390 | 220 | 5,9 | 0,121 | 0,00 | 8,5 | 0,195 | 0,00 | 61,4 | 1,421 | 0,00 |
| 400 | 220 | 5,8 | 0,111 | 0,00 | 8,3 | 0,179 | 0,00 | 59,9 | 1,308 | 0,00 |
| 410 | 220 | 5,6 | 0,103 | 0,00 | 8,1 | 0,165 | 0,00 | 58,2 | 1,205 | 0,00 |
| 20 | 230 | 5,1 | 0,102 | 0,00 | 7,4 | 0,161 | 0,00 | 53,1 | 1,176 | 0,00 |
| 30 | 230 | 5,0 | 0,109 | 0,00 | 7,2 | 0,172 | 0,00 | 52,0 | 1,257 | 0,00 |
| 40 | 230 | 5,1 | 0,117 | 0,00 | 7,4 | 0,184 | 0,00 | 53,7 | 1,347 | 0,00 |
| 50 | 230 | 4,9 | 0,126 | 0,00 | 7,1 | 0,196 | 0,00 | 51,3 | 1,431 | 0,00 |
| 60 | 230 | 4,9 | 0,136 | 0,00 | 6,9 | 0,208 | 0,00 | 49,8 | 1,528 | 0,00 |
| 70 | 230 | 5,1 | 0,147 | 0,00 | 7,3 | 0,220 | 0,00 | 52,5 | 1,619 | 0,00 |
| 80 | 230 | 5,1 | 0,162 | 0,00 | 7,3 | 0,234 | 0,00 | 52,7 | 1,735 | 0,00 |
| 330 | 230 | 5,4 | 0,196 | 0,00 | 7,8 | 0,286 | 0,00 | 56,3 | 2,116 | 0,00 |
| 340 | 230 | 5,7 | 0,192 | 0,00 | 8,2 | 0,292 | 0,00 | 59,1 | 2,145 | 0,00 |
| 350 | 230 | 5,8 | 0,178 | 0,00 | 8,3 | 0,278 | 0,00 | 59,8 | 2,033 | 0,00 |
| 360 | 230 | 5,8 | 0,162 | 0,00 | 8,3 | 0,256 | 0,00 | 60,4 | 1,869 | 0,00 |
| 370 | 230 | 5,7 | 0,146 | 0,00 | 8,1 | 0,232 | 0,00 | 58,9 | 1,697 | 0,00 |
| 380 | 230 | 5,6 | 0,133 | 0,00 | 8,1 | 0,212 | 0,00 | 58,2 | 1,549 | 0,00 |
| 390 | 230 | 5,6 | 0,121 | 0,00 | 8,2 | 0,194 | 0,00 | 59,4 | 1,416 | 0,00 |
| 400 | 230 | 5,7 | 0,111 | 0,00 | 8,2 | 0,178 | 0,00 | 59,4 | 1,301 | 0,00 |
| 410 | 230 | 5,7 | 0,102 | 0,00 | 8,2 | 0,165 | 0,00 | 59,0 | 1,200 | 0,00 |
| 20 | 240 | 4,8 | 0,099 | 0,00 | 7,0 | 0,156 | 0,00 | 50,3 | 1,142 | 0,00 |
| 30 | 240 | 4,7 | 0,106 | 0,00 | 6,8 | 0,166 | 0,00 | 49,3 | 1,215 | 0,00 |
| 40 | 240 | 4,6 | 0,114 | 0,00 | 6,7 | 0,176 | 0,00 | 48,3 | 1,291 | 0,00 |
| 50 | 240 | 4,7 | 0,122 | 0,00 | 6,5 | 0,186 | 0,00 | 47,3 | 1,366 | 0,00 |
| 60 | 240 | 4,8 | 0,133 | 0,00 | 6,7 | 0,198 | 0,00 | 48,4 | 1,456 | 0,00 |
| 70 | 240 | 4,9 | 0,149 | 0,00 | 6,8 | 0,209 | 0,00 | 49,7 | 1,555 | 0,00 |
| 80 | 240 | 5,4 | 0,209 | 0,00 | 6,9 | 0,221 | 0,00 | 51,0 | 1,735 | 0,00 |
| 330 | 240 | 5,6 | 0,224 | 0,00 | 7,9 | 0,283 | 0,00 | 56,9 | 2,142 | 0,00 |
| 340 | 240 | 6,3 | 0,193 | 0,00 | 9,0 | 0,283 | 0,00 | 64,9 | 2,089 | 0,00 |
| 350 | 240 | 6,4 | 0,175 | 0,00 | 9,2 | 0,269 | 0,00 | 66,4 | 1,972 | 0,00 |
| 360 | 240 | 6,2 | 0,159 | 0,00 | 8,9 | 0,249 | 0,00 | 64,7 | 1,822 | 0,00 |
| 370 | 240 | 6,1 | 0,145 | 0,00 | 8,8 | 0,229 | 0,00 | 63,5 | 1,675 | 0,00 |
| 380 | 240 | 5,8 | 0,132 | 0,00 | 8,3 | 0,210 | 0,00 | 60,3 | 1,534 | 0,00 |
| 390 | 240 | 5,7 | 0,120 | 0,00 | 8,3 | 0,192 | 0,00 | 60,1 | 1,400 | 0,00 |
| 400 | 240 | 5,5 | 0,111 | 0,00 | 7,9 | 0,177 | 0,00 | 56,8 | 1,288 | 0,00 |
| 410 | 240 | 5,4 | 0,102 | 0,00 | 7,9 | 0,163 | 0,00 | 56,9 | 1,189 | 0,00 |
| 20 | 250 | 4,5 | 0,097 | 0,00 | 6,6 | 0,151 | 0,00 | 47,5 | 1,106 | 0,00 |
| 30 | 250 | 4,5 | 0,103 | 0,00 | 6,4 | 0,159 | 0,00 | 46,3 | 1,167 | 0,00 |
| 40 | 250 | 4,5 | 0,109 | 0,00 | 6,3 | 0,168 | 0,00 | 45,5 | 1,231 | 0,00 |
| 50 | 250 | 4,5 | 0,118 | 0,00 | 6,2 | 0,177 | 0,00 | 44,7 | 1,303 | 0,00 |
| 60 | 250 | 4,7 | 0,128 | 0,00 | 6,4 | 0,187 | 0,00 | 46,7 | 1,378 | 0,00 |
| 70 | 250 | 4,6 | 0,142 | 0,00 | 6,3 | 0,198 | 0,00 | 45,7 | 1,472 | 0,00 |
| 80 | 250 | 4,9 | 0,161 | 0,00 | 6,7 | 0,210 | 0,00 | 48,6 | 1,580 | 0,00 |
| 90 | 250 | 4,7 | 0,181 | 0,00 | 6,5 | 0,222 | 0,00 | 47,5 | 1,690 | 0,00 |
| 100 | 250 | 4,9 | 0,201 | 0,00 | 6,8 | 0,235 | 0,00 | 49,5 | 1,805 | 0,00 |
| 330 | 250 | 5,7 | 0,199 | 0,00 | 7,9 | 0,269 | 0,00 | 57,6 | 2,011 | 0,00 |
| 340 | 250 | 5,7 | 0,185 | 0,00 | 7,8 | 0,272 | 0,00 | 56,8 | 2,012 | 0,00 |
| 350 | 250 | 6,1 | 0,173 | 0,00 | 8,7 | 0,264 | 0,00 | 63,0 | 1,941 | 0,00 |
| 360 | 250 | 6,3 | 0,158 | 0,00 | 9,0 | 0,247 | 0,00 | 64,8 | 1,810 | 0,00 |
| 370 | 250 | 6,2 | 0,143 | 0,00 | 8,9 | 0,226 | 0,00 | 64,6 | 1,650 | 0,00 |
| 380 | 250 | 6,1 | 0,130 | 0,00 | 8,7 | 0,206 | 0,00 | 62,7 | 1,503 | 0,00 |
| 390 | 250 | 5,9 | 0,119 | 0,00 | 8,5 | 0,189 | 0,00 | 61,4 | 1,376 | 0,00 |
| 400 | 250 | 5,8 | 0,108 | 0,00 | 8,3 | 0,173 | 0,00 | 60,2 | 1,262 | 0,00 |
| 410 | 250 | 5,6 | 0,100 | 0,00 | 8,0 | 0,159 | 0,00 | 58,0 | 1,162 | 0,00 |
| 20 | 260 | 4,3 | 0,093 | 0,00 | 6,2 | 0,145 | 0,00 | 45,0 | 1,064 | 0,00 |
| 30 | 260 | 4,2 | 0,099 | 0,00 | 6,1 | 0,152 | 0,00 | 43,8 | 1,118 | 0,00 |
| 40 | 260 | 4,5 | 0,105 | 0,00 | 6,3 | 0,161 | 0,00 | 45,4 | 1,179 | 0,00 |
| 50 | 260 | 4,4 | 0,113 | 0,00 | 6,1 | 0,170 | 0,00 | 44,1 | 1,248 | 0,00 |
| 60 | 260 | 4,4 | 0,120 | 0,00 | 6,1 | 0,177 | 0,00 | 44,2 | 1,307 | 0,00 |
| 70 | 260 | 4,4 | 0,130 | 0,00 | 6,2 | 0,188 | 0,00 | 44,8 | 1,391 | 0,00 |
| 80 | 260 | 4,4 | 0,140 | 0,00 | 6,2 | 0,197 | 0,00 | 44,8 | 1,465 | 0,00 |
| 90 | 260 | 4,6 | 0,150 | 0,00 | 6,5 | 0,208 | 0,00 | 46,8 | 1,549 | 0,00 |
| 100 | 260 | 4,7 | 0,160 | 0,00 | 6,6 | 0,219 | 0,00 | 47,8 | 1,637 | 0,00 |
| 110 | 260 | 4,9 | 0,169 | 0,00 | 6,9 | 0,230 | 0,00 | 49,7 | 1,720 | 0,00 |
| 120 | 260 | 5,0 | 0,177 | 0,00 | 7,1 | 0,242 | 0,00 | 51,2 | 1,808 | 0,00 |
| 330 | 260 | 5,9 | 0,178 | 0,00 | 8,4 | 0,258 | 0,00 | 60,7 | 1,907 | 0,00 |
| 340 | 260 | 5,8 | 0,176 | 0,00 | 8,0 | 0,265 | 0,00 | 58,4 | 1,952 | 0,00 |
| 350 | 260 | 5,6 | 0,168 | 0,00 | 7,9 | 0,260 | 0,00 | 57,1 | 1,904 | 0,00 |
| 360 | 260 | 6,0 | 0,153 | 0,00 | 8,3 | 0,240 | 0,00 | 60,3 | 1,758 | 0,00 |
| 370 | 260 | 6,1 | 0,139 | 0,00 | 8,6 | 0,219 | 0,00 | 62,5 | 1,598 | 0,00 |
| 380 | 260 | 6,0 | 0,125 | 0,00 | 8,7 | 0,198 | 0,00 | 62,6 | 1,446 | 0,00 |
| 390 | 260 | 6,0 | 0,114 | 0,00 | 8,6 | 0,181 | 0,00 | 62,2 | 1,320 | 0,00 |
| 400 | 260 | 5,7 | 0,104 | 0,00 | 8,3 | 0,166 | 0,00 | 59,7 | 1,210 | 0,00 |
| 410 | 260 | 5,8 | 0,096 | 0,00 | 8,3 | 0,152 | 0,00 | 59,9 | 1,112 | 0,00 |
| 20 | 270 | 4,1 | 0,090 | 0,00 | 5,9 | 0,140 | 0,00 | 42,8 | 1,023 | 0,00 |
| 30 | 270 | 4,2 | 0,095 | 0,00 | 5,8 | 0,145 | 0,00 | 42,3 | 1,067 | 0,00 |
| 40 | 270 | 4,3 | 0,100 | 0,00 | 6,0 | 0,153 | 0,00 | 43,8 | 1,123 | 0,00 |
| 50 | 270 | 4,1 | 0,106 | 0,00 | 5,8 | 0,160 | 0,00 | 42,1 | 1,176 | 0,00 |
| 60 | 270 | 4,3 | 0,113 | 0,00 | 6,0 | 0,168 | 0,00 | 43,3 | 1,236 | 0,00 |
| 70 | 270 | 4,3 | 0,120 | 0,00 | 6,0 | 0,177 | 0,00 | 43,8 | 1,303 | 0,00 |
| 80 | 270 | 4,4 | 0,127 | 0,00 | 6,1 | 0,185 | 0,00 | 44,5 | 1,371 | 0,00 |
| 90 | 270 | 4,5 | 0,134 | 0,00 | 6,3 | 0,194 | 0,00 | 45,9 | 1,439 | 0,00 |
| 100 | 270 | 4,6 | 0,141 | 0,00 | 6,5 | 0,203 | 0,00 | 47,3 | 1,504 | 0,00 |
| 110 | 270 | 4,7 | 0,148 | 0,00 | 6,7 | 0,214 | 0,00 | 48,7 | 1,583 | 0,00 |
| 120 | 270 | 4,8 | 0,156 | 0,00 | 6,9 | 0,225 | 0,00 | 49,7 | 1,669 | 0,00 |
| 130 | 270 | 5,0 | 0,164 | 0,00 | 7,1 | 0,238 | 0,00 | 51,6 | 1,758 | 0,00 |
| 340 | 270 | 6,7 | 0,161 | 0,00 | 9,4 | 0,244 | 0,00 | 68,4 | 1,792 | 0,00 |
| 350 | 270 | 6,9 | 0,153 | 0,00 | 9,9 | 0,237 | 0,00 | 71,4 | 1,736 | 0,00 |
| 360 | 270 | 6,8 | 0,141 | 0,00 | 9,7 | 0,220 | 0,00 | 70,6 | 1,607 | 0,00 |
| 370 | 270 | 6,4 | 0,128 | 0,00 | 9,2 | 0,202 | 0,00 | 66,4 | 1,475 | 0,00 |
| 380 | 270 | 6,1 | 0,117 | 0,00 | 8,9 | 0,184 | 0,00 | 64,1 | 1,348 | 0,00 |
| 390 | 270 | 5,9 | 0,107 | 0,00 | 8,6 | 0,169 | 0,00 | 62,1 | 1,238 | 0,00 |
| 400 | 270 | 5,8 | 0,098 | 0,00 | 8,4 | 0,156 | 0,00 | 60,5 | 1,139 | 0,00 |
| 410 | 270 | 5,9 | 0,091 | 0,00 | 8,4 | 0,144 | 0,00 | 60,5 | 1,049 | 0,00 |
| 20 | 280 | 4,1 | 0,086 | 0,00 | 5,7 | 0,133 | 0,00 | 41,2 | 0,975 | 0,00 |
| 30 | 280 | 4,0 | 0,091 | 0,00 | 5,6 | 0,139 | 0,00 | 40,7 | 1,020 | 0,00 |
| 40 | 280 | 4,0 | 0,095 | 0,00 | 5,6 | 0,145 | 0,00 | 40,8 | 1,067 | 0,00 |
| 50 | 280 | 4,1 | 0,101 | 0,00 | 5,8 | 0,152 | 0,00 | 41,9 | 1,120 | 0,00 |
| 60 | 280 | 4,1 | 0,106 | 0,00 | 5,7 | 0,159 | 0,00 | 41,6 | 1,170 | 0,00 |
| 70 | 280 | 4,2 | 0,112 | 0,00 | 6,0 | 0,167 | 0,00 | 43,2 | 1,227 | 0,00 |
| 80 | 280 | 4,2 | 0,116 | 0,00 | 6,0 | 0,173 | 0,00 | 43,3 | 1,277 | 0,00 |
| 90 | 280 | 4,4 | 0,122 | 0,00 | 6,3 | 0,181 | 0,00 | 45,5 | 1,338 | 0,00 |
| 100 | 280 | 4,5 | 0,128 | 0,00 | 6,4 | 0,189 | 0,00 | 46,2 | 1,396 | 0,00 |
| 110 | 280 | 4,7 | 0,135 | 0,00 | 6,6 | 0,200 | 0,00 | 48,1 | 1,473 | 0,00 |
| 120 | 280 | 4,8 | 0,141 | 0,00 | 6,9 | 0,209 | 0,00 | 49,6 | 1,539 | 0,00 |
| 130 | 280 | 4,9 | 0,148 | 0,00 | 7,1 | 0,219 | 0,00 | 51,2 | 1,618 | 0,00 |
| 140 | 280 | 5,0 | 0,155 | 0,00 | 7,1 | 0,230 | 0,00 | 51,2 | 1,695 | 0,00 |
| 150 | 280 | 5,0 | 0,163 | 0,00 | 7,2 | 0,241 | 0,00 | 52,1 | 1,779 | 0,00 |
| 340 | 280 | 6,9 | 0,143 | 0,00 | 9,8 | 0,218 | 0,00 | 71,1 | 1,600 | 0,00 |
| 350 | 280 | 7,3 | 0,135 | 0,00 | 10,3 | 0,208 | 0,00 | 74,8 | 1,524 | 0,00 |
| 360 | 280 | 7,3 | 0,125 | 0,00 | 10,5 | 0,194 | 0,00 | 75,8 | 1,423 | 0,00 |
| 370 | 280 | 7,2 | 0,115 | 0,00 | 10,3 | 0,180 | 0,00 | 74,5 | 1,317 | 0,00 |
| 380 | 280 | 6,8 | 0,107 | 0,00 | 9,8 | 0,167 | 0,00 | 71,1 | 1,222 | 0,00 |
| 390 | 280 | 6,5 | 0,099 | 0,00 | 9,3 | 0,155 | 0,00 | 67,5 | 1,133 | 0,00 |
| 400 | 280 | 6,2 | 0,091 | 0,00 | 8,9 | 0,144 | 0,00 | 64,5 | 1,051 | 0,00 |
| 410 | 280 | 6,0 | 0,085 | 0,00 | 8,5 | 0,134 | 0,00 | 61,7 | 0,978 | 0,00 |
| 20 | 290 | 3,8 | 0,082 | 0,00 | 5,6 | 0,127 | 0,00 | 40,2 | 0,934 | 0,00 |
| 30 | 290 | 4,0 | 0,086 | 0,00 | 5,6 | 0,133 | 0,00 | 40,7 | 0,972 | 0,00 |
| 40 | 290 | 3,9 | 0,090 | 0,00 | 5,5 | 0,138 | 0,00 | 39,9 | 1,015 | 0,00 |
| 50 | 290 | 4,2 | 0,095 | 0,00 | 5,9 | 0,145 | 0,00 | 42,8 | 1,061 | 0,00 |
| 60 | 290 | 4,0 | 0,099 | 0,00 | 5,7 | 0,151 | 0,00 | 41,6 | 1,108 | 0,00 |
| 70 | 290 | 4,1 | 0,104 | 0,00 | 5,9 | 0,157 | 0,00 | 42,5 | 1,154 | 0,00 |
| 80 | 290 | 4,3 | 0,108 | 0,00 | 6,1 | 0,163 | 0,00 | 44,3 | 1,203 | 0,00 |
| 90 | 290 | 4,3 | 0,113 | 0,00 | 6,1 | 0,170 | 0,00 | 44,0 | 1,251 | 0,00 |
| 100 | 290 | 4,5 | 0,118 | 0,00 | 6,4 | 0,176 | 0,00 | 46,6 | 1,299 | 0,00 |
| 110 | 290 | 4,6 | 0,123 | 0,00 | 6,5 | 0,185 | 0,00 | 46,7 | 1,358 | 0,00 |
| 120 | 290 | 4,6 | 0,128 | 0,00 | 6,6 | 0,192 | 0,00 | 47,6 | 1,415 | 0,00 |
| 130 | 290 | 4,8 | 0,134 | 0,00 | 6,8 | 0,200 | 0,00 | 49,0 | 1,475 | 0,00 |
| 140 | 290 | 4,9 | 0,139 | 0,00 | 7,0 | 0,208 | 0,00 | 50,4 | 1,534 | 0,00 |
| 150 | 290 | 5,0 | 0,145 | 0,00 | 7,2 | 0,216 | 0,00 | 51,8 | 1,595 | 0,00 |
| 160 | 290 | 5,1 | 0,150 | 0,00 | 7,3 | 0,222 | 0,00 | 53,0 | 1,637 | 0,00 |
| 340 | 290 | 7,2 | 0,125 | 0,00 | 10,2 | 0,189 | 0,00 | 73,9 | 1,389 | 0,00 |
| 350 | 290 | 7,3 | 0,118 | 0,00 | 10,5 | 0,180 | 0,00 | 76,1 | 1,324 | 0,00 |
| 360 | 290 | 7,4 | 0,110 | 0,00 | 10,6 | 0,170 | 0,00 | 76,5 | 1,246 | 0,00 |
| 370 | 290 | 7,4 | 0,103 | 0,00 | 10,7 | 0,160 | 0,00 | 77,4 | 1,169 | 0,00 |
| 380 | 290 | 7,2 | 0,096 | 0,00 | 10,3 | 0,149 | 0,00 | 74,7 | 1,095 | 0,00 |
| 390 | 290 | 7,0 | 0,089 | 0,00 | 10,1 | 0,139 | 0,00 | 72,8 | 1,021 | 0,00 |
| 400 | 290 | 6,6 | 0,083 | 0,00 | 9,6 | 0,131 | 0,00 | 69,2 | 0,956 | 0,00 |
| 410 | 290 | 6,4 | 0,078 | 0,00 | 9,2 | 0,123 | 0,00 | 66,4 | 0,899 | 0,00 |
| 20 | 300 | 3,9 | 0,079 | 0,00 | 5,6 | 0,122 | 0,00 | 40,3 | 0,895 | 0,00 |
| 30 | 300 | 3,8 | 0,082 | 0,00 | 5,3 | 0,126 | 0,00 | 38,6 | 0,926 | 0,00 |
| 40 | 300 | 4,0 | 0,086 | 0,00 | 5,6 | 0,132 | 0,00 | 40,5 | 0,966 | 0,00 |
| 50 | 300 | 3,9 | 0,089 | 0,00 | 5,6 | 0,137 | 0,00 | 40,6 | 1,006 | 0,00 |
| 60 | 300 | 4,0 | 0,093 | 0,00 | 5,7 | 0,142 | 0,00 | 41,2 | 1,043 | 0,00 |
| 70 | 300 | 4,1 | 0,097 | 0,00 | 5,8 | 0,148 | 0,00 | 41,7 | 1,086 | 0,00 |
| 80 | 300 | 4,2 | 0,101 | 0,00 | 5,9 | 0,153 | 0,00 | 42,9 | 1,123 | 0,00 |
| 90 | 300 | 4,3 | 0,104 | 0,00 | 6,1 | 0,158 | 0,00 | 44,2 | 1,163 | 0,00 |
| 100 | 300 | 4,4 | 0,109 | 0,00 | 6,3 | 0,164 | 0,00 | 45,7 | 1,208 | 0,00 |
| 110 | 300 | 4,6 | 0,113 | 0,00 | 6,5 | 0,171 | 0,00 | 47,0 | 1,256 | 0,00 |
| 120 | 300 | 4,6 | 0,117 | 0,00 | 6,6 | 0,177 | 0,00 | 47,7 | 1,298 | 0,00 |
| 130 | 300 | 4,8 | 0,121 | 0,00 | 6,8 | 0,182 | 0,00 | 49,0 | 1,343 | 0,00 |
| 140 | 300 | 4,7 | 0,125 | 0,00 | 6,7 | 0,188 | 0,00 | 48,6 | 1,381 | 0,00 |
| 150 | 300 | 4,9 | 0,129 | 0,00 | 7,0 | 0,192 | 0,00 | 50,9 | 1,417 | 0,00 |
| 160 | 300 | 5,0 | 0,132 | 0,00 | 7,2 | 0,196 | 0,00 | 51,8 | 1,444 | 0,00 |
| 170 | 300 | 4,7 | 0,136 | 0,00 | 6,7 | 0,199 | 0,00 | 48,4 | 1,471 | 0,00 |
| 180 | 300 | 4,8 | 0,140 | 0,00 | 6,9 | 0,202 | 0,00 | 49,6 | 1,495 | 0,00 |
| 340 | 300 | 7,3 | 0,110 | 0,00 | 10,5 | 0,164 | 0,00 | 75,6 | 1,207 | 0,00 |
| 350 | 300 | 7,1 | 0,104 | 0,00 | 10,2 | 0,157 | 0,00 | 74,0 | 1,156 | 0,00 |
| 360 | 300 | 7,2 | 0,097 | 0,00 | 10,3 | 0,149 | 0,00 | 74,3 | 1,094 | 0,00 |
| 370 | 300 | 7,2 | 0,092 | 0,00 | 10,3 | 0,141 | 0,00 | 74,8 | 1,036 | 0,00 |
| 380 | 300 | 7,2 | 0,086 | 0,00 | 10,4 | 0,133 | 0,00 | 75,3 | 0,977 | 0,00 |
| 390 | 300 | 7,1 | 0,081 | 0,00 | 10,2 | 0,126 | 0,00 | 73,4 | 0,922 | 0,00 |
| 400 | 300 | 6,8 | 0,076 | 0,00 | 10,0 | 0,119 | 0,00 | 72,2 | 0,869 | 0,00 |
| 410 | 300 | 6,5 | 0,072 | 0,00 | 9,4 | 0,113 | 0,00 | 67,9 | 0,824 | 0,00 |
| 20 | 310 | 3,8 | 0,075 | 0,00 | 5,4 | 0,116 | 0,00 | 39,4 | 0,853 | 0,00 |
| 30 | 310 | 3,8 | 0,078 | 0,00 | 5,4 | 0,120 | 0,00 | 39,0 | 0,882 | 0,00 |
| 40 | 310 | 3,9 | 0,081 | 0,00 | 5,5 | 0,125 | 0,00 | 40,0 | 0,914 | 0,00 |
| 50 | 310 | 3,9 | 0,084 | 0,00 | 5,6 | 0,129 | 0,00 | 40,5 | 0,948 | 0,00 |
| 60 | 310 | 3,9 | 0,087 | 0,00 | 5,6 | 0,134 | 0,00 | 40,3 | 0,982 | 0,00 |
| 70 | 310 | 4,1 | 0,090 | 0,00 | 5,9 | 0,138 | 0,00 | 42,6 | 1,015 | 0,00 |
| 80 | 310 | 4,3 | 0,094 | 0,00 | 6,0 | 0,143 | 0,00 | 43,7 | 1,049 | 0,00 |
| 90 | 310 | 4,3 | 0,097 | 0,00 | 6,0 | 0,148 | 0,00 | 43,4 | 1,085 | 0,00 |
| 100 | 310 | 4,3 | 0,100 | 0,00 | 6,0 | 0,152 | 0,00 | 43,7 | 1,114 | 0,00 |
| 110 | 310 | 4,4 | 0,103 | 0,00 | 6,2 | 0,157 | 0,00 | 45,2 | 1,151 | 0,00 |
| 120 | 310 | 4,6 | 0,106 | 0,00 | 6,6 | 0,161 | 0,00 | 47,5 | 1,185 | 0,00 |
| 130 | 310 | 4,8 | 0,110 | 0,00 | 6,8 | 0,165 | 0,00 | 49,1 | 1,217 | 0,00 |
| 140 | 310 | 4,8 | 0,112 | 0,00 | 6,9 | 0,169 | 0,00 | 49,8 | 1,242 | 0,00 |
| 150 | 310 | 4,9 | 0,115 | 0,00 | 7,1 | 0,171 | 0,00 | 51,4 | 1,264 | 0,00 |
| 160 | 310 | 4,8 | 0,118 | 0,00 | 6,9 | 0,174 | 0,00 | 49,7 | 1,285 | 0,00 |
| 170 | 310 | 4,7 | 0,121 | 0,00 | 6,6 | 0,176 | 0,00 | 48,1 | 1,303 | 0,00 |
| 180 | 310 | 4,7 | 0,124 | 0,00 | 6,8 | 0,177 | 0,00 | 49,0 | 1,315 | 0,00 |
| 190 | 310 | 5,0 | 0,128 | 0,00 | 7,2 | 0,180 | 0,00 | 51,9 | 1,339 | 0,00 |
| 340 | 310 | 7,0 | 0,096 | 0,00 | 10,0 | 0,143 | 0,00 | 72,3 | 1,055 | 0,00 |
| 350 | 310 | 7,0 | 0,091 | 0,00 | 10,0 | 0,138 | 0,00 | 72,1 | 1,015 | 0,00 |
| 360 | 310 | 7,1 | 0,086 | 0,00 | 10,2 | 0,132 | 0,00 | 73,6 | 0,969 | 0,00 |
| 370 | 310 | 7,2 | 0,082 | 0,00 | 10,4 | 0,126 | 0,00 | 75,1 | 0,925 | 0,00 |
| 380 | 310 | 7,1 | 0,078 | 0,00 | 10,2 | 0,120 | 0,00 | 73,8 | 0,880 | 0,00 |
| 390 | 310 | 7,1 | 0,073 | 0,00 | 10,1 | 0,114 | 0,00 | 73,2 | 0,834 | 0,00 |
| 400 | 310 | 6,8 | 0,069 | 0,00 | 9,8 | 0,108 | 0,00 | 70,5 | 0,792 | 0,00 |
| 410 | 310 | 6,7 | 0,066 | 0,00 | 9,7 | 0,102 | 0,00 | 69,8 | 0,750 | 0,00 |
| 20 | 320 | 3,7 | 0,071 | 0,00 | 5,2 | 0,110 | 0,00 | 38,0 | 0,809 | 0,00 |
| 30 | 320 | 3,7 | 0,074 | 0,00 | 5,2 | 0,114 | 0,00 | 37,6 | 0,836 | 0,00 |
| 40 | 320 | 3,9 | 0,077 | 0,00 | 5,5 | 0,118 | 0,00 | 40,1 | 0,867 | 0,00 |
| 50 | 320 | 3,9 | 0,079 | 0,00 | 5,6 | 0,122 | 0,00 | 40,5 | 0,898 | 0,00 |
| 60 | 320 | 4,0 | 0,082 | 0,00 | 5,6 | 0,125 | 0,00 | 40,6 | 0,920 | 0,00 |
| 70 | 320 | 4,0 | 0,084 | 0,00 | 5,7 | 0,130 | 0,00 | 41,6 | 0,951 | 0,00 |
| 80 | 320 | 4,2 | 0,087 | 0,00 | 6,0 | 0,133 | 0,00 | 43,4 | 0,979 | 0,00 |
| 90 | 320 | 4,2 | 0,089 | 0,00 | 5,9 | 0,137 | 0,00 | 42,8 | 1,004 | 0,00 |
| 100 | 320 | 4,3 | 0,092 | 0,00 | 6,2 | 0,141 | 0,00 | 44,6 | 1,032 | 0,00 |
| 110 | 320 | 4,5 | 0,095 | 0,00 | 6,4 | 0,145 | 0,00 | 46,3 | 1,062 | 0,00 |
| 120 | 320 | 4,6 | 0,097 | 0,00 | 6,6 | 0,147 | 0,00 | 47,4 | 1,079 | 0,00 |
| 130 | 320 | 4,7 | 0,099 | 0,00 | 6,6 | 0,149 | 0,00 | 47,7 | 1,096 | 0,00 |
| 140 | 320 | 4,8 | 0,101 | 0,00 | 6,8 | 0,151 | 0,00 | 49,1 | 1,115 | 0,00 |
| 150 | 320 | 4,8 | 0,103 | 0,00 | 6,9 | 0,153 | 0,00 | 49,8 | 1,128 | 0,00 |
| 160 | 320 | 4,7 | 0,105 | 0,00 | 6,6 | 0,155 | 0,00 | 47,9 | 1,146 | 0,00 |
| 170 | 320 | 4,5 | 0,107 | 0,00 | 6,5 | 0,157 | 0,00 | 46,9 | 1,158 | 0,00 |
| 180 | 320 | 4,6 | 0,110 | 0,00 | 6,6 | 0,158 | 0,00 | 47,9 | 1,172 | 0,00 |
| 190 | 320 | 4,9 | 0,112 | 0,00 | 7,0 | 0,159 | 0,00 | 50,7 | 1,183 | 0,00 |
| 200 | 320 | 5,0 | 0,114 | 0,00 | 7,3 | 0,161 | 0,00 | 52,4 | 1,197 | 0,00 |
| 340 | 320 | 6,8 | 0,084 | 0,00 | 9,6 | 0,126 | 0,00 | 69,6 | 0,925 | 0,00 |
| 350 | 320 | 6,9 | 0,081 | 0,00 | 9,8 | 0,122 | 0,00 | 70,9 | 0,896 | 0,00 |
| 360 | 320 | 6,8 | 0,077 | 0,00 | 9,8 | 0,118 | 0,00 | 70,6 | 0,866 | 0,00 |
| 370 | 320 | 7,0 | 0,074 | 0,00 | 10,0 | 0,113 | 0,00 | 72,1 | 0,833 | 0,00 |
| 380 | 320 | 6,9 | 0,070 | 0,00 | 9,9 | 0,109 | 0,00 | 71,3 | 0,797 | 0,00 |
| 390 | 320 | 7,0 | 0,067 | 0,00 | 9,9 | 0,104 | 0,00 | 71,9 | 0,759 | 0,00 |
| 400 | 320 | 6,8 | 0,064 | 0,00 | 9,7 | 0,099 | 0,00 | 70,4 | 0,725 | 0,00 |
| 410 | 320 | 6,7 | 0,061 | 0,00 | 9,6 | 0,094 | 0,00 | 69,5 | 0,691 | 0,00 |
| 20 | 330 | 3,7 | 0,068 | 0,00 | 5,4 | 0,105 | 0,00 | 38,8 | 0,772 | 0,00 |
| 30 | 330 | 3,6 | 0,070 | 0,00 | 5,1 | 0,108 | 0,00 | 37,1 | 0,793 | 0,00 |
| 40 | 330 | 3,8 | 0,072 | 0,00 | 5,4 | 0,112 | 0,00 | 39,1 | 0,818 | 0,00 |
| 50 | 330 | 3,9 | 0,074 | 0,00 | 5,4 | 0,115 | 0,00 | 39,2 | 0,841 | 0,00 |
| 60 | 330 | 3,8 | 0,076 | 0,00 | 5,4 | 0,118 | 0,00 | 38,8 | 0,862 | 0,00 |
| 70 | 330 | 4,0 | 0,079 | 0,00 | 5,8 | 0,121 | 0,00 | 41,8 | 0,887 | 0,00 |
| 80 | 330 | 4,1 | 0,081 | 0,00 | 5,9 | 0,124 | 0,00 | 42,4 | 0,910 | 0,00 |
| 90 | 330 | 4,2 | 0,083 | 0,00 | 5,9 | 0,127 | 0,00 | 43,0 | 0,930 | 0,00 |
| 100 | 330 | 4,2 | 0,085 | 0,00 | 6,1 | 0,130 | 0,00 | 43,9 | 0,954 | 0,00 |
| 110 | 330 | 4,3 | 0,086 | 0,00 | 6,2 | 0,132 | 0,00 | 44,6 | 0,968 | 0,00 |
| 120 | 330 | 4,5 | 0,088 | 0,00 | 6,3 | 0,134 | 0,00 | 45,7 | 0,981 | 0,00 |
| 130 | 330 | 4,5 | 0,090 | 0,00 | 6,4 | 0,135 | 0,00 | 46,6 | 0,994 | 0,00 |
| 140 | 330 | 4,7 | 0,091 | 0,00 | 6,7 | 0,136 | 0,00 | 48,3 | 1,001 | 0,00 |
| 150 | 330 | 4,6 | 0,092 | 0,00 | 6,5 | 0,138 | 0,00 | 46,7 | 1,014 | 0,00 |
| 160 | 330 | 4,6 | 0,094 | 0,00 | 6,5 | 0,138 | 0,00 | 46,8 | 1,019 | 0,00 |
| 170 | 330 | 4,5 | 0,095 | 0,00 | 6,4 | 0,140 | 0,00 | 46,3 | 1,032 | 0,00 |
| 180 | 330 | 4,6 | 0,097 | 0,00 | 6,6 | 0,141 | 0,00 | 47,7 | 1,040 | 0,00 |
| 190 | 330 | 4,9 | 0,098 | 0,00 | 6,9 | 0,141 | 0,00 | 49,9 | 1,047 | 0,00 |
| 200 | 330 | 4,9 | 0,099 | 0,00 | 7,0 | 0,142 | 0,00 | 50,7 | 1,052 | 0,00 |
| 210 | 330 | 5,0 | 0,099 | 0,00 | 7,3 | 0,141 | 0,00 | 52,6 | 1,044 | 0,00 |
| 220 | 330 | 5,1 | 0,099 | 0,00 | 7,4 | 0,140 | 0,00 | 53,4 | 1,041 | 0,00 |
| 230 | 330 | 5,1 | 0,098 | 0,00 | 7,3 | 0,138 | 0,00 | 52,8 | 1,025 | 0,00 |
| 240 | 330 | 5,3 | 0,097 | 0,00 | 7,6 | 0,136 | 0,00 | 54,8 | 1,015 | 0,00 |
| 250 | 330 | 5,4 | 0,095 | 0,00 | 7,8 | 0,134 | 0,00 | 56,2 | 0,995 | 0,00 |
| 340 | 330 | 6,6 | 0,074 | 0,00 | 9,4 | 0,111 | 0,00 | 68,3 | 0,819 | 0,00 |
| 350 | 330 | 6,6 | 0,071 | 0,00 | 9,4 | 0,108 | 0,00 | 67,7 | 0,797 | 0,00 |
| 360 | 330 | 6,6 | 0,069 | 0,00 | 9,4 | 0,105 | 0,00 | 68,0 | 0,772 | 0,00 |
| 370 | 330 | 6,7 | 0,066 | 0,00 | 9,6 | 0,102 | 0,00 | 69,4 | 0,748 | 0,00 |
| 380 | 330 | 6,7 | 0,064 | 0,00 | 9,6 | 0,098 | 0,00 | 69,7 | 0,720 | 0,00 |
| 390 | 330 | 6,7 | 0,061 | 0,00 | 9,6 | 0,095 | 0,00 | 69,5 | 0,694 | 0,00 |
| 400 | 330 | 6,6 | 0,058 | 0,00 | 9,5 | 0,091 | 0,00 | 68,8 | 0,664 | 0,00 |
| 410 | 330 | 6,7 | 0,056 | 0,00 | 9,6 | 0,087 | 0,00 | 69,3 | 0,639 | 0,00 |
| 20 | 340 | 3,7 | 0,064 | 0,00 | 5,2 | 0,100 | 0,00 | 38,0 | 0,730 | 0,00 |
| 30 | 340 | 3,7 | 0,066 | 0,00 | 5,2 | 0,102 | 0,00 | 38,0 | 0,750 | 0,00 |
| 40 | 340 | 3,8 | 0,068 | 0,00 | 5,4 | 0,105 | 0,00 | 38,8 | 0,771 | 0,00 |
| 50 | 340 | 3,9 | 0,070 | 0,00 | 5,5 | 0,108 | 0,00 | 39,6 | 0,789 | 0,00 |
| 60 | 340 | 3,9 | 0,071 | 0,00 | 5,5 | 0,110 | 0,00 | 39,5 | 0,809 | 0,00 |
| 70 | 340 | 4,0 | 0,073 | 0,00 | 5,6 | 0,113 | 0,00 | 40,8 | 0,826 | 0,00 |
| 80 | 340 | 4,0 | 0,075 | 0,00 | 5,7 | 0,115 | 0,00 | 41,4 | 0,844 | 0,00 |
| 90 | 340 | 4,2 | 0,076 | 0,00 | 6,0 | 0,117 | 0,00 | 43,4 | 0,861 | 0,00 |
| 100 | 340 | 4,2 | 0,078 | 0,00 | 6,0 | 0,119 | 0,00 | 43,4 | 0,875 | 0,00 |
| 110 | 340 | 4,3 | 0,079 | 0,00 | 6,2 | 0,120 | 0,00 | 44,9 | 0,882 | 0,00 |
| 120 | 340 | 4,4 | 0,080 | 0,00 | 6,3 | 0,121 | 0,00 | 45,3 | 0,893 | 0,00 |
| 130 | 340 | 4,4 | 0,081 | 0,00 | 6,2 | 0,122 | 0,00 | 45,0 | 0,900 | 0,00 |
| 140 | 340 | 4,4 | 0,082 | 0,00 | 6,3 | 0,123 | 0,00 | 45,5 | 0,907 | 0,00 |
| 150 | 340 | 4,5 | 0,083 | 0,00 | 6,5 | 0,124 | 0,00 | 46,7 | 0,911 | 0,00 |
| 160 | 340 | 4,4 | 0,084 | 0,00 | 6,2 | 0,124 | 0,00 | 45,2 | 0,914 | 0,00 |
| 170 | 340 | 4,3 | 0,085 | 0,00 | 6,1 | 0,125 | 0,00 | 44,4 | 0,924 | 0,00 |
| 180 | 340 | 4,6 | 0,086 | 0,00 | 6,6 | 0,126 | 0,00 | 48,0 | 0,929 | 0,00 |
| 190 | 340 | 4,8 | 0,086 | 0,00 | 6,8 | 0,125 | 0,00 | 49,3 | 0,926 | 0,00 |
| 200 | 340 | 4,9 | 0,085 | 0,00 | 7,1 | 0,124 | 0,00 | 51,2 | 0,920 | 0,00 |
| 210 | 340 | 4,9 | 0,085 | 0,00 | 7,1 | 0,123 | 0,00 | 51,3 | 0,910 | 0,00 |
| 220 | 340 | 5,0 | 0,084 | 0,00 | 7,2 | 0,122 | 0,00 | 52,2 | 0,902 | 0,00 |
| 230 | 340 | 5,0 | 0,083 | 0,00 | 7,1 | 0,120 | 0,00 | 51,0 | 0,887 | 0,00 |
| 240 | 340 | 5,3 | 0,082 | 0,00 | 7,5 | 0,118 | 0,00 | 53,9 | 0,878 | 0,00 |
| 250 | 340 | 5,2 | 0,080 | 0,00 | 7,5 | 0,116 | 0,00 | 54,0 | 0,862 | 0,00 |
| 260 | 340 | 5,3 | 0,078 | 0,00 | 7,5 | 0,114 | 0,00 | 54,6 | 0,844 | 0,00 |
| 270 | 340 | 5,5 | 0,077 | 0,00 | 7,8 | 0,112 | 0,00 | 56,5 | 0,828 | 0,00 |
| 280 | 340 | 5,6 | 0,075 | 0,00 | 7,8 | 0,110 | 0,00 | 56,8 | 0,811 | 0,00 |
| 290 | 340 | 5,7 | 0,074 | 0,00 | 8,1 | 0,108 | 0,00 | 58,5 | 0,797 | 0,00 |
| 300 | 340 | 5,7 | 0,072 | 0,00 | 8,0 | 0,106 | 0,00 | 58,0 | 0,781 | 0,00 |
| 310 | 340 | 5,9 | 0,070 | 0,00 | 8,2 | 0,104 | 0,00 | 59,6 | 0,767 | 0,00 |
| 320 | 340 | 6,0 | 0,069 | 0,00 | 8,3 | 0,102 | 0,00 | 60,1 | 0,755 | 0,00 |
| 330 | 340 | 6,2 | 0,067 | 0,00 | 8,6 | 0,100 | 0,00 | 62,4 | 0,737 | 0,00 |
| 340 | 340 | 6,3 | 0,066 | 0,00 | 8,9 | 0,099 | 0,00 | 64,5 | 0,728 | 0,00 |
| 350 | 340 | 6,3 | 0,064 | 0,00 | 9,0 | 0,097 | 0,00 | 64,8 | 0,713 | 0,00 |
| 360 | 340 | 6,6 | 0,062 | 0,00 | 9,4 | 0,094 | 0,00 | 67,9 | 0,693 | 0,00 |
| 370 | 340 | 6,5 | 0,060 | 0,00 | 9,2 | 0,092 | 0,00 | 66,4 | 0,676 | 0,00 |
| 380 | 340 | 6,5 | 0,058 | 0,00 | 9,2 | 0,089 | 0,00 | 66,8 | 0,655 | 0,00 |
| 390 | 340 | 6,5 | 0,056 | 0,00 | 9,3 | 0,087 | 0,00 | 67,0 | 0,635 | 0,00 |
| 400 | 340 | 6,5 | 0,054 | 0,00 | 9,3 | 0,084 | 0,00 | 67,3 | 0,612 | 0,00 |
| 410 | 340 | 6,4 | 0,052 | 0,00 | 9,2 | 0,081 | 0,00 | 66,3 | 0,591 | 0,00 |
| 20 | 350 | 3,6 | 0,061 | 0,00 | 5,1 | 0,094 | 0,00 | 36,8 | 0,691 | 0,00 |
| 30 | 350 | 3,7 | 0,062 | 0,00 | 5,4 | 0,097 | 0,00 | 38,9 | 0,710 | 0,00 |
| 40 | 350 | 3,7 | 0,064 | 0,00 | 5,3 | 0,099 | 0,00 | 38,3 | 0,725 | 0,00 |
| 50 | 350 | 3,8 | 0,065 | 0,00 | 5,4 | 0,101 | 0,00 | 39,0 | 0,743 | 0,00 |
| 60 | 350 | 3,9 | 0,067 | 0,00 | 5,6 | 0,103 | 0,00 | 40,6 | 0,756 | 0,00 |
| 70 | 350 | 4,0 | 0,068 | 0,00 | 5,6 | 0,105 | 0,00 | 40,7 | 0,769 | 0,00 |
| 80 | 350 | 4,1 | 0,069 | 0,00 | 5,8 | 0,107 | 0,00 | 42,0 | 0,781 | 0,00 |
| 90 | 350 | 4,1 | 0,070 | 0,00 | 5,9 | 0,108 | 0,00 | 42,7 | 0,794 | 0,00 |
| 100 | 350 | 4,1 | 0,071 | 0,00 | 5,9 | 0,109 | 0,00 | 42,9 | 0,803 | 0,00 |
| 110 | 350 | 4,3 | 0,072 | 0,00 | 6,1 | 0,110 | 0,00 | 43,8 | 0,806 | 0,00 |
| 120 | 350 | 4,4 | 0,073 | 0,00 | 6,2 | 0,111 | 0,00 | 44,8 | 0,813 | 0,00 |
| 130 | 350 | 4,3 | 0,073 | 0,00 | 6,2 | 0,111 | 0,00 | 44,5 | 0,816 | 0,00 |
| 140 | 350 | 4,3 | 0,074 | 0,00 | 6,2 | 0,111 | 0,00 | 44,9 | 0,818 | 0,00 |
| 150 | 350 | 4,3 | 0,075 | 0,00 | 6,1 | 0,112 | 0,00 | 44,3 | 0,823 | 0,00 |
| 160 | 350 | 4,3 | 0,075 | 0,00 | 6,1 | 0,112 | 0,00 | 44,5 | 0,824 | 0,00 |
| 170 | 350 | 4,3 | 0,075 | 0,00 | 6,2 | 0,112 | 0,00 | 44,8 | 0,825 | 0,00 |
| 180 | 350 | 4,6 | 0,076 | 0,00 | 6,7 | 0,112 | 0,00 | 48,3 | 0,826 | 0,00 |
| 190 | 350 | 4,6 | 0,075 | 0,00 | 6,7 | 0,111 | 0,00 | 48,0 | 0,817 | 0,00 |
| 200 | 350 | 4,8 | 0,075 | 0,00 | 6,9 | 0,110 | 0,00 | 49,5 | 0,814 | 0,00 |
| 210 | 350 | 4,8 | 0,074 | 0,00 | 6,9 | 0,108 | 0,00 | 49,6 | 0,799 | 0,00 |
| 220 | 350 | 4,9 | 0,073 | 0,00 | 7,2 | 0,107 | 0,00 | 51,7 | 0,790 | 0,00 |
| 230 | 350 | 5,0 | 0,072 | 0,00 | 7,1 | 0,106 | 0,00 | 51,6 | 0,782 | 0,00 |
| 240 | 350 | 5,1 | 0,070 | 0,00 | 7,2 | 0,104 | 0,00 | 52,1 | 0,766 | 0,00 |
| 250 | 350 | 5,3 | 0,069 | 0,00 | 7,6 | 0,102 | 0,00 | 54,7 | 0,754 | 0,00 |
| 260 | 350 | 5,1 | 0,068 | 0,00 | 7,3 | 0,100 | 0,00 | 52,5 | 0,740 | 0,00 |
| 270 | 350 | 5,3 | 0,067 | 0,00 | 7,4 | 0,099 | 0,00 | 53,6 | 0,729 | 0,00 |
| 280 | 350 | 5,4 | 0,065 | 0,00 | 7,6 | 0,097 | 0,00 | 54,8 | 0,715 | 0,00 |
| 290 | 350 | 5,6 | 0,064 | 0,00 | 7,9 | 0,095 | 0,00 | 57,2 | 0,703 | 0,00 |
| 300 | 350 | 5,6 | 0,063 | 0,00 | 7,8 | 0,094 | 0,00 | 56,8 | 0,691 | 0,00 |
| 310 | 350 | 5,6 | 0,062 | 0,00 | 7,9 | 0,092 | 0,00 | 57,1 | 0,677 | 0,00 |
| 320 | 350 | 5,9 | 0,061 | 0,00 | 8,1 | 0,091 | 0,00 | 58,9 | 0,669 | 0,00 |
| 330 | 350 | 5,9 | 0,060 | 0,00 | 8,2 | 0,090 | 0,00 | 59,5 | 0,661 | 0,00 |
| 340 | 350 | 6,0 | 0,058 | 0,00 | 8,5 | 0,088 | 0,00 | 61,3 | 0,649 | 0,00 |
| 350 | 350 | 6,2 | 0,057 | 0,00 | 8,8 | 0,087 | 0,00 | 63,9 | 0,639 | 0,00 |
| 360 | 350 | 6,3 | 0,056 | 0,00 | 9,0 | 0,086 | 0,00 | 65,2 | 0,628 | 0,00 |
| 370 | 350 | 6,4 | 0,054 | 0,00 | 9,1 | 0,083 | 0,00 | 65,8 | 0,612 | 0,00 |
| 380 | 350 | 6,3 | 0,053 | 0,00 | 9,0 | 0,082 | 0,00 | 65,2 | 0,598 | 0,00 |
| 390 | 350 | 6,3 | 0,051 | 0,00 | 9,1 | 0,079 | 0,00 | 65,8 | 0,580 | 0,00 |
| 400 | 350 | 6,4 | 0,050 | 0,00 | 9,2 | 0,077 | 0,00 | 66,6 | 0,565 | 0,00 |
| 410 | 350 | 6,2 | 0,048 | 0,00 | 9,0 | 0,075 | 0,00 | 65,1 | 0,547 | 0,00 |
| 20 | 360 | 3,6 | 0,057 | 0,00 | 5,1 | 0,089 | 0,00 | 37,1 | 0,654 | 0,00 |
| 30 | 360 | 3,6 | 0,059 | 0,00 | 5,2 | 0,091 | 0,00 | 37,5 | 0,669 | 0,00 |
| 40 | 360 | 3,7 | 0,060 | 0,00 | 5,3 | 0,093 | 0,00 | 38,0 | 0,681 | 0,00 |
| 50 | 360 | 3,7 | 0,061 | 0,00 | 5,3 | 0,095 | 0,00 | 38,0 | 0,696 | 0,00 |
| 60 | 360 | 3,8 | 0,062 | 0,00 | 5,5 | 0,096 | 0,00 | 39,4 | 0,704 | 0,00 |
| 70 | 360 | 3,9 | 0,063 | 0,00 | 5,5 | 0,097 | 0,00 | 39,9 | 0,714 | 0,00 |
| 80 | 360 | 3,9 | 0,064 | 0,00 | 5,6 | 0,099 | 0,00 | 40,4 | 0,724 | 0,00 |
| 90 | 360 | 3,9 | 0,065 | 0,00 | 5,6 | 0,100 | 0,00 | 40,8 | 0,731 | 0,00 |
| 100 | 360 | 4,2 | 0,065 | 0,00 | 5,9 | 0,100 | 0,00 | 42,7 | 0,734 | 0,00 |
| 110 | 360 | 4,1 | 0,066 | 0,00 | 5,8 | 0,100 | 0,00 | 42,0 | 0,738 | 0,00 |
| 120 | 360 | 4,2 | 0,066 | 0,00 | 5,9 | 0,100 | 0,00 | 42,7 | 0,738 | 0,00 |
| 130 | 360 | 4,3 | 0,066 | 0,00 | 6,1 | 0,100 | 0,00 | 44,3 | 0,739 | 0,00 |
| 140 | 360 | 4,3 | 0,067 | 0,00 | 6,1 | 0,101 | 0,00 | 44,2 | 0,741 | 0,00 |
| 150 | 360 | 4,2 | 0,067 | 0,00 | 5,9 | 0,101 | 0,00 | 42,6 | 0,742 | 0,00 |
| 160 | 360 | 4,2 | 0,067 | 0,00 | 5,9 | 0,101 | 0,00 | 42,9 | 0,743 | 0,00 |
| 170 | 360 | 4,3 | 0,067 | 0,00 | 6,2 | 0,101 | 0,00 | 44,7 | 0,742 | 0,00 |
| 180 | 360 | 4,4 | 0,067 | 0,00 | 6,3 | 0,100 | 0,00 | 45,4 | 0,734 | 0,00 |
| 190 | 360 | 4,6 | 0,066 | 0,00 | 6,7 | 0,099 | 0,00 | 48,2 | 0,728 | 0,00 |
| 200 | 360 | 4,7 | 0,065 | 0,00 | 6,7 | 0,097 | 0,00 | 48,1 | 0,716 | 0,00 |
| 210 | 360 | 4,8 | 0,065 | 0,00 | 6,9 | 0,096 | 0,00 | 49,6 | 0,708 | 0,00 |
| 220 | 360 | 4,8 | 0,064 | 0,00 | 6,9 | 0,095 | 0,00 | 50,1 | 0,701 | 0,00 |
| 230 | 360 | 4,9 | 0,063 | 0,00 | 7,0 | 0,093 | 0,00 | 50,6 | 0,688 | 0,00 |
| 240 | 360 | 4,9 | 0,062 | 0,00 | 7,0 | 0,092 | 0,00 | 50,4 | 0,681 | 0,00 |
| 250 | 360 | 5,0 | 0,061 | 0,00 | 7,1 | 0,091 | 0,00 | 51,0 | 0,670 | 0,00 |
| 260 | 360 | 5,2 | 0,060 | 0,00 | 7,3 | 0,089 | 0,00 | 53,0 | 0,659 | 0,00 |
| 270 | 360 | 5,2 | 0,059 | 0,00 | 7,3 | 0,088 | 0,00 | 52,6 | 0,649 | 0,00 |
| 280 | 360 | 5,3 | 0,058 | 0,00 | 7,6 | 0,086 | 0,00 | 54,8 | 0,636 | 0,00 |
| 290 | 360 | 5,3 | 0,057 | 0,00 | 7,6 | 0,085 | 0,00 | 54,9 | 0,625 | 0,00 |
| 300 | 360 | 5,4 | 0,056 | 0,00 | 7,6 | 0,084 | 0,00 | 55,3 | 0,615 | 0,00 |
| 310 | 360 | 5,4 | 0,055 | 0,00 | 7,6 | 0,082 | 0,00 | 55,2 | 0,606 | 0,00 |
| 320 | 360 | 5,6 | 0,054 | 0,00 | 7,9 | 0,081 | 0,00 | 57,3 | 0,599 | 0,00 |
| 330 | 360 | 5,6 | 0,053 | 0,00 | 7,8 | 0,081 | 0,00 | 56,9 | 0,592 | 0,00 |
| 340 | 360 | 5,7 | 0,052 | 0,00 | 8,1 | 0,080 | 0,00 | 58,6 | 0,585 | 0,00 |
| 350 | 360 | 5,9 | 0,051 | 0,00 | 8,5 | 0,078 | 0,00 | 61,3 | 0,576 | 0,00 |
| 360 | 360 | 6,0 | 0,050 | 0,00 | 8,5 | 0,077 | 0,00 | 61,4 | 0,566 | 0,00 |
| 370 | 360 | 5,9 | 0,049 | 0,00 | 8,5 | 0,076 | 0,00 | 61,3 | 0,558 | 0,00 |
| 380 | 360 | 6,0 | 0,048 | 0,00 | 8,6 | 0,074 | 0,00 | 62,2 | 0,545 | 0,00 |
| 390 | 360 | 6,1 | 0,047 | 0,00 | 8,7 | 0,073 | 0,00 | 62,7 | 0,532 | 0,00 |
| 400 | 360 | 6,1 | 0,045 | 0,00 | 8,8 | 0,071 | 0,00 | 63,4 | 0,519 | 0,00 |
| 410 | 360 | 6,1 | 0,044 | 0,00 | 8,8 | 0,069 | 0,00 | 63,5 | 0,507 | 0,00 |
| 20 | 370 | 3,5 | 0,054 | 0,00 | 5,0 | 0,084 | 0,00 | 36,4 | 0,617 | 0,00 |
| 30 | 370 | 3,6 | 0,055 | 0,00 | 5,2 | 0,086 | 0,00 | 37,3 | 0,629 | 0,00 |
| 40 | 370 | 3,7 | 0,056 | 0,00 | 5,2 | 0,087 | 0,00 | 37,9 | 0,640 | 0,00 |
| 50 | 370 | 3,6 | 0,057 | 0,00 | 5,2 | 0,088 | 0,00 | 37,3 | 0,648 | 0,00 |
| 60 | 370 | 3,8 | 0,058 | 0,00 | 5,4 | 0,089 | 0,00 | 38,9 | 0,654 | 0,00 |
| 70 | 370 | 3,8 | 0,059 | 0,00 | 5,4 | 0,090 | 0,00 | 39,3 | 0,663 | 0,00 |
| 80 | 370 | 3,9 | 0,059 | 0,00 | 5,5 | 0,091 | 0,00 | 39,6 | 0,669 | 0,00 |
| 90 | 370 | 4,0 | 0,060 | 0,00 | 5,6 | 0,092 | 0,00 | 40,6 | 0,673 | 0,00 |
| 100 | 370 | 4,0 | 0,060 | 0,00 | 5,7 | 0,092 | 0,00 | 41,3 | 0,673 | 0,00 |
| 110 | 370 | 4,0 | 0,060 | 0,00 | 5,8 | 0,092 | 0,00 | 41,8 | 0,675 | 0,00 |
| 120 | 370 | 4,1 | 0,060 | 0,00 | 5,8 | 0,091 | 0,00 | 42,1 | 0,672 | 0,00 |
| 130 | 370 | 4,1 | 0,061 | 0,00 | 5,9 | 0,092 | 0,00 | 42,5 | 0,675 | 0,00 |
| 140 | 370 | 4,1 | 0,061 | 0,00 | 5,8 | 0,092 | 0,00 | 41,8 | 0,674 | 0,00 |
| 150 | 370 | 4,1 | 0,061 | 0,00 | 5,9 | 0,091 | 0,00 | 42,6 | 0,672 | 0,00 |
| 160 | 370 | 4,1 | 0,060 | 0,00 | 5,9 | 0,091 | 0,00 | 42,8 | 0,671 | 0,00 |
| 170 | 370 | 4,2 | 0,060 | 0,00 | 6,1 | 0,090 | 0,00 | 43,7 | 0,665 | 0,00 |
| 180 | 370 | 4,4 | 0,059 | 0,00 | 6,3 | 0,089 | 0,00 | 45,6 | 0,658 | 0,00 |
| 190 | 370 | 4,5 | 0,059 | 0,00 | 6,4 | 0,088 | 0,00 | 46,6 | 0,647 | 0,00 |
| 200 | 370 | 4,6 | 0,058 | 0,00 | 6,6 | 0,087 | 0,00 | 47,5 | 0,640 | 0,00 |
| 210 | 370 | 4,7 | 0,057 | 0,00 | 6,8 | 0,086 | 0,00 | 49,4 | 0,631 | 0,00 |
| 220 | 370 | 4,8 | 0,056 | 0,00 | 6,9 | 0,084 | 0,00 | 49,8 | 0,622 | 0,00 |
| 230 | 370 | 4,6 | 0,056 | 0,00 | 6,6 | 0,084 | 0,00 | 47,9 | 0,616 | 0,00 |
| 240 | 370 | 4,8 | 0,055 | 0,00 | 7,0 | 0,083 | 0,00 | 50,6 | 0,608 | 0,00 |
| 250 | 370 | 4,9 | 0,054 | 0,00 | 7,0 | 0,082 | 0,00 | 50,4 | 0,600 | 0,00 |
| 260 | 370 | 5,1 | 0,053 | 0,00 | 7,3 | 0,080 | 0,00 | 52,6 | 0,590 | 0,00 |
| 270 | 370 | 5,0 | 0,052 | 0,00 | 7,2 | 0,079 | 0,00 | 52,1 | 0,582 | 0,00 |
| 280 | 370 | 5,1 | 0,051 | 0,00 | 7,3 | 0,078 | 0,00 | 52,7 | 0,570 | 0,00 |
| 290 | 370 | 5,2 | 0,050 | 0,00 | 7,3 | 0,076 | 0,00 | 53,2 | 0,562 | 0,00 |
| 300 | 370 | 5,2 | 0,050 | 0,00 | 7,3 | 0,075 | 0,00 | 53,2 | 0,552 | 0,00 |
| 310 | 370 | 5,2 | 0,049 | 0,00 | 7,3 | 0,074 | 0,00 | 53,1 | 0,547 | 0,00 |
| 320 | 370 | 5,4 | 0,048 | 0,00 | 7,5 | 0,073 | 0,00 | 54,4 | 0,540 | 0,00 |
| 330 | 370 | 5,4 | 0,048 | 0,00 | 7,6 | 0,073 | 0,00 | 54,8 | 0,534 | 0,00 |
| 340 | 370 | 5,6 | 0,047 | 0,00 | 7,9 | 0,072 | 0,00 | 56,9 | 0,529 | 0,00 |
| 350 | 370 | 5,7 | 0,046 | 0,00 | 8,0 | 0,071 | 0,00 | 57,8 | 0,523 | 0,00 |
| 360 | 370 | 5,7 | 0,046 | 0,00 | 8,1 | 0,070 | 0,00 | 58,9 | 0,516 | 0,00 |
| 370 | 370 | 5,9 | 0,045 | 0,00 | 8,4 | 0,069 | 0,00 | 60,5 | 0,507 | 0,00 |
| 380 | 370 | 6,0 | 0,044 | 0,00 | 8,5 | 0,068 | 0,00 | 61,2 | 0,499 | 0,00 |
| 390 | 370 | 5,9 | 0,043 | 0,00 | 8,4 | 0,067 | 0,00 | 60,8 | 0,488 | 0,00 |
| 400 | 370 | 6,0 | 0,042 | 0,00 | 8,6 | 0,066 | 0,00 | 62,1 | 0,479 | 0,00 |
| 410 | 370 | 5,9 | 0,041 | 0,00 | 8,4 | 0,064 | 0,00 | 60,6 | 0,468 | 0,00 |
| 20 | 380 | 3,4 | 0,051 | 0,00 | 4,9 | 0,080 | 0,00 | 35,6 | 0,582 | 0,00 |
| 30 | 380 | 3,6 | 0,052 | 0,00 | 5,1 | 0,081 | 0,00 | 37,2 | 0,590 | 0,00 |
| 40 | 380 | 3,6 | 0,053 | 0,00 | 5,0 | 0,081 | 0,00 | 36,4 | 0,597 | 0,00 |
| 50 | 380 | 3,6 | 0,053 | 0,00 | 5,1 | 0,082 | 0,00 | 36,8 | 0,602 | 0,00 |
| 60 | 380 | 3,7 | 0,054 | 0,00 | 5,3 | 0,083 | 0,00 | 38,5 | 0,610 | 0,00 |
| 70 | 380 | 3,7 | 0,054 | 0,00 | 5,4 | 0,084 | 0,00 | 38,8 | 0,614 | 0,00 |
| 80 | 380 | 3,8 | 0,055 | 0,00 | 5,3 | 0,084 | 0,00 | 38,6 | 0,617 | 0,00 |
| 90 | 380 | 3,8 | 0,055 | 0,00 | 5,4 | 0,084 | 0,00 | 39,1 | 0,616 | 0,00 |
| 100 | 380 | 3,9 | 0,055 | 0,00 | 5,6 | 0,084 | 0,00 | 40,4 | 0,617 | 0,00 |
| 110 | 380 | 4,0 | 0,055 | 0,00 | 5,8 | 0,084 | 0,00 | 41,7 | 0,617 | 0,00 |
| 120 | 380 | 4,0 | 0,055 | 0,00 | 5,7 | 0,084 | 0,00 | 41,1 | 0,615 | 0,00 |
| 130 | 380 | 3,9 | 0,055 | 0,00 | 5,7 | 0,084 | 0,00 | 41,1 | 0,617 | 0,00 |
| 140 | 380 | 4,0 | 0,055 | 0,00 | 5,7 | 0,084 | 0,00 | 41,3 | 0,614 | 0,00 |
| 150 | 380 | 3,9 | 0,055 | 0,00 | 5,7 | 0,083 | 0,00 | 40,9 | 0,609 | 0,00 |
| 160 | 380 | 4,1 | 0,054 | 0,00 | 5,9 | 0,082 | 0,00 | 42,6 | 0,606 | 0,00 |
| 170 | 380 | 4,2 | 0,054 | 0,00 | 6,0 | 0,082 | 0,00 | 43,7 | 0,602 | 0,00 |
| 180 | 380 | 4,2 | 0,053 | 0,00 | 6,1 | 0,081 | 0,00 | 43,9 | 0,593 | 0,00 |
| 190 | 380 | 4,5 | 0,052 | 0,00 | 6,4 | 0,079 | 0,00 | 46,5 | 0,582 | 0,00 |
| 200 | 380 | 4,5 | 0,052 | 0,00 | 6,5 | 0,078 | 0,00 | 46,9 | 0,576 | 0,00 |
| 210 | 380 | 4,6 | 0,051 | 0,00 | 6,6 | 0,077 | 0,00 | 47,7 | 0,566 | 0,00 |
| 220 | 380 | 4,7 | 0,050 | 0,00 | 6,7 | 0,076 | 0,00 | 48,4 | 0,561 | 0,00 |
| 230 | 380 | 4,6 | 0,050 | 0,00 | 6,7 | 0,076 | 0,00 | 48,5 | 0,556 | 0,00 |
| 240 | 380 | 4,7 | 0,049 | 0,00 | 6,7 | 0,075 | 0,00 | 48,5 | 0,549 | 0,00 |
| 250 | 380 | 4,8 | 0,048 | 0,00 | 6,8 | 0,074 | 0,00 | 49,5 | 0,541 | 0,00 |
| 260 | 380 | 4,8 | 0,048 | 0,00 | 6,8 | 0,073 | 0,00 | 49,0 | 0,534 | 0,00 |
| 270 | 380 | 4,9 | 0,047 | 0,00 | 6,9 | 0,071 | 0,00 | 49,7 | 0,524 | 0,00 |
| 280 | 380 | 4,9 | 0,046 | 0,00 | 7,1 | 0,070 | 0,00 | 51,2 | 0,516 | 0,00 |
| 290 | 380 | 5,0 | 0,045 | 0,00 | 7,0 | 0,069 | 0,00 | 50,7 | 0,508 | 0,00 |
| 300 | 380 | 5,0 | 0,045 | 0,00 | 7,1 | 0,068 | 0,00 | 51,5 | 0,501 | 0,00 |
| 310 | 380 | 5,1 | 0,044 | 0,00 | 7,2 | 0,067 | 0,00 | 51,9 | 0,496 | 0,00 |
| 320 | 380 | 5,1 | 0,044 | 0,00 | 7,1 | 0,067 | 0,00 | 51,6 | 0,491 | 0,00 |
| 330 | 380 | 5,3 | 0,043 | 0,00 | 7,5 | 0,066 | 0,00 | 54,2 | 0,486 | 0,00 |
| 340 | 380 | 5,4 | 0,043 | 0,00 | 7,6 | 0,066 | 0,00 | 54,9 | 0,481 | 0,00 |
| 350 | 380 | 5,6 | 0,042 | 0,00 | 7,9 | 0,065 | 0,00 | 56,9 | 0,476 | 0,00 |
| 360 | 380 | 5,4 | 0,042 | 0,00 | 7,7 | 0,064 | 0,00 | 55,6 | 0,471 | 0,00 |
| 370 | 380 | 5,8 | 0,041 | 0,00 | 8,2 | 0,063 | 0,00 | 59,2 | 0,465 | 0,00 |
| 380 | 380 | 5,7 | 0,040 | 0,00 | 8,2 | 0,062 | 0,00 | 59,0 | 0,457 | 0,00 |
| 390 | 380 | 5,7 | 0,040 | 0,00 | 8,1 | 0,061 | 0,00 | 58,3 | 0,450 | 0,00 |
| 400 | 380 | 5,9 | 0,039 | 0,00 | 8,4 | 0,060 | 0,00 | 61,0 | 0,442 | 0,00 |
| 410 | 380 | 5,7 | 0,038 | 0,00 | 8,2 | 0,059 | 0,00 | 59,3 | 0,434 | 0,00 |

|  |  | tlenek węgla |  |  | benzo/a/piren |  |  | benzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 30000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,012 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 |
| 20 | 10 | 512,4 | 1,398 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | 10 | 524,7 | 1,440 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | 10 | 505,9 | 1,479 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | 10 | 510,0 | 1,520 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | 10 | 506,4 | 1,563 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | 10 | 515,3 | 1,603 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | 10 | 498,0 | 1,647 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | 10 | 495,0 | 1,692 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | 10 | 488,0 | 1,731 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | 10 | 483,6 | 1,775 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | 10 | 472,5 | 1,818 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | 10 | 467,3 | 1,859 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 140 | 10 | 468,0 | 1,907 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 150 | 10 | 456,8 | 1,953 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 160 | 10 | 453,7 | 1,998 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 170 | 10 | 437,1 | 2,044 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 180 | 10 | 441,6 | 2,082 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 190 | 10 | 444,3 | 2,119 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 200 | 10 | 435,4 | 2,154 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 210 | 10 | 432,3 | 2,182 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 220 | 10 | 416,3 | 2,209 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 230 | 10 | 417,6 | 2,234 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 240 | 10 | 407,3 | 2,259 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 250 | 10 | 402,0 | 2,278 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 260 | 10 | 399,0 | 2,294 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 270 | 10 | 385,6 | 2,304 | 0,00 | 9,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 280 | 10 | 377,4 | 2,297 | 0,00 | 9,38E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 290 | 10 | 382,8 | 2,294 | 0,00 | 9,78E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 300 | 10 | 372,2 | 2,287 | 0,00 | 9,32E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 310 | 10 | 373,9 | 2,281 | 0,00 | 9,28E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 320 | 10 | 370,5 | 2,265 | 0,00 | 9,29E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 330 | 10 | 371,8 | 2,254 | 0,00 | 9,32E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 340 | 10 | 370,7 | 2,226 | 0,00 | 9,38E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 350 | 10 | 362,7 | 2,197 | 0,00 | 9,13E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 360 | 10 | 364,3 | 2,163 | 0,00 | 9,25E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 370 | 10 | 361,3 | 2,126 | 0,00 | 9,16E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 380 | 10 | 367,0 | 2,077 | 0,00 | 9,21E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 390 | 10 | 354,0 | 2,041 | 0,00 | 8,89E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 10 | 349,0 | 1,994 | 0,00 | 8,76E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 410 | 10 | 353,8 | 1,949 | 0,00 | 8,97E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 20 | 20 | 535,3 | 1,506 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | 20 | 525,8 | 1,553 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | 20 | 534,2 | 1,600 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | 20 | 514,5 | 1,648 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | 20 | 525,6 | 1,699 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | 20 | 510,7 | 1,751 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | 20 | 504,8 | 1,801 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | 20 | 509,4 | 1,853 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | 20 | 513,9 | 1,902 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | 20 | 493,2 | 1,954 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | 20 | 491,1 | 2,003 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | 20 | 482,1 | 2,057 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0002 | 0,00 |
| 140 | 20 | 478,8 | 2,108 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 150 | 20 | 470,0 | 2,164 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 160 | 20 | 456,3 | 2,223 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 170 | 20 | 453,3 | 2,276 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 180 | 20 | 440,8 | 2,322 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 190 | 20 | 430,6 | 2,362 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 200 | 20 | 431,1 | 2,402 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 210 | 20 | 422,7 | 2,436 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 220 | 20 | 423,3 | 2,470 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 230 | 20 | 426,4 | 2,496 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 240 | 20 | 424,4 | 2,522 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 250 | 20 | 406,0 | 2,547 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 260 | 20 | 401,0 | 2,559 | 0,00 | 9,93E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 270 | 20 | 388,5 | 2,561 | 0,00 | 9,68E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 280 | 20 | 382,5 | 2,554 | 0,00 | 9,57E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 290 | 20 | 374,0 | 2,544 | 0,00 | 9,24E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 300 | 20 | 380,2 | 2,531 | 0,00 | 9,47E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 310 | 20 | 386,7 | 2,514 | 0,00 | 9,62E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 320 | 20 | 377,1 | 2,496 | 0,00 | 9,48E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 330 | 20 | 380,1 | 2,473 | 0,00 | 9,68E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 340 | 20 | 383,5 | 2,442 | 0,00 | 9,54E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 350 | 20 | 380,2 | 2,401 | 0,00 | 9,69E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 360 | 20 | 376,7 | 2,348 | 0,00 | 9,35E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 370 | 20 | 373,8 | 2,299 | 0,00 | 9,41E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 380 | 20 | 366,5 | 2,244 | 0,00 | 9,18E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 390 | 20 | 364,5 | 2,198 | 0,00 | 9,15E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 400 | 20 | 354,1 | 2,148 | 0,00 | 8,93E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 410 | 20 | 351,5 | 2,095 | 0,00 | 8,80E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 20 | 30 | 550,8 | 1,629 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | 30 | 542,9 | 1,684 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | 30 | 550,4 | 1,735 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | 30 | 541,9 | 1,792 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | 30 | 542,9 | 1,857 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | 30 | 530,8 | 1,913 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | 30 | 523,6 | 1,982 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | 30 | 518,5 | 2,044 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | 30 | 512,6 | 2,101 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 110 | 30 | 505,0 | 2,163 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 120 | 30 | 514,9 | 2,222 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 130 | 30 | 488,1 | 2,289 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | 30 | 480,4 | 2,355 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 150 | 30 | 472,8 | 2,422 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 160 | 30 | 458,8 | 2,482 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 170 | 30 | 458,1 | 2,545 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 180 | 30 | 453,5 | 2,606 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 190 | 30 | 450,3 | 2,655 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 200 | 30 | 443,2 | 2,699 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 210 | 30 | 447,3 | 2,736 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 220 | 30 | 426,5 | 2,783 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 230 | 30 | 420,3 | 2,815 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 240 | 30 | 424,1 | 2,843 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 250 | 30 | 420,5 | 2,864 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 260 | 30 | 408,8 | 2,871 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 270 | 30 | 396,7 | 2,870 | 0,00 | 9,94E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 280 | 30 | 390,9 | 2,856 | 0,00 | 9,91E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 290 | 30 | 395,8 | 2,832 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 300 | 30 | 399,3 | 2,815 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 310 | 30 | 392,3 | 2,791 | 0,00 | 9,92E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 320 | 30 | 400,0 | 2,762 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 330 | 30 | 394,5 | 2,714 | 0,00 | 9,82E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 340 | 30 | 402,5 | 2,672 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 350 | 30 | 386,9 | 2,619 | 0,00 | 9,84E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 360 | 30 | 390,1 | 2,548 | 0,00 | 9,74E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 370 | 30 | 379,7 | 2,496 | 0,00 | 9,45E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 380 | 30 | 368,4 | 2,435 | 0,00 | 9,24E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 390 | 30 | 377,4 | 2,378 | 0,00 | 9,46E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 400 | 30 | 364,7 | 2,319 | 0,00 | 9,15E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 410 | 30 | 363,2 | 2,257 | 0,00 | 9,15E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 20 | 40 | 560,9 | 1,763 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | 40 | 562,2 | 1,832 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | 40 | 567,3 | 1,899 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | 40 | 551,1 | 1,963 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | 40 | 548,0 | 2,032 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | 40 | 543,3 | 2,108 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 80 | 40 | 548,1 | 2,180 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 90 | 40 | 526,2 | 2,257 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 100 | 40 | 531,8 | 2,332 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 110 | 40 | 515,6 | 2,409 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 120 | 40 | 512,2 | 2,482 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 130 | 40 | 512,4 | 2,561 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | 40 | 506,7 | 2,641 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 150 | 40 | 478,4 | 2,728 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 160 | 40 | 475,9 | 2,808 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 170 | 40 | 466,8 | 2,878 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 180 | 40 | 455,0 | 2,948 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 190 | 40 | 460,2 | 2,999 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 200 | 40 | 446,6 | 3,061 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 210 | 40 | 442,5 | 3,110 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 220 | 40 | 439,6 | 3,158 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 230 | 40 | 431,2 | 3,190 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 240 | 40 | 441,7 | 3,215 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 250 | 40 | 434,1 | 3,237 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 260 | 40 | 417,4 | 3,245 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 270 | 40 | 395,9 | 3,236 | 0,00 | 9,87E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 280 | 40 | 407,4 | 3,205 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 290 | 40 | 400,7 | 3,174 | 0,00 | 9,99E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 300 | 40 | 409,6 | 3,140 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 310 | 40 | 412,9 | 3,105 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 320 | 40 | 414,0 | 3,060 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 330 | 40 | 409,4 | 3,002 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 340 | 40 | 415,8 | 2,935 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 350 | 40 | 399,5 | 2,865 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 360 | 40 | 397,4 | 2,795 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 370 | 40 | 391,1 | 2,722 | 0,00 | 9,87E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 380 | 40 | 374,7 | 2,663 | 0,00 | 9,38E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 390 | 40 | 378,8 | 2,587 | 0,00 | 9,42E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 400 | 40 | 368,8 | 2,517 | 0,00 | 9,18E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 410 | 40 | 369,8 | 2,448 | 0,00 | 9,19E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 20 | 50 | 569,3 | 1,930 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | 50 | 576,8 | 2,008 | 0,00 | 1,45E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | 50 | 561,2 | 2,083 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 50 | 50 | 580,0 | 2,153 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 60 | 50 | 570,1 | 2,248 | 0,00 | 1,45E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 70 | 50 | 565,8 | 2,332 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 80 | 50 | 563,8 | 2,421 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 90 | 50 | 558,9 | 2,511 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 100 | 50 | 541,1 | 2,607 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 110 | 50 | 536,1 | 2,699 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 120 | 50 | 516,0 | 2,796 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 130 | 50 | 519,4 | 2,894 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | 50 | 498,4 | 2,997 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 150 | 50 | 496,1 | 3,097 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 160 | 50 | 501,9 | 3,189 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 170 | 50 | 484,9 | 3,273 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 180 | 50 | 463,5 | 3,360 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 190 | 50 | 459,4 | 3,436 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 200 | 50 | 453,2 | 3,509 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 210 | 50 | 444,9 | 3,570 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 220 | 50 | 458,0 | 3,625 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 230 | 50 | 448,6 | 3,653 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 240 | 50 | 440,6 | 3,689 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 250 | 50 | 433,4 | 3,697 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 260 | 50 | 414,2 | 3,691 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 270 | 50 | 405,5 | 3,669 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 280 | 50 | 417,2 | 3,629 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 290 | 50 | 430,3 | 3,582 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 300 | 50 | 436,1 | 3,523 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 310 | 50 | 428,5 | 3,471 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 320 | 50 | 431,8 | 3,404 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 330 | 50 | 431,1 | 3,328 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 340 | 50 | 426,3 | 3,250 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 350 | 50 | 418,4 | 3,153 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 360 | 50 | 404,8 | 3,075 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 370 | 50 | 402,7 | 3,000 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 380 | 50 | 393,5 | 2,910 | 0,00 | 9,94E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 390 | 50 | 384,8 | 2,830 | 0,00 | 9,63E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 400 | 50 | 388,6 | 2,744 | 0,00 | 9,83E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 410 | 50 | 383,3 | 2,663 | 0,00 | 9,45E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 20 | 60 | 590,1 | 2,122 | 0,00 | 1,49E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 30 | 60 | 596,9 | 2,218 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 40 | 60 | 587,5 | 2,298 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 50 | 60 | 593,7 | 2,402 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 60 | 60 | 586,6 | 2,498 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 70 | 60 | 584,2 | 2,603 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 80 | 60 | 559,3 | 2,723 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 90 | 60 | 567,0 | 2,824 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 100 | 60 | 552,9 | 2,941 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 110 | 60 | 553,8 | 3,054 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 120 | 60 | 540,1 | 3,181 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 130 | 60 | 532,7 | 3,303 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 140 | 60 | 521,2 | 3,434 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 150 | 60 | 520,0 | 3,558 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 160 | 60 | 500,4 | 3,677 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 170 | 60 | 498,1 | 3,780 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 180 | 60 | 475,8 | 3,884 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 190 | 60 | 471,8 | 3,971 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 200 | 60 | 456,9 | 4,067 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 210 | 60 | 448,1 | 4,141 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 220 | 60 | 432,7 | 4,183 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 230 | 60 | 457,2 | 4,225 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 240 | 60 | 450,5 | 4,245 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 250 | 60 | 430,5 | 4,253 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 260 | 60 | 423,7 | 4,238 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 270 | 60 | 426,6 | 4,192 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 280 | 60 | 432,6 | 4,125 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 290 | 60 | 446,2 | 4,048 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 300 | 60 | 440,9 | 3,986 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 310 | 60 | 454,8 | 3,903 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 320 | 60 | 453,0 | 3,828 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 330 | 60 | 441,0 | 3,706 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 340 | 60 | 441,5 | 3,611 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 350 | 60 | 420,7 | 3,515 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 360 | 60 | 411,0 | 3,412 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 370 | 60 | 408,9 | 3,325 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 380 | 60 | 402,7 | 3,210 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 390 | 60 | 402,3 | 3,112 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 400 | 60 | 396,1 | 3,007 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 410 | 60 | 396,2 | 2,922 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 20 | 70 | 605,5 | 2,350 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 30 | 70 | 612,4 | 2,462 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 40 | 70 | 607,0 | 2,575 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 50 | 70 | 598,8 | 2,674 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 60 | 70 | 593,6 | 2,803 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 70 | 70 | 602,2 | 2,925 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 80 | 70 | 580,0 | 3,067 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 90 | 70 | 588,0 | 3,202 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 100 | 70 | 572,2 | 3,349 | 0,00 | 1,45E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 110 | 70 | 567,7 | 3,494 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 120 | 70 | 566,7 | 3,654 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 130 | 70 | 553,2 | 3,818 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 140 | 70 | 535,3 | 3,975 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 150 | 70 | 516,0 | 4,135 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 160 | 70 | 512,8 | 4,284 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 170 | 70 | 497,1 | 4,419 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 180 | 70 | 490,0 | 4,543 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 190 | 70 | 465,9 | 4,662 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 200 | 70 | 460,3 | 4,771 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 210 | 70 | 459,3 | 4,841 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 220 | 70 | 440,8 | 4,902 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 230 | 70 | 453,1 | 4,945 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 240 | 70 | 444,7 | 4,948 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 250 | 70 | 416,3 | 4,953 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 260 | 70 | 429,5 | 4,906 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 270 | 70 | 447,0 | 4,831 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 280 | 70 | 456,0 | 4,732 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 290 | 70 | 484,3 | 4,628 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 300 | 70 | 491,3 | 4,532 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 310 | 70 | 471,7 | 4,422 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 320 | 70 | 477,1 | 4,309 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 330 | 70 | 460,1 | 4,185 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 340 | 70 | 441,8 | 4,072 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 350 | 70 | 433,5 | 3,943 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 360 | 70 | 427,1 | 3,820 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 370 | 70 | 419,1 | 3,700 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 380 | 70 | 409,4 | 3,578 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 390 | 70 | 414,5 | 3,438 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 400 | 70 | 417,9 | 3,313 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 410 | 70 | 410,4 | 3,187 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 20 | 80 | 610,1 | 2,624 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,00 |
| 30 | 80 | 627,6 | 2,763 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 40 | 80 | 615,2 | 2,891 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 50 | 80 | 620,3 | 3,034 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 60 | 80 | 624,7 | 3,185 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 70 | 80 | 610,1 | 3,340 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 80 | 80 | 610,2 | 3,499 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 90 | 80 | 598,7 | 3,686 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 100 | 80 | 576,6 | 3,850 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 110 | 80 | 563,3 | 4,050 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 120 | 80 | 578,6 | 4,242 | 0,00 | 1,45E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 130 | 80 | 532,2 | 4,457 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 140 | 80 | 547,2 | 4,666 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 150 | 80 | 553,1 | 4,862 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 160 | 80 | 503,3 | 5,054 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 170 | 80 | 524,9 | 5,233 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 180 | 80 | 501,1 | 5,384 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 190 | 80 | 466,6 | 5,520 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 200 | 80 | 466,3 | 5,633 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,00 |
| 210 | 80 | 469,7 | 5,711 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 220 | 80 | 436,2 | 5,790 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 230 | 80 | 461,2 | 5,814 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 240 | 80 | 454,1 | 5,833 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 250 | 80 | 433,1 | 5,819 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 260 | 80 | 475,7 | 5,749 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 270 | 80 | 485,9 | 5,631 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 280 | 80 | 505,4 | 5,474 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 290 | 80 | 518,7 | 5,341 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 300 | 80 | 515,8 | 5,212 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 310 | 80 | 497,4 | 5,062 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 320 | 80 | 485,7 | 4,935 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 330 | 80 | 466,4 | 4,797 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 340 | 80 | 456,3 | 4,647 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 350 | 80 | 451,8 | 4,475 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 360 | 80 | 448,9 | 4,299 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 370 | 80 | 436,8 | 4,147 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 380 | 80 | 432,5 | 3,976 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 390 | 80 | 440,0 | 3,814 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 400 | 80 | 445,8 | 3,656 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 410 | 80 | 421,8 | 3,513 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0004 | 0,00 |
| 20 | 90 | 600,3 | 2,966 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0003 | 0,00 |
| 30 | 90 | 609,2 | 3,107 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 40 | 90 | 635,1 | 3,269 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 50 | 90 | 645,9 | 3,447 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 60 | 90 | 620,1 | 3,639 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 70 | 90 | 614,6 | 3,826 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 80 | 90 | 623,3 | 4,046 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 90 | 90 | 624,4 | 4,276 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 100 | 90 | 603,1 | 4,488 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 110 | 90 | 588,5 | 4,748 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 120 | 90 | 595,5 | 5,002 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 130 | 90 | 556,0 | 5,277 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 140 | 90 | 552,9 | 5,561 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 150 | 90 | 558,0 | 5,821 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 160 | 90 | 529,1 | 6,059 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 170 | 90 | 501,0 | 6,291 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 180 | 90 | 517,2 | 6,469 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 190 | 90 | 490,7 | 6,644 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 200 | 90 | 458,9 | 6,740 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 210 | 90 | 448,3 | 6,821 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 220 | 90 | 426,5 | 6,859 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 230 | 90 | 442,3 | 6,896 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 240 | 90 | 437,1 | 6,918 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 250 | 90 | 468,3 | 6,920 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 310 | 90 | 513,6 | 5,895 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 320 | 90 | 492,5 | 5,713 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 330 | 90 | 465,2 | 5,551 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 340 | 90 | 457,5 | 5,333 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 350 | 90 | 450,9 | 5,097 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 360 | 90 | 461,7 | 4,870 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 370 | 90 | 470,9 | 4,666 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 380 | 90 | 467,4 | 4,441 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 390 | 90 | 462,0 | 4,263 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 400 | 90 | 452,7 | 4,058 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 410 | 90 | 463,3 | 3,882 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 20 | 100 | 593,7 | 3,335 | 0,00 | 1,49E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 30 | 100 | 616,7 | 3,521 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 40 | 100 | 631,2 | 3,736 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 50 | 100 | 637,1 | 3,965 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 60 | 100 | 642,0 | 4,203 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 70 | 100 | 653,8 | 4,462 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 80 | 100 | 632,2 | 4,747 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 90 | 100 | 628,7 | 5,026 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 100 | 100 | 617,2 | 5,317 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 110 | 100 | 591,7 | 5,638 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 120 | 100 | 585,8 | 5,987 | 0,00 | 1,49E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 130 | 100 | 581,2 | 6,328 | 0,00 | 1,45E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 140 | 100 | 542,8 | 6,685 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 150 | 100 | 532,5 | 7,028 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 160 | 100 | 539,8 | 7,310 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 170 | 100 | 487,3 | 7,610 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 180 | 100 | 488,6 | 7,813 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0009 | 0,00 |
| 310 | 100 | 494,7 | 6,889 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 320 | 100 | 486,4 | 6,707 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 330 | 100 | 476,8 | 6,451 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 340 | 100 | 466,3 | 6,149 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 350 | 100 | 505,1 | 5,826 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 360 | 100 | 504,2 | 5,530 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 370 | 100 | 481,1 | 5,263 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 380 | 100 | 494,0 | 4,989 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 390 | 100 | 486,4 | 4,727 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 400 | 100 | 476,1 | 4,464 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 410 | 100 | 468,8 | 4,250 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 20 | 110 | 584,3 | 3,766 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,00 |
| 30 | 110 | 594,8 | 4,020 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 40 | 110 | 614,6 | 4,278 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 50 | 110 | 623,8 | 4,568 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 60 | 110 | 632,9 | 4,896 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 70 | 110 | 663,3 | 5,280 | 0,00 | 1,68E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 80 | 110 | 633,7 | 5,600 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 90 | 110 | 601,1 | 5,960 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 100 | 110 | 608,8 | 6,333 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 110 | 110 | 608,7 | 6,663 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 310 | 110 | 494,2 | 7,938 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 320 | 110 | 498,9 | 7,803 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 330 | 110 | 536,7 | 7,472 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 340 | 110 | 522,0 | 7,096 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 350 | 110 | 532,2 | 6,690 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 360 | 110 | 517,1 | 6,288 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 370 | 110 | 521,1 | 5,889 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 380 | 110 | 506,0 | 5,532 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 390 | 110 | 492,5 | 5,207 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 400 | 110 | 473,0 | 4,908 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 410 | 110 | 464,7 | 4,658 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,00 |
| 20 | 120 | 580,3 | 4,231 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 30 | 120 | 597,5 | 4,528 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 40 | 120 | 617,5 | 4,879 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 50 | 120 | 630,5 | 5,290 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 60 | 120 | 626,0 | 5,713 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 70 | 120 | 634,5 | 6,177 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 80 | 120 | 655,6 | 6,654 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 90 | 120 | 619,3 | 7,096 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 100 | 120 | 585,4 | 7,378 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 320 | 120 | 530,1 | 9,095 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 330 | 120 | 543,2 | 8,703 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 340 | 120 | 550,1 | 8,145 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 350 | 120 | 530,3 | 7,531 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 360 | 120 | 518,8 | 7,012 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 370 | 120 | 508,9 | 6,525 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 380 | 120 | 494,0 | 6,067 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 390 | 120 | 461,7 | 5,677 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 400 | 120 | 474,7 | 5,344 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 410 | 120 | 459,2 | 5,035 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 20 | 130 | 597,3 | 4,634 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 30 | 130 | 604,9 | 5,030 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 40 | 130 | 609,1 | 5,459 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 50 | 130 | 617,7 | 5,984 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 60 | 130 | 637,2 | 6,616 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 70 | 130 | 634,8 | 7,265 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 80 | 130 | 618,9 | 7,925 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 90 | 130 | 584,2 | 8,432 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 320 | 130 | 495,4 | 10,150 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 330 | 130 | 504,8 | 9,658 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 340 | 130 | 505,1 | 8,988 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 350 | 130 | 506,2 | 8,305 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 360 | 130 | 492,9 | 7,678 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 370 | 130 | 460,1 | 7,076 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 380 | 130 | 452,7 | 6,591 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 390 | 130 | 460,8 | 6,144 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 400 | 130 | 468,0 | 5,769 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 410 | 130 | 457,3 | 5,402 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 20 | 140 | 582,0 | 5,084 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 30 | 140 | 596,8 | 5,540 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 40 | 140 | 639,2 | 6,052 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 50 | 140 | 638,9 | 6,682 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 60 | 140 | 635,3 | 7,430 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 70 | 140 | 631,9 | 8,271 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 80 | 140 | 644,6 | 9,236 | 0,00 | 1,62E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0013 | 0,00 |
| 90 | 140 | 626,1 | 9,899 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0015 | 0,00 |
| 320 | 140 | 455,6 | 10,789 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 330 | 140 | 460,7 | 10,377 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 340 | 140 | 463,2 | 9,670 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 350 | 140 | 474,2 | 8,973 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 360 | 140 | 483,8 | 8,259 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 370 | 140 | 476,7 | 7,645 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 380 | 140 | 490,7 | 7,135 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 390 | 140 | 477,6 | 6,591 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 400 | 140 | 483,6 | 6,162 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 410 | 140 | 474,8 | 5,766 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 20 | 150 | 566,1 | 5,546 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 30 | 150 | 581,3 | 6,055 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 40 | 150 | 609,8 | 6,679 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 50 | 150 | 629,8 | 7,436 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 60 | 150 | 645,7 | 8,329 | 0,00 | 1,62E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 70 | 150 | 638,2 | 9,392 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 80 | 150 | 624,9 | 10,579 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0017 | 0,00 |
| 90 | 150 | 578,2 | 11,611 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0025 | 0,00 |
| 320 | 150 | 500,6 | 11,479 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 330 | 150 | 519,2 | 11,158 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 340 | 150 | 542,6 | 10,434 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 350 | 150 | 556,4 | 9,658 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 360 | 150 | 542,9 | 8,874 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 370 | 150 | 543,9 | 8,197 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 380 | 150 | 526,3 | 7,538 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 390 | 150 | 505,6 | 6,999 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 400 | 150 | 502,2 | 6,505 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 410 | 150 | 490,3 | 6,082 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 20 | 160 | 563,1 | 6,009 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 30 | 160 | 569,2 | 6,612 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 40 | 160 | 576,0 | 7,337 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 50 | 160 | 589,2 | 8,218 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 60 | 160 | 611,9 | 9,257 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 70 | 160 | 635,6 | 10,465 | 0,00 | 1,62E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 80 | 160 | 622,8 | 11,697 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0022 | 0,00 |
| 90 | 160 | 588,1 | 12,814 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0041 | 0,00 |
| 320 | 160 | 625,9 | 12,261 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 330 | 160 | 627,8 | 12,002 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 340 | 160 | 634,7 | 11,191 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 350 | 160 | 617,4 | 10,261 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 360 | 160 | 603,1 | 9,445 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 370 | 160 | 575,7 | 8,626 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 380 | 160 | 553,2 | 7,936 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 390 | 160 | 533,7 | 7,343 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 400 | 160 | 527,4 | 6,869 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 410 | 160 | 501,0 | 6,372 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 20 | 170 | 565,5 | 6,441 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 30 | 170 | 585,6 | 7,087 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 40 | 170 | 607,7 | 7,897 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 50 | 170 | 622,8 | 8,881 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 60 | 170 | 653,8 | 9,940 | 0,00 | 1,65E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 70 | 170 | 673,4 | 11,163 | 0,00 | 1,70E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 80 | 170 | 668,5 | 12,226 | 0,00 | 1,68E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 90 | 170 | 652,8 | 12,819 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0030 | 0,00 |
| 320 | 170 | 599,0 | 12,627 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 330 | 170 | 624,6 | 12,372 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 340 | 170 | 629,0 | 11,598 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 350 | 170 | 612,4 | 10,716 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 360 | 170 | 596,8 | 9,855 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 370 | 170 | 585,1 | 9,031 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 380 | 170 | 562,7 | 8,340 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 390 | 170 | 535,3 | 7,695 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 400 | 170 | 526,8 | 7,138 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 410 | 170 | 514,5 | 6,635 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 20 | 180 | 577,1 | 6,771 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 30 | 180 | 606,3 | 7,479 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 40 | 180 | 625,2 | 8,301 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 50 | 180 | 649,1 | 9,237 | 0,00 | 1,65E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 60 | 180 | 676,1 | 10,316 | 0,00 | 1,71E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 70 | 180 | 689,0 | 11,468 | 0,00 | 1,75E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 80 | 180 | 683,5 | 12,557 | 0,00 | 1,71E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 90 | 180 | 643,6 | 13,174 | 0,00 | 1,59E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,00 |
| 320 | 180 | 559,6 | 12,593 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,00 |
| 330 | 180 | 551,5 | 12,534 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 340 | 180 | 564,0 | 11,987 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 350 | 180 | 580,1 | 11,125 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 360 | 180 | 568,5 | 10,265 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 370 | 180 | 548,7 | 9,444 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 380 | 180 | 552,2 | 8,704 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 390 | 180 | 539,1 | 8,014 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 400 | 180 | 519,7 | 7,405 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 410 | 180 | 505,1 | 6,881 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 20 | 190 | 573,0 | 7,055 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 30 | 190 | 592,1 | 7,748 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 40 | 190 | 608,3 | 8,601 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 50 | 190 | 624,4 | 9,547 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 60 | 190 | 639,8 | 10,574 | 0,00 | 1,62E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 70 | 190 | 618,6 | 11,728 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 80 | 190 | 583,9 | 12,799 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 320 | 190 | 528,0 | 12,629 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0033 | 0,00 |
| 330 | 190 | 533,6 | 12,816 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,00 |
| 340 | 190 | 529,8 | 12,536 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 350 | 190 | 524,4 | 11,662 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 360 | 190 | 525,9 | 10,701 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 370 | 190 | 532,6 | 9,772 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 380 | 190 | 530,2 | 8,981 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 390 | 190 | 541,7 | 8,256 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 400 | 190 | 521,9 | 7,627 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 410 | 190 | 507,6 | 7,067 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 20 | 200 | 555,4 | 7,266 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 30 | 200 | 556,3 | 7,958 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 40 | 200 | 577,8 | 8,743 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 50 | 200 | 576,5 | 9,650 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 60 | 200 | 586,7 | 10,598 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 70 | 200 | 540,2 | 11,532 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 80 | 200 | 554,1 | 12,394 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 330 | 200 | 560,5 | 12,976 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,00 |
| 340 | 200 | 573,8 | 12,758 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 350 | 200 | 571,2 | 11,922 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 360 | 200 | 563,1 | 10,900 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 370 | 200 | 549,2 | 10,005 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 380 | 200 | 514,3 | 9,140 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 390 | 200 | 528,8 | 8,435 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 400 | 200 | 520,0 | 7,759 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 410 | 200 | 510,9 | 7,188 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 20 | 210 | 534,5 | 7,379 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 30 | 210 | 535,5 | 8,026 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 40 | 210 | 540,3 | 8,737 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 50 | 210 | 529,1 | 9,507 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 60 | 210 | 522,9 | 10,291 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 70 | 210 | 507,8 | 11,045 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 80 | 210 | 530,4 | 11,769 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 330 | 210 | 500,9 | 13,006 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0024 | 0,00 |
| 340 | 210 | 566,4 | 12,812 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 350 | 210 | 586,5 | 12,041 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 360 | 210 | 579,8 | 11,090 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 370 | 210 | 576,7 | 10,136 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 380 | 210 | 538,9 | 9,336 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 390 | 210 | 536,2 | 8,531 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 400 | 210 | 532,2 | 7,868 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 410 | 210 | 511,4 | 7,251 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 20 | 220 | 505,0 | 7,338 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 30 | 220 | 512,4 | 7,932 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 40 | 220 | 490,4 | 8,554 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 50 | 220 | 496,0 | 9,194 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 60 | 220 | 465,1 | 9,860 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 70 | 220 | 478,8 | 10,501 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 80 | 220 | 488,0 | 11,181 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 330 | 220 | 463,5 | 12,940 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0027 | 0,00 |
| 340 | 220 | 486,3 | 13,068 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0023 | 0,00 |
| 350 | 220 | 529,8 | 12,325 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 360 | 220 | 545,9 | 11,314 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 370 | 220 | 549,1 | 10,266 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 380 | 220 | 556,7 | 9,382 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 390 | 220 | 535,6 | 8,568 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 400 | 220 | 530,4 | 7,877 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 410 | 220 | 515,2 | 7,264 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 20 | 230 | 472,9 | 7,213 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 30 | 230 | 458,9 | 7,722 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 40 | 230 | 464,4 | 8,269 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 50 | 230 | 452,6 | 8,805 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0016 | 0,00 |
| 60 | 230 | 443,2 | 9,413 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0019 | 0,00 |
| 70 | 230 | 462,6 | 10,024 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0023 | 0,00 |
| 80 | 230 | 470,6 | 10,792 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0030 | 0,00 |
| 330 | 230 | 499,2 | 13,104 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0034 | 0,00 |
| 340 | 230 | 526,2 | 13,121 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0028 | 0,00 |
| 350 | 230 | 529,8 | 12,325 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0023 | 0,00 |
| 360 | 230 | 531,1 | 11,290 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0019 | 0,00 |
| 370 | 230 | 522,1 | 10,250 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 380 | 230 | 521,4 | 9,349 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 390 | 230 | 512,6 | 8,545 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 400 | 230 | 520,6 | 7,854 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 410 | 230 | 519,9 | 7,237 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 20 | 240 | 445,0 | 7,015 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 30 | 240 | 437,1 | 7,460 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 40 | 240 | 429,2 | 7,936 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 50 | 240 | 418,6 | 8,422 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0017 | 0,00 |
| 60 | 240 | 427,9 | 9,010 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0021 | 0,00 |
| 70 | 240 | 436,9 | 9,735 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0031 | 0,00 |
| 80 | 240 | 455,7 | 11,444 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,08 | 0,0081 | 0,00 |
| 330 | 240 | 510,9 | 13,584 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0063 | 0,00 |
| 340 | 240 | 582,5 | 12,850 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0034 | 0,00 |
| 350 | 240 | 583,2 | 12,004 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0025 | 0,00 |
| 360 | 240 | 568,0 | 11,052 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0021 | 0,00 |
| 370 | 240 | 558,3 | 10,133 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0018 | 0,00 |
| 380 | 240 | 533,5 | 9,258 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 390 | 240 | 524,8 | 8,463 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 400 | 240 | 502,3 | 7,777 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 410 | 240 | 499,0 | 7,174 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 20 | 250 | 418,3 | 6,788 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 30 | 250 | 413,7 | 7,174 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 40 | 250 | 404,9 | 7,581 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 50 | 250 | 402,8 | 8,044 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0018 | 0,00 |
| 60 | 250 | 419,1 | 8,565 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0022 | 0,00 |
| 70 | 250 | 406,3 | 9,211 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0030 | 0,00 |
| 80 | 250 | 428,2 | 10,008 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0041 | 0,00 |
| 90 | 250 | 422,1 | 10,828 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0054 | 0,00 |
| 100 | 250 | 438,3 | 11,684 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0066 | 0,00 |
| 330 | 250 | 503,1 | 12,627 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0046 | 0,00 |
| 340 | 250 | 516,5 | 12,417 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0032 | 0,00 |
| 350 | 250 | 560,2 | 11,841 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0025 | 0,00 |
| 360 | 250 | 580,7 | 10,969 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0021 | 0,00 |
| 370 | 250 | 562,9 | 9,978 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0018 | 0,00 |
| 380 | 250 | 556,8 | 9,083 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 390 | 250 | 545,0 | 8,315 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 400 | 250 | 532,0 | 7,622 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 410 | 250 | 517,6 | 7,015 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 20 | 260 | 392,8 | 6,529 | 0,00 | 9,80E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 30 | 260 | 384,6 | 6,868 | 0,00 | 9,68E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 40 | 260 | 399,3 | 7,250 | 0,00 | 9,88E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 50 | 260 | 389,4 | 7,699 | 0,00 | 9,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 60 | 260 | 387,0 | 8,105 | 0,00 | 9,58E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 70 | 260 | 397,9 | 8,653 | 0,00 | 9,92E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0024 | 0,00 |
| 80 | 260 | 398,5 | 9,154 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0029 | 0,00 |
| 90 | 260 | 415,1 | 9,708 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0032 | 0,00 |
| 100 | 260 | 427,3 | 10,271 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0036 | 0,00 |
| 110 | 260 | 444,2 | 10,801 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0038 | 0,00 |
| 120 | 260 | 454,4 | 11,365 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0039 | 0,00 |
| 330 | 260 | 530,7 | 11,839 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0033 | 0,00 |
| 340 | 260 | 523,4 | 12,021 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0027 | 0,00 |
| 350 | 260 | 509,5 | 11,584 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0023 | 0,00 |
| 360 | 260 | 551,4 | 10,645 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0019 | 0,00 |
| 370 | 260 | 560,8 | 9,652 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 380 | 260 | 553,2 | 8,739 | 0,00 | 1,39E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 390 | 260 | 550,1 | 7,975 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 400 | 260 | 527,9 | 7,314 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 410 | 260 | 532,4 | 6,724 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 20 | 270 | 376,0 | 6,278 | 0,00 | 9,40E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 30 | 270 | 379,2 | 6,560 | 0,00 | 9,63E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 40 | 270 | 387,4 | 6,918 | 0,00 | 9,66E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 50 | 270 | 373,0 | 7,256 | 0,00 | 9,32E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 60 | 270 | 385,4 | 7,650 | 0,00 | 9,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 70 | 270 | 386,6 | 8,076 | 0,00 | 9,63E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 80 | 270 | 398,1 | 8,505 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 90 | 270 | 409,0 | 8,936 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0025 | 0,00 |
| 100 | 270 | 417,5 | 9,362 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0026 | 0,00 |
| 110 | 270 | 430,4 | 9,853 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0028 | 0,00 |
| 120 | 270 | 443,3 | 10,387 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0029 | 0,00 |
| 130 | 270 | 457,9 | 10,938 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0030 | 0,00 |
| 340 | 270 | 604,2 | 11,007 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0024 | 0,00 |
| 350 | 270 | 627,9 | 10,561 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 360 | 270 | 619,8 | 9,753 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 370 | 270 | 584,5 | 8,926 | 0,00 | 1,45E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 380 | 270 | 549,8 | 8,158 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 390 | 270 | 541,4 | 7,487 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 400 | 270 | 528,6 | 6,889 | 0,00 | 1,34E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 410 | 270 | 540,4 | 6,345 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 20 | 280 | 368,5 | 5,985 | 0,00 | 9,29E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 30 | 280 | 362,5 | 6,272 | 0,00 | 9,11E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 40 | 280 | 364,8 | 6,571 | 0,00 | 9,19E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 50 | 280 | 371,9 | 6,902 | 0,00 | 9,31E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 60 | 280 | 368,4 | 7,221 | 0,00 | 9,20E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 70 | 280 | 383,7 | 7,581 | 0,00 | 9,62E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 80 | 280 | 385,3 | 7,897 | 0,00 | 9,69E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 90 | 280 | 402,1 | 8,270 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 100 | 280 | 410,1 | 8,648 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 110 | 280 | 429,7 | 9,117 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 120 | 280 | 432,6 | 9,529 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,00 |
| 130 | 280 | 446,9 | 10,016 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0024 | 0,00 |
| 140 | 280 | 460,4 | 10,500 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0026 | 0,00 |
| 150 | 280 | 453,4 | 11,007 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0027 | 0,00 |
| 340 | 280 | 633,2 | 9,792 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 350 | 280 | 664,9 | 9,287 | 0,00 | 1,67E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 360 | 280 | 670,1 | 8,647 | 0,00 | 1,68E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 370 | 280 | 649,9 | 7,996 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 380 | 280 | 615,4 | 7,401 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 390 | 280 | 590,0 | 6,867 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 400 | 280 | 559,6 | 6,368 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 410 | 280 | 542,6 | 5,923 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 20 | 290 | 352,1 | 5,732 | 0,00 | 8,77E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 30 | 290 | 362,0 | 5,976 | 0,00 | 9,09E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 40 | 290 | 356,3 | 6,242 | 0,00 | 8,98E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 50 | 290 | 378,9 | 6,538 | 0,00 | 9,48E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 60 | 290 | 367,9 | 6,823 | 0,00 | 9,20E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 70 | 290 | 371,1 | 7,106 | 0,00 | 9,34E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 80 | 290 | 395,9 | 7,419 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 90 | 290 | 390,4 | 7,716 | 0,00 | 9,79E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 100 | 290 | 414,8 | 8,027 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 110 | 290 | 425,4 | 8,394 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 120 | 290 | 427,0 | 8,743 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 130 | 290 | 436,9 | 9,120 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 140 | 290 | 448,7 | 9,479 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 150 | 290 | 452,3 | 9,842 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,00 |
| 160 | 290 | 466,5 | 10,107 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0025 | 0,00 |
| 340 | 290 | 652,1 | 8,515 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 350 | 290 | 666,7 | 8,093 | 0,00 | 1,66E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 360 | 290 | 677,4 | 7,595 | 0,00 | 1,70E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 370 | 290 | 680,6 | 7,104 | 0,00 | 1,70E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 380 | 290 | 660,4 | 6,647 | 0,00 | 1,65E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 390 | 290 | 646,1 | 6,193 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 400 | 290 | 601,5 | 5,803 | 0,00 | 1,49E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 410 | 290 | 585,9 | 5,455 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 20 | 300 | 359,5 | 5,492 | 0,00 | 9,08E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 30 | 300 | 342,1 | 5,688 | 0,00 | 8,73E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 40 | 300 | 363,8 | 5,935 | 0,00 | 9,22E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 50 | 300 | 357,2 | 6,180 | 0,00 | 8,93E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 60 | 300 | 368,2 | 6,413 | 0,00 | 9,30E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 70 | 300 | 375,0 | 6,688 | 0,00 | 9,52E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,00 |
| 80 | 300 | 383,3 | 6,914 | 0,00 | 9,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,00 |
| 90 | 300 | 395,6 | 7,167 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,00 |
| 100 | 300 | 404,6 | 7,449 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,00 |
| 110 | 300 | 418,7 | 7,739 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,00 |
| 120 | 300 | 424,8 | 8,007 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0018 | 0,00 |
| 130 | 300 | 442,5 | 8,281 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0019 | 0,00 |
| 140 | 300 | 435,0 | 8,513 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 150 | 300 | 447,3 | 8,746 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,00 |
| 160 | 300 | 450,0 | 8,915 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 170 | 300 | 431,5 | 9,106 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0024 | 0,00 |
| 180 | 300 | 443,4 | 9,270 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0027 | 0,00 |
| 340 | 300 | 667,1 | 7,409 | 0,00 | 1,67E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 350 | 300 | 649,5 | 7,075 | 0,00 | 1,62E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 360 | 300 | 653,9 | 6,686 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 370 | 300 | 665,3 | 6,314 | 0,00 | 1,68E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 380 | 300 | 658,1 | 5,948 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 390 | 300 | 645,4 | 5,603 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 400 | 300 | 621,4 | 5,284 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 410 | 300 | 599,1 | 5,003 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 20 | 310 | 344,4 | 5,228 | 0,00 | 8,55E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 30 | 310 | 341,0 | 5,415 | 0,00 | 8,53E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 40 | 310 | 356,4 | 5,616 | 0,00 | 8,99E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 50 | 310 | 354,6 | 5,819 | 0,00 | 9,14E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 60 | 310 | 359,9 | 6,037 | 0,00 | 9,08E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 70 | 310 | 372,5 | 6,238 | 0,00 | 9,22E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 80 | 310 | 391,7 | 6,458 | 0,00 | 9,92E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 90 | 310 | 391,9 | 6,675 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,00 |
| 100 | 310 | 397,5 | 6,868 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,00 |
| 110 | 310 | 406,8 | 7,088 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,00 |
| 120 | 310 | 418,0 | 7,301 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,00 |
| 130 | 310 | 437,5 | 7,490 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,00 |
| 140 | 310 | 442,9 | 7,661 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 150 | 310 | 446,5 | 7,795 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 160 | 310 | 438,7 | 7,936 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 170 | 310 | 429,6 | 8,071 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 180 | 310 | 440,0 | 8,174 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0024 | 0,00 |
| 190 | 310 | 459,1 | 8,338 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0026 | 0,00 |
| 340 | 310 | 647,0 | 6,480 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 350 | 310 | 645,3 | 6,210 | 0,00 | 1,63E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 360 | 310 | 652,0 | 5,922 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 370 | 310 | 658,9 | 5,644 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 380 | 310 | 645,1 | 5,366 | 0,00 | 1,60E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 390 | 310 | 651,7 | 5,079 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 400 | 310 | 624,2 | 4,820 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 410 | 310 | 620,6 | 4,561 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 20 | 320 | 341,3 | 4,966 | 0,00 | 8,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 30 | 320 | 334,6 | 5,132 | 0,00 | 8,41E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 40 | 320 | 356,4 | 5,317 | 0,00 | 8,96E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 50 | 320 | 357,0 | 5,507 | 0,00 | 8,92E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 60 | 320 | 363,0 | 5,656 | 0,00 | 9,19E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 70 | 320 | 368,9 | 5,842 | 0,00 | 9,29E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 80 | 320 | 389,8 | 6,015 | 0,00 | 9,91E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 90 | 320 | 382,5 | 6,176 | 0,00 | 9,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 100 | 320 | 398,7 | 6,348 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 110 | 320 | 407,2 | 6,526 | 0,00 | 1,02E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,00 |
| 120 | 320 | 415,9 | 6,640 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,00 |
| 130 | 320 | 428,4 | 6,755 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,00 |
| 140 | 320 | 439,9 | 6,860 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 150 | 320 | 439,6 | 6,965 | 0,00 | 1,10E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 160 | 320 | 428,4 | 7,079 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 170 | 320 | 413,2 | 7,162 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0019 | 0,00 |
| 180 | 320 | 425,4 | 7,262 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,00 |
| 190 | 320 | 453,8 | 7,351 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,00 |
| 200 | 320 | 461,9 | 7,454 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0023 | 0,00 |
| 340 | 320 | 618,3 | 5,684 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 350 | 320 | 640,0 | 5,492 | 0,00 | 1,64E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 360 | 320 | 624,6 | 5,294 | 0,00 | 1,57E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 370 | 320 | 639,4 | 5,078 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 380 | 320 | 629,6 | 4,858 | 0,00 | 1,58E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 390 | 320 | 639,8 | 4,628 | 0,00 | 1,61E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 400 | 320 | 620,7 | 4,418 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 410 | 320 | 614,7 | 4,205 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 20 | 330 | 341,0 | 4,735 | 0,00 | 8,49E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 30 | 330 | 334,9 | 4,860 | 0,00 | 8,54E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 40 | 330 | 348,7 | 5,015 | 0,00 | 8,79E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 50 | 330 | 355,8 | 5,164 | 0,00 | 9,12E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 60 | 330 | 346,6 | 5,298 | 0,00 | 8,76E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 70 | 330 | 366,8 | 5,445 | 0,00 | 9,11E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 80 | 330 | 380,2 | 5,590 | 0,00 | 9,65E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 90 | 330 | 385,3 | 5,709 | 0,00 | 9,84E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 100 | 330 | 388,8 | 5,859 | 0,00 | 9,75E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 110 | 330 | 395,6 | 5,949 | 0,00 | 9,99E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 120 | 330 | 411,2 | 6,040 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,00 |
| 130 | 330 | 418,6 | 6,117 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,00 |
| 140 | 330 | 431,2 | 6,170 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 150 | 330 | 419,1 | 6,249 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 160 | 330 | 416,7 | 6,296 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,00 |
| 170 | 330 | 406,5 | 6,376 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 180 | 330 | 424,8 | 6,436 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0017 | 0,00 |
| 190 | 330 | 454,2 | 6,489 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0018 | 0,00 |
| 200 | 330 | 449,8 | 6,528 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0019 | 0,00 |
| 210 | 330 | 461,3 | 6,487 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0019 | 0,00 |
| 220 | 330 | 476,8 | 6,474 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0020 | 0,00 |
| 230 | 330 | 467,6 | 6,374 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0020 | 0,00 |
| 240 | 330 | 483,2 | 6,305 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0020 | 0,00 |
| 250 | 330 | 494,6 | 6,171 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0020 | 0,00 |
| 340 | 330 | 602,0 | 5,026 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 350 | 330 | 600,9 | 4,880 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 360 | 330 | 609,7 | 4,724 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 370 | 330 | 610,9 | 4,572 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 380 | 330 | 617,2 | 4,393 | 0,00 | 1,56E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 390 | 330 | 613,2 | 4,231 | 0,00 | 1,54E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 400 | 330 | 609,2 | 4,051 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 410 | 330 | 615,3 | 3,892 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 20 | 340 | 336,7 | 4,475 | 0,00 | 8,45E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 30 | 340 | 335,2 | 4,600 | 0,00 | 8,40E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 40 | 340 | 346,6 | 4,732 | 0,00 | 8,76E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 50 | 340 | 353,7 | 4,844 | 0,00 | 8,97E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 60 | 340 | 354,6 | 4,962 | 0,00 | 9,00E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 70 | 340 | 368,8 | 5,071 | 0,00 | 9,41E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 80 | 340 | 371,8 | 5,178 | 0,00 | 9,44E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 90 | 340 | 384,0 | 5,284 | 0,00 | 9,62E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 100 | 340 | 386,4 | 5,368 | 0,00 | 9,76E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 110 | 340 | 398,1 | 5,425 | 0,00 | 9,99E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 120 | 340 | 399,3 | 5,485 | 0,00 | 9,98E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 130 | 340 | 398,1 | 5,533 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 140 | 340 | 402,7 | 5,578 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 150 | 340 | 415,0 | 5,608 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 160 | 340 | 398,0 | 5,645 | 0,00 | 9,92E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 170 | 340 | 392,5 | 5,708 | 0,00 | 9,99E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,00 |
| 180 | 340 | 423,7 | 5,731 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 190 | 340 | 443,6 | 5,718 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 200 | 340 | 455,3 | 5,691 | 0,00 | 1,15E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,00 |
| 210 | 340 | 454,4 | 5,635 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0016 | 0,00 |
| 220 | 340 | 465,7 | 5,587 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0016 | 0,00 |
| 230 | 340 | 456,6 | 5,488 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0016 | 0,00 |
| 240 | 340 | 480,7 | 5,429 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0015 | 0,00 |
| 250 | 340 | 479,5 | 5,322 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0015 | 0,00 |
| 260 | 340 | 478,2 | 5,209 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0014 | 0,00 |
| 270 | 340 | 503,3 | 5,115 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0014 | 0,00 |
| 280 | 340 | 504,6 | 5,009 | 0,00 | 1,26E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0013 | 0,00 |
| 290 | 340 | 515,3 | 4,916 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0013 | 0,00 |
| 300 | 340 | 513,0 | 4,816 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0012 | 0,00 |
| 310 | 340 | 537,9 | 4,720 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0012 | 0,00 |
| 320 | 340 | 540,8 | 4,643 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0011 | 0,00 |
| 330 | 340 | 561,6 | 4,537 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 340 | 340 | 572,9 | 4,466 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 350 | 340 | 573,3 | 4,364 | 0,00 | 1,43E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 360 | 340 | 610,3 | 4,246 | 0,00 | 1,55E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 370 | 340 | 599,7 | 4,130 | 0,00 | 1,53E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 380 | 340 | 599,1 | 3,999 | 0,00 | 1,52E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 390 | 340 | 591,1 | 3,869 | 0,00 | 1,48E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 400 | 340 | 595,8 | 3,729 | 0,00 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 410 | 340 | 594,4 | 3,600 | 0,00 | 1,51E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 20 | 350 | 326,7 | 4,236 | 0,00 | 8,20E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 30 | 350 | 341,7 | 4,348 | 0,00 | 8,50E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 40 | 350 | 344,2 | 4,448 | 0,00 | 8,75E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 50 | 350 | 345,9 | 4,553 | 0,00 | 8,70E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 60 | 350 | 358,5 | 4,638 | 0,00 | 8,97E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 70 | 350 | 366,4 | 4,719 | 0,00 | 9,33E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 80 | 350 | 376,1 | 4,796 | 0,00 | 9,52E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 90 | 350 | 371,0 | 4,866 | 0,00 | 9,17E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 100 | 350 | 376,2 | 4,926 | 0,00 | 9,36E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 110 | 350 | 394,5 | 4,945 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 120 | 350 | 399,6 | 4,986 | 0,00 | 1,01E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 130 | 350 | 395,0 | 5,010 | 0,00 | 9,95E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,00 |
| 140 | 350 | 392,5 | 5,034 | 0,00 | 9,73E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,00 |
| 150 | 350 | 392,6 | 5,059 | 0,00 | 9,84E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 160 | 350 | 388,7 | 5,077 | 0,00 | 9,62E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 170 | 350 | 392,5 | 5,087 | 0,00 | 9,77E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0012 | 0,00 |
| 180 | 350 | 426,0 | 5,086 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 190 | 350 | 427,7 | 5,050 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 200 | 350 | 440,7 | 5,019 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 210 | 350 | 444,0 | 4,939 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0013 | 0,00 |
| 220 | 350 | 453,0 | 4,876 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0013 | 0,00 |
| 230 | 350 | 456,0 | 4,820 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0012 | 0,00 |
| 240 | 350 | 470,8 | 4,725 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0012 | 0,00 |
| 250 | 350 | 486,8 | 4,645 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0012 | 0,00 |
| 260 | 350 | 467,2 | 4,562 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0011 | 0,00 |
| 270 | 350 | 485,0 | 4,484 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0011 | 0,00 |
| 280 | 350 | 498,2 | 4,401 | 0,00 | 1,28E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0011 | 0,00 |
| 290 | 350 | 502,6 | 4,326 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0011 | 0,00 |
| 300 | 350 | 511,4 | 4,251 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0010 | 0,00 |
| 310 | 350 | 503,3 | 4,171 | 0,00 | 1,25E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0010 | 0,00 |
| 320 | 350 | 534,6 | 4,111 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0010 | 0,00 |
| 330 | 350 | 533,8 | 4,055 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 340 | 350 | 545,8 | 3,979 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 350 | 350 | 567,1 | 3,916 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 360 | 350 | 572,0 | 3,840 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 370 | 350 | 582,9 | 3,740 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 380 | 350 | 581,7 | 3,650 | 0,00 | 1,47E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 390 | 350 | 573,3 | 3,539 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 400 | 350 | 586,0 | 3,446 | 0,00 | 1,46E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 410 | 350 | 568,1 | 3,331 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 20 | 360 | 327,7 | 4,005 | 0,00 | 8,19E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 30 | 360 | 331,9 | 4,097 | 0,00 | 8,31E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 40 | 360 | 341,3 | 4,174 | 0,00 | 8,67E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 50 | 360 | 337,4 | 4,262 | 0,00 | 8,48E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 60 | 360 | 349,2 | 4,319 | 0,00 | 8,76E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 70 | 360 | 361,8 | 4,383 | 0,00 | 9,28E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 80 | 360 | 361,2 | 4,438 | 0,00 | 9,14E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 90 | 360 | 359,7 | 4,479 | 0,00 | 8,99E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 100 | 360 | 382,8 | 4,501 | 0,00 | 9,71E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 110 | 360 | 378,4 | 4,524 | 0,00 | 9,64E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 120 | 360 | 384,3 | 4,534 | 0,00 | 9,78E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 130 | 360 | 387,4 | 4,543 | 0,00 | 9,63E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 140 | 360 | 388,6 | 4,556 | 0,00 | 9,69E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,00 |
| 150 | 360 | 381,7 | 4,570 | 0,00 | 9,66E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 160 | 360 | 386,1 | 4,578 | 0,00 | 9,88E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 170 | 360 | 391,9 | 4,567 | 0,00 | 9,77E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 180 | 360 | 410,0 | 4,524 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 190 | 360 | 424,3 | 4,479 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 200 | 360 | 433,0 | 4,412 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 210 | 360 | 441,3 | 4,361 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0011 | 0,00 |
| 220 | 360 | 443,3 | 4,309 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0010 | 0,00 |
| 230 | 360 | 446,9 | 4,237 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0010 | 0,00 |
| 240 | 360 | 449,2 | 4,185 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0010 | 0,00 |
| 250 | 360 | 463,2 | 4,116 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0010 | 0,00 |
| 260 | 360 | 477,1 | 4,050 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0009 | 0,00 |
| 270 | 360 | 474,9 | 3,984 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0009 | 0,00 |
| 280 | 360 | 485,2 | 3,909 | 0,00 | 1,22E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0009 | 0,00 |
| 290 | 360 | 482,5 | 3,840 | 0,00 | 1,20E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0009 | 0,00 |
| 300 | 360 | 492,3 | 3,777 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0009 | 0,00 |
| 310 | 360 | 492,2 | 3,724 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 320 | 360 | 511,0 | 3,676 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 330 | 360 | 514,0 | 3,631 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 340 | 360 | 518,6 | 3,587 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 350 | 360 | 540,9 | 3,527 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 360 | 360 | 552,0 | 3,463 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 370 | 360 | 542,3 | 3,408 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 380 | 360 | 550,4 | 3,329 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 390 | 360 | 564,4 | 3,246 | 0,00 | 1,44E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 400 | 360 | 563,0 | 3,164 | 0,00 | 1,42E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 410 | 360 | 559,8 | 3,089 | 0,00 | 1,41E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 20 | 370 | 323,7 | 3,782 | 0,00 | 8,20E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 30 | 370 | 328,4 | 3,850 | 0,00 | 8,20E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 40 | 370 | 339,5 | 3,920 | 0,00 | 8,61E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 50 | 370 | 334,9 | 3,976 | 0,00 | 8,50E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 60 | 370 | 344,8 | 4,013 | 0,00 | 8,65E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 70 | 370 | 346,6 | 4,059 | 0,00 | 8,66E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 80 | 370 | 354,1 | 4,099 | 0,00 | 8,96E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 90 | 370 | 363,7 | 4,115 | 0,00 | 9,22E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 100 | 370 | 365,8 | 4,125 | 0,00 | 9,18E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 110 | 370 | 370,6 | 4,135 | 0,00 | 9,30E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 120 | 370 | 373,1 | 4,127 | 0,00 | 9,37E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 130 | 370 | 377,3 | 4,146 | 0,00 | 9,48E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 140 | 370 | 372,2 | 4,143 | 0,00 | 9,38E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,00 |
| 150 | 370 | 372,8 | 4,136 | 0,00 | 9,24E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 160 | 370 | 379,5 | 4,119 | 0,00 | 9,56E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 170 | 370 | 389,7 | 4,086 | 0,00 | 9,86E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 180 | 370 | 408,2 | 4,042 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 190 | 370 | 410,7 | 3,981 | 0,00 | 1,03E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 200 | 370 | 430,3 | 3,932 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 210 | 370 | 432,9 | 3,882 | 0,00 | 1,09E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 220 | 370 | 445,0 | 3,823 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 230 | 370 | 424,2 | 3,783 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 240 | 370 | 443,3 | 3,732 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 250 | 370 | 446,1 | 3,681 | 0,00 | 1,12E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 260 | 370 | 468,4 | 3,620 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 270 | 370 | 458,0 | 3,568 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 280 | 370 | 465,6 | 3,500 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 290 | 370 | 478,4 | 3,445 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0008 | 0,00 |
| 300 | 370 | 474,1 | 3,387 | 0,00 | 1,19E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 310 | 370 | 472,0 | 3,355 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 320 | 370 | 487,6 | 3,311 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 330 | 370 | 491,9 | 3,275 | 0,00 | 1,24E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 340 | 370 | 515,1 | 3,238 | 0,00 | 1,32E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 350 | 370 | 521,6 | 3,202 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 360 | 370 | 519,7 | 3,154 | 0,00 | 1,30E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 370 | 370 | 535,7 | 3,100 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 380 | 370 | 551,5 | 3,047 | 0,00 | 1,40E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 390 | 370 | 544,8 | 2,982 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 400 | 370 | 549,6 | 2,924 | 0,00 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 410 | 370 | 540,4 | 2,851 | 0,00 | 1,37E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 20 | 380 | 314,5 | 3,562 | 0,00 | 7,86E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,00 |
| 30 | 380 | 330,5 | 3,616 | 0,00 | 8,32E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 40 | 380 | 331,5 | 3,657 | 0,00 | 8,52E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 50 | 380 | 330,2 | 3,695 | 0,00 | 8,37E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 60 | 380 | 340,9 | 3,732 | 0,00 | 8,58E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 70 | 380 | 341,5 | 3,758 | 0,00 | 8,53E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 80 | 380 | 347,1 | 3,775 | 0,00 | 8,82E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,00 |
| 90 | 380 | 352,3 | 3,776 | 0,00 | 8,98E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 100 | 380 | 357,3 | 3,778 | 0,00 | 8,98E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 110 | 380 | 366,7 | 3,779 | 0,00 | 9,14E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 120 | 380 | 365,8 | 3,774 | 0,00 | 9,21E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 130 | 380 | 357,5 | 3,783 | 0,00 | 8,82E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 140 | 380 | 362,5 | 3,770 | 0,00 | 9,02E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 150 | 380 | 352,6 | 3,740 | 0,00 | 8,95E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |
| 160 | 380 | 377,6 | 3,721 | 0,00 | 9,50E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 170 | 380 | 392,7 | 3,683 | 0,00 | 1,00E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 180 | 380 | 386,8 | 3,640 | 0,00 | 9,68E-4 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 190 | 380 | 413,1 | 3,574 | 0,00 | 1,04E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 200 | 380 | 414,9 | 3,532 | 0,00 | 1,05E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 210 | 380 | 422,4 | 3,480 | 0,00 | 1,06E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 220 | 380 | 427,8 | 3,440 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 230 | 380 | 425,4 | 3,409 | 0,00 | 1,07E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 240 | 380 | 430,3 | 3,365 | 0,00 | 1,08E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 250 | 380 | 439,7 | 3,317 | 0,00 | 1,11E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 260 | 380 | 441,6 | 3,271 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 270 | 380 | 446,9 | 3,211 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 280 | 380 | 450,0 | 3,161 | 0,00 | 1,13E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0007 | 0,00 |
| 290 | 380 | 457,3 | 3,112 | 0,00 | 1,17E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,00 |
| 300 | 380 | 459,5 | 3,072 | 0,00 | 1,16E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 310 | 380 | 458,0 | 3,037 | 0,00 | 1,14E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 320 | 380 | 464,5 | 3,007 | 0,00 | 1,18E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 330 | 380 | 480,4 | 2,975 | 0,00 | 1,21E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 340 | 380 | 487,5 | 2,946 | 0,00 | 1,23E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 350 | 380 | 509,0 | 2,911 | 0,00 | 1,29E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 360 | 380 | 498,9 | 2,881 | 0,00 | 1,27E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0006 | 0,00 |
| 370 | 380 | 532,2 | 2,839 | 0,00 | 1,35E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 380 | 380 | 525,7 | 2,789 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 390 | 380 | 529,2 | 2,748 | 0,00 | 1,36E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 400 | 380 | 535,9 | 2,697 | 0,00 | 1,33E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |
| 410 | 380 | 523,3 | 2,646 | 0,00 | 1,31E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0005 | 0,00 |

|  |  | węglowodory aromatyczne |  |  | węglowodory alifatyczne |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 1000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 3000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | - |
| 20 | 10 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,3 | 0,005 | 0,00 | 5,4 | 0,019 | - |
| 30 | 10 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,005 | 0,00 | 5,5 | 0,019 | - |
| 40 | 10 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,005 | 0,00 | 5,2 | 0,020 | - |
| 50 | 10 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,005 | 0,00 | 5,3 | 0,020 | - |
| 60 | 10 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,005 | 0,00 | 5,3 | 0,021 | - |
| 70 | 10 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,4 | 0,021 | - |
| 80 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,2 | 0,022 | - |
| 90 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,2 | 0,023 | - |
| 100 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,1 | 0,023 | - |
| 110 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,1 | 0,024 | - |
| 120 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,0 | 0,024 | - |
| 130 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 4,9 | 0,025 | - |
| 140 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,0 | 0,026 | - |
| 150 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 4,8 | 0,026 | - |
| 160 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 4,8 | 0,027 | - |
| 170 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,6 | 0,027 | - |
| 180 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,7 | 0,028 | - |
| 190 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,6 | 0,028 | - |
| 200 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,6 | 0,029 | - |
| 210 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,6 | 0,029 | - |
| 220 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,4 | 0,030 | - |
| 230 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,4 | 0,030 | - |
| 240 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,3 | 0,030 | - |
| 250 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,2 | 0,031 | - |
| 260 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,2 | 0,031 | - |
| 270 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 4,0 | 0,031 | - |
| 280 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 4,0 | 0,031 | - |
| 290 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 4,0 | 0,031 | - |
| 300 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,031 | - |
| 310 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,031 | - |
| 320 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,030 | - |
| 330 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,030 | - |
| 340 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,030 | - |
| 350 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 3,8 | 0,029 | - |
| 360 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 3,8 | 0,029 | - |
| 370 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,8 | 0,029 | - |
| 380 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,9 | 0,028 | - |
| 390 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,7 | 0,027 | - |
| 400 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,7 | 0,027 | - |
| 410 | 10 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,7 | 0,026 | - |
| 20 | 20 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,005 | 0,00 | 5,6 | 0,020 | - |
| 30 | 20 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,005 | 0,00 | 5,5 | 0,021 | - |
| 40 | 20 | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,5 | 0,021 | - |
| 50 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,4 | 0,022 | - |
| 60 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,5 | 0,023 | - |
| 70 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,3 | 0,023 | - |
| 80 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,3 | 0,024 | - |
| 90 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,4 | 0,025 | - |
| 100 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,4 | 0,025 | - |
| 110 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,2 | 0,026 | - |
| 120 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,2 | 0,027 | - |
| 130 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,1 | 0,028 | - |
| 140 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,1 | 0,028 | - |
| 150 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 5,0 | 0,029 | - |
| 160 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,007 | 0,00 | 4,8 | 0,030 | - |
| 170 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,8 | 0,030 | - |
| 180 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,7 | 0,031 | - |
| 190 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,6 | 0,032 | - |
| 200 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,5 | 0,032 | - |
| 210 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,5 | 0,033 | - |
| 220 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,5 | 0,033 | - |
| 230 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,5 | 0,033 | - |
| 240 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,5 | 0,034 | - |
| 250 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,3 | 0,034 | - |
| 260 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,2 | 0,034 | - |
| 270 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,034 | - |
| 280 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,034 | - |
| 290 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 3,9 | 0,034 | - |
| 300 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,034 | - |
| 310 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,034 | - |
| 320 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,033 | - |
| 330 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,033 | - |
| 340 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 4,0 | 0,033 | - |
| 350 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 4,0 | 0,032 | - |
| 360 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 4,0 | 0,032 | - |
| 370 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,031 | - |
| 380 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,030 | - |
| 390 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,8 | 0,030 | - |
| 400 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,7 | 0,029 | - |
| 410 | 20 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,007 | 0,00 | 3,7 | 0,028 | - |
| 20 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,8 | 0,022 | - |
| 30 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,7 | 0,023 | - |
| 40 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,7 | 0,023 | - |
| 50 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,6 | 0,024 | - |
| 60 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,7 | 0,025 | - |
| 70 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,6 | 0,026 | - |
| 80 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,5 | 0,027 | - |
| 90 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,4 | 0,027 | - |
| 100 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,4 | 0,028 | - |
| 110 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,3 | 0,029 | - |
| 120 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,4 | 0,030 | - |
| 130 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 5,1 | 0,031 | - |
| 140 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 5,1 | 0,032 | - |
| 150 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 5,0 | 0,032 | - |
| 160 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,9 | 0,033 | - |
| 170 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 4,8 | 0,034 | - |
| 180 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,8 | 0,035 | - |
| 190 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,7 | 0,036 | - |
| 200 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,7 | 0,036 | - |
| 210 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,7 | 0,037 | - |
| 220 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,5 | 0,037 | - |
| 230 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,4 | 0,038 | - |
| 240 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,5 | 0,038 | - |
| 250 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,4 | 0,038 | - |
| 260 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,3 | 0,038 | - |
| 270 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,038 | - |
| 280 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,038 | - |
| 290 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 4,1 | 0,038 | - |
| 300 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,038 | - |
| 310 | 30 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,037 | - |
| 320 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,037 | - |
| 330 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,036 | - |
| 340 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,2 | 0,036 | - |
| 350 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,035 | - |
| 360 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,034 | - |
| 370 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,034 | - |
| 380 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,033 | - |
| 390 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,9 | 0,032 | - |
| 400 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,8 | 0,031 | - |
| 410 | 30 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 3,8 | 0,030 | - |
| 20 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,9 | 0,024 | - |
| 30 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,006 | 0,00 | 5,8 | 0,025 | - |
| 40 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,9 | 0,025 | - |
| 50 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,7 | 0,026 | - |
| 60 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,7 | 0,027 | - |
| 70 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,7 | 0,028 | - |
| 80 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,7 | 0,029 | - |
| 90 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,5 | 0,030 | - |
| 100 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,6 | 0,031 | - |
| 110 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,4 | 0,032 | - |
| 120 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,008 | 0,00 | 5,4 | 0,033 | - |
| 130 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,4 | 0,034 | - |
| 140 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,3 | 0,035 | - |
| 150 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,1 | 0,036 | - |
| 160 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,0 | 0,038 | - |
| 170 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,0 | 0,038 | - |
| 180 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 4,8 | 0,039 | - |
| 190 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,010 | 0,00 | 4,8 | 0,040 | - |
| 200 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,010 | 0,00 | 4,7 | 0,041 | - |
| 210 | 40 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,010 | 0,00 | 4,7 | 0,042 | - |
| 220 | 40 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,010 | 0,00 | 4,6 | 0,042 | - |
| 230 | 40 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,010 | 0,00 | 4,6 | 0,043 | - |
| 240 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,6 | 0,043 | - |
| 250 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,6 | 0,043 | - |
| 260 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,4 | 0,043 | - |
| 270 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,1 | 0,043 | - |
| 280 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,3 | 0,043 | - |
| 290 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,2 | 0,043 | - |
| 300 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,3 | 0,042 | - |
| 310 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,3 | 0,042 | - |
| 320 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 4,3 | 0,041 | - |
| 330 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 4,2 | 0,040 | - |
| 340 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 4,3 | 0,039 | - |
| 350 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 4,2 | 0,038 | - |
| 360 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 4,1 | 0,038 | - |
| 370 | 40 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 4,1 | 0,037 | - |
| 380 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 3,9 | 0,036 | - |
| 390 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,035 | - |
| 400 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,009 | 0,00 | 3,9 | 0,034 | - |
| 410 | 40 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,009 | 0,00 | 3,9 | 0,033 | - |
| 20 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,9 | 0,026 | - |
| 30 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 6,0 | 0,027 | - |
| 40 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 5,9 | 0,028 | - |
| 50 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 6,0 | 0,029 | - |
| 60 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,9 | 0,030 | - |
| 70 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,9 | 0,031 | - |
| 80 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,9 | 0,032 | - |
| 90 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 5,8 | 0,034 | - |
| 100 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,7 | 0,035 | - |
| 110 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,6 | 0,036 | - |
| 120 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 5,5 | 0,037 | - |
| 130 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,5 | 0,039 | - |
| 140 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,3 | 0,040 | - |
| 150 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,2 | 0,041 | - |
| 160 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,3 | 0,043 | - |
| 170 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 5,2 | 0,044 | - |
| 180 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,011 | 0,00 | 4,9 | 0,045 | - |
| 190 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,011 | 0,00 | 4,9 | 0,046 | - |
| 200 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,011 | 0,00 | 4,8 | 0,047 | - |
| 210 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 4,7 | 0,048 | - |
| 220 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 4,8 | 0,048 | - |
| 230 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 4,8 | 0,049 | - |
| 240 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 4,6 | 0,049 | - |
| 250 | 50 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 4,6 | 0,049 | - |
| 260 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 4,3 | 0,049 | - |
| 270 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 4,2 | 0,049 | - |
| 280 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 4,3 | 0,049 | - |
| 290 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 4,5 | 0,048 | - |
| 300 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 4,5 | 0,047 | - |
| 310 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 4,4 | 0,047 | - |
| 320 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 4,5 | 0,046 | - |
| 330 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 4,5 | 0,045 | - |
| 340 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,011 | 0,00 | 4,4 | 0,044 | - |
| 350 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,011 | 0,00 | 4,4 | 0,042 | - |
| 360 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,011 | 0,00 | 4,2 | 0,041 | - |
| 370 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 4,2 | 0,040 | - |
| 380 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 4,1 | 0,039 | - |
| 390 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 4,0 | 0,038 | - |
| 400 | 50 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 4,0 | 0,037 | - |
| 410 | 50 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,3 | 0,009 | 0,00 | 4,0 | 0,036 | - |
| 20 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,007 | 0,00 | 6,1 | 0,028 | - |
| 30 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 6,2 | 0,030 | - |
| 40 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 6,1 | 0,031 | - |
| 50 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 6,2 | 0,032 | - |
| 60 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 6,1 | 0,033 | - |
| 70 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 6,1 | 0,035 | - |
| 80 | 60 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 5,9 | 0,036 | - |
| 90 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,009 | 0,00 | 6,0 | 0,038 | - |
| 100 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,8 | 0,039 | - |
| 110 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 5,8 | 0,041 | - |
| 120 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 5,7 | 0,043 | - |
| 130 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 5,6 | 0,044 | - |
| 140 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 5,5 | 0,046 | - |
| 150 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 5,5 | 0,048 | - |
| 160 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 5,3 | 0,049 | - |
| 170 | 60 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,012 | 0,00 | 5,3 | 0,050 | - |
| 180 | 60 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,013 | 0,00 | 5,1 | 0,052 | - |
| 190 | 60 | 0,2 | 0,003 | 0,00 | 0,6 | 0,013 | 0,00 | 5,0 | 0,053 | - |
| 200 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,013 | 0,00 | 4,9 | 0,054 | - |
| 210 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,013 | 0,00 | 4,7 | 0,055 | - |
| 220 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,6 | 0,056 | - |
| 230 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,8 | 0,056 | - |
| 240 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,7 | 0,057 | - |
| 250 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,5 | 0,057 | - |
| 260 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,4 | 0,057 | - |
| 270 | 60 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,4 | 0,056 | - |
| 280 | 60 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 4,5 | 0,055 | - |
| 290 | 60 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 4,6 | 0,054 | - |
| 300 | 60 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 4,6 | 0,054 | - |
| 310 | 60 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 4,7 | 0,052 | - |
| 320 | 60 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 4,7 | 0,051 | - |
| 330 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 4,6 | 0,050 | - |
| 340 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,013 | 0,00 | 4,6 | 0,049 | - |
| 350 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,012 | 0,00 | 4,4 | 0,047 | - |
| 360 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,012 | 0,00 | 4,3 | 0,046 | - |
| 370 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,011 | 0,00 | 4,3 | 0,045 | - |
| 380 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,011 | 0,00 | 4,2 | 0,043 | - |
| 390 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,011 | 0,00 | 4,2 | 0,042 | - |
| 400 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 4,1 | 0,040 | - |
| 410 | 60 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 4,1 | 0,039 | - |
| 20 | 70 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 6,3 | 0,031 | - |
| 30 | 70 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,008 | 0,00 | 6,4 | 0,033 | - |
| 40 | 70 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 6,3 | 0,034 | - |
| 50 | 70 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 6,3 | 0,036 | - |
| 60 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 6,2 | 0,038 | - |
| 70 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 6,3 | 0,039 | - |
| 80 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 6,1 | 0,041 | - |
| 90 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 6,2 | 0,043 | - |
| 100 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 6,0 | 0,045 | - |
| 110 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,0 | 0,047 | - |
| 120 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,0 | 0,049 | - |
| 130 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 5,8 | 0,051 | - |
| 140 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 5,7 | 0,053 | - |
| 150 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,013 | 0,00 | 5,5 | 0,055 | - |
| 160 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 5,4 | 0,057 | - |
| 170 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,014 | 0,00 | 5,3 | 0,059 | - |
| 180 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,015 | 0,00 | 5,2 | 0,061 | - |
| 190 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,015 | 0,00 | 5,0 | 0,062 | - |
| 200 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,7 | 0,015 | 0,00 | 4,9 | 0,064 | - |
| 210 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,7 | 0,016 | 0,00 | 4,9 | 0,065 | - |
| 220 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,7 | 0,016 | 0,00 | 4,6 | 0,066 | - |
| 230 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,7 | 0,016 | 0,00 | 4,8 | 0,066 | - |
| 240 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,7 | 0,016 | 0,00 | 4,7 | 0,066 | - |
| 250 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,7 | 0,016 | 0,00 | 4,3 | 0,066 | - |
| 260 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 4,4 | 0,066 | - |
| 270 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 4,6 | 0,065 | - |
| 280 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 4,8 | 0,064 | - |
| 290 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 5,1 | 0,062 | - |
| 300 | 70 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 5,1 | 0,061 | - |
| 310 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 4,9 | 0,059 | - |
| 320 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 5,0 | 0,058 | - |
| 330 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 4,8 | 0,056 | - |
| 340 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 4,6 | 0,055 | - |
| 350 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 4,5 | 0,053 | - |
| 360 | 70 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,013 | 0,00 | 4,4 | 0,051 | - |
| 370 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,013 | 0,00 | 4,4 | 0,050 | - |
| 380 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,012 | 0,00 | 4,3 | 0,048 | - |
| 390 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,012 | 0,00 | 4,3 | 0,046 | - |
| 400 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,011 | 0,00 | 4,3 | 0,045 | - |
| 410 | 70 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,011 | 0,00 | 4,3 | 0,043 | - |
| 20 | 80 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 6,4 | 0,035 | - |
| 30 | 80 | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,4 | 0,009 | 0,00 | 6,5 | 0,037 | - |
| 40 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 6,4 | 0,039 | - |
| 50 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 6,5 | 0,041 | - |
| 60 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 6,5 | 0,043 | - |
| 70 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 6,4 | 0,045 | - |
| 80 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,4 | 0,047 | - |
| 90 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,3 | 0,049 | - |
| 100 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 6,1 | 0,051 | - |
| 110 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 5,9 | 0,054 | - |
| 120 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 6,1 | 0,057 | - |
| 130 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 5,6 | 0,059 | - |
| 140 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,015 | 0,00 | 5,8 | 0,062 | - |
| 150 | 80 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 5,8 | 0,065 | - |
| 160 | 80 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 5,4 | 0,067 | - |
| 170 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,017 | 0,00 | 5,6 | 0,070 | - |
| 180 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,017 | 0,00 | 5,3 | 0,072 | - |
| 190 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,018 | 0,00 | 5,0 | 0,074 | - |
| 200 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,018 | 0,00 | 4,9 | 0,075 | - |
| 210 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 5,0 | 0,076 | - |
| 220 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,8 | 0,019 | 0,00 | 4,6 | 0,077 | - |
| 230 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,8 | 0,019 | 0,00 | 4,8 | 0,078 | - |
| 240 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,8 | 0,078 | - |
| 250 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,5 | 0,078 | - |
| 260 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,9 | 0,077 | - |
| 270 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,0 | 0,076 | - |
| 280 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,3 | 0,074 | - |
| 290 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,4 | 0,072 | - |
| 300 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,3 | 0,070 | - |
| 310 | 80 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,018 | 0,00 | 5,2 | 0,068 | - |
| 320 | 80 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,018 | 0,00 | 5,1 | 0,066 | - |
| 330 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 4,9 | 0,064 | - |
| 340 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 4,7 | 0,062 | - |
| 350 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,015 | 0,00 | 4,7 | 0,060 | - |
| 360 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,015 | 0,00 | 4,7 | 0,058 | - |
| 370 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 4,6 | 0,056 | - |
| 380 | 80 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 4,5 | 0,053 | - |
| 390 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,013 | 0,00 | 4,6 | 0,051 | - |
| 400 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,013 | 0,00 | 4,6 | 0,049 | - |
| 410 | 80 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,3 | 0,012 | 0,00 | 4,4 | 0,047 | - |
| 20 | 90 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 6,3 | 0,040 | - |
| 30 | 90 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,010 | 0,00 | 6,4 | 0,041 | - |
| 40 | 90 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 6,7 | 0,044 | - |
| 50 | 90 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,011 | 0,00 | 6,7 | 0,046 | - |
| 60 | 90 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,5 | 0,049 | - |
| 70 | 90 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 6,4 | 0,051 | - |
| 80 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 6,5 | 0,054 | - |
| 90 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 6,5 | 0,057 | - |
| 100 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 6,4 | 0,060 | - |
| 110 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 6,2 | 0,063 | - |
| 120 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 6,3 | 0,067 | - |
| 130 | 90 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,017 | 0,00 | 5,9 | 0,070 | - |
| 140 | 90 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,018 | 0,00 | 5,8 | 0,074 | - |
| 150 | 90 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,9 | 0,078 | - |
| 160 | 90 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,020 | 0,00 | 5,7 | 0,081 | - |
| 170 | 90 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 5,3 | 0,084 | - |
| 180 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,021 | 0,00 | 5,5 | 0,086 | - |
| 190 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,022 | 0,00 | 5,3 | 0,089 | - |
| 200 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,022 | 0,00 | 4,8 | 0,090 | - |
| 210 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,023 | 0,00 | 4,8 | 0,091 | - |
| 220 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,023 | 0,00 | 4,7 | 0,092 | - |
| 230 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,023 | 0,00 | 4,7 | 0,092 | - |
| 240 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,024 | 0,00 | 4,6 | 0,093 | - |
| 250 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,024 | 0,00 | 4,9 | 0,093 | - |
| 310 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 5,3 | 0,079 | - |
| 320 | 90 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 5,1 | 0,077 | - |
| 330 | 90 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,020 | 0,00 | 4,9 | 0,075 | - |
| 340 | 90 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,019 | 0,00 | 4,8 | 0,072 | - |
| 350 | 90 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,018 | 0,00 | 4,7 | 0,069 | - |
| 360 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,017 | 0,00 | 4,8 | 0,065 | - |
| 370 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,016 | 0,00 | 4,9 | 0,063 | - |
| 380 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,015 | 0,00 | 4,9 | 0,060 | - |
| 390 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 4,8 | 0,057 | - |
| 400 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 4,7 | 0,055 | - |
| 410 | 90 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,3 | 0,013 | 0,00 | 4,8 | 0,052 | - |
| 20 | 100 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,011 | 0,00 | 6,2 | 0,044 | - |
| 30 | 100 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,4 | 0,047 | - |
| 40 | 100 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,012 | 0,00 | 6,6 | 0,050 | - |
| 50 | 100 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 6,7 | 0,053 | - |
| 60 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 6,7 | 0,056 | - |
| 70 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 6,9 | 0,060 | - |
| 80 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 6,6 | 0,063 | - |
| 90 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 6,6 | 0,067 | - |
| 100 | 100 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 6,5 | 0,071 | - |
| 110 | 100 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 6,2 | 0,075 | - |
| 120 | 100 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,020 | 0,00 | 6,1 | 0,080 | - |
| 130 | 100 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 6,1 | 0,085 | - |
| 140 | 100 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 5,8 | 0,089 | - |
| 150 | 100 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,023 | 0,00 | 5,6 | 0,094 | - |
| 160 | 100 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,024 | 0,00 | 5,7 | 0,098 | - |
| 170 | 100 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,7 | 0,025 | 0,00 | 5,2 | 0,102 | - |
| 180 | 100 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,7 | 0,026 | 0,00 | 5,2 | 0,105 | - |
| 310 | 100 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,7 | 0,031 | 0,00 | 5,2 | 0,094 | - |
| 320 | 100 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,027 | 0,00 | 5,1 | 0,091 | - |
| 330 | 100 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,024 | 0,00 | 5,0 | 0,087 | - |
| 340 | 100 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,022 | 0,00 | 4,9 | 0,083 | - |
| 350 | 100 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,020 | 0,00 | 5,3 | 0,078 | - |
| 360 | 100 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,019 | 0,00 | 5,2 | 0,074 | - |
| 370 | 100 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,018 | 0,00 | 5,0 | 0,071 | - |
| 380 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,017 | 0,00 | 5,1 | 0,067 | - |
| 390 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,016 | 0,00 | 5,1 | 0,063 | - |
| 400 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,015 | 0,00 | 5,0 | 0,060 | - |
| 410 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,3 | 0,014 | 0,00 | 4,9 | 0,057 | - |
| 20 | 110 | 0,1 | 0,003 | 0,00 | 0,4 | 0,012 | 0,00 | 6,1 | 0,050 | - |
| 30 | 110 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,013 | 0,00 | 6,2 | 0,054 | - |
| 40 | 110 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 6,4 | 0,057 | - |
| 50 | 110 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 6,5 | 0,061 | - |
| 60 | 110 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 6,7 | 0,065 | - |
| 70 | 110 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 6,9 | 0,070 | - |
| 80 | 110 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,018 | 0,00 | 6,7 | 0,075 | - |
| 90 | 110 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,020 | 0,00 | 6,3 | 0,080 | - |
| 100 | 110 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 6,4 | 0,085 | - |
| 110 | 110 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,023 | 0,00 | 6,4 | 0,089 | - |
| 310 | 110 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,8 | 0,068 | 0,00 | 5,2 | 0,113 | - |
| 320 | 110 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,036 | 0,00 | 5,2 | 0,106 | - |
| 330 | 110 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,029 | 0,00 | 5,6 | 0,101 | - |
| 340 | 110 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,025 | 0,00 | 5,4 | 0,096 | - |
| 350 | 110 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 5,6 | 0,090 | - |
| 360 | 110 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,021 | 0,00 | 5,4 | 0,085 | - |
| 370 | 110 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,020 | 0,00 | 5,4 | 0,079 | - |
| 380 | 110 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,019 | 0,00 | 5,2 | 0,074 | - |
| 390 | 110 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,018 | 0,00 | 5,1 | 0,070 | - |
| 400 | 110 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,017 | 0,00 | 4,9 | 0,066 | - |
| 410 | 110 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,016 | 0,00 | 4,8 | 0,063 | - |
| 20 | 120 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 6,1 | 0,056 | - |
| 30 | 120 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 6,2 | 0,060 | - |
| 40 | 120 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 6,4 | 0,065 | - |
| 50 | 120 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 6,6 | 0,070 | - |
| 60 | 120 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 6,6 | 0,076 | - |
| 70 | 120 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,020 | 0,00 | 6,6 | 0,082 | - |
| 80 | 120 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 6,9 | 0,089 | - |
| 90 | 120 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,024 | 0,00 | 6,6 | 0,095 | - |
| 100 | 120 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,027 | 0,00 | 6,1 | 0,099 | - |
| 320 | 120 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,039 | 0,00 | 5,5 | 0,123 | - |
| 330 | 120 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 5,7 | 0,117 | - |
| 340 | 120 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,029 | 0,00 | 5,7 | 0,110 | - |
| 350 | 120 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 5,5 | 0,101 | - |
| 360 | 120 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 5,4 | 0,094 | - |
| 370 | 120 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,022 | 0,00 | 5,3 | 0,088 | - |
| 380 | 120 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,020 | 0,00 | 5,1 | 0,081 | - |
| 390 | 120 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,019 | 0,00 | 4,8 | 0,076 | - |
| 400 | 120 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,018 | 0,00 | 4,9 | 0,072 | - |
| 410 | 120 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,017 | 0,00 | 4,8 | 0,068 | - |
| 20 | 130 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,016 | 0,00 | 6,2 | 0,062 | - |
| 30 | 130 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 6,3 | 0,067 | - |
| 40 | 130 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,018 | 0,00 | 6,4 | 0,073 | - |
| 50 | 130 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,020 | 0,00 | 6,4 | 0,080 | - |
| 60 | 130 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 6,6 | 0,088 | - |
| 70 | 130 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,025 | 0,00 | 6,7 | 0,097 | - |
| 80 | 130 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,028 | 0,00 | 6,4 | 0,106 | - |
| 90 | 130 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,7 | 0,031 | 0,00 | 6,1 | 0,114 | - |
| 320 | 130 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,039 | 0,00 | 5,1 | 0,137 | - |
| 330 | 130 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,035 | 0,00 | 5,2 | 0,130 | - |
| 340 | 130 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,2 | 0,121 | - |
| 350 | 130 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,028 | 0,00 | 5,2 | 0,112 | - |
| 360 | 130 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 5,1 | 0,103 | - |
| 370 | 130 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 4,8 | 0,095 | - |
| 380 | 130 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,022 | 0,00 | 4,7 | 0,089 | - |
| 390 | 130 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,021 | 0,00 | 4,8 | 0,083 | - |
| 400 | 130 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,020 | 0,00 | 4,9 | 0,078 | - |
| 410 | 130 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,018 | 0,00 | 4,8 | 0,073 | - |
| 20 | 140 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,018 | 0,00 | 6,1 | 0,068 | - |
| 30 | 140 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,019 | 0,00 | 6,2 | 0,074 | - |
| 40 | 140 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,021 | 0,00 | 6,6 | 0,081 | - |
| 50 | 140 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,024 | 0,00 | 6,7 | 0,089 | - |
| 60 | 140 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,027 | 0,00 | 6,7 | 0,100 | - |
| 70 | 140 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,031 | 0,00 | 6,6 | 0,111 | - |
| 80 | 140 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,7 | 0,036 | 0,00 | 6,7 | 0,125 | - |
| 90 | 140 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,8 | 0,043 | 0,00 | 6,5 | 0,135 | - |
| 320 | 140 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,041 | 0,00 | 4,8 | 0,146 | - |
| 330 | 140 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,037 | 0,00 | 4,8 | 0,140 | - |
| 340 | 140 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 4,9 | 0,130 | - |
| 350 | 140 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,0 | 0,121 | - |
| 360 | 140 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,028 | 0,00 | 5,0 | 0,111 | - |
| 370 | 140 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 5,0 | 0,103 | - |
| 380 | 140 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 5,1 | 0,096 | - |
| 390 | 140 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 5,0 | 0,089 | - |
| 400 | 140 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,021 | 0,00 | 5,0 | 0,083 | - |
| 410 | 140 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,020 | 0,00 | 4,9 | 0,078 | - |
| 20 | 150 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,4 | 0,019 | 0,00 | 5,9 | 0,074 | - |
| 30 | 150 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,021 | 0,00 | 6,1 | 0,081 | - |
| 40 | 150 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,024 | 0,00 | 6,4 | 0,090 | - |
| 50 | 150 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,027 | 0,00 | 6,6 | 0,100 | - |
| 60 | 150 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,032 | 0,00 | 6,7 | 0,112 | - |
| 70 | 150 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,7 | 0,038 | 0,00 | 6,7 | 0,127 | - |
| 80 | 150 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,8 | 0,049 | 0,00 | 6,6 | 0,145 | - |
| 90 | 150 | 0,3 | 0,019 | 0,00 | 1,0 | 0,069 | 0,00 | 6,2 | 0,164 | - |
| 320 | 150 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,7 | 0,046 | 0,00 | 5,2 | 0,156 | - |
| 330 | 150 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,041 | 0,00 | 5,4 | 0,151 | - |
| 340 | 150 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,037 | 0,00 | 5,7 | 0,141 | - |
| 350 | 150 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 5,8 | 0,130 | - |
| 360 | 150 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,7 | 0,120 | - |
| 370 | 150 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 5,7 | 0,110 | - |
| 380 | 150 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 5,5 | 0,102 | - |
| 390 | 150 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 5,3 | 0,094 | - |
| 400 | 150 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 5,2 | 0,088 | - |
| 410 | 150 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,021 | 0,00 | 5,1 | 0,082 | - |
| 20 | 160 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,021 | 0,00 | 5,9 | 0,080 | - |
| 30 | 160 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 5,9 | 0,088 | - |
| 40 | 160 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 6,0 | 0,098 | - |
| 50 | 160 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 6,2 | 0,110 | - |
| 60 | 160 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,036 | 0,00 | 6,4 | 0,125 | - |
| 70 | 160 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,7 | 0,045 | 0,00 | 6,6 | 0,142 | - |
| 80 | 160 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,9 | 0,063 | 0,00 | 6,5 | 0,163 | - |
| 90 | 160 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 1,3 | 0,115 | 0,00 | 6,2 | 0,192 | - |
| 320 | 160 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,7 | 0,051 | 0,00 | 6,5 | 0,167 | - |
| 330 | 160 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,046 | 0,00 | 6,6 | 0,163 | - |
| 340 | 160 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,041 | 0,00 | 6,6 | 0,151 | - |
| 350 | 160 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,037 | 0,00 | 6,4 | 0,139 | - |
| 360 | 160 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 6,3 | 0,128 | - |
| 370 | 160 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 6,0 | 0,117 | - |
| 380 | 160 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 5,8 | 0,107 | - |
| 390 | 160 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 5,6 | 0,099 | - |
| 400 | 160 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 5,5 | 0,093 | - |
| 410 | 160 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 5,2 | 0,086 | - |
| 20 | 170 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 5,9 | 0,086 | - |
| 30 | 170 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,025 | 0,00 | 6,1 | 0,095 | - |
| 40 | 170 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 6,3 | 0,106 | - |
| 50 | 170 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 6,5 | 0,119 | - |
| 60 | 170 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,039 | 0,00 | 6,8 | 0,134 | - |
| 70 | 170 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,6 | 0,048 | 0,00 | 7,0 | 0,152 | - |
| 80 | 170 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,7 | 0,063 | 0,00 | 7,0 | 0,169 | - |
| 90 | 170 | 0,2 | 0,023 | 0,00 | 0,7 | 0,085 | 0,00 | 6,8 | 0,184 | - |
| 320 | 170 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,7 | 0,059 | 0,00 | 6,2 | 0,173 | - |
| 330 | 170 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,051 | 0,00 | 6,5 | 0,169 | - |
| 340 | 170 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,045 | 0,00 | 6,6 | 0,158 | - |
| 350 | 170 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,041 | 0,00 | 6,4 | 0,145 | - |
| 360 | 170 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,037 | 0,00 | 6,2 | 0,134 | - |
| 370 | 170 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,034 | 0,00 | 6,1 | 0,122 | - |
| 380 | 170 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 5,9 | 0,113 | - |
| 390 | 170 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 5,6 | 0,104 | - |
| 400 | 170 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 5,5 | 0,096 | - |
| 410 | 170 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 5,4 | 0,090 | - |
| 20 | 180 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 | 6,0 | 0,091 | - |
| 30 | 180 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,027 | 0,00 | 6,3 | 0,100 | - |
| 40 | 180 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,030 | 0,00 | 6,5 | 0,111 | - |
| 50 | 180 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,035 | 0,00 | 6,7 | 0,124 | - |
| 60 | 180 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,040 | 0,00 | 7,0 | 0,139 | - |
| 70 | 180 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,048 | 0,00 | 7,2 | 0,155 | - |
| 80 | 180 | 0,1 | 0,015 | 0,00 | 0,5 | 0,056 | 0,00 | 7,1 | 0,171 | - |
| 90 | 180 | 0,1 | 0,017 | 0,00 | 0,5 | 0,064 | 0,00 | 6,8 | 0,182 | - |
| 320 | 180 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,6 | 0,067 | 0,00 | 5,9 | 0,175 | - |
| 330 | 180 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,6 | 0,057 | 0,00 | 5,8 | 0,172 | - |
| 340 | 180 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,050 | 0,00 | 5,9 | 0,164 | - |
| 350 | 180 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,044 | 0,00 | 6,0 | 0,151 | - |
| 360 | 180 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,040 | 0,00 | 5,9 | 0,139 | - |
| 370 | 180 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,036 | 0,00 | 5,7 | 0,128 | - |
| 380 | 180 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,033 | 0,00 | 5,7 | 0,118 | - |
| 390 | 180 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,030 | 0,00 | 5,6 | 0,109 | - |
| 400 | 180 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 5,4 | 0,100 | - |
| 410 | 180 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 5,2 | 0,093 | - |
| 20 | 190 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 5,9 | 0,095 | - |
| 30 | 190 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 6,1 | 0,104 | - |
| 40 | 190 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,032 | 0,00 | 6,3 | 0,116 | - |
| 50 | 190 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,036 | 0,00 | 6,5 | 0,128 | - |
| 60 | 190 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,041 | 0,00 | 6,6 | 0,142 | - |
| 70 | 190 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,046 | 0,00 | 6,5 | 0,158 | - |
| 80 | 190 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,5 | 0,051 | 0,00 | 6,1 | 0,173 | - |
| 320 | 190 | 0,2 | 0,026 | 0,00 | 0,9 | 0,100 | 0,00 | 5,6 | 0,182 | - |
| 330 | 190 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,6 | 0,065 | 0,00 | 5,6 | 0,177 | - |
| 340 | 190 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,054 | 0,00 | 5,6 | 0,171 | - |
| 350 | 190 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,047 | 0,00 | 5,5 | 0,159 | - |
| 360 | 190 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,042 | 0,00 | 5,5 | 0,146 | - |
| 370 | 190 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,038 | 0,00 | 5,6 | 0,133 | - |
| 380 | 190 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,035 | 0,00 | 5,5 | 0,122 | - |
| 390 | 190 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,032 | 0,00 | 5,6 | 0,112 | - |
| 400 | 190 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 5,5 | 0,103 | - |
| 410 | 190 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,027 | 0,00 | 5,3 | 0,096 | - |
| 20 | 200 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,027 | 0,00 | 5,7 | 0,098 | - |
| 30 | 200 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 5,8 | 0,107 | - |
| 40 | 200 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 6,0 | 0,118 | - |
| 50 | 200 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,037 | 0,00 | 6,0 | 0,130 | - |
| 60 | 200 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,041 | 0,00 | 6,1 | 0,143 | - |
| 70 | 200 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,045 | 0,00 | 5,6 | 0,155 | - |
| 80 | 200 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,049 | 0,00 | 5,8 | 0,168 | - |
| 330 | 200 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,6 | 0,066 | 0,00 | 5,9 | 0,179 | - |
| 340 | 200 | 0,1 | 0,015 | 0,00 | 0,6 | 0,057 | 0,00 | 6,0 | 0,175 | - |
| 350 | 200 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,050 | 0,00 | 6,0 | 0,163 | - |
| 360 | 200 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,045 | 0,00 | 5,9 | 0,149 | - |
| 370 | 200 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,040 | 0,00 | 5,8 | 0,136 | - |
| 380 | 200 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,036 | 0,00 | 5,4 | 0,124 | - |
| 390 | 200 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 5,5 | 0,115 | - |
| 400 | 200 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,030 | 0,00 | 5,4 | 0,106 | - |
| 410 | 200 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 5,3 | 0,098 | - |
| 20 | 210 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,029 | 0,00 | 5,6 | 0,100 | - |
| 30 | 210 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 5,6 | 0,108 | - |
| 40 | 210 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,035 | 0,00 | 5,6 | 0,118 | - |
| 50 | 210 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,038 | 0,00 | 5,5 | 0,129 | - |
| 60 | 210 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,042 | 0,00 | 5,5 | 0,139 | - |
| 70 | 210 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,046 | 0,00 | 5,3 | 0,150 | - |
| 80 | 210 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,051 | 0,00 | 5,5 | 0,160 | - |
| 330 | 210 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,6 | 0,068 | 0,00 | 5,2 | 0,181 | - |
| 340 | 210 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,6 | 0,060 | 0,00 | 5,9 | 0,177 | - |
| 350 | 210 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,053 | 0,00 | 6,1 | 0,165 | - |
| 360 | 210 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,6 | 0,047 | 0,00 | 6,0 | 0,152 | - |
| 370 | 210 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,043 | 0,00 | 6,0 | 0,139 | - |
| 380 | 210 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,038 | 0,00 | 5,7 | 0,128 | - |
| 390 | 210 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,035 | 0,00 | 5,6 | 0,116 | - |
| 400 | 210 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 5,5 | 0,107 | - |
| 410 | 210 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,029 | 0,00 | 5,4 | 0,099 | - |
| 20 | 220 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 5,2 | 0,099 | - |
| 30 | 220 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,033 | 0,00 | 5,3 | 0,108 | - |
| 40 | 220 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,037 | 0,00 | 5,1 | 0,116 | - |
| 50 | 220 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,041 | 0,00 | 5,2 | 0,125 | - |
| 60 | 220 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,7 | 0,045 | 0,00 | 4,9 | 0,135 | - |
| 70 | 220 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,7 | 0,051 | 0,00 | 5,0 | 0,145 | - |
| 80 | 220 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,7 | 0,058 | 0,00 | 5,1 | 0,155 | - |
| 330 | 220 | 0,2 | 0,020 | 0,00 | 0,7 | 0,076 | 0,00 | 4,9 | 0,182 | - |
| 340 | 220 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,7 | 0,066 | 0,00 | 5,1 | 0,182 | - |
| 350 | 220 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,7 | 0,058 | 0,00 | 5,5 | 0,170 | - |
| 360 | 220 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,051 | 0,00 | 5,7 | 0,156 | - |
| 370 | 220 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,045 | 0,00 | 5,7 | 0,141 | - |
| 380 | 220 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,040 | 0,00 | 5,8 | 0,129 | - |
| 390 | 220 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,036 | 0,00 | 5,6 | 0,117 | - |
| 400 | 220 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 5,5 | 0,108 | - |
| 410 | 220 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 5,4 | 0,099 | - |
| 20 | 230 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,032 | 0,00 | 4,9 | 0,098 | - |
| 30 | 230 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,035 | 0,00 | 4,8 | 0,106 | - |
| 40 | 230 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,7 | 0,039 | 0,00 | 4,9 | 0,114 | - |
| 50 | 230 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,7 | 0,045 | 0,00 | 4,7 | 0,122 | - |
| 60 | 230 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,8 | 0,052 | 0,00 | 4,7 | 0,131 | - |
| 70 | 230 | 0,3 | 0,017 | 0,00 | 1,0 | 0,064 | 0,00 | 4,9 | 0,142 | - |
| 80 | 230 | 0,2 | 0,022 | 0,00 | 0,9 | 0,083 | 0,00 | 4,9 | 0,157 | - |
| 330 | 230 | 0,3 | 0,026 | 0,00 | 1,0 | 0,096 | 0,00 | 5,2 | 0,190 | - |
| 340 | 230 | 0,2 | 0,021 | 0,00 | 0,9 | 0,079 | 0,00 | 5,5 | 0,186 | - |
| 350 | 230 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,8 | 0,065 | 0,00 | 5,6 | 0,172 | - |
| 360 | 230 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,7 | 0,055 | 0,00 | 5,6 | 0,157 | - |
| 370 | 230 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,7 | 0,048 | 0,00 | 5,5 | 0,142 | - |
| 380 | 230 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,042 | 0,00 | 5,4 | 0,129 | - |
| 390 | 230 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,038 | 0,00 | 5,4 | 0,117 | - |
| 400 | 230 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 5,5 | 0,108 | - |
| 410 | 230 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,4 | 0,099 | - |
| 20 | 240 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,032 | 0,00 | 4,6 | 0,096 | - |
| 30 | 240 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,036 | 0,00 | 4,5 | 0,103 | - |
| 40 | 240 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,7 | 0,041 | 0,00 | 4,4 | 0,110 | - |
| 50 | 240 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,8 | 0,048 | 0,00 | 4,5 | 0,118 | - |
| 60 | 240 | 0,3 | 0,016 | 0,00 | 1,0 | 0,060 | 0,00 | 4,6 | 0,129 | - |
| 70 | 240 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 1,2 | 0,087 | 0,00 | 4,8 | 0,145 | - |
| 80 | 240 | 0,6 | 0,061 | 0,00 | 2,2 | 0,226 | 0,00 | 5,2 | 0,205 | - |
| 330 | 240 | 0,5 | 0,047 | 0,00 | 1,8 | 0,176 | 0,00 | 5,4 | 0,218 | - |
| 340 | 240 | 0,3 | 0,026 | 0,00 | 1,2 | 0,095 | 0,00 | 6,1 | 0,187 | - |
| 350 | 240 | 0,2 | 0,019 | 0,00 | 0,9 | 0,071 | 0,00 | 6,1 | 0,170 | - |
| 360 | 240 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,8 | 0,058 | 0,00 | 6,0 | 0,154 | - |
| 370 | 240 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,7 | 0,050 | 0,00 | 5,9 | 0,141 | - |
| 380 | 240 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,043 | 0,00 | 5,6 | 0,128 | - |
| 390 | 240 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,038 | 0,00 | 5,5 | 0,117 | - |
| 400 | 240 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 5,3 | 0,107 | - |
| 410 | 240 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,2 | 0,098 | - |
| 20 | 250 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,033 | 0,00 | 4,4 | 0,093 | - |
| 30 | 250 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,037 | 0,00 | 4,3 | 0,099 | - |
| 40 | 250 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,7 | 0,042 | 0,00 | 4,3 | 0,106 | - |
| 50 | 250 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,7 | 0,050 | 0,00 | 4,3 | 0,114 | - |
| 60 | 250 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,8 | 0,062 | 0,00 | 4,5 | 0,124 | - |
| 70 | 250 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 0,9 | 0,084 | 0,00 | 4,4 | 0,138 | - |
| 80 | 250 | 0,3 | 0,031 | 0,00 | 1,0 | 0,116 | 0,00 | 4,7 | 0,157 | - |
| 90 | 250 | 0,3 | 0,041 | 0,00 | 1,1 | 0,152 | 0,00 | 4,6 | 0,177 | - |
| 100 | 250 | 0,3 | 0,050 | 0,00 | 1,1 | 0,186 | 0,00 | 4,7 | 0,197 | - |
| 330 | 250 | 0,3 | 0,035 | 0,00 | 1,1 | 0,130 | 0,00 | 5,5 | 0,193 | - |
| 340 | 250 | 0,3 | 0,024 | 0,00 | 1,0 | 0,091 | 0,00 | 5,4 | 0,180 | - |
| 350 | 250 | 0,2 | 0,019 | 0,00 | 0,9 | 0,070 | 0,00 | 5,9 | 0,167 | - |
| 360 | 250 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,8 | 0,058 | 0,00 | 6,1 | 0,153 | - |
| 370 | 250 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,7 | 0,049 | 0,00 | 5,9 | 0,139 | - |
| 380 | 250 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,043 | 0,00 | 5,8 | 0,126 | - |
| 390 | 250 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,038 | 0,00 | 5,7 | 0,115 | - |
| 400 | 250 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 5,6 | 0,105 | - |
| 410 | 250 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,4 | 0,096 | - |
| 20 | 260 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 4,1 | 0,090 | - |
| 30 | 260 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,037 | 0,00 | 4,1 | 0,096 | - |
| 40 | 260 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,042 | 0,00 | 4,3 | 0,102 | - |
| 50 | 260 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,7 | 0,049 | 0,00 | 4,2 | 0,109 | - |
| 60 | 260 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,7 | 0,058 | 0,00 | 4,2 | 0,117 | - |
| 70 | 260 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,7 | 0,069 | 0,00 | 4,3 | 0,127 | - |
| 80 | 260 | 0,2 | 0,021 | 0,00 | 0,7 | 0,080 | 0,00 | 4,2 | 0,136 | - |
| 90 | 260 | 0,2 | 0,024 | 0,00 | 0,7 | 0,091 | 0,00 | 4,4 | 0,146 | - |
| 100 | 260 | 0,2 | 0,027 | 0,00 | 0,7 | 0,101 | 0,00 | 4,5 | 0,156 | - |
| 110 | 260 | 0,2 | 0,029 | 0,00 | 0,7 | 0,107 | 0,00 | 4,7 | 0,164 | - |
| 120 | 260 | 0,2 | 0,030 | 0,00 | 0,7 | 0,111 | 0,00 | 4,8 | 0,172 | - |
| 330 | 260 | 0,2 | 0,025 | 0,00 | 0,9 | 0,093 | 0,00 | 5,7 | 0,173 | - |
| 340 | 260 | 0,2 | 0,020 | 0,00 | 0,8 | 0,077 | 0,00 | 5,6 | 0,171 | - |
| 350 | 260 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,8 | 0,064 | 0,00 | 5,4 | 0,163 | - |
| 360 | 260 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,7 | 0,055 | 0,00 | 5,7 | 0,149 | - |
| 370 | 260 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,7 | 0,047 | 0,00 | 5,8 | 0,134 | - |
| 380 | 260 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,042 | 0,00 | 5,8 | 0,121 | - |
| 390 | 260 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,037 | 0,00 | 5,8 | 0,110 | - |
| 400 | 260 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 5,5 | 0,101 | - |
| 410 | 260 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,6 | 0,093 | - |
| 20 | 270 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 3,9 | 0,087 | - |
| 30 | 270 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,036 | 0,00 | 4,0 | 0,092 | - |
| 40 | 270 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,041 | 0,00 | 4,1 | 0,097 | - |
| 50 | 270 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,046 | 0,00 | 4,0 | 0,103 | - |
| 60 | 270 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,052 | 0,00 | 4,1 | 0,109 | - |
| 70 | 270 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,6 | 0,058 | 0,00 | 4,1 | 0,116 | - |
| 80 | 270 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,6 | 0,063 | 0,00 | 4,2 | 0,123 | - |
| 90 | 270 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,6 | 0,069 | 0,00 | 4,3 | 0,130 | - |
| 100 | 270 | 0,2 | 0,020 | 0,00 | 0,6 | 0,073 | 0,00 | 4,4 | 0,137 | - |
| 110 | 270 | 0,2 | 0,021 | 0,00 | 0,6 | 0,078 | 0,00 | 4,6 | 0,144 | - |
| 120 | 270 | 0,1 | 0,022 | 0,00 | 0,6 | 0,081 | 0,00 | 4,7 | 0,151 | - |
| 130 | 270 | 0,1 | 0,022 | 0,00 | 0,6 | 0,084 | 0,00 | 4,8 | 0,159 | - |
| 340 | 270 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,7 | 0,067 | 0,00 | 6,4 | 0,156 | - |
| 350 | 270 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,7 | 0,058 | 0,00 | 6,7 | 0,148 | - |
| 360 | 270 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,7 | 0,051 | 0,00 | 6,6 | 0,136 | - |
| 370 | 270 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,045 | 0,00 | 6,2 | 0,124 | - |
| 380 | 270 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,040 | 0,00 | 5,9 | 0,113 | - |
| 390 | 270 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,036 | 0,00 | 5,7 | 0,104 | - |
| 400 | 270 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,033 | 0,00 | 5,6 | 0,095 | - |
| 410 | 270 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 5,6 | 0,088 | - |
| 20 | 280 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 3,9 | 0,083 | - |
| 30 | 280 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,035 | 0,00 | 3,8 | 0,088 | - |
| 40 | 280 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,038 | 0,00 | 3,9 | 0,092 | - |
| 50 | 280 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,042 | 0,00 | 3,9 | 0,098 | - |
| 60 | 280 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,046 | 0,00 | 3,9 | 0,103 | - |
| 70 | 280 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,050 | 0,00 | 4,1 | 0,108 | - |
| 80 | 280 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,5 | 0,053 | 0,00 | 4,1 | 0,113 | - |
| 90 | 280 | 0,1 | 0,015 | 0,00 | 0,5 | 0,057 | 0,00 | 4,3 | 0,119 | - |
| 100 | 280 | 0,1 | 0,016 | 0,00 | 0,5 | 0,060 | 0,00 | 4,3 | 0,124 | - |
| 110 | 280 | 0,1 | 0,017 | 0,00 | 0,5 | 0,063 | 0,00 | 4,5 | 0,131 | - |
| 120 | 280 | 0,1 | 0,018 | 0,00 | 0,5 | 0,066 | 0,00 | 4,6 | 0,137 | - |
| 130 | 280 | 0,1 | 0,018 | 0,00 | 0,5 | 0,069 | 0,00 | 4,7 | 0,144 | - |
| 140 | 280 | 0,1 | 0,019 | 0,00 | 0,5 | 0,072 | 0,00 | 4,8 | 0,150 | - |
| 150 | 280 | 0,1 | 0,020 | 0,00 | 0,5 | 0,075 | 0,00 | 4,8 | 0,158 | - |
| 340 | 280 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,7 | 0,060 | 0,00 | 6,7 | 0,139 | - |
| 350 | 280 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,053 | 0,00 | 7,0 | 0,131 | - |
| 360 | 280 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,6 | 0,047 | 0,00 | 7,1 | 0,121 | - |
| 370 | 280 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,042 | 0,00 | 6,9 | 0,112 | - |
| 380 | 280 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,038 | 0,00 | 6,5 | 0,103 | - |
| 390 | 280 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 6,2 | 0,095 | - |
| 400 | 280 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,031 | 0,00 | 5,9 | 0,088 | - |
| 410 | 280 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,028 | 0,00 | 5,7 | 0,082 | - |
| 20 | 290 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 3,7 | 0,080 | - |
| 30 | 290 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,033 | 0,00 | 3,8 | 0,084 | - |
| 40 | 290 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,036 | 0,00 | 3,8 | 0,088 | - |
| 50 | 290 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,039 | 0,00 | 4,0 | 0,092 | - |
| 60 | 290 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,041 | 0,00 | 3,9 | 0,096 | - |
| 70 | 290 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,044 | 0,00 | 3,9 | 0,101 | - |
| 80 | 290 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,046 | 0,00 | 4,2 | 0,105 | - |
| 90 | 290 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,4 | 0,049 | 0,00 | 4,1 | 0,109 | - |
| 100 | 290 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,4 | 0,051 | 0,00 | 4,4 | 0,114 | - |
| 110 | 290 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,4 | 0,054 | 0,00 | 4,4 | 0,119 | - |
| 120 | 290 | 0,1 | 0,015 | 0,00 | 0,4 | 0,056 | 0,00 | 4,5 | 0,124 | - |
| 130 | 290 | 0,1 | 0,016 | 0,00 | 0,4 | 0,059 | 0,00 | 4,6 | 0,130 | - |
| 140 | 290 | 0,1 | 0,017 | 0,00 | 0,5 | 0,062 | 0,00 | 4,7 | 0,135 | - |
| 150 | 290 | 0,1 | 0,018 | 0,00 | 0,5 | 0,066 | 0,00 | 4,8 | 0,141 | - |
| 160 | 290 | 0,1 | 0,019 | 0,00 | 0,5 | 0,070 | 0,00 | 4,9 | 0,145 | - |
| 340 | 290 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,6 | 0,055 | 0,00 | 6,9 | 0,122 | - |
| 350 | 290 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,6 | 0,048 | 0,00 | 7,0 | 0,115 | - |
| 360 | 290 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,043 | 0,00 | 7,1 | 0,107 | - |
| 370 | 290 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,039 | 0,00 | 7,2 | 0,100 | - |
| 380 | 290 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,035 | 0,00 | 6,9 | 0,093 | - |
| 390 | 290 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 6,8 | 0,086 | - |
| 400 | 290 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,029 | 0,00 | 6,4 | 0,081 | - |
| 410 | 290 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,027 | 0,00 | 6,2 | 0,076 | - |
| 20 | 300 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 3,8 | 0,076 | - |
| 30 | 300 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 3,6 | 0,079 | - |
| 40 | 300 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,033 | 0,00 | 3,8 | 0,083 | - |
| 50 | 300 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,035 | 0,00 | 3,8 | 0,087 | - |
| 60 | 300 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,037 | 0,00 | 3,9 | 0,090 | - |
| 70 | 300 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,039 | 0,00 | 3,9 | 0,094 | - |
| 80 | 300 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,041 | 0,00 | 4,0 | 0,097 | - |
| 90 | 300 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,4 | 0,043 | 0,00 | 4,2 | 0,101 | - |
| 100 | 300 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,4 | 0,045 | 0,00 | 4,3 | 0,105 | - |
| 110 | 300 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,4 | 0,047 | 0,00 | 4,4 | 0,109 | - |
| 120 | 300 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,4 | 0,050 | 0,00 | 4,5 | 0,113 | - |
| 130 | 300 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,4 | 0,052 | 0,00 | 4,6 | 0,117 | - |
| 140 | 300 | 0,1 | 0,015 | 0,00 | 0,4 | 0,055 | 0,00 | 4,6 | 0,121 | - |
| 150 | 300 | 0,1 | 0,016 | 0,00 | 0,5 | 0,059 | 0,00 | 4,7 | 0,125 | - |
| 160 | 300 | 0,1 | 0,017 | 0,00 | 0,5 | 0,063 | 0,00 | 4,8 | 0,128 | - |
| 170 | 300 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,6 | 0,068 | 0,00 | 4,5 | 0,132 | - |
| 180 | 300 | 0,2 | 0,020 | 0,00 | 0,7 | 0,075 | 0,00 | 4,6 | 0,136 | - |
| 340 | 300 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,6 | 0,050 | 0,00 | 7,0 | 0,106 | - |
| 350 | 300 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,044 | 0,00 | 6,9 | 0,101 | - |
| 360 | 300 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,039 | 0,00 | 6,9 | 0,094 | - |
| 370 | 300 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,036 | 0,00 | 7,0 | 0,089 | - |
| 380 | 300 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 6,9 | 0,083 | - |
| 390 | 300 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 6,8 | 0,078 | - |
| 400 | 300 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,027 | 0,00 | 6,6 | 0,074 | - |
| 410 | 300 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,025 | 0,00 | 6,3 | 0,070 | - |
| 20 | 310 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 3,7 | 0,073 | - |
| 30 | 310 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 3,6 | 0,076 | - |
| 40 | 310 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 3,8 | 0,078 | - |
| 50 | 310 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,032 | 0,00 | 3,7 | 0,081 | - |
| 60 | 310 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,034 | 0,00 | 3,8 | 0,085 | - |
| 70 | 310 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,036 | 0,00 | 4,0 | 0,088 | - |
| 80 | 310 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,037 | 0,00 | 4,1 | 0,091 | - |
| 90 | 310 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,039 | 0,00 | 4,1 | 0,094 | - |
| 100 | 310 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,040 | 0,00 | 4,1 | 0,097 | - |
| 110 | 310 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,042 | 0,00 | 4,3 | 0,100 | - |
| 120 | 310 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,4 | 0,045 | 0,00 | 4,4 | 0,103 | - |
| 130 | 310 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,4 | 0,047 | 0,00 | 4,6 | 0,106 | - |
| 140 | 310 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,4 | 0,049 | 0,00 | 4,6 | 0,109 | - |
| 150 | 310 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,5 | 0,053 | 0,00 | 4,7 | 0,112 | - |
| 160 | 310 | 0,1 | 0,015 | 0,00 | 0,5 | 0,056 | 0,00 | 4,6 | 0,114 | - |
| 170 | 310 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,6 | 0,061 | 0,00 | 4,5 | 0,117 | - |
| 180 | 310 | 0,2 | 0,018 | 0,00 | 0,6 | 0,066 | 0,00 | 4,6 | 0,120 | - |
| 190 | 310 | 0,2 | 0,019 | 0,00 | 0,7 | 0,073 | 0,00 | 4,8 | 0,124 | - |
| 340 | 310 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,6 | 0,044 | 0,00 | 6,8 | 0,093 | - |
| 350 | 310 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,039 | 0,00 | 6,8 | 0,088 | - |
| 360 | 310 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,035 | 0,00 | 6,8 | 0,084 | - |
| 370 | 310 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,032 | 0,00 | 6,9 | 0,079 | - |
| 380 | 310 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 6,8 | 0,075 | - |
| 390 | 310 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,027 | 0,00 | 6,8 | 0,071 | - |
| 400 | 310 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,025 | 0,00 | 6,5 | 0,067 | - |
| 410 | 310 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,024 | 0,00 | 6,5 | 0,064 | - |
| 20 | 320 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 3,6 | 0,069 | - |
| 30 | 320 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,027 | 0,00 | 3,5 | 0,071 | - |
| 40 | 320 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 3,7 | 0,074 | - |
| 50 | 320 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,030 | 0,00 | 3,8 | 0,077 | - |
| 60 | 320 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 3,8 | 0,079 | - |
| 70 | 320 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,033 | 0,00 | 3,9 | 0,082 | - |
| 80 | 320 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,034 | 0,00 | 4,1 | 0,084 | - |
| 90 | 320 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,035 | 0,00 | 4,0 | 0,087 | - |
| 100 | 320 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,037 | 0,00 | 4,2 | 0,089 | - |
| 110 | 320 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,039 | 0,00 | 4,3 | 0,092 | - |
| 120 | 320 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,040 | 0,00 | 4,4 | 0,094 | - |
| 130 | 320 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,042 | 0,00 | 4,5 | 0,096 | - |
| 140 | 320 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,4 | 0,045 | 0,00 | 4,6 | 0,098 | - |
| 150 | 320 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,047 | 0,00 | 4,6 | 0,100 | - |
| 160 | 320 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,050 | 0,00 | 4,5 | 0,102 | - |
| 170 | 320 | 0,1 | 0,014 | 0,00 | 0,5 | 0,054 | 0,00 | 4,4 | 0,104 | - |
| 180 | 320 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,6 | 0,057 | 0,00 | 4,4 | 0,106 | - |
| 190 | 320 | 0,2 | 0,016 | 0,00 | 0,7 | 0,061 | 0,00 | 4,7 | 0,108 | - |
| 200 | 320 | 0,2 | 0,017 | 0,00 | 0,7 | 0,064 | 0,00 | 4,8 | 0,111 | - |
| 340 | 320 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,038 | 0,00 | 6,5 | 0,081 | - |
| 350 | 320 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,6 | 0,034 | 0,00 | 6,7 | 0,078 | - |
| 360 | 320 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,031 | 0,00 | 6,6 | 0,075 | - |
| 370 | 320 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,029 | 0,00 | 6,7 | 0,072 | - |
| 380 | 320 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,027 | 0,00 | 6,6 | 0,068 | - |
| 390 | 320 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,025 | 0,00 | 6,7 | 0,065 | - |
| 400 | 320 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,023 | 0,00 | 6,5 | 0,062 | - |
| 410 | 320 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,022 | 0,00 | 6,4 | 0,059 | - |
| 20 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,025 | 0,00 | 3,6 | 0,066 | - |
| 30 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,026 | 0,00 | 3,5 | 0,068 | - |
| 40 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,027 | 0,00 | 3,7 | 0,070 | - |
| 50 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,028 | 0,00 | 3,7 | 0,072 | - |
| 60 | 330 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,029 | 0,00 | 3,6 | 0,074 | - |
| 70 | 330 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,030 | 0,00 | 3,9 | 0,076 | - |
| 80 | 330 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,031 | 0,00 | 4,0 | 0,078 | - |
| 90 | 330 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,3 | 0,032 | 0,00 | 4,0 | 0,080 | - |
| 100 | 330 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,3 | 0,034 | 0,00 | 4,1 | 0,082 | - |
| 110 | 330 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,035 | 0,00 | 4,2 | 0,084 | - |
| 120 | 330 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,037 | 0,00 | 4,3 | 0,085 | - |
| 130 | 330 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,038 | 0,00 | 4,4 | 0,087 | - |
| 140 | 330 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,4 | 0,040 | 0,00 | 4,5 | 0,088 | - |
| 150 | 330 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,042 | 0,00 | 4,4 | 0,090 | - |
| 160 | 330 | 0,1 | 0,012 | 0,00 | 0,5 | 0,045 | 0,00 | 4,4 | 0,091 | - |
| 170 | 330 | 0,1 | 0,013 | 0,00 | 0,5 | 0,047 | 0,00 | 4,3 | 0,092 | - |
| 180 | 330 | 0,2 | 0,013 | 0,00 | 0,6 | 0,049 | 0,00 | 4,4 | 0,094 | - |
| 190 | 330 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,6 | 0,051 | 0,00 | 4,7 | 0,095 | - |
| 200 | 330 | 0,2 | 0,014 | 0,00 | 0,7 | 0,053 | 0,00 | 4,7 | 0,096 | - |
| 210 | 330 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,8 | 0,054 | 0,00 | 4,8 | 0,096 | - |
| 220 | 330 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,9 | 0,055 | 0,00 | 4,9 | 0,096 | - |
| 230 | 330 | 0,2 | 0,015 | 0,00 | 0,9 | 0,056 | 0,00 | 4,9 | 0,095 | - |
| 240 | 330 | 0,3 | 0,015 | 0,00 | 1,0 | 0,056 | 0,00 | 5,1 | 0,094 | - |
| 250 | 330 | 0,3 | 0,015 | 0,00 | 1,1 | 0,055 | 0,00 | 5,2 | 0,092 | - |
| 340 | 330 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,7 | 0,032 | 0,00 | 6,4 | 0,072 | - |
| 350 | 330 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,030 | 0,00 | 6,3 | 0,069 | - |
| 360 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,028 | 0,00 | 6,4 | 0,067 | - |
| 370 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 6,4 | 0,064 | - |
| 380 | 330 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,024 | 0,00 | 6,5 | 0,062 | - |
| 390 | 330 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,023 | 0,00 | 6,4 | 0,059 | - |
| 400 | 330 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,021 | 0,00 | 6,4 | 0,057 | - |
| 410 | 330 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,020 | 0,00 | 6,4 | 0,054 | - |
| 20 | 340 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,5 | 0,062 | - |
| 30 | 340 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,024 | 0,00 | 3,5 | 0,064 | - |
| 40 | 340 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,025 | 0,00 | 3,6 | 0,066 | - |
| 50 | 340 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,026 | 0,00 | 3,7 | 0,067 | - |
| 60 | 340 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,027 | 0,00 | 3,7 | 0,069 | - |
| 70 | 340 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,028 | 0,00 | 3,8 | 0,071 | - |
| 80 | 340 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,029 | 0,00 | 3,9 | 0,072 | - |
| 90 | 340 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,030 | 0,00 | 4,0 | 0,074 | - |
| 100 | 340 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,031 | 0,00 | 4,1 | 0,075 | - |
| 110 | 340 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,032 | 0,00 | 4,2 | 0,076 | - |
| 120 | 340 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,033 | 0,00 | 4,2 | 0,078 | - |
| 130 | 340 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,035 | 0,00 | 4,2 | 0,079 | - |
| 140 | 340 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,036 | 0,00 | 4,2 | 0,080 | - |
| 150 | 340 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,4 | 0,038 | 0,00 | 4,4 | 0,080 | - |
| 160 | 340 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,039 | 0,00 | 4,2 | 0,081 | - |
| 170 | 340 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,5 | 0,040 | 0,00 | 4,1 | 0,082 | - |
| 180 | 340 | 0,1 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,042 | 0,00 | 4,4 | 0,083 | - |
| 190 | 340 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,6 | 0,043 | 0,00 | 4,6 | 0,083 | - |
| 200 | 340 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,7 | 0,043 | 0,00 | 4,7 | 0,083 | - |
| 210 | 340 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,7 | 0,044 | 0,00 | 4,7 | 0,082 | - |
| 220 | 340 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,8 | 0,044 | 0,00 | 4,8 | 0,082 | - |
| 230 | 340 | 0,2 | 0,012 | 0,00 | 0,9 | 0,044 | 0,00 | 4,8 | 0,081 | - |
| 240 | 340 | 0,2 | 0,011 | 0,00 | 0,9 | 0,043 | 0,00 | 5,1 | 0,080 | - |
| 250 | 340 | 0,3 | 0,011 | 0,00 | 1,0 | 0,042 | 0,00 | 5,0 | 0,078 | - |
| 260 | 340 | 0,3 | 0,011 | 0,00 | 1,0 | 0,040 | 0,00 | 5,1 | 0,076 | - |
| 270 | 340 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 1,0 | 0,039 | 0,00 | 5,3 | 0,075 | - |
| 280 | 340 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 1,0 | 0,038 | 0,00 | 5,4 | 0,073 | - |
| 290 | 340 | 0,3 | 0,010 | 0,00 | 1,0 | 0,037 | 0,00 | 5,5 | 0,071 | - |
| 300 | 340 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,9 | 0,035 | 0,00 | 5,5 | 0,070 | - |
| 310 | 340 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,8 | 0,033 | 0,00 | 5,7 | 0,068 | - |
| 320 | 340 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,8 | 0,032 | 0,00 | 5,7 | 0,067 | - |
| 330 | 340 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,7 | 0,030 | 0,00 | 5,9 | 0,065 | - |
| 340 | 340 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,028 | 0,00 | 6,0 | 0,064 | - |
| 350 | 340 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,026 | 0,00 | 6,1 | 0,062 | - |
| 360 | 340 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,025 | 0,00 | 6,4 | 0,060 | - |
| 370 | 340 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,023 | 0,00 | 6,2 | 0,058 | - |
| 380 | 340 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,022 | 0,00 | 6,2 | 0,056 | - |
| 390 | 340 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,021 | 0,00 | 6,2 | 0,054 | - |
| 400 | 340 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,020 | 0,00 | 6,2 | 0,052 | - |
| 410 | 340 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,019 | 0,00 | 6,2 | 0,050 | - |
| 20 | 350 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 3,4 | 0,059 | - |
| 30 | 350 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,6 | 0,060 | - |
| 40 | 350 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,6 | 0,062 | - |
| 50 | 350 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,024 | 0,00 | 3,6 | 0,063 | - |
| 60 | 350 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,025 | 0,00 | 3,8 | 0,065 | - |
| 70 | 350 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,026 | 0,00 | 3,8 | 0,066 | - |
| 80 | 350 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,027 | 0,00 | 3,9 | 0,067 | - |
| 90 | 350 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,028 | 0,00 | 3,9 | 0,068 | - |
| 100 | 350 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,3 | 0,028 | 0,00 | 4,0 | 0,069 | - |
| 110 | 350 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 4,1 | 0,070 | - |
| 120 | 350 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,030 | 0,00 | 4,2 | 0,071 | - |
| 130 | 350 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,031 | 0,00 | 4,1 | 0,071 | - |
| 140 | 350 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,032 | 0,00 | 4,2 | 0,072 | - |
| 150 | 350 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,4 | 0,033 | 0,00 | 4,1 | 0,072 | - |
| 160 | 350 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,034 | 0,00 | 4,1 | 0,073 | - |
| 170 | 350 | 0,1 | 0,009 | 0,00 | 0,5 | 0,035 | 0,00 | 4,1 | 0,073 | - |
| 180 | 350 | 0,1 | 0,010 | 0,00 | 0,5 | 0,036 | 0,00 | 4,5 | 0,073 | - |
| 190 | 350 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,036 | 0,00 | 4,4 | 0,073 | - |
| 200 | 350 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,6 | 0,036 | 0,00 | 4,6 | 0,073 | - |
| 210 | 350 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,7 | 0,036 | 0,00 | 4,6 | 0,072 | - |
| 220 | 350 | 0,2 | 0,010 | 0,00 | 0,7 | 0,036 | 0,00 | 4,8 | 0,071 | - |
| 230 | 350 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,8 | 0,035 | 0,00 | 4,8 | 0,070 | - |
| 240 | 350 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,8 | 0,034 | 0,00 | 4,9 | 0,068 | - |
| 250 | 350 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,9 | 0,033 | 0,00 | 5,1 | 0,067 | - |
| 260 | 350 | 0,2 | 0,009 | 0,00 | 0,9 | 0,032 | 0,00 | 4,9 | 0,066 | - |
| 270 | 350 | 0,3 | 0,008 | 0,00 | 0,9 | 0,031 | 0,00 | 5,1 | 0,065 | - |
| 280 | 350 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,9 | 0,031 | 0,00 | 5,2 | 0,063 | - |
| 290 | 350 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,9 | 0,030 | 0,00 | 5,4 | 0,062 | - |
| 300 | 350 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,8 | 0,029 | 0,00 | 5,4 | 0,061 | - |
| 310 | 350 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,028 | 0,00 | 5,4 | 0,060 | - |
| 320 | 350 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,7 | 0,027 | 0,00 | 5,6 | 0,059 | - |
| 330 | 350 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,7 | 0,026 | 0,00 | 5,6 | 0,058 | - |
| 340 | 350 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,024 | 0,00 | 5,8 | 0,056 | - |
| 350 | 350 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,023 | 0,00 | 6,0 | 0,055 | - |
| 360 | 350 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 6,1 | 0,054 | - |
| 370 | 350 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,021 | 0,00 | 6,1 | 0,052 | - |
| 380 | 350 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,020 | 0,00 | 6,1 | 0,051 | - |
| 390 | 350 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,019 | 0,00 | 6,1 | 0,049 | - |
| 400 | 350 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,018 | 0,00 | 6,2 | 0,048 | - |
| 410 | 350 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 6,0 | 0,046 | - |
| 20 | 360 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,5 | 0,056 | - |
| 30 | 360 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,5 | 0,057 | - |
| 40 | 360 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 3,6 | 0,058 | - |
| 50 | 360 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,5 | 0,059 | - |
| 60 | 360 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,7 | 0,060 | - |
| 70 | 360 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,024 | 0,00 | 3,8 | 0,061 | - |
| 80 | 360 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,025 | 0,00 | 3,8 | 0,062 | - |
| 90 | 360 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,025 | 0,00 | 3,8 | 0,063 | - |
| 100 | 360 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,026 | 0,00 | 4,0 | 0,063 | - |
| 110 | 360 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,027 | 0,00 | 3,9 | 0,064 | - |
| 120 | 360 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,027 | 0,00 | 4,0 | 0,064 | - |
| 130 | 360 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,028 | 0,00 | 4,1 | 0,064 | - |
| 140 | 360 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 4,1 | 0,065 | - |
| 150 | 360 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,4 | 0,029 | 0,00 | 4,0 | 0,065 | - |
| 160 | 360 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 4,0 | 0,065 | - |
| 170 | 360 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 4,1 | 0,065 | - |
| 180 | 360 | 0,1 | 0,008 | 0,00 | 0,5 | 0,030 | 0,00 | 4,2 | 0,065 | - |
| 190 | 360 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,030 | 0,00 | 4,4 | 0,064 | - |
| 200 | 360 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,6 | 0,030 | 0,00 | 4,5 | 0,063 | - |
| 210 | 360 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,7 | 0,030 | 0,00 | 4,6 | 0,063 | - |
| 220 | 360 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,7 | 0,029 | 0,00 | 4,6 | 0,062 | - |
| 230 | 360 | 0,2 | 0,008 | 0,00 | 0,7 | 0,029 | 0,00 | 4,7 | 0,061 | - |
| 240 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,028 | 0,00 | 4,7 | 0,060 | - |
| 250 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,027 | 0,00 | 4,8 | 0,059 | - |
| 260 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,027 | 0,00 | 5,0 | 0,058 | - |
| 270 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,026 | 0,00 | 5,0 | 0,057 | - |
| 280 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,026 | 0,00 | 5,1 | 0,056 | - |
| 290 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,025 | 0,00 | 5,1 | 0,055 | - |
| 300 | 360 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,8 | 0,024 | 0,00 | 5,2 | 0,054 | - |
| 310 | 360 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,024 | 0,00 | 5,2 | 0,053 | - |
| 320 | 360 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,023 | 0,00 | 5,4 | 0,052 | - |
| 330 | 360 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,022 | 0,00 | 5,4 | 0,051 | - |
| 340 | 360 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 5,5 | 0,051 | - |
| 350 | 360 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 5,7 | 0,050 | - |
| 360 | 360 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,020 | 0,00 | 5,8 | 0,049 | - |
| 370 | 360 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,019 | 0,00 | 5,7 | 0,048 | - |
| 380 | 360 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,018 | 0,00 | 5,8 | 0,046 | - |
| 390 | 360 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 5,9 | 0,045 | - |
| 400 | 360 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 5,9 | 0,044 | - |
| 410 | 360 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,016 | 0,00 | 5,9 | 0,043 | - |
| 20 | 370 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,019 | 0,00 | 3,4 | 0,052 | - |
| 30 | 370 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,020 | 0,00 | 3,5 | 0,053 | - |
| 40 | 370 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,5 | 0,054 | - |
| 50 | 370 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,5 | 0,055 | - |
| 60 | 370 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 3,6 | 0,056 | - |
| 70 | 370 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 3,6 | 0,057 | - |
| 80 | 370 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,7 | 0,057 | - |
| 90 | 370 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,023 | 0,00 | 3,8 | 0,058 | - |
| 100 | 370 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,024 | 0,00 | 3,8 | 0,058 | - |
| 110 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,3 | 0,024 | 0,00 | 3,9 | 0,058 | - |
| 120 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,025 | 0,00 | 3,9 | 0,058 | - |
| 130 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,025 | 0,00 | 4,0 | 0,059 | - |
| 140 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 3,9 | 0,059 | - |
| 150 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,026 | 0,00 | 3,9 | 0,059 | - |
| 160 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 4,0 | 0,059 | - |
| 170 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 4,1 | 0,058 | - |
| 180 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 4,2 | 0,058 | - |
| 190 | 370 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,5 | 0,026 | 0,00 | 4,3 | 0,057 | - |
| 200 | 370 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,026 | 0,00 | 4,4 | 0,056 | - |
| 210 | 370 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,025 | 0,00 | 4,5 | 0,055 | - |
| 220 | 370 | 0,2 | 0,007 | 0,00 | 0,6 | 0,025 | 0,00 | 4,6 | 0,055 | - |
| 230 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,024 | 0,00 | 4,4 | 0,054 | - |
| 240 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,024 | 0,00 | 4,7 | 0,053 | - |
| 250 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,023 | 0,00 | 4,7 | 0,052 | - |
| 260 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,022 | 0,00 | 4,9 | 0,051 | - |
| 270 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,022 | 0,00 | 4,8 | 0,051 | - |
| 280 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,022 | 0,00 | 4,9 | 0,050 | - |
| 290 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,8 | 0,021 | 0,00 | 5,0 | 0,049 | - |
| 300 | 370 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,7 | 0,021 | 0,00 | 5,0 | 0,048 | - |
| 310 | 370 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,020 | 0,00 | 5,0 | 0,048 | - |
| 320 | 370 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,020 | 0,00 | 5,2 | 0,047 | - |
| 330 | 370 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,2 | 0,046 | - |
| 340 | 370 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,019 | 0,00 | 5,4 | 0,046 | - |
| 350 | 370 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,018 | 0,00 | 5,5 | 0,045 | - |
| 360 | 370 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,018 | 0,00 | 5,5 | 0,044 | - |
| 370 | 370 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,5 | 0,017 | 0,00 | 5,6 | 0,043 | - |
| 380 | 370 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 5,7 | 0,043 | - |
| 390 | 370 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 5,7 | 0,042 | - |
| 400 | 370 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 5,8 | 0,041 | - |
| 410 | 370 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 5,6 | 0,040 | - |
| 20 | 380 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,018 | 0,00 | 3,3 | 0,049 | - |
| 30 | 380 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,019 | 0,00 | 3,5 | 0,050 | - |
| 40 | 380 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,019 | 0,00 | 3,4 | 0,051 | - |
| 50 | 380 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,020 | 0,00 | 3,5 | 0,051 | - |
| 60 | 380 | 0,1 | 0,005 | 0,00 | 0,3 | 0,020 | 0,00 | 3,6 | 0,052 | - |
| 70 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,6 | 0,053 | - |
| 80 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,6 | 0,053 | - |
| 90 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,021 | 0,00 | 3,7 | 0,053 | - |
| 100 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 3,7 | 0,053 | - |
| 110 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,3 | 0,022 | 0,00 | 3,9 | 0,053 | - |
| 120 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,022 | 0,00 | 3,8 | 0,053 | - |
| 130 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 3,8 | 0,053 | - |
| 140 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 3,8 | 0,053 | - |
| 150 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,023 | 0,00 | 3,8 | 0,053 | - |
| 160 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,023 | 0,00 | 3,9 | 0,053 | - |
| 170 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,023 | 0,00 | 4,1 | 0,052 | - |
| 180 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,023 | 0,00 | 4,0 | 0,052 | - |
| 190 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,5 | 0,022 | 0,00 | 4,3 | 0,051 | - |
| 200 | 380 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 4,3 | 0,050 | - |
| 210 | 380 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,022 | 0,00 | 4,4 | 0,049 | - |
| 220 | 380 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 4,5 | 0,049 | - |
| 230 | 380 | 0,2 | 0,006 | 0,00 | 0,6 | 0,021 | 0,00 | 4,5 | 0,048 | - |
| 240 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,020 | 0,00 | 4,5 | 0,048 | - |
| 250 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,020 | 0,00 | 4,6 | 0,047 | - |
| 260 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,6 | 0,046 | - |
| 270 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,7 | 0,045 | - |
| 280 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,8 | 0,045 | - |
| 290 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,019 | 0,00 | 4,8 | 0,044 | - |
| 300 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,018 | 0,00 | 4,9 | 0,043 | - |
| 310 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,7 | 0,018 | 0,00 | 4,9 | 0,043 | - |
| 320 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,018 | 0,00 | 4,9 | 0,042 | - |
| 330 | 380 | 0,2 | 0,005 | 0,00 | 0,6 | 0,017 | 0,00 | 5,1 | 0,042 | - |
| 340 | 380 | 0,2 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,017 | 0,00 | 5,2 | 0,041 | - |
| 350 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,6 | 0,016 | 0,00 | 5,4 | 0,041 | - |
| 360 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,016 | 0,00 | 5,2 | 0,040 | - |
| 370 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 5,6 | 0,040 | - |
| 380 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,015 | 0,00 | 5,5 | 0,039 | - |
| 390 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,5 | 0,014 | 0,00 | 5,5 | 0,038 | - |
| 400 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,014 | 0,00 | 5,6 | 0,037 | - |
| 410 | 380 | 0,1 | 0,004 | 0,00 | 0,4 | 0,013 | 0,00 | 5,5 | 0,037 | - |

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

|  |  |  |  |  | pył PM-10 |  |  | dwutlenek siarki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 350 µg/m3 |
| 1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 0,5 | 5,7 | 0,106 | 0,00 | 7,8 | 0,171 | 0,00 |
| 2 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 1,5 | 6,3 | 0,112 | 0,00 | 7,8 | 0,170 | 0,00 |
| 3 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 2,5 | 6,8 | 0,117 | 0,00 | 7,8 | 0,169 | 0,00 |
| 4 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 3,5 | 7,2 | 0,122 | 0,00 | 7,8 | 0,168 | 0,00 |
| 5 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 4,5 | 7,6 | 0,125 | 0,00 | 7,7 | 0,166 | 0,00 |
| 6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 5,5 | 7,8 | 0,127 | 0,00 | 7,6 | 0,164 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 |  |  | tlenek węgla |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30000 µg/m3 |
| 1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 0,5 | 56,5 | 1,238 | 0,00 | 511,3 | 7,429 | 0,00 |
| 2 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 1,5 | 56,5 | 1,236 | 0,00 | 510,6 | 7,413 | 0,00 |
| 3 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 2,5 | 56,3 | 1,230 | 0,00 | 508,9 | 7,379 | 0,00 |
| 4 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 3,5 | 56,0 | 1,221 | 0,00 | 505,7 | 7,323 | 0,00 |
| 5 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 4,5 | 55,4 | 1,208 | 0,00 | 500,2 | 7,242 | 0,00 |
| 6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 5,5 | 54,6 | 1,189 | 0,00 | 491,7 | 7,130 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | benzo/a/piren |  |  | benzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 0,012 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 |
| 1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 0,5 | 1,38E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 2 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 1,5 | 1,50E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 3 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 2,5 | 1,62E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 4 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 3,5 | 1,72E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0009 | 0,00 |
| 5 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 4,5 | 1,81E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,02 | 0,0008 | 0,00 |
| 6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 5,5 | 1,86E-3 | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne |  |  | węglowodory alifatyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 1000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 3000 µg/m3 |
| 1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 0,5 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,025 | 0,00 |
| 2 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 1,5 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,025 | 0,00 |
| 3 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 2,5 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,025 | 0,00 |
| 4 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 3,5 | 0,1 | 0,007 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 |
| 5 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 4,5 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 |
| 6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 5,5 | 0,1 | 0,006 | 0,00 | 0,4 | 0,024 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | - |
| 1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 0,5 | 5,5 | 0,103 | - |
| 2 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 1,5 | 6,0 | 0,108 | - |
| 3 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 2,5 | 6,5 | 0,113 | - |
| 4 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 3,5 | 6,9 | 0,117 | - |
| 5 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 4,5 | 7,3 | 0,121 | - |
| 6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | 362 | 128 | 5,5 | 7,5 | 0,123 | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,4 | 370 | 290 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,224 | 330 | 240 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,8 | 362 | 128 | 5,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,127 | 362 | 128 | 5,5 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 10,8 | 80 | 180 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,296 | 90 | 180 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,8 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,171 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 78,0 | 80 | 180 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,166 | 90 | 180 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 56,5 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,238 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 689,0 | 70 | 180 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 13,584 | 330 | 240 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 511,3 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 7,429 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,75E-3 | 70 | 180 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 80 | 190 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,86E-3 | 362 | 128 | 5,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 362 | 128 | 5,5 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,08 | 80 | 240 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0081 | 80 | 240 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,02 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 2 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0009 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 2 | WNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,6 | 80 | 240 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,061 | 80 | 240 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,1 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 2 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,007 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 2 | WNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,2 | 80 | 240 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,226 | 80 | 240 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,4 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,025 | 362 | 128 | 0,5 | 6 | 1 | WNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,2 | 370 | 290 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,218 | 330 | 240 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,5 | 362 | 128 | 5,5 | 6 | 1 | W |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,123 | 362 | 128 | 5,5 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | - | - | 0,00 | < 0,2 | 330 | 240 | 0,224 | < 24 |
| dwutlenek siarki | - | - | 0,00 | < 0,274 | 90 | 180 | 0,296 | < 17 |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | 0,00 | < 0,2 | 90 | 180 | 2,166 | < 31 |
| tlenek węgla | - | - | 0,00 | < 0,2 | 330 | 240 | 13,584 | - |
| benzo/a/piren | - | - | 0,00 | < 0,2 | 80 | 190 | 0,0000 | < 0,0009 |
| benzen | - | - | 0,00 | < 0,2 | 80 | 240 | 0,0081 | < 4,4 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | 0,00 | < 0,2 | 80 | 240 | 0,061 | < 38,7 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | 0,00 | < 0,2 | 80 | 240 | 0,226 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | 330 | 240 | 0,218 | < 11 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Budynek mieszkalny jednorodzinny           X =   362   Y =   128

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 5,5 | 7,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 5,5 | 0,127 | < 24 |
| dwutlenek siarki | 0,5 | 7,8 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 0,5 | 0,171 | < 17 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,5 | 56,5 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 0,5 | 1,238 | < 31 |
| tlenek węgla | 0,5 | 511,3 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0,5 | 7,429 | - |
| benzo/a/piren | 5,5 | 1,86E-3 | < 0,012 | - | 0,00 | < 0,2 | 5,5 | 0,0000 | < 0,0009 |
| benzen | 0,5 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0,5 | 0,0009 | < 4,4 |
| węglowodory aromatyczne | 0,5 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0,5 | 0,007 | < 38,7 |
| węglowodory alifatyczne | 0,5 | 0,4 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0,5 | 0,025 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 5,5 | 7,5 | brak | - | - | - | 5,5 | 0,123 | < 11 |