| Lp. | Moc oprawy | Strumień oprawy | Ilość opraw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 29W | 3100 lm/740 II kl. | 529 |
| 2 | LED 37W | 4100 lm/740 II kl. | 93 |
| 3 | LED 55W | 6100 lm/740 II kl. | 62 |
| 4 | LED 80W | 9500 lm/740 II kl. | 23 |
| 5 | LED 106W | 12500 lm/740 II kl. | 60 |

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wykonać obliczenia fotometryczne oraz przedstawić ofertę na podstawie własnych wyników - dla różnych opraw różnych producentów będą inne wyniki i inny dobór opraw przy zachowaniu spełnienia norm i oczekiwanego efektu Zamawiającego