DPS. 0010.15.2011

Brwilno, dn. 30.05.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od  Wykonawców do treści SIWZ.

Pytanie:

dot.:  postępowanie o udzielenie zamówienie publiczne: ”Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmieszczenie na stronie internetowej brakującego projektu instalacji oddymiania.

Odpowiedź:

Na otrzymane zapytanie Projektant udzielił następującej odpowiedzi.

Instalacja oddymiania jest potrzebna tylko w sytuacji gdy przy jednym dojściu do wydzielonej ogniowo klatki schodowej  odległość przekracza 10,0 m . W naszym projekcie   nie ma takiego przypadku stąd instalacji oddymiania nie projektowano .