DPS. 0010.15.2011

Brwilno, dn. 22.05.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od jednego z Wykonawców do treści SIWZ.

Pytanie:

Przedmiar robót elektrycznych nie zawiera montażu opraw zewnętrznych produkcji PHILIPS tj. FCW 196 2xPL-L 18W/840 IC O oraz FWC 120 a także montażu instalacji elektrycznych zapewniających ich zasilenie oraz montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego 5kVA. Czy w związku z tym wykonawca może dopisać pozycje do przedmiaru uwzględniające te prace? Czy wykonanie systemu czujek pożarowych jest w zakresie robót elektrycznych? - brak przedmiaru. Jaki jest typ/model w/w agregatu?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy, że przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Roboty należy wycenić i realizować zgodnie z dokumentacją. Przy wycenie przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy robót wynikające z dokumentacji, a pominięte w przedmiarze.

Odnośnie agregatu wyjaśniamy, że wszystkie informacje dotyczące tego problemu znajdują się w folderze Branża Elektryczna, (projekt oraz STWIOR). Zamawiający nie wskazuje na konkretny  typ, model  agregatu.

“ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013. Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.3 „ Infrastruktura służąca pomocy społecznej”.