DPS. 0010.15.2011

Brwilno, dn. 28.05.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od  Wykonawców do treści SIWZ.

Pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej projektu wentylacji

mechanicznej oraz przedmiaru robót lub dokładnego zakresu robót wentylacyjnych.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną

należy wycenić wentylację. Niestety na podstawie załączonej dokumentacji nie jesteśmy w

stanie prawidłowo wycenić robót wentylacyjnych. Prosimy więc o udostępnienie

niezbędnych materiałów.

2. Wykonawca prosi o wskazanie projektu wentylacji lub uzupełnienie dokumentacji

Przetargowej. Zgodnie z art. 29.1 PZP Zamawiający powinien opisać przedmiot

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć

wpływ na sporządzenie ofert.

3. W przedstawionym przedmiarze wyposażenia zaplecza kuchennego podane są następujące

pozycje:

a. piwnica – poz. nr 11 Zamrażarka – chodzi o szafę mroźniczą czy stół mroźniczy? Jaka

ma być jego pojemność?

b. parter – poz. nr 1 Kuchenka elektryczna 6-palnikowa + piekarnik i grill – chodzi tu o

jedno urządzenie w całości, czy grill jest dodatkowym urządzeniem?

c. parter – poz. nr 3 Kociołki uchylne – elektryczne czy gazowe ?

d. parter – poz. nr 30 Kocioł warzelny – elektryczny czy gazowy?

Odpowiedzi:

Pytania 1 i 2- zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt techniczny wentylacji stanowiący

zał. do SIWZ na „Rozbudowę Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A.

Nowowiejskiego zamieszczono na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Płocku i

przesunięto termin składania ofert do dnia 4. 06.2012 roku do godz. 1100.

Pytanie 3. a. poz. 11 Zamrażarka – chodzi o szafę mroźniczą, pojemność – 240 l.

b. kuchnia elektryczna 6- palnikowa + piekarnik  grill, jest jednym urządzeniem,

c i d. urządzenia te są urządzeniami elektrycznymi, wynika to z dokumentacji

technicznej.