DPS. 0010.15.2011

Brwilno, dn. 24.05.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od  Wykonawców do treści SIWZ.

Pytanie:

1. Czy projektowany dźwig  typu szpitalnego ma być dźwigiem siedmioprzystankowym?

2. W przedmiarze robót nie uwzględniono rozbiórki istniejącej piwnicy i wycinki istniejących                                                       drzew. Czy jest pozwolenie na ich wycinkę i czy koszt pozwolenia będzie obciążał Wykonawcę, czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

1. Ilość przystanków należy wykonać zgodnie z dokumentacją znajdującą się w folderze -

Branża budowlana + aktualizacja ppoż. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja    lokalna na budowie celem zapoznania się z zadaniem.

2. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, roboty należy wycenić i realizować zgodnie     z projektem. Przy cenie ryczałtowej pomocniczo w kosztorysie ofertowym, oferent     powinien uwzględnić brakujące pozycje, które nie występują w przedmiarze, a wynikają z dokumentacji projektowej.

3. Inwestor we własnym zakresie załatwi pozwolenie na wycinkę drzew. Koszty wycinki poniesie Wykonawca.