Płock, dnia  29.05.2012r.

Oznaczenie i numer postępowania: RFS 042.9.1.4.3/2012

Zamawiający: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych  pn.:

1.1.    Instalacja kolektorów słonecznych w DPS w Goślicach – część 1.

1.2.  Termomodernizacja budynków (docieplenie ścian i stropodachów) w DPS w Goślicach – część 2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi w dniu 24.05.2012r. pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na podstawie art. 38  ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.z późn. zm) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o innym kolorze obudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kolektorów o innym kolorze. Kolory muszą posiadać kolor obudowy zgodnie z pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej tj. brązowy (RAL 8019).

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o parametrze al. w odniesieniu do powierzchni absorbera 3.127?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorwera α 1 zgodnie z pkt. 2.2. Specyfikacji technicznej wynosi 3,10 W/m2xK i musi być potwierdzony Certyfikatem jakości wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów wielkopowierzchniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kolektorów wielkopowierzchniowych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o budowie rur harfowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż konstrukcja kolektora zgodnie z pkt. 2.2. Specyfikacji technicznej wykonania musi być jako meandryczna.

Dotychczasowy termin składania ofert tj. 05.06.2012r do godz. 10.00 - nie ulega zmianie.

Wicestarosta           Starosta Płocki

Jan Ciastek             Michał Boszko