tel. 24 267 68 39, fax 24 267 68 81                            09-400 Płock, ul. Bielska 59

ZDP.T.2931/3/2012	           Płock, dnia 25 czerwca 2012 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/3/2012

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta) - Draganie - Proboszczewice w miejscowości Nowe Trzepowo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 późn. zm.), informuję, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:  Dotyczy kosztorysu ofertowego:

- Poz. 91 – „Ułożenie mostowych elementów dylatacji taśmy dylatacyjnej PCW” – 20,000m

- Poz. 92 – „Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2 cm masą asfaltową” – 20,000 m

Prosimy o odpowiedź co wchodzi w zakres wyceny dotyczącej w/w pozycji?

Odpowiedź: W zakres poz. 91 kosztorysu ofertowego - ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW i poz. 92 - zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2 cm masą asfaltową wchodzi wykonanie dylatacji bitumicznych mostowych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST M-18.01.01. Ponadto poz. 137 kosztorysu ofertowego - ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy jezdni i poz. 138 kosztorysu ofertowego - ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej obejmują również wykonanie dylatacji bitumicznych mostowych. Wykonawca przy sporządzaniu wyceny powinien łącznie w poz. 91, 92 , 137 i 138 kosztorysu ofertowego uwzględnić wszystkie koszty i zysk związane z wykonaniem kompletnych dylatacji bitumicznych mostowych na końcach obiektu.

Pytanie 2:  Dotyczy kosztorysu ofertowego:

- Poz. 137 – „Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy jezdni” – 20,000 m

- Poz. 138 – „Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej” – 20,000 m

Prosimy o odpowiedź co wchodzi w zakres wyceny dotyczącej w/w pozycji?

Ponadto prosimy o odpowiedź:

- Czy w/w pozycje nie zostały zdublowane?

- Czy w/w pozycje dotyczą wykonania szczelnych bitumicznych dylatacji na końcach obiektu?

Odpowiedź: Na pytania zawarte w punkcie 2 Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień w odpowiedzi do pytania z punktu nr 1.

Pytanie 3:  Dotyczy kosztorysu ofertowego:

W pozycji 72 kosztorysu ofertowego należy wycenić wiercenie otworów w ilości 292 szt. Czy niniejsza pozycja dotyczy wiercenia otworów pod osadzenie słupków barieroporęczy? Jeśli tak to prosimy o podanie właściwej ilości otworów do wykonania, gdyż przedmiar jest zaniżony.

Odpowiedź: Poz. 72 kosztorysu ofertowego dotyczy wiercenia otworów pod osadzenie słupków barieroporęczy. Zamawiający potwierdza, że ilość otworów podana w kosztorysie ofertowym jest zaniżona. Właściwa liczba otworów pod osadzenie słupków barieroporęczy do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla części przejazdowej pomostu wynosi: 70 słupków x 6 szt. = 420 szt. i taką ilość należy wycenić w przygotowywanej ofercie.

Pytanie 4:  Dotyczy kosztorysu ofertowego:

- Poz. 58 – „Montaż rur z PCW w chodnikach”

- Poz. 59 – „Montaż rur dwudzielnych AROT fi 160 w chodnikach na istniejących kablach telekomunikacyjnych”

Prosimy o podanie średnicy rur dot. w/w pozycji, gdyż dokumentacja przewiduje różne średnice fi 110 lub fi 160.

Odpowiedź: Zgodnie poz. 58 kosztorysu ofertowego należy wykonać montaż rur z PCW o średnicy 110 mm w chodnikach w ilości 332 m. Zgodnie z poz. 59 kosztorysu ofertowego  należy wykonać montaż rur dwudzielnych typu AROT o średnicy 160 mm w chodnikach na istniejących kablach telekomunikacyjnych w ilości 332 m.

Pytanie 5:  Dotyczy kosztorysu ofertowego:

Prosimy o podanie parametrów barier i barieroporęczy jakich należy użyć na obiekcie?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować barieroporęcze sztywne BPS/M/2 - typ III o wysokości 1100 mm na płycie pomostu i skrzydełkach przyczółka a na dojazdach do mostu bariery drogowe bezprzekładkowe SP-04/2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych barieroporęczy i barier o analogicznych parametrach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kosztorys ofertowy pełni jedynie funkcję informacyjną dla Zamawiającego, a Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonuje całościowej wyceny robót będących przedmiotem zamówienia w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową, SST i dokonaną wizją w terenie.

Zgodnie z pkt 13.12 siwz przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę brana będzie cena określona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Płocku

mgr inż. Marcin Błaszczyk