DPS. D.0010.15.2011 Brwilno dn. 25.09.2013 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 *Prawo zamówień publicznych (****tekst jednolity*** *-* ***Dz. U.***

***z 2013 r. poz. 907****) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane* zapytanie od Wykonawców do treści SIWZ.

Dotyczy: **„**Zakup, dostawa i instalacja sprzętu rehabilitacyjnego w nowo rozbudowywanym Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

**Dotyczy pozycja 2 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:**

1. Podana w „Multitronic MT-3” to nazwa własna i model aparatu produkowanego przez firmę Elektronika i Elektromedycyna. Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii spełniający wszystkie wymogi SIWZ, ale innego producenta i innej nazwie własnej?

Ad. Zamawiający dokonał w tym punkcie zmiany opisu przedmiotu zamówienia i umieścił poprawki na stronie zamawiającego <http://bip.powiat-plock.pl>, i dopuszcza do zamówienia inne aparaty spełniające wszystkie wymogi.

**Dotyczy pozycja 3-4**

2. Aparat opisany w SIWZ nie jest już produkowany.

Czy Zamawiający dopuści aparat do ultradźwięków o wymiarach: 34 x 24 18 i wadze 1,7 kg.

Ad. Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ i dopuścił do przetargu urządzenie równoważne.

Zamawiający dopuszcza aparat o w/w parametrach.

**Dotyczy SIWZ**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu sprzętu rehabilitacyjnego

– pozycje 1-23 lub na startowanie na każda pozycję osobno.

W jednym pakiecie zostały umieszczone dwie grupy sprzętu wymagające zupełnie innych

kwalifikacji pracowników. Wydzielenie w/w sprzętu do osobnych pakietów umożliwi udział w postępowaniu większej ilości firm, spowoduje wzrost konkurencyjności zaoferowanych cen oraz zapewni Wykonującemu najwyższy poziom jakości usług.

Ad. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia.

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 w Brwilnie

 /-/ Beata Karpińska