DPS. D.0010.15.2011 Brwilno dn. 25.09.2013 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 *Prawo zamówień publicznych (****tekst jednolity*** *-* ***Dz. U.***

***z 2013 r. poz. 907****) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane* zapytanie od Wykonawców do treści SIWZ.

Dotyczy: **„**Zakup, dostawa i instalacja sprzętu rehabilitacyjnego w nowo rozbudowywanym Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

**I. Dotyczy pkt 3 i 4 zał. nr 1 do SIWZ**

– Sonicator 716 z głowicą o powierzchni emisji 10 cm2

1.Czy Zamawiający dopuści nowy model urządzenia, ze względu na to, że podany nie jest już produkowany.

Ad. Zamawiający dopuści nowy model urządzenia, zmiana ta została zamieszczona na stronie Zamawiającego <http://bip.powiat-plock.pl/> wraz ze zmianą terminu składania ofert.

2. Czy Zamawiający dopuści głowicę: o powierzchni 5 cm2, dwuczęstotliwościową 1/3MHz?

Ad. Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich parametrów jako parametry równoważne.

**II.** Czy Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów CE, deklaracji zgodności wyłącznie dla wyrobów medycznych ?

Ad. Zamawiający żąda złożenia certyfikatów CE, deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych i specjalistycznych rehabilitacyjnych.

**III.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia, że oferowane wyroby posiadają certyfikaty CE, deklaracje zgodności ?

Ad. Na urządzenia medyczne i specjalistyczne rehabilitacyjne Zamawiający żąda certyfikatów.

**III.** Czy Zamawiający może podać zapotrzebowanie ilościowe dla zamawianego sprzętu ?

Ad. Zamawiający umieścił na stronie zapotrzebowanie ilościowe na zamawiany sprzęt i przesunął termin składania ofert. Adres strony <http://bip.powiat-plock.pl/>.

**IV**. Czy można w ofercie zaproponować urządzenia o parametrach takich samych,

bądź lepszych w stosunku do urządzeń podanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ?

Ad. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzeń o takich samych bądź lepszych parametrach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Brwilnie

/-/ Beata Karpińska