DPS. D.0010.15.2011                                                                         Brwilno dn. 25.09.2013 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.

z 2013 r. poz. 907) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od  Wykonawców do treści SIWZ.

Dotyczy: „Zakup, dostawa i instalacja sprzętu rehabilitacyjnego w nowo rozbudowywanym Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

1. Czy zamawiający zgodzi się na okazanie certyfikatów do urządzeń, które wymagają takich certyfikatów,  a mianowicie do urządzeń medycznych.

Ad. 1 Takie certyfikaty są wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji.

2. Czy zamawiający dopuści pewną tolerancję odnośnie parametrów technicznych urządzeń, np. wymiary ilość programów treningowych itp.?

Ad 2. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów technicznych w zakresie nie obniżającym standardów wymaganych urządzeń.

3. Waga z wyświetlaczem

a. czy zamawiający dopuści wagę z dokładności odczytu 100g<150kg>200 g

Ad. Zamawiający dopuści dokładność odczytu poniżej 200g.

b. czy zmawiający dopuści wagę o masie 6,3 kg?

Ad.  Zamawiający dopuści wagę o masie 6,3 kg

c. czy zamawiający dopuści wagę o wymiarach pomostu 27x28 cm?

Ad. Zamawiający dopuści wagę o wymiarach pomostu nie mniejszych niż 27x28 cm.

d. czy zamawiający dopuści wagę kolumnową o wymiarach ok. 29x83x42 cm?

Ad. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wagi kolumnowej.

e. czy zamawiający dopuści wagę bez podświetlanego wyświetlacza. Proponowana ma duży wyświetlacz z którego bez problemu można odczytać wynik z odległości.

Ad. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wagi bez podświetlanego wyświetlacza.

Dyrektor Domu Pomocy

Społecznej w Brwilnie

/-/  Beata Karpińska