*DPS.D.0010.15.2013 Brwilno.17.10.2013*

*Zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 4 i 4a.1. Prawo zamówień publicznych (****tekst jednolity*** *-* ***Dz. U.***

***z 2013 r. poz. 907****), w związku ze zmianami wprowadzonymi w SIWZ* ***Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23 października 2013 roku.***

*Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od Wykonawców do treści*

*SIWZ.*

***Dotyczy:* „*Zakupu, dostawy i instalacji sprzętu rehabilitacyjnego w nowo rozbudowywanym***

 ***Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.***

**Pytanie:**

**1. Poz. 17 ławka treningowa do wyciskania**

Czy Zamawiający dopuści ławkę treningową o parametrach:

Ławka w kolorze czarnym

Rolki pokryte pianką

Rama 5 x 5cm

Regulowany stojak pod sztangę

3-stopniowy system regulacji oparcia

W komplecie modlitewnik i przyrząd do ćwiczenia nóg

Max obciążenie stojaków pod sztangę 120kg

Max obciążenie przyrządu do ćwiczenia nóg 60kg

długość : 135 cm

szerokość : 75 cm

wysokość : 120cm

**2. Poz. 17 ławka treningowa do wyciskania**

Czy Zamawiający dopuści ławkę o poniższych parametrach?:

Wolnostojący stojak pod sztangę z uniwersalną ławeczką

Mocna, stabilna konstrukcja i wytrzymała stalowa rama

Stojak o rozstawie 102 cm dla gryfów o długości od 182 cm

Regulacja wysokości stojaków pod sztangę, siedziska i oparcia od - 14° do + 91°

Przyrząd do ćwiczenia mięśni nóg

Dopuszczalne obciążenie stojaka pod sztangę: 160 kg

Dopuszczalne obciążenie przyrządu do ćwiczenia mięśni nóg: 80 kg

Dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg

Wymiary ławki (dł./szer./wys.) - 164,5/72,5/104,5 cm

Wymiary stojaka (dł./szer./wys. min-max.) - 75/106,5/108-143 cm

Wymiary oparcia (dł./szer.) - 76/29 cm

Wymiary siedziska (dł./szer.) - 35/36 cm

Waga zestawu: 47 kg

Klasa użytkowania: H

**3. Poz. 25 stołek do wanny**

Czy Zamawiający dopuści stołek o regulowanej wysokości szerokość 45 cm , waga użytkownika do 100 kg?

**4. Poz. 9 piłki lekarskie**

Ile piłek oczekuje zamawiający 9 sztuk czy 3 sztuki w tym jedna 1 kg, jedna 3 kg, jedna

5 kg?

**5. Poz. 13 Rowerki treningowe**

Rowerki które opisał Zamawiający są do użytku domowego i gwarancja jaką daje producent do użytku w DPS jest na 12 miesięcy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na gwarancję 12 miesięcy?

**6. Poz. 1 do 10, 12,15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27 do 52**

 Zgodnie z ustawą producenci sprzętu dają gwarancję 24 miesięczną.

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na gwarancję 24 miesiące?

**7. Poz. 8 materac gimnastyczny 3 częściowy**

 Czy Zamawiający dopuści materac gimnastyczny 3 częściowy o wymiarach 195x86x5 cm?

**8.** Z uwagi na różnorodność asortymentu oraz jego ilość czy Zamawiający wyraża zgodę na

 wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy?

**9.** Czy Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów CE, deklaracji zgodności wyłącznie dla

 wyrobów medycznych ?

**Odpowiedzi, dot. pkt 1, 2, 3, 7**

**Zgodnie z pkt. 6 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,** Zamawiający informuje, że „ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. W przypadku zmiany parametrów urządzeń

i wymaganych przedmiotów, niezbędna jest również opinia poszczególnych producentów.

Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmniejszenia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych założonych w SIWZ.”

**Odpowiedzi, dot. pkt 4**

Zamawiający informuje, że z pozycji 9 szczegółowego opisu zamówienia zał. 1 do SIWZ wymagane są 3 piłki ogółem:

piłka 1 kg – 1 szt.

piłka 3 kg – 1 szt.

piłka 5 kg – 1 szt.

**Odpowiedzi, dot. pkt. 5, 6**

Po rozeznaniu rynku producentów, Zamawiający informuje, że zmienia zapis

**SIWZ w pkt 6 –** **Opis przedmiotu zamówienia**

- zapis otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udzieli na urządzenia, materiały i wykonane prace gwarancji udzielonej przez producenta, nie mniejsza niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru

końcowego.”

**Odpowiedzi, dot. pkt 9**

- Zamawiający żąda złożenia certyfikatów CE, deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych i specjalistycznych rehabilitacyjnych.

**Zmiany:**

- Zamawiający informuje, że w zał. 1 do SIWZ ilość zamawianych urządzeń, liczba lp. wynosi 39 szt.

**Zamawiający zmienia zapis** **SIWZ w pkt 8. 8. 1. 4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

4. Wykonali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostaw

 stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości min. 45 000,- poparte dokumentami

 potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw.

 Agnieszka Woźniak

 Specjalista ds. Inwestycji DPS Brwilno