Brwilno, dnia 15.11.2013

DS.D.0010.15.2013

Zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 4 i 4a.1.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.

z 2013 r. poz. 907), w związku ze zmianami wprowadzonymi w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 listopada 2013 roku.

Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od  Wykonawców do treści

SIWZ.

Dotyczy: „Zagospodarowania terenu wokół nowo rozbudowywanego budynku Domu Pomocy społecznej im. Bł. Arc. J. a. Nowowiejskiego w Brwilnie”

Pytanie1

- W związku z wymogami przedstawionymi w SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół rozbudowywanego budynku Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”, zwracamy się z zapytaniem: SIWZ pkt. -Opis Przedmiotu Zamówienia- mowa jest 
o uporządkowaniu terenu włącznie z rozbiórką budynku, zastosowanie elementów małej architektury(tj. Ławek dla mieszkańców, koszy na śmieci, ….), przedmiar nie zawiera w/w pozycji, prosimy o wyjaśnienia.

Ad. 1. W związku z uzasadnionym zapytaniem Wykonawcy Zamawiający prostuje SIWZ 	wraz z załącznikami i informuje, iż rezygnuje z prac budowlanych polegających 
	na rozbiórce budynku, ponieważ z przyczyn technicznych prace te wykonano wcześniej.

Należy uwzględnić w kosztach wykonania ławki dla mieszkańców oraz kosze 
	na śmieci(...).

Pytanie 2

Przedmiar – zał. 4, poz. 12. d.3

rubryka- opis – z podsumowania- ilość krzewów- 1 076.00

rubryka – ilość – 1 260, 00

Prosimy o wyjaśnienie

Ad.2 Zamawiający wyjaśnia, że w związku z zaistniałą pomyłką rachunkową, ilość

wymaganych krzewów wynosi 1 076.00.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga dysponowania w celu wykonania zadania osoby odpowiedzialnej 
	w kierowaniu robotami budowlanymi- min 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania 	robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 3 Po przeanalizowaniu SIWZ i konsultacji projektantem Dokumentacji, Zamawiający  	informuje, że do kierowania w/w pracami wystarczy osoba posiadająca uprawnienia 
	do kierowania pracami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia 27 listopada 2013 roku, do godziny 11,30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada o godzinie 12,00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie, parter.