| lp. | nazwa budynku/ budowli | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa |
| 1. | Pralnia | cegła | typu kleina | drewno, blachodachówka | dostateczny | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry |
| 2. | Szkola Życia | prefabrykat ścienny kanałowy | płyty kanałowe | drewno, blacha miedziana | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry |
| 3. | Pałac | cegła | płyty kanałowe | drewno, blachodachówka | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry |
| 4. | Budynek gospodarczy z garażem | gazobeton | drewniane | drewno, eternit | dostateczny | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry |
| 5. | Kuchnia | gazobeton, cegła | płyty kanałowe | drewno, blachodachówka | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry |
| 6. | Mikołajki | gazobeton | prefabrykowane płyty kanałowe | drewno, blachodachówka | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | bie dotyczy | dobry |
| 7. | Pawilon III | gazobeton | płyty kanałowe | drewno, blachodachówka | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry |
| 8. | Pomieszczenie dla koni | cegła | brak | drewno, eternit | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 9. | Śmietnik | gazobeton | brak | drewno, eternit | dobry | bie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 10. | Budynek terapeutyczny | gazobeton | brak | drewno, eternit | dobry | dobry | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dobry |
| 11. | Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego | gazobeton | płytu klanalowe | dreno, blachodachówka | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry |
| 12. | Studnia głębinowa | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 13. | Ogrodzenie zakładu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 14. | Drogi i chodniki | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 15. | Oświetlenie parku | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 16. | Zew. sieć wodno-kanalizacyjna | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 17. | Elewator | cegła | drewno | drewno, dachówka | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny |
| 18. | Obora | cegła | drewno | drewno, eternit | zły | zły | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | dostateczny |
| 19. | Wozownia | cegła | drewno | dreno, eternit | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny |
| 20. | Szklarnia | nie dotyczy | nie dotyczy | szkło | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 21. | Budynek gospodarczy | cegla | drewno | drewno, eternit | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny |