Znak sprawy: ZO.I.341.1.2013                                                             Nisko, dnia 28.02.2013r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno –

Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

w Nisku, ul. Kościuszki 1 a,

37-400 Nisko

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zadanie pn. " Instalacja wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Zarzeczu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

w Nisku, ul. Kościuszki 1a,

37-400 Nisko

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół     w Zarzeczu.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres objęty przedmiarem robót, oraz ogólną charakterystyką robót

Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające

z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej .

Stosownie do treści art. 652 K.C. wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych,

za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu.. Koszty z tego tytułu winny być ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót.

Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Roboty dodatkowe:

Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

Za roboty dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie składania oferty nie można było przewidzieć przy dokonaniu aktu należytej staranności przez Oferenta.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności

od uzyskanych środków finansowych.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 27 kwietnia 2013r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

1 Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia zamówienia

3 Oświadczenie z art. 24 o nie wykluczeniu z postępowania

6.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą

z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie

7.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

a:) W zakresie proceduralnym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu

z Wykonawcami są:

l. Pan Wiesław Sądej tel. ( 015) 8412-974

Udostępnianie dokumentacji technicznej i udzielanie informacji odbywa się od poniedziałku           do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie.

8. WADIUM:

8.1 W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

10.3 Wykonawcy, który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

10.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

10.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

10.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania

lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

10.7 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.

Pozostałe strony muszą być parafowane.

10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.9 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.10 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Kosztorys ofertowy winien być sporządzony w oparciu o przedmiar robót jako kosztorys

szczegółowy. Nie należy w nim samodzielnie dokonywać zmian w podstawach wyceny,

nakładach jednostkowych, w ilości jednostek, pomijać pozycji przedmiaru robót i stosować

upustów. Zamiany te mogą skutkować odrzuceniem oferty. Wątpliwości wynikające z analizy

wszystkich czynników mogących mieć wpływ na cenę oferty należy zgłaszać poprzez zapytanie pisemne do Zamawiającego. Nie dotyczy to pozycji w przedmiarze odnoszących się do wyceny własnej oferenta.

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej

formie skutkuje odrzuceniem oferty.

10.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

Oferta na: „Instalację wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Zarzeczu”

NIE OTWIERAĆ przed 20.03.2013r., godz. 9:00

Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu

oferty. Powiadomienie to musi być dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

10.13 Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, do dnia 20.03.2013r.,do godz. 9:00

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone

Wykonawcom bez ich otwierania.

11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu

20.03.2013r., o godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.l Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiaru, i biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę oferty, a w szczególności uwagi wymienione w części opis przedmiotu zamówienia.

12.2. Rozliczenia z wykonawca będą prowadzone w PLN

13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium: Waga:

1. Cena (koszt) 100%

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących

wzorów:

Nr kryterium: Wzór:

l Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) * 100 gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

13.3 Po dokonaniu oceny punkty uzyskane za kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

14.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi

niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Powiadomienie o dokonaniu wyboru oferty będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy,

którego oferta została wybrana oraz cenę.

14.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze

w terminie siedmiu dni po Rozstrzygnięciu postępowania.

14.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki

do unieważnienia postępowania.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

15.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej

Specyfikacji.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

16.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej

ustawie.

17. INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Zatwierdził:

Kierownik ZOEASiP w Nisku

mgr Alicja Krawiec

Załącznik nr l

pieczęć wykonawcy

O ŚWI A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony" na:

„Instalacja wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół

w Zarzeczu”

w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

.........................................................................

Data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

....................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby upełnomocnionej – stanowisko)

działający w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

....................................................................................................................................................

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie :

„Instalacja wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół

w Zarzeczu”

oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)      podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na       podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione  pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za   przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o  skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew  przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku  od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką         komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,  członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego  prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia  15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom   przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres  1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

12) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego     postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w     dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie     utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się     zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; ustawy Prawo     Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn.zm,)

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania     ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, ustawy Prawo Zamówień     Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn.zm,), albo nie zgodzili się na     przedłużenie okresu związania ofertą                                                                                         3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik      prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

.

………………………………..                                       ……………………………………………

( miejscowość, data )		                                                  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZE NIE

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

„Instalacja wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół

w Zarzeczu”

oświadczam, że :

1) Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności określonej

w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień.

2) Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4) Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.

nr 113, poz. 759)

.....................................................................

Data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

3. Numer telefonu:       . . . . . . . . .

4. Numer Faxu:             . . . . . . . . . . .

5. Adres e-mail:            . . . . . . . . . . .

Zespół Obsługi Ekonomiczno –

Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

w Nisku ul. Kościuszki 1a,

37-400 Nisko

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony" na:

„Instalacja wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół

w Zarzeczu”

1) oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem:

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia kwota netto wynosi:

...................................................................................... ...................zł

(słownie: ...................................................................................................................... zł),

podatek VAT w wysokości ...........%.................................zł,

kwota brutto wynosi. .................................................................................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................... zł).

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru

końcowego.

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) załącznikami do niniejszej oferty są:

1.

2.

3.

4.

.

...................................................................

Data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy