Gmina Nisko                                                                                                     Nisko, dnia 29.08.2016 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

ZP.271.42.2016

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Budowa Sali gimnastycznej  w ZS w Zarzeczu                          z łącznikiem oraz przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej, Zamawiający informuje,                        że w wyjaśnieniach oraz zmianie treści SIWZ z dnia 12 sierpnia 2016 r. w odpowiedzi do pytania 4

jest:

„Pytanie 4

Proszę wskazać czego dotyczą dane ze strony 22 opisu technicznego budowy Zespołu Szkół „Wentylacja mechaniczna wywiewna projektowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych”- należy zweryfikować z częścią rysunkową.

Odpowiedź:

Po zweryfikowaniu ustala się, że powinno być  -  zespół wentylacyjny o parametrach 250 m3/h.

Ponadto zamawiający informuje, że instalację wentylacji mechanicznej, należy osłonić poprzez wykonanie lekkiej zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie aluminiowym. We wszystkich sanitariatach o łącznej  powierzchni 38,18 m2, gdzie znajduje się rozprowadzenie instalacji wykonać sufity podwieszane w całym pomieszczeniu. Natomiast poziomy instalacyjne znajdujące się na korytarzu osłonic sufitem podwieszanym utworzonym na szerokości korytarza  (1,70 m), na odcinku obejmującym obydwa poziomy jednocześnie (pow. 17,80 m2). Kanały pionowe (pojedynczy o wys. 3,45 m, podwójny o wys. 3,45 m) instalacji  wentylacji mechanicznej osłonić należy lekką obudową                z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie aluminiowym.

Wykonawca wyceni w/w roboty dodając w kosztorysie (instalacje wewnętrzne)  w elemencie nr 7 – Wentylacja, pozycję nr 123 – Osłona kanałów wentylacyjnych (poziomych  -  sufity podwieszane + pionowych  -  obudowa);  -  1 kpl.”

powinno być:

„Pytanie 4

Proszę wskazać czego dotyczą dane ze strony 22 opisu technicznego budowy Zespołu Szkół „Wentylacja mechaniczna wywiewna projektowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych”- należy zweryfikować z częścią rysunkową.

Odpowiedź:

Po zweryfikowaniu ustala się, że powinno być  -  zespół wentylacyjny o parametrach 250 m3/h.

Ponadto zamawiający informuje, że instalację wentylacji mechanicznej, należy osłonić poprzez wykonanie lekkiej zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym. We wszystkich sanitariatach o łącznej  powierzchni 38,18 m2, gdzie znajduje się rozprowadzenie instalacji wykonać sufity podwieszane w całym pomieszczeniu. Natomiast poziomy instalacyjne znajdujące się na korytarzu osłonic sufitem podwieszanym utworzonym na szerokości korytarza  (1,70 m), na odcinku obejmującym obydwa poziomy jednocześnie (pow. 17,80 m2). Kanały pionowe (pojedynczy o wys. 3,45 m, podwójny o wys. 3,45 m) instalacji  wentylacji mechanicznej osłonić należy lekką obudową                z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym.

Wykonawca wyceni w/w roboty dodając w kosztorysie (instalacje wewnętrzne)  w elemencie nr 7 – Wentylacja, pozycję nr 123 – Osłona kanałów wentylacyjnych (poziomych  -  sufity podwieszane + pionowych  -  obudowa);  -  1 kpl.”

Z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Sułkowska

Zastępca Burmistrza