Załącznik

Formularz cenowy nr 2

FORMULARZ CENOWY NR 2 –

„Zestawienie pomocy dydaktycznych”

| Lp. | Nazwa komponentu / ilość sztuk / Parametry techniczne żądanego urządzenia |  | Nazywa zaoferowanego komponentu / proponowane parametry techniczne | Cena jednostkowa brutto | Cena za całość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Film opisujący kontynent Afrykański, który zdołał uchronić się przed niszczycielskim działaniem lodowców, rozkwitał dzięki delikatnym zmianom geologicznym i klimatycznym. W rezultacie zwierzęta i rośliny mogły rozwijać się tu w warunkach, których nie mógł im zapewnić żaden inny kontynent. / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie wcześniej niż 2013-04-04 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 300 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | Minimum 2 |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
| 2 | Film ukazujący Amerykę Południową połączenie różnorodność krajobrazów, ekstremalnych stref klimatycznych i rozmaitość flory i fauny. Odkrywa niezwykłe bogactwa zwierząt i roślin, a także sposoby tworzenia się ekstremalnych różnic klimatycznych./ 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie wcześniej niż 2013-04-04 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 300 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 2 |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
| 3 | Film DVD ukazujący Australazję. Podróż w czasie i przestrzeni odkrywająca cuda Australazji odkrywająca największą wyspę na ziemi i otaczające ją morza. / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 300 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 2 |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
| 4 | Epicka podróż cofająca oglądającego trzy miliardy lat w czasie. Droga przez tropikalne bagna i epoki lodowcowe, spotkanie z cywilizacjami i rewolucjami, pozwalające nam doświadczyć wydarzeń, które ukształtowały krajobraz i zwierzęta Europy. / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie wcześniej niż 2013-04-04 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 200 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | agielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 2 |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
| 5 | Film odkrywający świat roślin jakiego do tej pory nie znali uczniowie / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie wcześniej niż 2010-10-21 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 300 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 2 |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
| 6 | Film ukazujący najpiękniejsze zjawiska przyrody zabiera widzów w niezwykłą podróż po naszej planecie. Program przedstawia największe cuda natury - najwynioślejsze wodospady świata i wspaniałe jaskinie, najmroźniejsze szczyty i najgorętsze miejsca na Ziemi. W filmie możemy prześledzić wędrówkę Słońca oraz naturalny rytm życia związany z położeniem Słońca, Księżyca i zmieniających się pór roku. Komentarze stanowią doskonałe dopełnienie fantastycznych zdjęć. Zwracają również uwagę na ogromną różnorodność przyrody, która sprawia, że nasza planeta jest tak piękna i wyjątkowa. / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie później niż2013-05-10 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 110 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 2 |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 5.1 |  |  |  |
| 7 | Film ukazuje życie bezkręgowców niesamowity, mikrokosmos najmniejszych mieszkańców naszej planety, opalizujące ważki, egzotyczne cykady, larwy o neonowej poświacie i tkające skomplikowane sieci pająki. / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie później niż 2010-10-07 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 250 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 2 |  |  |  |
| 8 | Zestaw ośmiu filmów DVD ukazujący życie ssaków, ptaków, gadów i płazów. Filmowe kompendium wiedzy o najważniejszych gatunkach zamieszkujących naszą planetę. Zdjęcia ptaków i fascynujące opowieści o ssakach. To niezbadany i kolorowy świat gadów i płazów. / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie później niż 2009-11-26 |  |  |  |
|  | Czas trwania (min.): | Minimum 1250 min. |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Typ dysku: | dwuwarstwowa, jednostronna |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 8 |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 5.1 |  |  |  |
| 9 | Film opowiadający o rafie koralowej , której od wieków naukowcy próbują odkryć tajemnice. Wielka Rafa Dzięki temu filmowi uczeń pozna nie tylko zasady panujące w tym egzotycznym środowisku, lecz także jego różnorodność, jego przedstawicieli i sposób, w jaki przez miliony lat przystosowywali się do życia w rafie. To niezwykła wycieczka w głąb oceanu, która pozwoli uczniom zrozumieć fenomen największej atrakcji turystycznej wybrzeży Australii / 2 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Data premiery: | Nie wcześniej niż 2007-12-11 |  |  |  |
|  | Język oryginału: | angielski |  |  |  |
|  | Lektor: | tak |  |  |  |
|  | Lektor języki: | polski |  |  |  |
|  | Dubbing: | nie |  |  |  |
|  | Nośnik: | DVD |  |  |  |
|  | Liczba nośników: | 1 |  |  |  |
|  | Dodatkowe nośniki: | brak |  |  |  |
|  | Napisy: | polskie |  |  |  |
|  | Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |  |  |  |
| 10 | Lupa szklana z rączką / 120 szt |  |  |  |  |
|  | Lupa szklana z rączką o średnicy min. 100 mm i powiększeniu min.3x |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw pałeczek do elektryzowania / 2 szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw min. 4 pałeczek do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów np. szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa; o długości min.30 cm |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw poglądowy przewodników i izolatorów / 2 szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw przedstawiający przewodniki z metali: żelaza, aluminium, miedzi, stali oraz izolatory: drewno, szkło, plastik, bawełniany sznurek |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw magnesów sztabkowych komplet / 20 szt |  |  |  |  |
|  | W zestawie min. 2 magnesy sztabkowe, płaskie zatopione w plastiku, z zaznaczeniem biegunów kolorami niebieskim i czerwonym, wymiary minimum: 100x20x7 mm |  |  |  |  |
| 14 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi / 20 szt |  |  |  |  |
|  | Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku; grubość min.6-8 mm |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw soczewek / 2szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw minimum 7 soczewek o różnych średnicach min.50 mm każda i różnych kształtach tj. płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe oraz stojak do soczewek |  |  |  |  |
| 16 | Pryzmat akrylowy lub szklany / 2szt |  |  |  |  |
|  | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła o długości boku min. 4 cm, o kątach 60x60x60 |  |  |  |  |
| 17 | Latarka o dużej mocy / 2szt |  |  |  |  |
|  | Latarka w metalowej obudowie, minimum 8 białych diod LED |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw skał i minerałów / 2szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw różnych skał i minerałów składający się z min. 50 okazów; wielkość pojedynczego okazu min. 3-4 cm, w drewnianym opakowaniu/etui |  |  |  |  |
| 19 | Metale i stopy / 2szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw minimum 5 sztuk różnych płytek metali i stopów do porównywania ich własności, wymiary każdej płytki min.5x2,5 cm w opakowaniu. |  |  |  |  |
| 20 | Barwniki spożywcze / 2szt |  |  |  |  |
|  | Zestaw różnokolorowych / żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, brązowy, czarny/barwników spożywczych w proszku min. 9 sztuk x 4g |  |  |  |  |
| 21 | Pudełko do obserwacji z lupami / 40szt |  |  |  |  |
|  | Pudełko do obserwacji z lupami przeźroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca , w którego pokrywkę/zdejmowana/ wbudowane są 2 lupy / jedna uchylna na zawiasie/,dające powiększenie min.2x; w pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne.; na dnie pudełka siatka do szacowania i porównywania wielkości okazów; wymiary – wysokość minimum 6,5cm, średnica minimum 6,5 cm. |  |  |  |  |
| 22 | Preparaty anatomia człowieka, zoologia, botanika / 18szt |  |  |  |  |
|  | Preparaty mikroskopowe przedstawiające anatomię człowieka, zoologię, botanikę po 3 preparaty z każdej dziedziny. Jeden komplet liczy minimum dziewięć preparatów. |  |  |  |  |
| 23 | Mikroskop z kamerą USB / 1 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Zakres powiększeń | 40x-1024x |  |  |  |
|  | Okular | 10WF ,16WF |  |  |  |
|  | Obiektywy | 10x, 40x, 100x |  |  |  |
|  | Oświetlenie sztuczne z regulowaną intensywnością | Tak |  |  |  |
|  | Gotowe preparaty mikroskopowe | Tak |  |  |  |
|  | Czyste szkiełka na preparaty | Tak |  |  |  |
|  | Okular cyfrowy USB | Tak |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi laboratoryjnych | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz sieciowy |  |  |  |
|  | Walizka | Tak |  |  |  |
|  | Dodatki: | chusteczki do czyszczenia optyki, zamykana probówka, Pojemnik na próbki, Lupa, szalka Petriego, szkiełka podstawowe (5 sztuk) szkiełka nakrywkowe (10 sztuk) szpatułka, igła preparacyjna , pipeta, pęseta, okular, skalpel, naklejki na preparaty |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi | Tak |  |  |  |
| 24 | Specjalistyczny tablet z oprogramowaniem do pomiarów cyfrowych / 1 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Urządzenie z oprogramowaniem spełniające funkcję tabletu, spektrometru, przeglądarki plików PDF, kalkulatora, menedżera plików, kamery. - Poniżej charakterystyka parametrów sprzętu i ich minimalne wymagania |  |  |  |  |
|  | Wzmocniona obudowa, wodoodporna | Tak |  |  |  |
|  | System i oprogramowanie | Minimum Android 5.0 z oprogramowaniem do pomiarów cyfrowych |  |  |  |
|  | Procesor | Minimum 1.2 GHz |  |  |  |
|  | Wyświetlacz | Minimum 6.95” LCD 1024 x 600 Multi Touch |  |  |  |
|  | Kamery | Minimum 0.3 MP przednia & 2.0 MP tył |  |  |  |
|  | Pamięć | 1 GB z możliwością rozbudowy do 8 GB |  |  |  |
|  | Łączność | Minimum 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 |  |  |  |
|  | Wejścia / Wyjścia | •1x Micro USB 2.0 OTG Port Type B •1x Micro SD Card Slot (up to 32 GB) •1x Combo Audio Jack |  |  |  |
|  | Bateria | Litowo-polimerowa, minimum 3 komorowa 3000 mAh |  |  |  |
|  | Wbudowane czujniki | akcelerometr, czujnik dźwięku |  |  |  |
| 25 | Oprogramowanie do zbierania, przetwarzania, przesyłania, zapamiętywania informacji pomiarowej oraz interaktywnej wizualizacji, analiz eksperymentów i przygotowywania lekcji / 1 szt |  | Nazwa: |  |  |
|  | Język | Język polski, z możliwością wyboru innego języka |  |  |  |
|  | Dostępność oprogramowania w niezmienionej wersji funkcjonalnej i oraz wizualnej na platformy Windows, iOS, MacOS, Android, Chromebook. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość przedstawiania wyników pomiaru na wykresie, cyfrowym wyświetlaczu, tabeli, mierniku | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia sposobów wyświetlania wyników na jednym ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Dostępna zmiana skali oraz jednostek pomiaru | Tak |  |  |  |
|  | Wybór częstotliwości próbkowania poszczególnych czujników | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego czujnika | Tak |  |  |  |
|  | Identyfikowanie i obsługa wewnętrznych urządzeń komputera jako czujników, np. mikrofon jako czujnik dźwięku. | Tak |  |  |  |
|  | Dostępność aktualizacji | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość korzystania z wbudowanych scenariuszy opartych na czujnikach | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i dodawania scenariuszy do programu, | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość budowania w programie prezentacji z elementami sprawdzającymi oraz pytaniami testowymi. | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowane narzędzia do analizy wyników (pokazywanie statystyki, określanie współrzędnych) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne dopasowywanie skali do bieżącego pomiaru | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zapisywania pełnych doświadczeń w formie plików | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania kolejnych slajdów z wyświetlanymi danymi również po wykonaniu doświadczenia | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjścia z pomiaru i powrotu do strony głównej programu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia zrzutów ekranu oraz notatek z przebiegu doświadczenia w popularnych formatach plików (html, jpeg, txt) | Tak |  |  |  |
|  | Połączenie programu z wirtualnymi platformami do przechowywania danych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość umieszczania danych na zewnętrznych dyskach i serwerach | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość udostępniania przebiegu doświadczenia na żywo poprzez sieć lokalną lub Internet | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa i zarządzanie czujnikami podłączonymi bezprzewodowo poprzez Bluetooth – kojarzenie komputera z czujnikami lub interfejsem poprzez Bluetooth z poziomu oprogramowania | Tak |  |  |  |
|  | Współpraca poprzez Bluetooth z minimum dwoma czujnikami jednocześnie – jednoczesny pomiar z prezentacją na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wydruku zebranych danych bezpośredniego z programu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość eksportu danych liczbowych to pliku tekstowego | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego zakończenia pomiaru | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji i kalibracji czujników z poziomu oprogramowania | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator do przeliczania i modyfikacji wyliczonych danych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru ręcznego lub automatycznego trybu próbkowania | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania filmów do plików z doświadczeniami | Tak |  |  |  |
|  | Intuicyjne nawigowanie z użyciem ekranów dotykowych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego dokonywania różnych pomiarów na jednym ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość określania parametrów wykresu, tworzenia własnych wyliczeń i wpisywania zewnętrznych danych | Tak |  |  |  |
|  | Licencja typu site | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi programów | Tak |  |  |  |
| 26 | Interfejs do pracowni pomiarowej przedmiotów przyrodniczych / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny interfejs umożliwiający podłączenie czujników mierzących różne wielkości, | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem bezprzewodowa poprzez Bluetooth oraz przewodowa poprzez USB | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zasilania przez port USB | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna współpraca z komputerem minimum dwóch interfejsów jednocześnie – jednoczesny pomiar z prezentacją na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Przewód USB dołączony w zestawie | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej do 30 m | Tak |  |  |  |
|  | Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi | Tak |  |  |  |
|  | Adapter Bluetooth 4.0 BLE | Tak |  |  |  |
| 27 | Czujnik siły i przyśpieszenia / 1 szt |  |  |  |  |
|  | zakres (siła) +/-50 N | Tak |  |  |  |
|  | rozdzielczość skali 0,03 N | Tak |  |  |  |
|  | zakres (przyśpieszenie) +/-16 g | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość próbkowania 1000 Hz | Tak |  |  |  |
|  | ochrona przed przeciążeniem – do 75 N (bez uszkodzenia) | Tak |  |  |  |
|  | Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m | Tak |  |  |  |
|  | Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 28 | Czujnik ruchu / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Zakres od 0,15 do 8 m | Tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość 1,0 mm | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość próbkowania 50 Hz | Tak |  |  |  |
|  | Zakres ustawienia przetwornika 360 stopni | Tak |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 29 | Czujnik napięcia i natężenia / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Czujnik napięcia - zakres +/- 15V | Tak |  |  |  |
|  | dokładność +/-0,5% | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość próbkowania 1000 próbek na sekundę | Tak |  |  |  |
|  | ochrona przed napięciem wejściowym 250V AC | Tak |  |  |  |
|  | rezystancja wejściowa 1 MΩ | Tak |  |  |  |
|  | Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. | Tak |  |  |  |
|  | Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta 5 lat (60 miesięcy) | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik natężenia zakres +/-1A | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość próbkowania 1000 próbek na sekundę | Tak |  |  |  |
|  | ochrona przed napięciem wejściowym 250V AC | Tak |  |  |  |
|  | Rezystancja wejściowa 0,1 Ω | Tak |  |  |  |
|  | Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. | Tak |  |  |  |
|  | Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 30 | Tor – równia pochyła wraz z wózkami i akcesoriami / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Tor do wózków o długości | Minimum(1,2m) |  |  |  |
|  | Podstawy do regulacji pochylenia toru - zaprojektowane do danego toru | Minimum 2 |  |  |  |
|  | Ograniczniki - zaprojektowane do danego toru | Minimum 2 |  |  |  |
|  | Zestaw minimum 12 sprężyn o współczynnik sprężystości : 3,4 N/m – minimum 3 krótkie (5,75 cm) i minimum 3 długie (8,33 cm); 6,8 N/m minimum 3 krótkie (5,75 cm) i minimum 3 długie (8,33 cm) | Tak |  |  |  |
|  | Wózki | Minimum 2 |  |  |  |
|  | Wbudowany czujnik siły: | Tak |  |  |  |
|  | zakres (siła) +/-100 N | Tak |  |  |  |
|  | rozdzielczość (siła) 0,1 N | Tak |  |  |  |
|  | dokładność (siła) +/- 1% | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość próbkowania minimum (siła) 500 próbek na sekundę | Tak |  |  |  |
|  | Pozycjonowanie: | Tak |  |  |  |
|  | rozdzielczość (pozycjonowanie) +/- 2 mm | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar prędkości: | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość +/-3 m/s | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość próbkowania (prędkość) 100 próbek na sekundę | Tak |  |  |  |
|  | 3-osiowy Akcelerometr | Tak |  |  |  |
|  | zakres (przyśpieszenie) - +/16g | Tak |  |  |  |
|  | maksymalna prędkość próbkowania (przyśpieszenie) 500 próbek na sekundę | Tak |  |  |  |
|  | Zderzak magnetyczny | Tak |  |  |  |
|  | Zderzak gumowy | Tak |  |  |  |
|  | Taca masowa | Tak |  |  |  |
|  | Hak do czujnika siły | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowane „rzepy” do łączenia wózków | Tak |  |  |  |
|  | Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. | Tak |  |  |  |
|  | Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem).. | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi | Tak |  |  |  |
| 31 | Czujnik stężenia dwutlenku węgla / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy CO2 od 0 do 300,000 ppm | Tak |  |  |  |
|  | praca w temperaturze: +20 °C to +30 °C | Tak |  |  |  |
|  | rozdzielczość skali 1 ppm | Tak |  |  |  |
|  | dokładność od 0 ppm do 10,000 ppm: 100 ppm lub 10% wartości; od 10,000 ppm do 50,000 ppm: 20% wartości; powyżej 50,000 ppm | Tak |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs. | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do minimum 30 m. | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 32 | Czujnik chemiczny / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Zakres działania: | Pomiar temperatury, pH, napięcia i ciśnienia |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość próbkowania | 100 Hz |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny zakres | -35 do 135 °C |  |  |  |
|  | dokładność | minimum +/- 0,5 °C |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 0,01 °C |  |  |  |
|  | Pomiar pH: | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny zakres | od 0 do 14 pH |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 0,001 pH |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia: | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny zakres | od 0 do 700 hPa |  |  |  |
|  | dokładność | 2 kPa |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 0,1 hPa |  |  |  |
|  | Pomiar napięcia: | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny zakres | +/- 10V |  |  |  |
|  | dokładność | +/- 0,1 V |  |  |  |
|  | rozdzielczość | +/ 0,04 mV |  |  |  |
|  | ochrona przed napięciem wejściowym 240V | Tak |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem | do 30 m. |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem | poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 33 | Czujnik EKG / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Zakres sygnału wejściowego EKG | od 0 do 4,5 mV |  |  |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wejściowego | 4,5 µV |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość próbkowania | 200 Hz |  |  |  |
|  | Zakres bicia serca | od 47do 265 uderzeń na minutę |  |  |  |
|  | Rozdzielczość | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | Jednorazowe samoprzylepne plastry przewodzące (elektrody) | 100 szt. w zestawie |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem | poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs. |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem | do 30 m. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 34 | Czujnik ciśnienia krwi / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Pomiar tętna: | Tak |  |  |  |
|  | zakres | od 36 do 200 uderzeń na minutę |  |  |  |
|  | dokładność | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi: | Tak |  |  |  |
|  | zakres | od 0 do 375 mmHh |  |  |  |
|  | dokładność | 3 mmHh |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 0,5 mmHh |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem | poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs. |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem | do 30 m. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 35 | Ręczny czujnik pracy serca / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru | od 40 do 200 uderzeń na minutę |  |  |  |
|  | dokładność | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość próbkowania | 1 uderzenie na 2 sekundy |  |  |  |
|  | Minimum 2 uchwyty na ręce w zestawie | Tak |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem | poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs. |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem | do 30 m. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 36 | Czujnik tętna wysiłkowego / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Minimalny zakres | od 40 do 240 uderzeń na minutę |  |  |  |
|  | dokładność | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | rozdzielczość | 1 uderzenie na minutę |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość próbkowania | 5 Hz |  |  |  |
|  | Zasięg nadajnika | około 1 m |  |  |  |
|  | Komunikacja czytnika z czujnikiem | bezprzewodowa |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem | poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez interfejs. |  |  |  |
|  | Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem | do 30 m |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenia z obsługi czujnika | Tak |  |  |  |
| 37 | Pojemnik do fotosyntezy / 1 szt |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do przeprowadzania fotosyntezy jest specjalnie stworzonym i zaprojektowanym narzędziem, które umożliwia umieszczenie w nim roślin, wody, gleby, czy też owadów, które w szczelnym pojemniku będą swoją egzystencją zmieniać panujące w tym mikro ekosystemie warunki. Do otworów w szczelnie wykonanym pojemniku podłączamy czujniki dwutlenku węgla, tlenu, temperatury, ciśnienia, etanolu czy innych wielkości, które w danym momencie chcemy badać. Dzięki użyciu tego pojemnika mamy pewność, że czujniki są w szczelny i bezpieczny sposób zainstalowane, a pokazywane wartości są prawidłowe |  |  |  |  |