## Arkusz1
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
SEKCJA I. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
Lp | Nazwa zadania | KOCIOŁ GAZOWY: nazwa producenta, model urządzenia, moc urządzenia, sprawność | ZASOBNIK C.W.U.: nazwa producenta, model urządzenia, pojemność, klasa efektywności energetycznej | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość (szt.) | Łączna wartość netto (zł) | Łączna wartość brutto (zł) | Wartość podatku VAT 8% | Warunki dla stawki podatku VAT 8% lub 23%
[10 empty] | Powierzchnia ogrzewana powyżej 300m | Prowadzona działalnosć gospodrcza powyżej 50% powierzchni ogrzewanej
1. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS1 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU | 5: 7; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
2. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS1 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 8; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
3. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS1 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
4. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 32 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS2 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
5. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS3 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU | 5: 3; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
6. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS3 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 41; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
7. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS3 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 17; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
8. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 32 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS4 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
9. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 32 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS4 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
10. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard dwufunkcyjnego, wiszącego o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKK5 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU | 5: 5; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
11. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard dwufunkcyjnego, wiszącego o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKK5 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 7; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
12. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard dwufunkcyjnego, wiszącego o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKK5 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
13. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 15 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP7 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
14. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 15 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP7 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 17; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
15. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 15 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP7 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
16. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 20 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP8 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 4; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
17. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 20 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP8 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
18. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 28 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP9 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
19. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 45-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 28 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP9 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
20. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 13 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP10 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
21. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 13 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP10 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
22. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 13 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP10 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
23. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 18 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP11 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU | 5: 1; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
24. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 18 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP11 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 6; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
25. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 18 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP11 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
26. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 25 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP12 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU | 5: 2; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
27. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 25 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP12 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU | 5: 4; 6: 0; 7: 0; 10: NIE; 11: NIE
|  | RAZEM (KOTŁY GAZOWE) |  |  |  | Ilość (szt.) | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Stawka 8%
[6 empty] | 142 | 0 | 0 | 0
SEKCJA II. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp | Nazwa zadania | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość (szt.) | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Stawka 8% | Stawka 23%
1. | Cena jednostkowa za usługi projektowe (wraz z instalacją gazową) świadczone przy modernizacji jednej kotłowni | 3: 142; 4: 0; 5: 0; 6: n/d
|  | RAZEM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  | Ilość (szt.) | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Stawka 8% | Stawka 23%
|  |  |  | 142 | 0 | 0 | n/d | 0
| RAZEM NETTO (SEKCJA I + SEKCJA II) | 1: 0
| PODATEK VAT | 1: 0
| RAZEM BRUTTO (SEKCJA I + SEKCJA II) | 1: 0
| Sprawdzanie (musi być 0,00) | 1: 0