|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1a - Formularz cenowy | | | | | | | | | | |  |  | |
| **SEKCJA I.** | | **1** | **2** | **3,00** | **4,00** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | |
| **Lp** | **Nazwa zadania** | **KOCIOŁ GAZOWY: nazwa producenta, model urządzenia, moc urządzenia, sprawność** | **ZASOBNIK C.W.U.: nazwa producenta, model urządzenia, pojemność, klasa efektywności energetycznej** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Ilość (szt.)** | **Łączna wartość netto (zł)** | **Łączna wartość brutto (zł)** | **Wartość podatku VAT 8%** | **Warunki dla stawki podatku VAT 8% lub 23%** | | |
| **Powierzchnia ogrzewana powyżej 300m** | **Prowadzona działalność gospodarcza powyżej 50% powierzchni ogrzewanej** | |
| 1. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS1 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 7 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 2. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS1 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 8 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 3. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS1 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 4. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego do współpracy z zasobnikiem CWU o minimalnej mocy nominalnej 32 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS2 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 5. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS3 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 3 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 6. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS3 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 41 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 7. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS3 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 17 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 8. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 32 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS4 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 9. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard jednofunkcyjnego, wiszącego z zasobnikiem CWU o pojemności 120-130 l, o minimalnej mocy nominalnej 32 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKS4 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 10. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard dwufunkcyjnego, wiszącego o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKK5 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 5 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 11. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard dwufunkcyjnego, wiszącego o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKK5 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 7 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 12. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego standard dwufunkcyjnego, wiszącego o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKK5 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 13. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 15 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP7 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 14. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 15 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP7 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 17 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 15. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 15 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP7 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 16. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 20 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP8 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 4 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 17. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 20 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP8 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 18. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 28 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP9 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 19. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, wiszącego z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 40-60 l, o minimalnej mocy nominalnej 28 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP9 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 20. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 13 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP10 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 21. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 13 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP10 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 22. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 13 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP10 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 23. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 18 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP11 + wkład kominowy o wysokości do 8,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 24. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 18 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP11 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 6 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 25. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 18 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP11 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 26. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP12 + wkład kominowy o wysokości od 8,1 m do 10,0 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | NIE | NIE | |
| 27. | Cena jednostkowa (z wyłączeniem usług projektowych) za modernizację jednej kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła, w tym wykonanie jednej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego premium, stojącego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub umieszczony pod kotłem o pojemności minimum 120 l, o minimalnej mocy nominalnej 24 kW o parametrach wskazanych w PFU – GKP12 + wkład kominowy o wysokości powyżej 10,1 m zgodnie z PFU |  |  |  |  | 4 |  |  |  | NIE | NIE | |
|  |  | **RAZEM (KOTŁY GAZOWE)** | | | | **Ilość (szt.)** | **Łączna wartość netto** | **Łączna wartość brutto** | **Stawka 8%** |  |  | |
|  |  | **142** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **SEKCJA II.** | | **1** | **2** | **3,00** | **4,00** | **5** | **6** | **7** |  |  |  | |
| **Lp** | **Nazwa zadania** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Ilość (szt.)** | **Łączna wartość netto** | **Łączna wartość brutto** | **Stawka 8%** | **Stawka 23%** |  |  |  | |
| 1. | Cena jednostkowa za usługi projektowe (wraz z instalacją gazową) świadczone przy modernizacji jednej kotłowni |  |  | 142,00 |  |  | n/d |  |  |  |  | |
|  |  | **RAZEM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA** | | **Ilość (szt.)** | **Łączna wartość netto** | **Łączna wartość brutto** | **Stawka 8%** | **Stawka 23%** |  |  |  | |
|  |  | **142,00** |  |  | **n/d** |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **RAZEM NETTO (SEKCJA I + SEKCJA II)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **RAZEM BRUTTO (SEKCJA I + SEKCJA II)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |