Załącznik nr 9 do SWZ

**OPIS PRZWDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie 1 ,,**Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej**

**termomodernizacji wraz z remontem budynku Domu Kultury**

**w Zarzeczu”.**

Zadanie 2. ,,**Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej przy**

**DK w Zarzeczu ”.**

Kod CPV:  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej**

**termomodernizacji wraz z remontem budynku Domu Kultury**

**w Zarzeczu”.**

1. Lokalizacja budynku ul. Adama Mickiewicza 24, dz. nr. ewid. 1808/5 położonych

w Zarzeczu.

Zakres robót projektowych obejmuje opracowanie:

1. Inwentaryzacji budowlanej budynku,
2. Kompleksowej termomodernizacji obiektu,
3. Wymiany instalacji C.O. ( pompa ciepła),
4. Wymiany pokrycia dachu wraz z remontem kominów,
5. Instalacji fotowoltaicznej 40 kW i 10 kW magazynów energii,
6. Remont Sali widowiskowej :

- akustyki ścian i sufitu,

- wymiany oświetlenia,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją,

7. Wymianę instalacji elektrycznej w części OSP i Świetlicy środowiskowej, kotłowni,

8. Wykonanie instalacji sieciowej i instalacji monitoringu (wew. i zewnętrznego), alarmu,

9. Wymianę okładzin schodów na płyty granitowe,

10. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

11. Remont łazienek z wymianą okładzin oraz urządzeń sanitarnych,

12. Remont ścian i sufitów,

13. Remont klatki schodowej,

14. Remont dachu nad szatnią sportową i remont zalanego sufitu,

15. Instalacji klimatyzacji w świetlicy środowiskowej,

16. Wymianę instalacji odgromowej,

17. Wymiany podłogi na scenie.

**Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej przy DK**

**w Zarzeczu. Jako osobna część opracowania.**

- winda osobowa przeznaczona dla 6 osób i dla niepełnosprawnych

- szyb windy panoramiczny zewnętrzny przy budynku od strony wejścia głównego

- zasilanie windy

- 2 przystanki