Załącznik nr 1 do wniosku

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracowanie dokumentacji technicznej montażu wind i remontu łazienek z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSP Zarzecze (Przedsięwzięcie „Śmiało wejdź – zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach publicznych”)**

Zadanie 1. **Opracowanie dokumentacji projektowej remontu łazienek w budynku ZSP**

**Zarzecze.**

Zadanie 2. **Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej przy ZSP Zarzecze.**

Kod CPV:  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**Zakres opracowania dokumentacji projektowych obejmuje dwa zadania :**

1. **Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu łazienek w**

**budynku ZSP Zarzecze.**

Projekt przebudowy węzłów sanitarnych z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wymianą urządzeń sanitarnych, wraz z wydzieleniem ubikacji dla osób z niepełnosprawnościami w budynku ZSP Zarzecze. Dotyczy węzłów sanitarnych na trzech kondygnacjach (parter, piętro I i piętro II).

**Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej przy ZSP**

**Zarzecze.** Jako osobna część opracowania.

**-** winda osobowa przeznaczona dla 6 osób i dla niepełnosprawnych;

**-** szyb windy zlokalizowany w miejscu wskazanym na rzutach (zał. do zadania nr 2);

**-** zasilanie windy;

**-** trzy przystanki.

**2. Opracowane dokumentacje winne zawierać:**

1. inwentaryzację stanu istniejącego (części budynku szkoły wchodzącego w zakres tj. miejsca usytuowania windy, oraz łazienek w ZSP Zarzecze).
2. opracowania projektowe jak:

1) aktualizacji map do celów projektowych;

2) map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;

3) materiałów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie jej;

4) projektu zagospodarowania terenu;

5) projektu architektonicznego;

6) projektu technicznego;

7) projektu instalacji sanitarnych: wod-kan, (łazienki),

8) projektu instalacji elektrycznej;

9) projekt windy osobowej;

10) informacji BIOZ;

11) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

12) przedmiarów robót;

13) kosztorysów inwestorskich;

14) kompletu uzgodnień i materiałów do uzyskania innych decyzji wynikających

z przepisów prawa.