**Załącznik nr 9 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracowanie dokumentacji technicznej montażu wind i remontu łazienki z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia „Śmiało wejdź – zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach publicznych”.**

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu łazienki z przystosowaniem dla niepełnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej przy ZSP Nr 3 w Nisku.

Kod CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**Zakres opracowania dokumentacji projektowych obejmuje dwa zadania:**

**Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu łazienki z przystosowaniem dla niepełnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku.**

Projekt przebudowy węzła sanitarnego na parterze budynku wraz z przebudową instalacji sanitarnych, wydzieleniem ubikacji dla osób z niepełnosprawnościami w budynku ZSP Nr 3 w Nisku.

**Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej przy ZSP Nr 3 w Nisku.** Jako osobna część opracowania.

**-** winda osobowa przeznaczona dla 6 osób i dla niepełnosprawnych;

**-** szyb windy zlokalizowany w miejscu wskazanym na rzutach (zał. do zadania nr 2);

**-** zasilanie windy;

**-** trzy przystanki.

**-** przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w miejscu montażu windy,

**2. Opracowane dokumentacje winne zawierać:**

1. inwentaryzację stanu istniejącego (części budynku szkoły wchodzącego w zakres tj. miejsca usytuowania windy, oraz łazienki w ZSP Nr 3 w Nisku).
2. opracowania projektowe jak:

1) aktualizacji map do celów projektowych;

2) map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;

3) materiałów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie jej;

4) projektu zagospodarowania terenu;

5) projektu architektonicznego;

6) projektu technicznego;

7) projektu instalacji sanitarnych: wod-kan, (łazienki),

8) projektu instalacji elektrycznej;

9) projekt windy osobowej;

10) informacji BIOZ;

11) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

12) przedmiarów robót;

13) kosztorysów inwestorskich;

14) kompletu uzgodnień i materiałów do uzyskania innych decyzji wynikających z przepisów prawa.