## garbatka-komput
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 45314320-0 | Instalacja okablowania strukturalnego - szafa dystrybucyjna LPD
1 d.1 | KNR AT-14 0110-13 | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Szafa dystrybucyjna 12U | kpl. | 1 |  | 0
2 d.1 | KNR AT-14 0110-05 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy | kpl. | 1 |  | 0
3 d.1 | KNR AT-14 0110-03 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny | kpl. | 1 |  | 0
4 d.1 | KNR AT-14 0110-08 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy kat.6 UTP1m LSOH w urządzeniu aktywnym | kpl. | 24 |  | 0
5 d.1 | KNR AT-14 0108-01 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" | szt. | 1 |  | 0
6 d.1 | KNR AT-14 0108-03 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu | szt. | 24 |  | 0
7 d.1 | KNR AT-14 0110-09 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz UPS 19",2U,1000VA,SMNP | kpl. | 1 |  | 0
8 d.1 | KNR AT-14 0110-04 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 6x2P+Z | kpl. | 1 |  | 0
9 d.1 | KNR AT-15 0109-14 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne D-Link Smart Switch 10/1000mb/s 24 port +2 Combo Gb/SFP | szt. | 1 |  | 0
10 d.1 | KNR AT-15 0109-14 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne FireWall D-Link DFL-210 | szt. | 1 |  | 0
2 | 45314320-0 | Instalacja okablowania strukturalnego
11 d.2 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton | m | 70 |  | 0
12 d.2 | KNR 4-03 1001-20 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o r. do 47 mm w cegle | m | 140 |  | 0
13 d.2 | KNR-W 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach | m | 140 |  | 0
14 d.2 | KNR 4-03 1006-08 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długoci przebicia do 1 cegły - r. rury do 60 mm | otw. | 17 |  | 0
15 d.2 | KNR 4-03 1008-03 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długoć przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm | przepust. | 17 |  | 0
16 d.2 | KNR-W 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton | m | 3 |  | 0
17 d.2 | KNR-W 5-08 0226-05 | Kable o masie do 0.5 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych UTP 4-par kat.6 | m | 200 |  | 0
18 d.2 | KNR-W 5-08 0207-02 | Przewód UTP 4x2x0,8 kat. 6 wciągane do rur | m | 300 |  | 0
19 d.2 | KNR AT-15 0107-01 analogia | Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej - rozszycie kabli UTP kat. 6 4x2xAWG24 na panelach krosowych | szt. | 24 |  | 0
20 d.2 | KNR AT-15 0108-08 | Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki | szt. | 20 |  | 0
21 d.2 | KNR AT-15 0108-05 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe | szt. | 20 |  | 0
22 d.2 | KNR AT-15 0108-01 | Montaż gniazd abonenckich | szt. | 20 |  | 0
23 d.2 | KNR-W 5-08 0314-06 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - ramka biała 4x2 moduły | szt | 20 |  | 0
24 d.2 | KNR AT-15 0108-08 | Montaż gniazd abonenckich - uchwyt do montażu poziomo 10 modułów | szt. | 20 |  | 0
25 d.2 | KNR-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych gniazdo DATA | szt. | 60 |  | 0
26 d.2 | KNR-W 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych | szt | 2 |  | 0
27 d.2 | KNR AT-15 0108-08 | Montaż gniazd abonenckich - uchwyt do montażu osprzętu MOSAIC | szt. | 2 |  | 0
28 d.2 | KNR AT-15 0108-01 | Montaż gniazd abonenckich w listwie | szt. | 2 |  | 0
29 d.2 | KNR-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych gniazdo DATA z kluczem | szt. | 6 |  | 0
30 d.2 | KNR-W 5-08 0314-06 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - ramka biała 4x2 moduły | szt | 2 |  | 0
31 d.2 | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 24 |  | 0
0