Garbatka-Letnisko, dnia 31 maja 2011 roku

IZP.271.3.2011

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

1. Zamawiający w opisie podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulat gumowy EPDM. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienie konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie  z  badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w projekcie z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Ad. 1 W Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym - Opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu boisk „Orlik 2012” 
w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej/Spacerowej, dz. Nr 126/3 - pkt 5.1 Boisko piłkarskie, stanowiącym załącznik do SIWZ, zamieszczony zapis „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport zasypana mieszanką granulatu EPDM” jest nieprawidłowy. Należy przyjąć następującą treść „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)”

2. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych? Jeżeli tak, prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie przedmiaru na wewnętrzną instalację elektryczną budynku.

Ad. 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych. Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać zgodnie 
z rysunkiem 3/AD, a prace z tym związane ujęte w przedmiarze robót.

3. Prosimy Zamawiającego usunięcie zapisu zawartego w opisie Technicznym odnośnie wymagań dotyczących wypełnienia trawy granulatem EPDM 
i pozostawienie zapisu (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) co jest zgodne z wytycznymi Ministra Sportu i Turystyki, zamieszczonymi na stronie internetowej www.orlik2012.pl co na gruncie warunków uzyskania dofinansowania 
w ramach programu orlik 2010 jest niedopuszczalne. Proszę o niezwłoczne zmodyfikowanie dokumentacji przetargowej w zakresie zapisów dot. wypełnienia trawy, tak aby pozostawała w zgodności ze wzorcową dokumentacją Orlika.

Ad. 3 W Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym - Opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu boisk „Orlik 2012” 
w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej/Spacerowej, dz. Nr 126/3 - pkt 5.1 Boisko piłkarskie, stanowiącym załącznik do SIWZ, zamieszczony zapis „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport zasypana mieszanką granulatu EPDM” jest nieprawidłowy. Należy przyjąć następującą treść „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)”

4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki trawy o wymiarach 50cm x 50cm. W związku z tym, że jest to bardzo duża ilość, proszę o zmianę SIWZ, polegającą na wymogu dostarczenia próbki trawy przez oferenta wybranego do realizacji zamówienia.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.